## Eval_Requisitos
CONVOCATORIA PÚBLICA No |  |  |  | EVALUACIÓN FUNCIONAL
ESPEFICICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS
ITEM | EMR-### | EQUIPOS Y SERVICIOS | CANT
| PLAN DE MEJORAMIENTO RED DE AREA LOCAL INC - PRIMERA ETAPA |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NÚMERO FOLIO
1 | LEVANTAMIENTO, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO |  |  | LEVANTAMIENTO, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
1.1. | EMR-11 | RED DE ÁREA LOCAL INC |  | RED DE ÁREA LOCAL
| Los siguientes son requerimientos exigibles |  |  | Especificaciones exigibles
1 | Garantizar documentación técnica de la topología de la red de área local actual. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
2 | Garantizar documentación técnica de la totalidad de centros de cableado, incluyendo ubicación física de servicios que integra, seguridad, protección eléctrica, tipo de cable y registro fotográfico. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
3 | Garantizar documentación técnica sobre diagramas de conectividad a nivel de switches. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4 | Garantizar documentación de configuración de switches actuales: puertos activos, asignación de puertos, asignación de VLANs por puerto, programación por cada VLAN, puertos disponibles. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5 | Garantizar documentación técnica sobre diagramas de conectividad a nivel de fibras ópticas actuales. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
6 | Garantizar documentación técnica sobre diagramas de interconexión entre VLANs (Virtual Local Area Networks). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
7 | Garantizar documentación equipos por VLANs. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
8 | Garantizar Mapa de asignación de IPs por VLANs. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
9 | Garantizar numeración y etiquetado de switches y puertos en la red actual. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
10 | Garantizar documentación core switch: debe incluir como mínimo detalles a nivel de puertos activos, asignación de puertos, VLANs programadas, rutas IP, asignación de VLANs por puerto y programación por cada VLAN actual. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
11 | Garantizar Documentación Backbone. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
12 | Garantizar Documentación switches de borde. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
13 | Garantizar inventario de todos los dispositivos en la red identificando IP y MAC address. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
14 | Garantizar documentación del sistema de gestión: debe indicar qué se monitorea (equipos de red, anchos de banda, servidores, consolas, servicios), qué se gestiona de forma centralizada y qué herramientas apoyan esta labor. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
15 | Garantizar documentación de las pruebas realizadas para verificar el rendimiento y utilización de la red de área local. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
16 | Garantizar identificación de fortalezas de la red de área local. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
17 | Garantizar identificación de ineficiencias de la red de área local. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
18 | Garantizar identificación de bajos tiempos de respuesta en las aplicaciones de usuario final (red cableada e inalámbrica). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
19 | Garantizar análisis de riesgos y vulnerabilidades en la red de área local actual. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
20 | Garantizar documentación de los orígenes de las deficiencias encontradas en la red de área local (nivel físico, lógico, otros). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
21 | Garantizar identificación origen de ineficiencias y/o fallos a nivel físico. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
22 | Garantizar identificación origen de ineficiencias y/o fallos a nivel lógico. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
1.2. | EMR-12 | RED ELÉCTRICA QUE HACE PARTE DE LA RED DE ÁREA LOCAL DEL INC |  | RED ELÉCTRICA QUE HACE PARTE DE LA RED DE ÁREA LOCAL DEL INC
23 | Garantizar documentación de las pruebas realizadas para verificar el cumplimiento de normas eléctricas y básicas de seguridad en las ubicaciones que hacen parte de la infraestructura de red de área local. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
24 | Garantizar documentación de cargas por centro de cableado. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
25 | Garantizar documentación acometidas eléctricas por centro de cableado. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
26 | Garantizar documentación cumplimiento / incumplimiento normatividad vigente avalada por buenas prácticas y fabricantes. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
27 | Garantizar documentación tableros de distribución red regulada. Se debe incluir registro fotográfico. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
28 | Garantizar documentación red regulada: incluye inventario de UPS y capacidades. Se debe incluir registro fotográfico. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
29 | Garantizar documentación de los orígenes de las deficiencias encontradas en la red eléctrica. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
30 | Garantizar identificación de ineficiencias y/o fallos eléctricos encontrados. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
31 | Garantizar análisis de riesgos y vulnerabilidades en la red eléctrica actual. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
2 | CERTIFICACIÓN |  |  | CERTIFICACIÓN
2.1. | EMR-21 | CERTIFICACIÓN TOTAL RED DE ÁREA LOCAL |  | CERTIFICACIÓN TOTAL RED DE ÁREA LOCAL
32 | Garantizar documentación que acredite la certificación de puntos y fibras. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
33 | Garantizar documentación de puntos que no pasaron la primera certificación. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
34 | Garantizar documentación de puntos que no pasaron la segunda certificación. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
35 | Garantizar documentación de fibras que no pasaron la primera certificación. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
36 | Garantizar documentación de fibras que no pasaron la segunda certificación. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
2.2. | EMR-22 | CERTIFICACIÓN RED ELÉCTRICA QUE AFECTA LAN |  | CERTIFICACIÓN RED ELÉCTRICA QUE AFECTA LAN
37 | Garantizar documentación que acredite la certificación de la red eléctrica que hace parte de la red de área local. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
38 | Garantizar documentación de puntos que no pasaron la certificación eléctrica. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
39 | Garantizar elaboración y presentación de un plan de mejora para conseguir certificación eléctrica total, en caso de tener puntos con certificación fallida. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
40 | Garantizar marcación de puntos (red, fibra, eléctrico) que no se encuentren marquillados. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
41 | Garantizar mapa de puntos de voz y datos, de cada uno de los racks de los centros de cableado con su respectiva configuración, puntos activos, puntos inactivos, VLAN asociada y área a la que pertenece. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
3 | PLANES DE MEJORA |  |  | PLANES DE MEJORA
3.1. | EMR-31 | PLAN DE MEJORA A IMPLEMENTAR DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  | PLAN DE MEJORA A IMPLEMENTAR DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
42 | Garantizar corrección posibles deficiencias encontradas a nivel lógico (parametrización / configuración / versiones firmware, entre otros) que sean viables de implementar en la primera etapa y que garantice una mejora en el tráfico y rendimiento de la red de área local actual, dentro de la ejecución del contrato que se derive de la presente convocatoria. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
43 | Garantizar incorporación a la red actual de hasta cinco (5) nuevos switches que permitan mejorar el tráfico y rendimiento de la red de área local actual. Estos equipos deberán ser incluídos en la oferta económica que se presente y sus características técnicas deberán ser iguales o superiores a las que se definen en el numeral 3.4.4.1. del anexo técnico No 3. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
44 | Garantizar presentación y documentación del plan de mejora a implementar a nivel lógico en el corto plazo (dentro de la vigencia del contrato que se derive de la presente convocatoria). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
45 | Garantizar presentación y documentación del plan de mejora a implementar a nivel físico en el corto plazo (dentro de la vigencia del contrato que se derive de la presente convocatoria). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
46 | Garantizar documentación que evidencie la implementación del plan de mejora a nivel físico. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
47 | Garantizar documentación que evidencie la implementación del plan de mejora a nivel lógico. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
48 | Garantizar documentación que evidencie la mejora conseguida a nivel de tráfico y rendimiento en la red de área local actual. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
3.2. | EMR-32 | PLAN DE MEJORA HACIA UNA RED DE ALTA DISPONIBILIDAD |  | PLAN DE MEJORA HACIA UNA RED DE ALTA DISPONIBILIDAD
49 | Garantizar presentación del modelo de alta disponibilidad que se propone como solución definitiva para garantizar que el INC contará con una red de alta disponibilidad, a nivel físico, lógico y eléctrico. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
50 | Garantizar documentación del modelo de alta disponibilidad considerando referencia conceptual, normativa y técnica, avalada por las mejoras prácticas y fabricantes. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
51 | Garantizar documentación plan de implementación red de alta disponibilidad incluido costos estimados con base en estudios de mercado. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
3.3. | EMR-33 | PLAN DE MIGRACION HACIA IPV6 |  | PLAN DE MIGRACION HACIA IPV6
52 | Garantizar documentación de las pruebas realizadas que permiten clasificar el hardware (apto, por actualizar, por renovar). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
53 | Garantizar inventario dispositivos red alámbrica e inalámbrica que cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
54 | Garantizar inventario dispositivos red alámbrica e inalámbrica que requieren actualización de firmware para cumplir con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
55 | Garantizar inventario dispositivos red alámbrica e inalámbrica que requieren ser renovados. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
56 | Garantizar inventario servidores, estaciones, almacenamiento e impresoras que cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
57 | Garantizar inventario servidores, estaciones, almacenamiento e impresoras que requieren actualización de software para cumplir con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
58 | Garantizar inventario servidores, estaciones, almacenamiento e impresoras que requieren ser renovados. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
59 | Garantizar inventario dispositivos Voz IP que cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
60 | Garantizar inventario dispositivos Voz IP que requieren ser renovados. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
61 | Garantizar dispositivos de Videoconferencia que cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
62 | Garantizar dispositivos de Videoconferencia que requieren actualización de firmware para cumplir con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
63 | Garantizar dispositivos de Videoconferencia que requieren ser renovados. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
64 | Garantizar análisis de riesgos y vulnerabilidades a nivel de hardware frente a los protocolos IPv4 - IPv6. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
65 | Garantizar documentación de las pruebas realizadas que permiten clasificar el software (apto, por actualizar, por renovar). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
66 | Garantizar identificación de sistemas operativos que cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
67 | Garantizar identificación de sistemas operativos que requieren actualización para cumplir con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
68 | Garantizar identificación sistemas operativos que requieren cambio de versión para cumplir con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
69 | Garantizar identificación de aplicativos de misión crítica que cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
70 | Garantizar identificación de aplicativos de misión crítica que no cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
71 | Garantizar identificación de soluciones satélites que cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
72 | Garantizar identificación de soluciones satélites que no cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
73 | Garantizar identificación de aplicaciones web que cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
74 | Garantizar identificación de aplicaciones web que no cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
75 | Garantizar identificación de máquinas virtuales que cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
76 | Garantizar identificación de máquinas virtuales que no cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
77 | Garantizar identificación de bases de datos que cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
78 | Garantizar identificación de ases de datos que no cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
79 | Garantizar identificación de componentes de la administración de la red que cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
80 | Garantizar identificación de componentes de la administración de la red que no cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
81 | Garantizar análisis de riesgos y vulnerabilidades a nivel de software frente a protocolos IPv4 - IPv6. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
82 | Garantizar documentación de las pruebas realizadas que permiten clasificar las políticas de seguridad vigentes (adecuadas, no adecuadas, por ajustar). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
83 | Garantizar inventario de políticas que cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
84 | Garantizar inventario de políticas que deben ser ajustadas. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
85 | Garantizar documentación de las pruebas realizadas que permiten clasificar los proveedores de servicios. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
86 | Garantizar identificación de proveedores de servicio que cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
87 | Garantizar identificación de proveedores de servicio que no cumplen con el protocolo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
88 | Análisis de riesgos y vulnerabilidades a nivel de proveedores de servicios frente a protocolos IPv4 - IPv6. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
89 | Garantizar plan renovación hardware sugerido: debe incluir costos estimados basado en estudio de mercado reciente. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
90 | Garantizar plan de actualización firmware. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
91 | Garantizar plan de renovación de software: debe incluir costos estimados basado en estudio de mercado reciente. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
92 | Garantizar estructura y plan de direccionamientos sugeridos: debe incluir plan de manejo del direccionamiento IP, registros de recursos DNS e interfaces (DHCPv4, DHCPv6), routers, switches, controladores de acceso redes, Firewalls, ACLs, entre otros . |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
93 | Garantizar plan de actualización de políticas de seguridad: debe incluir plan de cambios a los estándares de seguridad y configuración de la red, cambios en políticas de seguridad a la tecnología informática de usuario final (equipos y soporte), cambios en políticas de privacidad. En este punto, se deben especificar los planes detallados relacionados con IPv6: política, tráfico y enrutamiento, DNS, funcionalidad firewall, capacidad del sistema de detección de intrusión (IDS), tunneling y VPNs (acceso remoto), mecanismos de transición IPv4-IPv6, administración de la red y del direccionamiento IPV6. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
3.4. | EMR-34 | PLAN MODELO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | PLAN MODELO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
94 | Garantizar diagnóstico general de seguridad de la información. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
95 | Garantizar identificación de riesgos y su evaluación por procesos. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
96 | Garantizar plan de acción orientado a implementar controles y políticas con miras a la mitigación de los riesgos identificados. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
97 | Garantizar identificación de amenazas. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
98 | Garantizar identificación de vulnerabilidades. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
99 | Garantizar recomendaciones de control. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
100 | Garantizar plan de mitigación del riesgo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
101 | Garantiza presentación y documentación técnica del modelo de seguridad de la información propuesto. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
102 | Garantizar presentación plan de mejora por fases y costeado con base en estudios de mercado recientes. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
103 | Garantizar recomendaciones para el diseño, construcción e implementación del sistema de seguridad de la información. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
104 | Garantizar recomendaciones para la implementación de ISO 27001 frente a las condiciones de infraestructura actuales. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4 | REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES |  |  | REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES
| EMR-41 | Las siguientes son condiciones exigibles:
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NÚMERO FOLIO
4.1. | Presentación metodología detallada para llevar a cabo el levantamiento de información, análisis, diagnóstico y entregables solicitados en cada componente. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4.2. | Presentación cronograma detallado explicitando tiempos de validación y formalización de entregables, por cada etapa a cumplir en cada requerimiento. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4.3. | Herramientas de apoyo a nivel software para diagnóstico de red de área local, certificada por el fabricante de los equipos de la infraestructura actual (3Com, HP). |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4.4. | Herramientas de apoyo a nivel hardware pare diagnóstico de red de área local y red eléctrica, con certificados de calibración vigentes. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4.5. | Garantizar la entrega formal de toda la documentación técnica requerida dentro de los más altos estándares de calidad. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4.6. | Garantizar que la ejecución de las actividades no afectará la operación normal del Instituto y que no se afectará el desempeño de las labores hospitalarias durante la ejecución del contrato que se derive de la presente convocatoria. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4.7. | Garantizar que los equipos nuevos a incorporar contarán con garantía directamente del fabricante. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4.8. | Garantizar que los equipos de diagnóstico a utilizar contarán con los certificados vigentes que acrediten su calibración. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4.9. | Garantizar que la incorporación de hasta cinco (5) nuevos equipos representará una mejora en el tráfico y rendimiento de la red actual. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4.10. | Garantizar que el equipo humano asignado al proyecto, estará conformado por profesionales con experiencia previa en el objeto del contrato, no menor a lo especificado en el numeral 3.8.3.2.3 del Anexo Técnico según el rol, y en las herramientas de apoyo requeridas para la ejecución del mismo. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4.11. | Garantizar que el equipo humano asignado al proyecto y presentado a través de sus hojas de vida, permanecerán asignados al proyecto hasta su finalización, a menos que media fuerza mayor. Si se presentara fuerza mayor, el oferente designará un profesional con igual formación y experiencia e informará al INC con antelación a la ejecución del cambio. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4.12. | Entrega de certificaciones oficiales vigentes por las cuales se otorgarán puntos. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4.13. | Entrega certificación de multas, sanciones, apremios y declaratorias de incumplimiento contractual. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5 | ACTIVIDADES QUE DEBE DESARROLLAR |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NÚMERO FOLIO
5.1. | Levantamiento de información, análisis y diagnóstico sobre la red de área local del INC. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5.2. | Levantamiento de información, análisis y diagnóstico sobre la red eléctrica que hace parte de la red de área local del INC. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5.3. | Certificación total de la red de área local y de la red eléctrica relacionada. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5.4. | Elaborar documentación técnica requerida bajo los más altos estándares de calidad. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5.5. | Elaborar, presentar e implementar planes de mejora a nivel lógico en la red de área local, durante la ejecución del contrato que se derive de la presente convocatoria, que garantice una mejora en el tráfico y rendimiento de la misma. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5.6. | Elaborar, presentar e implementar planes de mejora a nivel físico en la red de área local, durante la ejecución del contrato que se derive de la presente convocatoria, que garantice una mejora en el tráfico y rendimiento de la misma. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5.7. | Elaborar y presentar plan de migración hacia una red de alta disponibilidad. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5.8. | Elaborar y presentar plan de migración hacia IPv6. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5.9. | Elaborar y presentar plan modelo de seguridad de la información. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5.10. | Especificar metodología de levantamiento, análisis y diagnóstico, implementación de planes a corto y mediano plazo, por cada componente. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5.11. | Presentar cronograma de ejecución, teniendo en cuenta que la jornada laboral de INC es de lunes a viernes, de 7:00am a 4:00pm. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5.12. | Especificar referencias de los nuevos equipos ofertados y costos asociados (incluir catálogo del fabricante). La oferta debe incluir explícitamente que cuentan con garantía directamente del fabricante. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5.13. | Especificar costos de los planes de mejora con base en estudios de mercados recientes. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5.14. | Especificar talento humano asignado al proyecto, incluidas hojas de vida de consultores que participarán en la implementación del portal, con experiencia previa en la herramienta ofertada y las certificaciones requeridas. |  |  |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido

## ProducServic
CONVOCATORIA PÚBLICA No |  |  |  | OFERENTE
ITEM | Especificaciones Mínimas Requeridas | DESCRIPCIÓN | CANT | Referencia | Valor Unitario | Valor Total
| EMR-## |  |  |  | Pesos Colombianos, sin centavos
PLAN DE MEJORAMIENTO RED DE AREA LOCAL INC - PRIMERA ETAPA |  |  |  | 0
| COSTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS |  |  | 0
1 | LEVANTAMIENTO, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO |  |  | 0
1.1.1. | EMR-11 | Red de área local (LAN) INC | 1 |  | 0 | 0
1.1.2. | EMR-12 | Red eléctrica que hace parte de LAN INC | 1 |  | 0 | 0
2 | CERTIFICACIÓN |  |  | 0
2.1. | EMR-21 | Certificación total red de área local. | 1 |  | 0 | 0
2.2. | EMR-22 | Certificación red eléctrica que afecta LAN. | 1 |  | 0 | 0
3 | PLANES DE MEJORA |  |  | 0
3.1. | EMR-31 | Plan de mejora a implementar dentro de la ejecución del contrato, a nivel lógico. | 1 |  | 0 | 0
|  | Plan de mejora a implementar dentro de la ejecución del contrato, a nivel físico (switches). | 1 |  | 0 | 0
3.2. | ERM-32 | Plan de mejora hacia una red de alta disponibilidad. | 1 |  | 0 | 0
3.3. | EMR-33 | Plan de migración hacia IPv6. | 1 |  | 0 | 0
3.4. | EMR-34 | Plan modelo seguridad de la información | 1 |  | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  | 0
|  | IVA |  | 16% |  | 0
|  | SUBTOTAL + IVA |  | 0
|  | DESCUENTO |  | 0% |  | 0
|  | TOTAL |  | 0

## OtrosCostos
CONVOCATORIA PÚBLICA No |  |  | OFERENTE
OTROS COSTOS |  |  | CANT. | Pesos Colombianos
ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |  | Valor Unitario | Valor Total
1 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  | 0
IVA |  |  | 16% | 0
SUBTOTAL + IVA |  |  |  | 0
DESCUENTO |  |  | 0% | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## TotalCostos
TOTAL COSTOS
COSTOS | OFERENTE
| Pesos | %
Levantamiento, análisis y diagnóstico. | 0 | #DIV/0!
Certificación. | 0 | #DIV/0!
Planes de mejora. | 0 | #DIV/0!
Otros Costos | 0 | #DIV/0!
SUBTOTAL | 0 | #DIV/0!
IVA 16% | 0
SUBTOTAL + IVA | 0
DESCUENTO | 0
TOTAL OFERTA | 0
0

## Experiencia
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
ITEM | OBJETO | ENTIDAD CONTRATANTE | SECTOR ENTIDAD CONTRATANTE | PLAZO EJECUCIÓN EN MESES | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR EN PESOS | SMMLV | NIVEL SATISFACCIÓN
|  |  | (G, P) |  | día/mes/año | día/mes/año |  | 616000 | (E, B, R, M)
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 | 0
13 | [6 empty] | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0
16 | [6 empty] | 0 | 0
17 | [6 empty] | 0 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0
19 | [6 empty] | 0 | 0
20 | [6 empty] | 0 | 0
21 | [6 empty] | 0 | 0
22 | [6 empty] | 0 | 0
TOTALES | [6 empty] | 0 | 0
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
Note on J4: E=excelente B=bueno R=regular M=malo
Note on D5: G= Gobierno P= Privado

## TalentoHumano
CONVOCATORIA PÚBLICA No
EVALUACIÓN REQUISITOS EXIGIBLES |  |  | OFERENTE
|  |  | Perfil | Experiencia | Vinculación | Cantidad | Dedicación tiempo proyecto | >=5 y < 6 años | >=6 y < 7 años | >=7 y <8 años | >=8 y <9 años | >=9 y <10 años | >=10 años
RECURSO HUMANO
|  | Folio |  | PERFIL REQUERIDO |  |  |  |  | EXPERIENCIA PROFESIONAL
ROLES MÍNIMOS REQUERIDOS |  | en oferta | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15
1 | GERENTE DE PROYECTO. | Registrar #folio hoja de vida | (a) Profesional en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Electrónica y/o Ingeniería Eléctrica. (b) Certificación PMP. (c) Especialización en Tecnología Informática. | (a) Experiencia certificada en gerencia de proyectos de tecnología, por 10 o más años. | Vinculación certificada, con 5 o más años, a la compañía que oferta. | 1 | Parcial
2 | ESPECIALISTA RED DE ÁREA LOCAL. | Registrar #folio hoja de vida | (a) Ingeniero Sistemas y/o, Ingeniero Electrónico y/o, Ingeniero Telecomunicaciones. (b) Especialización en redes. | (a) Experiencia certificada en redes y comunicaciones, por 10 o más años. | Vinculación certificada, con 5 o más años, a la compañía que oferta. | 1 | Completo
3 | ESPECIALISTA RED ELÉCTRICA. | Registrar #folio hoja de vida | Ingeniero eléctrico. | (a) Experiencia como gerente de proyectos de infraestructura eléctrica, por 10 o más años. | Vinculación certificada, con 5 o más años, a la compañía que oferta. | 1 | Completo
4 | ESPECIALISTA IPv6 Y NETWORING. | Registrar #folio hoja de vida | (a) Ingeniero sistemas y/o Ingeniero electrónico. (b) Especialización en IPV6 © Especialización en Networking. | (a) Experiencia certificada en Networking, por 10 o más años. (b) Experiencia certificada en IPv6, por 2 o más años. | Vinculación certificada, con 5 o más años, a la compañía que oferta. | 1 | Completo
5 | ESPECIALISTA PLATAFORMAS. | Registrar #folio hoja de vida | (a) Ingeniero de Sistemas y/o Ingeniero Electrónico. (b) Certificación MCITP, RMS. | (a) Experiencia en implementación y administración plataformas Microsoft, Linux, Unix, por 10 o más años. | Vinculación certificada, con 5 o más años, a la compañía que oferta. | 1 | Completo
6 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD ISO 27001 | Registrar #folio hoja de vida | (a) Ingeniero sistemas y/o Ingeniero Electrónico. (b) Especialización en Seguridad de la Información y/o Seguridad Informática. | (a) Experiencia certificada en diseño e implementación de sistemas de seguridad de la Información. (b) Experiencia certificada en ISO27001. | Vinculación certificada, con 5 o más años, a la compañía que oferta. | 1 | Completo
|  |  |  | Folios revisados: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL PUNTOS POR RECURSO HUMANO | [7 empty] | 0
EVALUACIÓN REQUISITOS EXIGIBLES |  |  | OFERENTE
|  |  | Perfil | Experiencia | Vinculación | Cantidad | Dedicación tiempo proyecto
RECURSO HUMANO
|  | Folio | PERFIL PERSONAL DE APOYO
ROLES ADICIONALES PERSONAL DE APOYO |  | en oferta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14