## ITEM 1
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 1 - EQUIPOS DE REHABILITACIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA EQUIPOS DE REHABILITACIÓN
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68471 | 53529 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
2 |  | GILSON | PIPETMAN | EA56808 | 53447
3 |  | GILSON | PIPETMAN | EC68240 | NR
4 |  | NICHIRYO | BENCHMATE II | H59009261 | NR
5 |  | FISHER BRAND | EX | K09X09681 | 53785
6 |  | NICHIRYO | BENCHMATE II | H59008861 | NR
7 |  | FISHER BRAND | EX | K09X09271 | 53781
8 |  | FISHER BRAND | EX | K08X25401 | 53787
9 |  | GILSON | PIPETMAN | GJ20065 | NR
10 |  | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | EH29011 | 53453
11 |  | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | FJ92929 | 53454
12 |  | FISHER BRAND | EX | K09X09401 | 53784
13 |  | FISHER BRAND | EX | K08Y11061 | 53788
14 |  | GILSON | PIPETMAN | EA57324 | 53451
15 |  | GILSON | PIPETMAN | GJ20026 | 55666
16 |  | FISHER BRAND | EX | L10Z19541 | 53786
17 |  | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | EH52462 | 53455
18 |  | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | GH08250 | 53456
19 |  | GILSON | PIPETMAN | EK90694 | 55665
20 |  | GILSON | PIPETMAN | EB50529 | 53450
21 |  | GILSON | PIPETMAN | EC62403 | 53449
22 |  | GILSON | PIPETMAN | EC55060 | 53526
23 |  | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F2 | GH38388 | 53410
24 |  | FISHER BRAND | EX | K09Z21691 | 53680
25 |  | FISHER BRAND | EX | K09Z02551 | 53679
26 |  | GILSON | PIPETMAN | EC68465 | 53527
27 |  | GILSON | PIPETMAN | EA52600 | 53448
28 |  | GILSON | PIPETMAN | EC55057 | 53528
29 |  | LABSYSTEM | 4500 | J68609 | NR | BIOLOGIA DEL CANCER
30 |  | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | T70365 | 43312
31 |  | LABSYSTEM | 4500 | J68707 | NR
32 |  | GILSON | PIPETMAN | U6304 IN | 4757
33 |  | NICHIRYO | 5000 | 533527 | 47913
34 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | H35002471 | NR
35 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | H2X004051 | 2335
36 |  | LABSYSTEM | 4500 | J68712 | 22932
37 |  | LABSYSTEM | 4027 | D36341 | 47561
38 |  | LABSYSTEM | 4500 | J68705 | NR
39 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | H2X003181 | 47911
40 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | H31016112 | NR
41 |  | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | T73801 | NR
42 |  | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | U86947 | 4331
43 |  | GILSON | PIPETMAN NEO | EB61286 | 53413
44 |  | GILSON | PIPETMAN NEO | EA58730 | NR
45 |  | HAMILTON | SOFT GRIP | 73626 | 53513
46 |  | HAMILTON | SOFT GRIP | 73850 | 53512
47 |  | LABSYSTEM | 4500 | J56223 | NR
48 |  | LABSYSTEM | 4500 | F57521 | NR
49 |  | LABSYSTEM | 4510 | D74926 | NR
50 |  | EPPENDORF | 4710 | 30032M | 13630
51 |  | LABSYSTEM | NR | 10060 | 22934
52 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | H65028392 | 47914
53 |  | LABSYSTEM | NR | 10059 | NR
54 |  | LABSYSTEM | 4500 | F62154 | 16973
55 |  | LABSYSTEM | NR | 3230 | 10865
56 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | H66000621 | 4791
57 |  | LABSYSTEM | 4500 | F57520 | NR
58 |  | LABSYSTEM | 4500 | J68706 | NR
59 |  | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | T74145 | NR
60 |  | LABSYSTEM | 4500 | F62155 | NR
61 |  | NICHIRYO | 5000 | 406088 | NR
62 |  | LABSYSTEM | NR | 10149 | NR
63 |  | LABSYSTEM | NR | 3230 | 47912
64 |  | EPPENDORF | NR | 326373 | 13632
65 |  | EPPENDORF | RESEARCH | 326373 | 3125742
66 |  | EPPENDORF | NR | V46224 | 12496
67 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | H31021252 | NR
68 |  | GILSON | PIPETMAN | W59036A | NR
69 |  | GILSON | PIPETMAN | C16257L | 4757
70 |  | LABSYSTEM | 4500 | E78135 | 38556
71 |  | LABSYSTEM | 4500 | E83869 | 38555
72 |  | LABSYSTEM | 4027 | B19419 | 28556
73 |  | NICHIRYO | 5000 | 235448 | NR
74 |  | LABSYSTEM | 4500 | E78134 | 16974
75 |  | LABSYSTEM | 4027 | B21279 | 28554
76 |  | LABSYSTEM | 4500 | E78499 | NR
77 |  | GILSON | PIPET MAN | H12270B | 4755
78 |  | LABSYSTEM | 4500 | J29422 | NR
79 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | G1X0031 | 20684
80 |  | LABSYSTEM | 4500 | E83870 | 9799
81 |  | BOECO | NR | CS50746 | NR
82 |  | EPPENDORF | REPEATER PLUS | 4081185 | 47760
83 |  | BOECO | NR | 8076523 | 52495 | GENÉTICA
84 |  | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A7Z023061 | 17463
85 |  | RAININ | PIPET.LITE | E0603425A | NR
86 |  | LABSYSTEM | 4173 | B15346 | 12299
87 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 3N4123 | 10838
88 |  | BOECO | NR | 8076527 | 53086
89 |  | BOECO | NR | 8076748 | 53089
90 |  | EPPENDORF | NR | 62488 | 21037
91 |  | EPPENDORF | NR | 385319 | 3408
92 |  | LABSYSTEM | 4027 | B48184 | 23061
93 |  | DRUMMOND | PIPET-AID | 78442 | 17448
94 |  | LABSYSTEM | FINNPIPETTE | B48183 | 12301
95 |  | BOECO | NR | 8076522 | 53088
96 |  | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | 98010432 | 13813
97 |  | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | H21007171 | 13811
98 |  | BOECO | NR | 8076747 | 53090
99 |  | BOECO | NR | 9079097 | 53092
100 |  | BOECO | NR | 9003461 | 53085
101 |  | BOECO | NR | 8076746 | 52496
102 |  | BOECO | NR | 9079113 | 53091
103 |  | EPPENDORF | REFERENCE | 44951 | 13812
104 |  | EPPENDORF | REFERENCE | 64185 | 21036
105 |  | BOECO | NR | 9079107 | NR
106 |  | EPPENDORF | REFERENCE | 44541 | 13693
107 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | E9X012892 | NR
108 |  | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A87003571 | 17461
109 |  | LABSYSTEM | NR | A44388 | 12497
110 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | E95023102 | 21035
111 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | H21007051 | 13692
112 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | E9X012532 | 17462
113 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 3N6316 | 10837 | LABORATORIO CLINICO
114 |  | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A82001871 | 17462
115 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 05V7788 | 18195
116 |  | COSTAR | OCTAPETTE | 7300006 | NR
117 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 05A3212 | 42579
118 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | NR | 9825
119 |  | BOECO | NR | 6055598 | 48279
120 |  | JENCONS | SEALPETTE | EL 56377 | 48280
121 |  | EPPENDORF | RESEARCH | 442074 | 7624
122 |  | LABSYSTEM | FINNPIPETTE | C22790 | 15247
123 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 05V7734 | 37143
124 |  | SOCOREX | SWISS | 431248 | NR
125 |  | LABORA MANNHEIM | CLINIPETTE | NR | NR
126 |  | LABNET | BIOPETTE | 851070028 | 50562
127 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 02Y5360 | NR | PATOLOGIA
128 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 05T3840 | NR
129 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 10S8685 | NR
130 |  | GILSON | PIPETMAN | U75546A | NR
131 |  | BOECO | NR | NR | NR
132 |  | BOECO | NR | 8121447 | NR
133 |  | BOECO | NR | 9004607 | NR
134 |  | BOECO | NR | NR | NR
135 |  | JENCONS | SEALPETTE | 8069349 | NR
136 |  | JENCONS | SEALPETTE | 8069352 | NR
137 |  | EPPENDORF | 4700 | 32357 | NR | RADIOFARMACIA
138 |  | EPPENDORF | 4700 | 40190N | NR
139 |  | EPPENDORF | 4710 | 14842I | NR
140 |  | NR | FINNPIPETTE | 2314 | NR
141 |  | EPPENDORF | 4700 | 40359N | NR
142 |  | EPPENDORF | 4700 | 40612N | NR
143 |  | EPPENDORF | 4700 | 14788N | NR
144 |  | EPPENDORF | 4700 | 41587N | NR
145 |  | EPPENDORF | 4700 | 34498N | NR
146 |  | EPPENDORF | NR | 226919 | NR
147 |  | EPPENDORF | NR | 329443 | NR
148 |  | GILSON | FINNPIPETTE | NR | 21986
149 |  | EPPENDORF | 4700 | 38820N | NR
150 |  | EPPENDORF | 4700 | 41665N | NR
151 |  | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | 4730969A | 55660
152 |  | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | 429244A | 55663
153 |  | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | G13879B | 55661
154 |  | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | G13208B | 55662
TOTAL

## ITEM 2
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 2 - BAÑOS DE FLOTACIÓN, MARÍA, SECO, AGITACIÓN Y SEROLÓGICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA BAÑOS DE FLOTACIÓN, MARÍA, SECO, AGITACIÓN Y SEROLÓGICO
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA |  | VALOR TOTAL
1 | BAÑO DE FLOTACIÓN | SHANDON | 3120070 | 1-65-0124 | 28502 | PATOLOGIA | 1
2 |  | SELECTA | NR | 0334873 | 28498
3 |  | SELECTA | NR | NR | 28500
4 |  | SHANDON | 3122070 | 1650134 | 16706
5 |  | SHANDON | 3120070 | 1-65-0123 | 28501
6 | BAÑO MARIA | LAB-LINE | AQUABATH/18005 | 1193-7370 | 11057 | BIOLOGIA DEL CANCER
7 | BAÑO SECO | THERMOLYNE | DB16525 | 810950792343 | 34082 | BIOLOGIA DEL CANCER
8 | BAÑO SECO CON AGITACIÓN | LABNET | VORTEMP 56 | 09042364 | 53289 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
9 |  | LABNET | VORTEMP 56 | 09092448 | 53288
10 | BAÑO SEROLÓGICO | THERMOLYNE | TYPE 16500 DRI - BATH / DB16525 | 810950792371 | 13543 | BIOLOGIA DEL CANCER
11 |  | LABLINE | 18005 | 0795-0051 | 13445 | GENÉTICA
12 |  | BARNSTED/LABLINE | 18050A | 506N0012 | 43440 | RADIOFARMACIA
TOTAL

## ITEM 3,
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 3 - BIOANALIZADOR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA BIOANALIZADOR
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | BIOANALIZADOR | AGILENT TECHNOLOGIES | G2938C | DE72905420 | 53445 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 2
TOTAL

## ITEM 4
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 4 - CABINAS PCR Y TERMOCICLADORES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA CABINAS PCR Y TERMOCICLADORES
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA |  | VALOR TOTAL
1 | CABINA PARA PCR | PLAS LABS | 825-PCR/HEA | 33009H | 53292 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 2
2 |  | PLAS LABS | 825PCR/HEPA | 33209H | 53290
3 |  | PLAS LABS | 825PCR/HEPA | 33109H | 53291
4 |  | THE CLONE ZONE | NR | NR | 26190
5 |  | THE CLONE ZONE | NR | NR | 23993
6 | TERMOCICLADOR | TECHNE | TC-3000G | 001874-1 | 55256 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 2
7 |  | TECHNE | TC-3000G | 002131-1 | 55257
8 |  | MJ RESEARCH | PTC-200 REF:D.A | EN029517 | 44672 | BIOLOGIA DEL CANCER
9 |  | MJ RESEARCH | PTC-200 REF:D.A | EN028982 | 43578
10 |  | MJ RESEARCH | PTC-200 REF:D.A | EN016770 | 20626
11 |  | MJ RESEARCH | PTC-200 | EN012407 | 47118
12 |  | MJ RESEARCH | PTC-200 REF:D.A | AL020586 | 17492 | GENETICA
TOTAL

## ITEM 5
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 5 - SECADO DE MATERIAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA SECADO DE MATERIAL
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | CABINA SECADO MATERIAL | SEIM | MO19 | 7483 | 24076 | ESTERILIZACIÓN | 2
2 | SECADORA DE MATERIAL | EEMC | NR | NR | 15828 | TERAPIA RESPIRATORIA
TOTAL

## ITEM 6
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 6 - CENTRÍFUGAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA ECENTRÍFUGAS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | CENTRIFUGA | IEC | MICROMAX | 31220589 | 14291 | BANCO DE SANGRE | 1
2 |  | HITACHI | CT15RE | S204728 | 51257 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
3 |  | LABNET | Z 36 HK | 58085006 | 51391
4 |  | LABNET | C1301P | 1105 0729 | 55018
5 |  | LABNET | C1301P | 1105 0721 | 55019
6 |  | EPPENDORF | CENTRIFUGE 5415 C | 5415 B 42 431 | 9796 | BIOLOGIA DEL CANCER
7 |  | IEC | CENTRA MP4R | 24382175 | 13433
8 |  | IEC | CENTRA MP4R | 24381042 | 11062
9 |  | THERMO | MICROLITE | 35800348 | 43479
10 |  | CLAY ADAMS | MICRO 2000 | L971L00 | 20685
11 |  | LABNET | HERMLE Z216 MI | 61085100 | 50580
12 |  | THERMO | IEC | 37501933 | 21975 | GENÉTICA
13 |  | HERAEUS | LABOFUGE A / 2501 | 122325 | 5691
14 |  | HERAEUS | LABOFUGE A / 2501 | 123158 | 50959
15 |  | IEC | MICROMAX | 24982903 | 13493
16 |  | HETTICH | ROTOFIX 32 A | 0000465 | 48946 | LABORATORIO CLINICO
17 |  | HETTICH | ROTOFIX 32 A | 0000423 | 48945
18 |  | THERMO | 75005448 | 40755622 | 50984
19 |  | SORVALL | LEGEND RT | 40500462 | 43764 | PATOLOGIA
20 |  | CLAY ADAMS | DYNAC | 150114 | 11659
21 |  | CLAY ADAMS | DYNAC | 278178 | 2323
22 |  | CLAY ADAMS | DYNAC | 18103 | 6272
23 |  | THERMO | 75005184/BIOFUGE PRIMO | 40903181 | 51416 | RADIOFARMACIA
24 |  | IEC | MEDISPIN | 46200385 | 16972 | VPH
TOTAL

## ITEM 7
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 7 -CUARTOS FRÍOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA CUARTOS FRÍOS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | CUARTO FRIO | POLARES | NR | NR | 19058 | FARMACIA | 4
2 |  | NR | NR | NR | NR
TOTAL

## ITEM 8
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 8 - DINAMÓMETROS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA DINAMÓMETROS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | DINAMOMETRO | BASELINE | NR | 10533 | 43315 | REHABILITACIÓN | 1
2 |  | NR | NR | NR | 48397 | BANCO DE SANGRE
3 |  | NR | NR | NR | 49482 | BANCO DE SANGRE
4 |  | NR | NR | NR | 49483 | BANCO DE SANGRE
5 |  | NR | NR | NR | 49484 | BANCO DE SANGRE
6 |  | NR | NR | NR | 49485 | BANCO DE SANGRE
7 |  | NR | NR | NR | 53747 | BANCO DE SANGRE
8 |  | NR | NR | NR | 53748 | BANCO DE SANGRE
9 |  | NR | NR | NR | 53417 | BANCO DE SANGRE
10 |  | TERUMO | BLOOD COLLECTION SCALE | NR | 49482 | BANCO DE SANGRE
TOTAL

## ITEM 9
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 9 - EXTRACTORES DE PLASMA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA EXTRACTORES DE PLASMA
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) VIGENCIA 2014 | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) VIGENCIA 2015 | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | EXTRACTOR DE PLASMA | FENWAL | 4R4414 | T19780 | 33273 | BANCO DE SANGRE | 1 | 1
2 |  | FENWAL | 4R4414 | T19805 | 10222
TOTAL

## ITEM 10
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 10 - MICROSCOPIOS VAIRAS MARCAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA MICROSCOPIOS VAIRAS MARCAS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | MICROSCOPIO | CARL ZEISS | AXIOPHOT / EL-EINSATZ | 451888 | 8702 | GENÉTICA | 1
2 |  | CARL ZEISS | LABOVAL 4 | M263015 | 25080 | LABORATORIO CLINICO
3 |  | CARL ZEISS | NT 6V/10W STAB | 467086 | 19075 | PATOLOGIA
4 |  | CARL ZEISS | LABOVAL 4 | M293897 | 24302 | PATOLOGIA
5 |  | CARL ZEISS | LABOVAL 4 | M263019 | 24296 | PATOLOGIA
6 |  | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108003077 | 22948 | PATOLOGIA
7 |  | CARL ZEISS | LABOVAL 4 | M277882 | 6357 | PATOLOGIA
8 |  | CARL ZEISS | LABOVAL 4 | M260632 | 24305 | PATOLOGIA
9 |  | CARL ZEISS | NR | 467086 | 24310 | PATOLOGIA
10 |  | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108002590 | 22517 | PATOLOGIA
11 |  | CARL ZEISS | LABOVAL 4 | M277853 | 24291 | PATOLOGIA
12 |  | CARL ZEISS | LABOVAL 4 | M296440 | 24294 | PATOLOGIA
13 |  | CARL ZEISS | LABOVAL 4 | M279525 | 24290 | PATOLOGIA
14 |  | CARL ZEISS | LABOVAL 4 | M262033 | 24306 | PATOLOGIA
15 |  | CARL ZEISS | LABOVAL 4 | M302113 | 24301 | PATOLOGIA
16 |  | CARL ZEISS | AXIOPLAN | 451888 | 43478 | PATOLOGIA
17 |  | CARL ZEISS | AXIOVERT 135 | 451385 | 15013 | BIOLOGIA DEL CANCER
18 |  | LEICA | DM4000 B | 269737 | 28456 | GENÉTICA
19 |  | LEICA | D1000 / 090-135.001 | 521227-243812 | 22022 | GENÉTICA
20 |  | LEICA | CME /1349521X | 000242007YR0176 | 21723 | LABORATORIO CLINICO
21 |  | LEITZ | BIOMED | C20-507.010 | 25083 | PATOLOGIA
22 |  | LEITZ | LABORLUX S | NR | 25091 | PATOLOGIA
23 |  | LEITZ | LABORLUX S | 512909/127854 | 23154 | PATOLOGIA
24 |  | LEITZ | LABORLUX K | 512791/0523 | 12898 | PATOLOGIA
25 |  | NIKON | ECLIPSE 50 i | 112303 | 50233 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
26 |  | NIKON | ECLIPSE E 200 | 764163 | 23753 | BIOLOGIA DEL CANCER
27 |  | NIKON | LABOPHOT-2 | 463057 | 13915 | BIOLOGIA DEL CANCER
28 |  | NIKON | TMS | 212166 | 8572 | BIOLOGIA DEL CANCER
29 |  | NIKON | YS2-T | 168475 | 11667 | PATOLOGIA
30 |  | NIKON | LABOPHOT | 247492 | 6312 | PATOLOGIA
31 |  | NIKON | ECLIPSE E200 | 107316 | 55106 | PATOLOGIA
32 |  | VERIDIAM | VTA-100 | R02-094 | 50729 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
TOTAL

## ITEM 11
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 11- ERMOHÍGROMETROS Y TERMÓMETROS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA ERMOHÍGROMETROS Y TERMÓMETROS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | NR | BANCO DE SANGRE | 1
2 |  | EXTECH | 42280 | 9104962 | 55104 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
3 |  | EXTECH | 42280 | 9104983 | 55105
4 |  | EXTECH | 42280 | 9103897 | 54498
5 |  | BRIXCO | NR | NR | 42560 | CIRUGÍA
6 |  | BRIXCO | NR | NR | 42555
7 |  | BRIXCO | NR | NR | 42559
8 |  | BRIXCO | NR | NR | 42554
9 |  | EXTECH | 42270 | 9139965 | NR | ESTERILIZACIÓN
10 |  | EXTECH | 42270 | 9139970 | NR
11 |  | EXTECH | 42270 | 9139966 | NR
12 |  | EXTECH | 42270 | 9139964 | NR
13 |  | NR | NR | NR | 42927 | FARMACIA
14 |  | BRIXCO | NR | NR | 43034
15 |  | BRIXCO | NR | NR | 42547
16 |  | NR | NR | NR | 53470
17 |  | BRIXCO | NR | NR | 42557
18 |  | NR | NR | NR | 53521
19 |  | NR | NR | NR | 42917
20 |  | KTJ | NR | NR | NR
21 |  | KTJ | NR | NR | NR
22 |  | NR | NR | NR | 42929
23 |  | NR | NR | NR | 53517
24 |  | NR | NR | NR | 42918
25 |  | NR | NR | NR | 42921
26 |  | NR | NR | NR | 42922
27 |  | NR | NR | NR | 42920
28 |  | NR | NR | 41195-41196 | 49517 | PATOLOGIA
29 |  | NR | NR | 41193/41194 | 49516
30 |  | NR | NR | 41104 | 42931
31 |  | NR | NR | NR | 42932
32 |  | HYGROTERMOMETER | 811E | NR | NR | RADIOFARMACIA
33 |  | CONTROL COMPANY | 4154CC | 80655415 | 51213
34 |  | NR | NR | NR | 26620 | BANCO DE SANGRE
35 |  | NR | NR | NR | 53514 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
36 |  | BRIXCO | NR | NR | 42545
37 |  | HYGROTERMOMETER | 811E | 1528 | 53520
38 |  | HYGROTERMOMETER | 811E | 1525 | 53516 | CIRUGÍA
39 |  | HYGROTERMOMETER | 811E | 1520 | 53518
40 |  | HYGROTERMOMETER | 811E | 1519 | 53515
41 |  | HYGROTERMOMETER | 811E | 1530 | 53519
42 |  | BRIXCO | NR | NR | 42546 | ESTERILIZACIÓN
43 |  | WK | WK072 | NR | 53250
44 |  | EXTECH | 42270 | 9135950 | 53247
45 |  | WK | WK072 | NR | 53256
46 |  | NR | NR | NR | 26618 | FARMACIA
47 |  | NR | NR | NR | 26619
48 |  | NR | NR | NR | 42930
49 |  | NR | NR | NR | 42916
50 |  | NR | NR | NR | 54846
51 |  | NR | NR | NR | 42926
52 |  | NR | NR | NR | 42925
53 |  | NR | NR | NR | 42928
54 |  | CONTROL COMPANY | 4154CC | 80655421 | 51214
55 |  | CONTROL COMPANY | 4154CC | 80655420 | 50869
56 |  | NR | NR | 1516 | 54848
57 |  | NR | NR | NR | 26622
58 |  | HYGROTERMOMETER | 811E | NR | 49509
59 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49565
60 |  | NR | NR | NR | 49561
61 |  | NR | NR | NR | 49562
62 |  | NR | NR | NR | 49566
63 |  | NR | NR | NR | 49578
64 |  | NR | NR | NR | 49563
65 |  | NR | NR | NR | 49570
66 |  | NR | NR | NR | 49567
67 |  | NR | NR | NR | 49572
68 |  | NR | NR | NR | 49575
69 |  | NR | NR | 41092 | 42909 | FARMACIA
70 |  | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NR | NR | GENETICA
71 |  | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NR | NR
72 |  | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NR | NR
73 |  | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NR | NR
74 |  | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NR | NR
75 |  | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NR | NR
76 |  | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NR | NR
77 |  | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NR | NR
78 |  | NR | NR | NR | NR | LABORATORIO CLINICO
79 |  | NR | NR | NR | NR
80 |  | NR | NR | NR | NR
81 |  | NR | NR | NR | NR
82 |  | NR | NR | NR | NR
83 |  | NR | NR | NR | NR
84 |  | NR | NR | NR | NR
85 |  | NR | NR | NR | NR
86 |  | NR | NR | 41103 | 49507 | PATOLOGIA
87 |  | NR | NR | 41102 | 49508
88 |  | NR | NR | 41100 | 49506
89 |  | NR | NR | 41101 | 49505
90 |  | NR | NR | NR | 49503
91 |  | NR | NR | NR | 49504
92 |  | KEX GERMANY | ETP-102 | T04210 | 55659 | RADIOFARMACIA
93 |  | RADIOSHACK | NR | NR | NR | VPH
TOTAL

## ITEM 12
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 12- SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CHILLER RADIOFARMACIA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARASISTEMA DE REFRIGERACIÓN CHILLER RADIOFARMACIA
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CHILLER | LEBACY | PACT70-T3-Z | NR | NR | RADIFARMACIA | 3
TOTAL

## ITEM 13
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 13- HORNOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA HORNOS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | HORNO DE SECADO | LABLINE | 100 | 1198-1572 | 21093 | GENETICA | 1
2 | HORNO DE SECADO | MEMMERT | NR | NR | 21979 | GENETICA
3 | HORNO | MMM | ECOCELL | 48332-0000 | 50230 | LABORATORIO CLÍNICO
4 | HORNO DE SECADO | BLUE M | GO1330A | 024E-199861-PE | 13919 | LABORATORIO CLÍNICO
5 | HORNO DE SECADO | CS AND E | TMP | 1445A | NR | LABORATORIO CLÍNICO
6 | HORNO | MEMMERT | NR | 55926 | 2338 | PATOLOGIA
7 | HORNO | MEMMERT | NR | NR | 2377 | PATOLOGIA
8 | HORNO | ECOCELL | NR | NR | NR | PATOLOGIA
9 | HORNO | SHELAB | 1310 | 05044805 | 43382 | RADIOFARMACIA
10 | HORNO | FISHER SCIENTIFIC | NR | 1582070766929 | 55634 | RADIOFARMACIA
TOTAL
Note on C17: Usuario: NO FUNCIONA HACE 3 MESES

## ITEM 14
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 14- INCUBADORAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA INCUBADORAS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | INCUBADORA DE PLAQUETAS | NR | BIO-HB-4800 III | NR | 48398 | BANCO DE SANGRE | 1 | 1
2 | INCUBADORA | AMERSHAM | ZLE 152 | 175 | 18322 | BIOLOGIA DEL CANCER
3 | INCUBADORA | LAB-LINE | LC INCUBATOR/203 | 0200-0396 | 18845 | BIOLOGIA DEL CANCER
4 | INCUBADORA | LAB-LINE | IMPERIAL III/305 | 0302-0810 | 21032 | BIOLOGIA DEL CANCER
5 | INCUBADORA AGITACION | LABNET | I5 211DS | 09016008 | 50581 | BIOLOGIA DEL CANCER
6 | INCUBADORA CO2 | REVCO | ELITE II | X27N400419YN | 50888 | BIOLOGIA DEL CANCER
7 | INCUBADORA DE CO2 | NAPCO | SERIES 5400 CO2 | 397122212A | 17436 | BIOLOGIA DEL CANCER
8 | INCUBADORA DE CO2 | NUAIRE | NR | 88616012604 | 24041 | BIOLOGIA DEL CANCER
9 | INCUBADORA | REVCO | RCO5000TABA | 208694-TE | 13427 | GENETICA
10 | INCUBADORA | NUAIRE | DH AUTOFLOW | NR | 20784 | GENETICA
11 | INCUBADORA DE HIBRIDACION | LAB-LINE | NR | NR | NR | GENETICA
12 | INCUBADORA | MMM | ECOCELL | NR | 50231 | LABORATORIO CLÍNICO
13 | INCUBADORA DE BAÑO SECO | BARNSTED | DB17615 | 17613765 | NR | LABORATORIO CLÍNICO
14 | INCUBADORA DE CO2 | NUAIRE | UN-5500 | 124159062408 | 51066 | LABORATORIO CLÍNICO
15 | INCUBADORA HEMOCULTIVOS | BECTON DICKINSON | BACTEC 9240 | DB3244 | 28636 | LABORATORIO CLÍNICO
16 | INCUBADORA | THERMO | 3524 | 107067 | 55635 | RADIOFARMACIA
TOTAL

## ITEM 15
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 15- AGITADORES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA AGITADORES
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | AGITADOR | MISTRAL | 1192/ MIXER | 0989-2108 | 7781 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1
2 | AGITADOR | M.L.W.RD. | RH 3 | NR | 7783 | BIOLOGIA DEL CANCER
3 | AGITADOR | HEIDOLPH | 54121 | 01191 | 9617 | BIOLOGIA DEL CANCER
4 | AGITADOR | LAB-LINE | DUAL ASCTION SAHKER/3508 | 0692-062 | 9795 | BIOLOGIA DEL CANCER
5 | AGITADOR | LAB-LINE | ENVIRON SHAKER/3527 | 0103-9451 | 23352 | BIOLOGIA DEL CANCER
6 | AGITADOR / VORTEX | THERMOLYNE | M37615 | 0103-9452 | 10836 | BIOLOGIA DEL CANCER
7 | AGITADOR MAGNETICO | FISHER SCIENTIFIC | 120MR | 0103-9453 | 18294 | BIOLOGIA DEL CANCER
8 | AGITADOR PARA MICROPLACAS ELISA | LABNET | SHAKER ORBIT P4 | 0103-9454 | 51249 | BIOLOGIA DEL CANCER
9 | AGITADOR | BARNSTEAD INTERNATIONAL | MAXI MIX II / M37615 | 0103-9455 | 49695 | LABORATORIO CLÍNICO
10 | AGITADOR | SCIENTIFIC PRODUCTS | GENIE MIXER | 0103-9456 | NR | LABORATORIO CLÍNICO
11 | AGITADOR | AMERSHAM | N 4202 | 0103-9457 | NR | LABORATORIO CLÍNICO
12 | AGITADOR | BOECO | V-1 | 0103-9459 | 51269 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
13 | AGITADOR | LABNET | VORTEX MIXER/ S0200 | 0103-9460 | 55674 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
14 | AGITADOR | LABNET | VORTEX MIXER/ S0200 | 0103-9461 | NR | BANCO NACIONAL DE TUMORES
15 | AGITADOR | IKA | MS 3 BS36 | 0103-9462 | 53446 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
16 | AGITADOR DE PLACA CALIENTE | THERMO | SP131325 | 0103-9463 | 51414 | RADIOFARMACIA
TOTAL

## ITEM 16
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 16- AUTOCLAVES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA AUTOCLAVES
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | AUTOCLAVE | ALL AMERICAN | 25X | NR | 20526 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1
2 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | 3150EL | 2912966 | 55870 | LABORATORIO CLÍNICO
3 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | 3150EL | 2912971 | 55871 | LABORATORIO CLÍNICO
4 | AUTOCLAVE | NAPCO | 8000-DSE/6600 | 113540 | 55633 | RADIOFARMACIA
TOTAL

## ITEM 17
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 17- CÁMARAS DE ELECTROFORESIS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA CÁMARAS DE ELECTROFORESIS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | CÁMARA DE ELECTROFORESIS | DNA | DNA SUB CELL | 165-0719 | 18323 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER | 1
2 | CÁMARA DE ELECTROFORESIS | WIDE | WIDE MINI SUB | 185-9990 | 23074 | GENÉTICA
3 | CÁMARA DE ELECTROFORESIS | WIDE | MINI PROTENAN | 125BR048748 | 13624 | GENÉTICA
4 | CÁMARA DE ELECTROFORESIS | WIDE | PROTEAN II XICELL | 97BR024171 | 15098 | GENÉTICA
TOTAL