## VALIDACION
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
VALIDACIÓN DE CABINAS Y CAMPANAS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL
1 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | LOGIC/3461001 | 090914820B | 53532 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1
2 |  | LABCONCO | 3620904GO | 31011164 | 23709 | BIOLOGIA DEL CANCER
3 |  | LABCONCO | 36208-04 | 223131 | 10022
4 |  | LABCONCO | LOGIC | 120558547C | 55676
5 |  | LABCONCO | 36209 | 261984 | 13240
6 |  | ESCO | AIRSTREAM | AS NZ252208 | 52300 | FARMACIA
7 |  | LABCONCO | 3621404 | 51044697 | 43982
8 |  | NUAIRE | MU-425-200 | 1464622002 | 20783 | GENÉTICA
9 |  | LABCONCO | 3620904 | 70774084 | 55638 | RADIOFARMACIA
10 |  | NUAIRE | UN-440-400 | 116001070207 | 49662
11 |  | LABCONCO | 3440001 | 120457053C | 55678
12 |  | NUAIRE | UN-430-600 | 56424 AAY | 24065
13 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | LABCONCO | 36209-04 Y | 267708 | 14194 | BANCO DE SANGRE
14 |  | ALFA -5 | NR | NR | 8367 | BIOLOGIA DEL CANCER
15 |  | NR | NR | NR | 18955 | FARMACIA
16 |  | THE CLONE ZONE | NR | NR | 21029 | GENÉTICA
17 |  | LABCONCO | 362094 | 31213467 | 24001 | LABORATORIO CLINICO
18 |  | SIMPLEX | NR | NR | 27295 | RADIOFARMACIA
19 | CAMPANA DE EXTRACCIÓN | LABCONCO | NR | NR | 12297 | BIOLOGIA DEL CANCER
20 |  | LABCONCO | 3930001 | 71179357 | 50647 | PATOLOGIA
21 |  | LABCONCO | 3930001 | 71179356 | 50648
22 |  | LABCONCO | 4882200 | 101133313H | 55637 | RADIOFARMACIA
TOTAL
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | CABINAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA Y FLUJO LAMINAR 1. Velocidad de flujo: control de velocidades de acuerdo con la clase y tipo de cabina, a través del equipo anemómetro. 2. Diferencial de presión en filtro HEPA: toma de lectura al manómetro de la cabina. 3. Prueba de humo: verificar la laminaridad del flujo y la recirculación de aire a nivel de la superficie de trabajo, a través del equipo de humo. 4. Prueba de luz: verificar la iluminación interna luz de la cabina, a través del equipo luxómetro. 5. Nivel de ruido: verificación de los decibeles de las cabinas, a través del equipo sonómetro. 6. Nivel de vibración: verificación de la cabina, a través del equipo vibrometro. 7. Conteo de partículas: verificación de la calidad de aire (Método definido en la Federal Standard 209D, E) a través del equipo contador de partículas. CAMPANAS DE EXTRACCIÓN 8. Velocidad de flujo: control de velocidades de acuerdo con la clase y tipo de cabina, a través del equipo anemómetro. 9. Prueba de humo: verificar la laminaridad del flujo y la recirculación de aire a nivel de la superficie de trabajo, a través del equipo de humo. 10. Prueba de luz: verificar la iluminación interna luz de la cabina, a través del equipo luxómetro. 11. Nivel de ruido: verificación de los decibeles de las cabinas, a través del equipo sonómetro. 12. Nivel de vibración: verificación de la cabina, a través del equipo vibrometro.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | Dar Soporte telefónico. • Realizar Chequeos de seguridad. • Efectuar inspecciones de calidad. • Cumplimiento de tiempos de repuesta inferiores a Una (1) hora vía telefónica y máximo Seis (6) horas en sitio. • Anexar cronograma de validación con fechas tentativas. • Anexar a la propuesta el protocolo de validación para cada equipo. • Ejecutar las visitas de validación descritas en el “Anexo Técnico”. • Entregar al final de cada visita de validación, un informe de gestión general que contenga las observaciones para cada caso, evaluación de la función, cumplimiento de la visita planeada vs ejecutada, y número de reporte, entre otros. • El reporte de servicio debe contener como mínimo la siguiente información: Datos generales del equipo (Marca, Modelo, Serie, Activo Fijo y Ubicación), Información sobre el servicio realizado, Información sobre el estado funcionamiento después de realizado el servicio y detallar herramientas y simuladores utilizados durante la actividad. El ingeniero asignado que haya ejecutado la visita de validación debe dejar firmado el reporte con letra clara y legible. • Entregar dos (2) copias del reporte individual de cada servicio, una al Grupo de Tecnología Biomédica y otra al área donde está ubicado el equipo. • Cumplimiento de tiempos contractuales. • Garantía mínima de los servicios de Tres (3) meses. • Entregar copias durante la vigencia del contrato mensualmente del reporte de pago y afiliación a la aseguradora de riesgos laborales de todo el personal técnico e ingeniería que ejecutara las actividades de mantenimiento. • El personal de servicio técnico deberá contar con formación académica, y experiencia certificada en el manejo de equipos a revisar. (Adjuntar hoja de vida actualizada). En caso de que surjan cambios en el personal de servicio técnico debe enviarse con anterioridad los soportes de hoja de vida al Grupo de Tecnología Biomédica para ser revisada; en ningún caso se permite el ingreso de pasantes o practicantes. • Cada empresa o proveedor debe asegurar la dotación de elementos de protección y herramientas de acuerdo al riesgo y tecnología del equipo a revisar.
MAUREN LICEL LÓPEZ
Coordinadora Grupo Área Tecnología Biomédica (17/03/2015)
SAF/JJPA/GTB/MLLP/Sandra G.