ANEXO No 4

CANTIDADES DE OBRA

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | suministro e instalación de parcial acometida de 4º piso de banco de sangre a 3º piso de banco de sangre así: |  |  |  |
| 1 | Mts Lineales tubería MT de 1½ con interior cable 7 hilos # 4 anti flama, cable # 6 polo a tierra, codos, uniones, terminales, braker enchufable de 3 X 70 AMP, y para tablero # 2 un Braker industrial de 3X70 AMP para protección y totalizador de circuitos. | 23 |  |  |
| 2 | Suministro e Instalación de tablero de 18 circuitos, Braker industrial de 3X70 con 12 tacos de 20 AMP. | 1 |  |  |
| 3 | Suministro e instalación de cajas de paso de 20 X 20 X 10, marca Luminex para adecuación parcial. | 2 |  |  |
| 4 | Suministro e instalación de canaleta especial con 25 troqueles corriente voz y datos, chazos tornillos accesorios gral. | 22 |  |  |
| 5 | Salidas eléctricas cajas octagonales, interruptor triple, terminales, alambre # 12, alambre polo a tierra, tomas punto naranja hospitalaria reguladas y tomas blanca-naranja, cable naranja prensado | 9 |  |  |
| 6 | Suministro e instalación de 9 lámparas paneles de 60 X 60 de 48 vatios. | 9 |  |  |
| 7 | División de oficina piso-techo, vidrio templado en 8mm, accesorios en acero, puerta del mismo sistema, medidas 2,50 mts de alto X 4,50 mts de ancho. | 1 |  |  |
| 8 | Mueble mesón en acero inoxidable quirúrgico # 304 calibre, con salpicadero de 10 cms, con puertas y entrepaños según tipo isla, espacio para pies funcionarios medidas:14 mts lineales X 0,90 mts de alto X 0,70 mts de fondo. | 1 |  |  |
| 9 | Mts² de resane y Pintura epóxica | 87 |  |  |
| 10 | Suministro e instalación de perfil media caña en PVC. | 22 |  |  |
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
| ADMINISTRATIVOS |  | 12 % |  |  |
| IMPREVISTOS |  | 8 % |  |  |
| UTILIDAD |  | 5 % |  |  |
| IVA DEL 16 % SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |