## ITEM 01
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 01 CAMILLAS MARCA STERIS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA CAMILLAS MARCA STERIS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | CAMILLA | STERIS | 402EMBST | 406506104 | 44668 | HOSPITALIZACIÓN-GAICA | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 |  | STERIS | 402EMBST | 406506108 | 44665 |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  | STERIS | 402EMBST | 434705021 | 44663 |  |  |  |  | 0 | 0
4 |  | STERIS | 402EMBST | 404606068 | 44664 |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  | STERIS | 402EMBST | 406506107 | 44669 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  | STERIS | 402EMBST | 406506105 | 44661 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  | STERIS | 402EMBST | 434705019 | 44666 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  | STERIS | 402EMBST | 404606069 | 44662 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  | STERIS | 402EMBST | 406506106 | 44667 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  | STERIS | 462EMCST | 431707142 | 48352 |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  | STERIS | 462EMCST | 431707143 | 48349 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  | STERIS | 462EMCST | 431107011 | 48353 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  | STERIS | 462EMCST | 431107012 | 48354 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  | STERIS | 462EMCST | NR | NR |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  | STERIS | 462EMCST | 431707141 | 48348 |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [10 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [10 empty] | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
*GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
**GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

## ITEM 02
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | 02
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 de 1
ANEXO No 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM No 02 ECOGRAFOS MARCA ALOKA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y DAÑO PARA ECOGRAFOS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2015 | CANTIDAD VISITAS VIGENCIA 2016 | VALOR UNITARIO POR VISITA | IVA | VALOR TOTAL POR VISITA
1 | ECOGRAFO | ALOKA | SSD-500 | M12713C | 43510 | CIRUGIA | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 | ECOGRAFO | ALOKA | PROSOUND 3500 / SSD3500 | M02985 | 26426 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y RX |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [10 empty] | 0
TOTAL POR TODAS LAS VISITAS | [10 empty] | 0
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para Desfibriladores varias marcas, monitores de signos vitales marca Nihon Kohden, mesas de cirugía varias marcas, equipos de rehabilitación, cabina de fototerapia, camas y camillas varias marcas, camillas marca steris, equipos de odontología, electrocardiógrafos varias marcas, monitores de signos vitales varias marcas, pulsoximetros, sillas eléctricas, equipo de presoterapia, tensiómetros manuales y ecógrafos marca Aloka , incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones y protocolo de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y la funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detalladando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Actualizaciones obligatorias. 5. Suministro e instalación de repuestos (excluyendo componentes especiales). 6. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 7. Se debe adjuntar carta de representación de la marca.(si aplica)
*GARANTÍA DE REPUESTOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
**GARANTÍA DE ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.