## Plan Mtto- Priorizado
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO TÉCNICO No. 4
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA CROMATÓGRAFOS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | CROMATOGRAFO DE GASES | AGILENT TECHNOLOGIES | 7890E | US10431046 | 55627 | RADIOFARMACIA | 2 |  | 30008261 | CROMATOGRAFO DE GASES AGILENT TECHNOLOGIES/7890E/US10431046/AF55627 | 1201400324
2 | CROMATOGRAFO HPLC | HITACHI | NR | NR | 51593 | RADIOFARMACIA |  |  | 30008262 | CROMATOGRAFO HPLC HITACHI/NR/NR/AF51593
3 | CROMATOGRAFO HPLC | AGILENT TECHNOLOGIES | NR | NR | 55629 | RADIOFARMACIA |  |  | 30008263 | CROMATOGRAFO HPLC AGILENT TECHNOLOGIES/NR/NR/AF55629
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA NEVERAS Y REFRIGERADORES
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | NEVERA | ABBA | NR | NR | NR | BANCO DE SANGRE | 5 |  | 30008264 | NEVERA ABBA/NR/NR/AFNR | 1201400324
2 | NEVERA | HARRIS | HLT 23V 4BB | T06D-167906-TD | 12018 | BANCO DE SANGRE |  |  | 30008265 | NEVERA HARRIS/HLT23V4BB/T06D-167906-TD/AF12018
3 | NEVERA | NR | NR | J061427924 | 48955 | BANCO DE SANGRE |  |  | 30008266 | NEVERA NR/NR/J061427924/AF48955
4 | NEVERA | KIENZLE | TSE | 02 | 5707 | BANCO DE SANGRE |  |  | 30008480 | NEVERA KIENZLE/TSE/02/AF5707
5 | NEVERA | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NR | 24004 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  | 30008267 | NEVERA WHIRPOOL/COMMERCIAL/NR/AF24004
6 | NEVERA | PHILIPS | POLARIX | NR | 28548 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  | 30008268 | NEVERA PHILIPS/POLARIX/NR/AF28548
7 | NEVERA | PHILIPS | POLARIX | NR | 13011 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  | 30008269 | NEVERA PHILIPS/POLARIX/NR/AF13011
8 | NEVERA | HACEB | ELEGANCE | NR | 27520 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  | 30008270 | NEVERA HACEB/ELEGANCE/NR/AF27520
9 | NEVERA | ABBA | RS-10 | 000800680 | 19080 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  | 30008271 | NEVERA ABBA/RS-10/000800680/AF19080
10 | NEVERA | REVCO | NR | NR | 21030 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  | 30008272 | NEVERA REVCO/NR/NR/AF21030
11 | NEVERA | SUPERNORDICO | NR | 07-1259 | 50431 | CIRUGÍA |  |  | 30008273 | NEVERA SUPERNORDICO/NR/07-1259/AF50431
12 | NEVERA | HACEB | RVC-15 | K-041115846 | 27463 | FARMACIA |  |  | 30008274 | NEVERA HACEB/RVC-15/K-041115846/AF27463
13 | NEVERA | ICASA | ATE-9 | NR | 9702 | FARMACIA |  |  | 30008275 | NEVERA ICASA/ATE-9/NR/AF9702
14 | NEVERA | NIBEC | NR | NR | NR | FARMACIA |  |  | 30008276 | NEVERA NIBEC/NR/NR/AFNR
15 | NEVERA | HACEB | RVC-7 | K-041115760 | 27464 | FARMACIA |  |  | 30008277 | NEVERA HACEB/RVC-7/K-041115760/AF27464
16 | NEVERA | FRIOMIX | NVE200 | 200411152600001 | 43573 | FARMACIA |  |  | 30008278 | NEVERA FRIOMIX/NVE200/AF200411152600001/AF43573
17 | NEVERA | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NR | 21022 | GENETICA |  |  | 30008279 | NEVERA WHIRPOOL/COMMERCIAL/NR/AF21022
18 | NEVERA | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NR | 21023 | GENETICA |  |  | 30008280 | NEVERA WHIRPOOL/COMMERCIAL/NR/AF21023
19 | NEVERA | GENERAL ELECTRIC | GE 14ZB1 | 0213080119 | 21026 | GENETICA |  |  | 30008281 | NEVERA GENERAL ELECTRIC/14ZB1/0213080119/AF21026
20 | NEVERA | GENERAL ELECTRIC | GE 14ZB1 | 0213080121 | 21028 | GENETICA |  |  | 30008282 | NEVERA GENERAL ELECTRIC/14ZB1/0213080121/AF21028
21 | NEVERA | PHILLIPS | POLARIX / EW919 | 235000-J | 10776 | GENETICA |  |  | 30008283 | NEVERA PHILIPS/POLARIX/235000-J/AF10776
22 | NEVERA | GENERAL ELECTRIC | GE 14ZB1 | 0209048215 | 21027 | GENETICA |  |  | 30008284 | NEVERA GENERAL ELECTRIC/GE14ZB1/0209048215/AF21027
23 | NEVERA | PUFFER HUBBARD | IUF3012ABA | W22D-184282-WE | 13623 | GENETICA |  |  | 30008285 | NEVERA PUFFER HUBBARD/IUF3012ABA/W22D-184282-WE/AF13623
24 | NEVERA | PHILIPS | POLARIX | NR | 34354 | LABORATORIO CLINICO |  |  | 30008286 | NEVERA PHILIPS/POLARIX/NR/AF34354
25 | NEVERA | ICASA | NR | NR | 5549 | LABORATORIO CLINICO |  |  | 30008287 | NEVER ICASA/NR/NR/AF5549
26 | NEVERA | PHILIPS | POLARIX | NR | 5981 | LABORATORIO CLINICO |  |  | 30008288 | NEVERA PHILIPS/POLARIX/NR/AF5981
27 | NEVERA | PHILIPS | POLARIX/ EW 926 | NR | 13871 | LABORATORIO CLINICO |  |  | 30008289 | NEVERA PHILIPS/POLARIX/NR/AF13871
28 | NEVERA | ICASA | NF-12 | NR | 5974 | LABORATORIO CLINICO |  |  | 30008290 | NEVERA ICASA/NF-12/NR/AF5974
29 | NEVERA | ICASA | NF-12 | NR | 18866 | LABORATORIO CLINICO |  |  | 30008291 | NEVERA ICASA/NF-12/NR/AF18866
30 | NEVERA | SUPERNORDICO | NR | NR | 1783 | LABORATORIO CLINICO |  |  | 30008292 | NEVERA SUPERNORDICO/NR/NR/AF1783
31 | NEVERA | PHILIPS | POLARIX | NR | 5980 | LABORATORIO CLINICO |  |  | 30008293 | NEVERA PHILIPS/POLARIX/NR/AF5980
32 | NEVERA | LIPSHAW | NR | NR | 9618 | PATOLOGIA |  |  | 30008294 | NEVERA LIPSHAW/NR/NR/AF9618
33 | NEVERA | CENTRALES | NR | NR | NR | PATOLOGIA |  |  | 30008295 | NEVERA CENTRALES/NR/NR/AFNR
34 | NEVERA | HACEB | N12 | 7704353005233 | 47384 | PATOLOGIA |  |  | 30008296 | NEVERA HACEB/N12/7704353005233/AF47384
35 | NEVERA | COLDSPOT | NR | NR | NR | PATOLOGIA |  |  | 30008297 | NEVERA COLDSPOT/NR/NR/AFNR
36 | NEVERA | SAMSUNG | RT32MASW1 SCL | GRY450021 W | NR | PATOLOGIA |  |  | 30008298 | NEVERA SAMSUNG/RT32MASW1 SCL/GRY450021 W/AFNR
37 | NEVERA | ICASA | NR | NR | 09775 | PATOLOGIA |  |  | 30008299 | NEVERA ICASA/NR/NR/AF09775
38 | NEVERA | PHILIPS | NR | NR | 09356 | PATOLOGIA |  |  | 30008300 | NEVERA PHILIPS/NR/NR/AF09356
39 | NEVERA | NR | NR | D-071097574 | 48954 | RADIOFARMACIA |  |  | 30008301 | NEVERA NR/NR/D-071097574/AF48954
40 | NEVERA | PHILIPS | POLARIX | NR | 43077 | VPH |  |  | 30008302 | NEVERA PHILIPS/POLARIX/NR/AF43077
41 | NEVERA | DENMARK | VESTFROST | NR | 43057 | VPH |  |  | 30008303 | NEVERA DENMARK/VESTFROST/NR/AF43057
42 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | STC 280 | 28004 | 48894 | BIOLOGIA DEL CANCER | 5 |  | 30008304 | REFRIGERADOR BPL MEDICAL/STC280/28004/AF48894
43 | REFRIGERADOR | THERMO | NR | NR | 53283 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  | 30008305 | REFRIGERADOR THERMO/NR/NR/AF/53283
44 | REFRIGERADOR | THERMO | FORMA | NR | 55024 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  | 30008306 | REFRIGERADOR THERMO/FORMA/NR/AF55024
45 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | FORMA/FREEF2117A15 | Y04U-187258-YU | 51264 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  | 30008307 | REFRIGERADOR THERMO/FORMA/Y04U-187258-YU/51264
46 | REFRIGERADOR | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NR | 20622 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  | 30008308 | REFRIGERADOR WHIRPOOL/COMMERCIAL/NR/AF20622
47 | REFRIGERADOR | LAB-LINE | NR | 199-002 | 17459 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  | 30008309 | REFRIGERADOR LAB-LINE/NR/199-002/AF17459
48 | REFRIGERADOR | LAB-LINE | 3767 | 199-005 | 28551 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  | 30008310 | REFRIGERADOR LAB-LINE/3767/199-005/AF28551
49 | REFRIGERADOR | PHILIPS | POLARIX | NR | 11965 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  | 30008311 | REFRIGERADOR PHILIPS/POLARIX/NR/AF11965
50 | REFRIGERADOR | NR | CF210G | NR | 50127 | FARMACIA |  |  | 30008312 | REFRIGERADOR NR/CF210G/NR/AF50127
51 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | STR-280 | NR | 49346 | FARMACIA |  |  | 30008313 | REFRIGERADOR BPL MEDICAL/STR-280/NR/AF49346
52 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | STR-280 | NR | 49345 | FARMACIA |  |  | 30008314 | REFRIGERADOR BPL MEDICAL/STR-280/NR/AF49345
53 | REFRIGERADOR | POLONORTE | NR | NR | 14739 | FARMACIA |  |  | 30008315 | REFRIGERADOR POLO NORTE/NR/NR/AF14739
54 | REFRIGERADOR | DAIREI | UPLTF275 | NR | 52852 | LABORATORIO CLINICO |  |  | 30008316 | REFRIGERADOR DAIREI/UPLTF275/NR/AF52852
55 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | NR | NR | 49342 | LABORATORIO CLINICO |  |  | 30008317 | REFRIGERADOR BPL MEDICAL/NR/NR/AF49342
56 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | NR | NR | 49343 | LABORATORIO CLINICO |  |  | 30008318 | REFRIGERADOR BPL MEDICAL/NR/NR/AF49343
57 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | NR | NR | 49344 | LABORATORIO CLINICO |  |  | 30008319 | REFRIGERADOR BPL MEDICAL/NR/NR/AF49344
58 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | STC-280 | 28007 | 49341 | PATOLOGIA |  |  | 30008320 | REFRIGERADOR BPL MEDICAL/STC-280/28007/AF49341
59 | REFRIGERADOR | REVCO | RPR1204A20 | X24P-117708-YP | 43441 | RADIOFARMACIA |  |  | 30008321 | REFRIGERADOR REVCO/RPR1204A20/X24P-117708-YP/AF43441
60 | REFRIGERADOR | LAB-LINE INSTRUMENTS | COOL-LAB | 1438051008400 | 43442 | RADIOFARMACIA |  |  | 30008322 | REFRIGERADOR LAB-LINE/COOL-LAB/1438051008400/AF43442
61 | REFRIGERADOR | HELMER | HLR 105 | 1000089 | 55640 | RADIOFARMACIA |  |  | 30008323 | REFRIGERADOR HELMER/HLR 105/1000089/AF55640
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA MICROPIPETAS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68471 | 53529 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 |  | 30008324 | MICROPIPETAS/VARIAS MARCAS/NR/NR/AFNR | 1201400324
2 |  | GILSON | PIPETMAN | EA56808 | 53447
3 |  | GILSON | PIPETMAN | EC68240 | 53452
4 |  | NICHIRYO | BENCHMATE II | H59009261 | NR
5 |  | FISHER BRAND | EX | K09X09681 | 53785
6 |  | NICHIRYO | BENCHMATE II | H59008861 | NR
7 |  | FISHER BRAND | EX | K09X09271 | 53781
8 |  | FISHER BRAND | EX | K08X25401 | 53787
9 |  | GILSON | PIPETMAN | GJ20065 | NR
10 |  | THERMO | FINNPIPETTE F3 | EH29011 | 53453
11 |  | THERMO | FINNPIPETTE F3 | FJ92929 | 53454
12 |  | FISHER BRAND | EX | K09X09401 | 53784
13 |  | FISHER BRAND | EX | K08Y11061 | 53788
14 |  | GILSON | PIPETMAN | EA57324 | 53451
15 |  | GILSON | PIPETMAN | GJ20026 | 55666
16 |  | FISHER BRAND | EX | L10Z19541 | 53786
17 |  | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | EH52462 | 53455
18 |  | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | GH08250 | 53456
19 |  | GILSON | PIPETMAN | EK90694 | 55665
20 |  | GILSON | PIPETMAN | EB50529 | 53450
21 |  | GILSON | PIPETMAN | EC62403 | 53449
22 |  | GILSON | PIPETMAN | EC55060 | 53526
23 |  | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F2 | GH38388 | 53410
24 |  | FISHER BRAND | EX | K09Z21691 | 53680
25 |  | FISHER BRAND | EX | K09Z02551 | 53679
26 |  | GILSON | PIPETMAN | EC68465 | 53527
27 |  | GILSON | PIPETMAN | EA52600 | 53448
28 |  | GILSON | PIPETMAN | EC55057 | 53528
29 |  | LABSYSTEM | 4500 | J68609 | NR | BIOLOGIA DEL CANCER
30 |  | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | T70365 | 43312
31 |  | LABSYSTEM | 4500 | J68707 | NR
32 |  | GILSON | PIPETMAN | U6304 IN | 4757
33 |  | NICHRYO | 5000 | 533527 | 47913
34 |  | NICHRYO | NICHIPET EX | H35002471 | NR
35 |  | NICHRYO | NICHIPET EX | H2X004051 | 2335
36 |  | LABSYSTEM | 4500 | J68712 | 22932
37 |  | LABSYSTEM | 4027 | D36341 | 47561
38 |  | LABSYSTEM | 4500 | J68705 | NR
39 |  | NICHRYO | NICHIPET EX | H2X003181 | 47911
40 |  | NICHRYO | NICHIPET EX | H31016112 | NR
41 |  | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | T73801 | NR
42 |  | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | U86947 | 4331
43 |  | GILSON | PIPETMAN NEO | EB61286 | 53413
44 |  | GILSON | PIPETMAN NEO | EA58730 | NR
45 |  | HAMILTON | SOFT GRIP | 073626 | 53513
46 |  | HAMILTON | SOFT GRIP | 073850 | 53512
47 |  | LABSYSTEM | 4500 | J56223 | NR
48 |  | LABSYSTEM | 4500 | F57521 | NR
49 |  | LABSYSTEM | 4510 | D74926 | NR
50 |  | EPPENDORF | 4710 | 30032M | 13630
51 |  | LABSYSTEM | NR | 10060 | 22934
52 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | H65028392 | 47914
53 |  | LABSYSTEM | NR | 10059 | NR
54 |  | LABSYSTEM | 4500 | F62154 | 16973
55 |  | LABSYSTEM | NR | 3230 | 10865
56 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | H66000621 | 4791
57 |  | LABSYSTEM | 4500 | F57520 | NR
58 |  | LABSYSTEM | 4500 | J68706 | NR
59 |  | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | T74145 | NR
60 |  | LABSYTEMS | 4500 | F62155 | NR
61 |  | NICHIRYO | 5000 | 406088 | NR
62 |  | LABSYSTEM | NR | 10149 | NR
63 |  | LABSYSTEM | NR | 3230 | 47912
64 |  | EPPENDORF | NR | 326373 | 13632
65 |  | EPPENDORF | RESEARCH | 326373 | 3125742
66 |  | EPPENDORF | NR | V46224 | 12496
67 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | H31021252 | NR
68 |  | GILSON | PIPETMAN | W59036A | NR
69 |  | GILSON | PIPETMAN | C16257L | 4757
70 |  | LABSYSTEM | 4500 | E78135 | 38556
71 |  | LABSYSTEM | 4500 | E83869 | 38555
72 |  | LABSYSTEM | 4027 | B19419 | 28556
73 |  | NICHIRYO | 5000 | 235448 | NR
74 |  | LABSYSTEM | 4500 | E78134 | 16974
75 |  | LABSYSTEM | 4027 | B21279 | 28554
76 |  | LABSYSTEM | 4500 | E78499 | NR
77 |  | GILSON | PIPET MAN | H12270B | 4755
78 |  | LABSYSTEM | 4500 | J29422 | NR
79 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | G1X0031 | 20684
80 |  | LABSYSTEM | 4500 | E83870 | 9799
81 |  | BOECO | NR | CS50746 | NR
82 |  | EPPENDORF | REPEATER PLUS | 4081185 | 47760
83 |  | BOECO | NR | 8076523 | 52495 | GENÉTICA
84 |  | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A7Z023061 | 17463
85 |  | RAININ | PIPET.LITE | E0603425A | NR
86 |  | LABSYSTEM | 4173 | B15346 | 12299
87 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 3N4123 | 10838
88 |  | BOECO | NR | 8076527 | 53086
89 |  | BOECO | NR | 8076748 | 53089
90 |  | EPPENDORF | NR | 062488 | 21037
91 |  | EPPENDORF | NR | 385319 | 3408
92 |  | LABSYSTEM | 4027 | B48184 | 23061
93 |  | DRUMMOND | PIPET-AID | 78442 | 17448
94 |  | LABSYSTEM | FINNPIPETTE | B48183 | 12301
95 |  | BOECO | NR | 8076522 | 53088
96 |  | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | 98010432 | 13813
97 |  | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | H21007171 | 13811
98 |  | BOECO | NR | 8076747 | 53090
99 |  | BOECO | NR | 9079097 | 53092
100 |  | BOECO | NR | 9003461 | 53085
101 |  | BOECO | NR | 8076746 | 52496
102 |  | BOECO | NR | 9079113 | 53091
103 |  | EPPENDORF | REFERENCE | 044951 | 13812
104 |  | EPPENDORF | REFERENCE | 064185 | 21036
105 |  | BOECO | NR | 9079107 | NR
106 |  | EPPENDORF | REFERENCE | 044541 | 13693
107 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | E9X012892 | NR
108 |  | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A87003571 | 17461
109 |  | LABSYSTEM | NR | A44388 | 12497
110 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | E95023102 | 21035
111 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | H21007051 | 13692
112 |  | NICHIRYO | NICHIPET EX | E9X012532 | 17462
113 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 3N6316 | 10837 | LABORATORIO CLINICO
114 |  | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A82001871 | 17462
115 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 05V7788 | 18195
116 |  | COSTAR | OCTAPETTE | 07300006 | NR
117 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 05A3212 | 42579
118 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | NR | 9825
119 |  | BOECO | NR | 6055598 | 48279
120 |  | JENCONS | SEALPETTE | EL 56377 | 48280
121 |  | EPPENDORF | RESEARCH | 442074 | 7624
122 |  | LABSYSTEMS | FINNPIPETTE | C22790 | 15247
123 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 05V7734 | 37143
124 |  | EPPENDORF | NR | NR | 31805
125 |  | GILSON | PIPETMAN | NR | 31807
126 |  | GILSON | PIPETMAN | NR | 31806
127 |  | SOCOREX | SWISS | 0431248 | NR
128 |  | SOCOREX | SWISS | 0852576 | 14675
129 |  | NICHIRYO | JUSTOR 1100 | NR | 23274
130 |  | LABORA MANNHEIM | CLINIPETTE | NR | NR
131 |  | LABNET | BIOPETTE | 851070028 | 50562
132 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 02Y5360 | NR | PATOLOGIA
133 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 05T3840 | NR
134 |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 10S8685 | NR
135 |  | GILSON | PIPETMAN | U75546A | NR
136 |  | BOECO | NR | S.I. | NR
137 |  | BOECO | NR | 8121447 | NR
138 |  | BOECO | NR | 9004607 | NR
139 |  | BOECO | NR | S.I. | NR
140 |  | JENCONS | SEALPETTE | 8069349 | NR
141 |  | JENCONS | SEALPETTE | 8069352 | NR
142 |  | EPPENDORF | 4700 | 32357 | NR | RADIOFARMACIA
143 |  | EPPENDORF | 4700 | 40190N | NR
144 |  | EPPENDORF | 4710 | 14842I | NR
145 |  | S.I. | FINNPIPETTE | 2314 | NR
146 |  | EPPENDORF | 4700 | 40359N | NR
147 |  | EPPENDORF | 4700 | 40612N | NR
148 |  | EPPENDORF | 4700 | 14788N | NR
149 |  | EPPENDORF | 4700 | 41587N | NR
150 |  | EPPENDORF | 4700 | 34498N | NR
151 |  | EPPENDORF | NR | 226919 | NR
152 |  | EPPENDORF | NR | 329443 | NR
153 |  | GILSON | FINNPIPETTE | NR | 21986
154 |  | EPPENDORF | 4700 | 38820N | NR
155 |  | EPPENDORF | 4700 | 41665N | NR
156 |  | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | 4730969A | 55660
157 |  | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | 429244A | 55663
158 |  | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | G13879B | 55661
159 |  | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | G13208B | 55662
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA HORNOS E INCUBADORAS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | HORNO | MEMERT | SCHUTZART DIN 40050-IP20 | 860911 | 4722 | BIOLOGIA DEL CANCER | 2
2 |  | MMM | ECOCELL | 48332-0000 | 50230 | LABORATORIO CLINICO
3 |  | MEMMERT |  |  | 2377 | PATOLOGIA
4 |  | MEMMERT |  | 55926 | 2338
5 |  | SHELAB | 1310 | 05044805 | 43382 | RADIOFARMACIA
6 |  | FISHER SCIENTIFIC |  | 1582070766929 | 55634
7 | HORNO DE HIBRIDACION | HYBAID LIMITED | MINI OVEN MK II | E4563 | 10218 | BIOLOGIA DEL CANCER | 2
8 | HORNO DE SECADO | LABLINE | 100 | 1198-1572 | 21093 | GENETICA | 2
9 |  | MEMMERT | S.I. | S.I. | 21979
10 |  | BLUE M | GO1330A | 024E-199861-PE | 13919 | LABORATORIO CLINICO
11 | INCUBADORA | AMERSHAM | ZLE 152 | 175 | 18322 | BIOLOGIA DEL CANCER | 2
12 |  | LAB-LINE | LC INCUBATOR/203 | 0200-0396 | 18845
13 |  | LAB-LINE | IMPERIAL III/305 | 0302-0810 | 21032
14 |  | RCHAIX RMCCA | S.I. | S.I. | 5592 | LABORATORIO CLINICO
15 |  | 3M | 116 | 129230 | 16908
16 |  | MMM | ECOCELL |  | 50231 | RADIOFARMACIA
17 |  | THERMO | 3524 | 107067 | 55635
18 | INCUBADORA DE AGITACION | LABNET | I5 211DS | 09016008 | 50581 | BIOLOGIA DEL CANCER | 2
19 | INCUBADORA DE CO2 | REVCO | ELITE II | X27N400419YN | 50888 | BIOLOGIA DEL CANCER | 2
20 |  | NAPCO | SERIES 5400 CO2 | 397122212A | 17436
21 |  | NUAIRE | S.I. | 88616012604 | 24041
22 |  | REVCO | RCO5000TABA | 208694-TE | 13427 | GENETICA
23 |  | NUAIRE | DH AUTOFLOW | S.I. | 20784
24 |  | NUAIRE | UN-5500 | 124159062408 | 51066 | LABORATORIO CLINICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA AUTOCLAVES
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | AUTOCLAVE | ALL AMERICAN | 25X | S.I. | 20526 | BIOLOGIA DEL CANCER | 2
2 |  | THERMO | 8000-DSE/6600 | 113540 | 55633 | RADIOFARMACIA
ELEMENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS
ÍTEM No. 1 - CABINAS Y CAMPANAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA CABINAS Y CAMPANAS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO VISITA | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL VISITAS
1 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | LABCONCO | LOGIC/3461001 | 090914820B | 53532 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 2
2 |  | LABCONCO | 3620904GO | 31011164 | 23709 | BIOLOGIA DEL CANCER
3 |  | LABCONCO | 36208-04 | 223131 | 10022
4 |  | LABCONCO | LOGIC | 120558547C | 55676
5 |  | LABCONCO | 36209 | 261984 | 13240
6 |  | ESCO | AIRSTREAM | AS NZ252208 | 52300 | FARMACIA
7 |  | LABCONCO | 3621404 | 51044697 | 43982
8 |  | NUAIRE | MU-425-200 | 1464622002 | 20783 | GENÉTICA
9 |  | LABCONCO | 3620904 | 70774084 | 55638 | RADIOFARMACIA
10 |  | NUAIRE | UN-440-400 | 116001070207 | 49662
11 |  | LABCONCO | 3440001 | 120457053C | 55678
12 |  | NUAIRE | UN-430-600 | 56424 AAY | 24065
13 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | LABCONCO | 36209-04 Y | 267708 | 14194 | BANCO DE SANGRE | 2
14 |  | ALFA -5 | NR | NR | 8367 | BIOLOGIA DEL CANCER
15 |  | NR | NR | NR | 18955 | FARMACIA
16 |  | THE CLONE ZONE | NR | NR | 21029 | GENÉTICA
17 |  | LABCONCO | 362094 | 31213467 | 24001 | LABORATORIO CLINICO
18 |  | SIMPLEX | NR | NR | 27295 | RADIOFARMACIA
19 | CAMPANA DE EXTRACCIÓN | LABCONCO | NR | NR | 12297 | BIOLOGIA DEL CANCER | 2
20 |  | LABCONCO | 3930001 | 71179357 | 50647 | PATOLOGIA
21 |  | LABCONCO | 3930001 | 71179356 | 50648
22 |  | LABCONCO | 4882200 | 101133313H | 55637 | RADIOFARMACIA
TOTAL
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para los equipos descritos en el cuadro, incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detallando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 5. Se debe adjuntar carta de representación de la marca (si aplica).
*NO APLICA INCLUIDO REPUESTOS: PARA LOS EQUIPOS SEÑALADOS SE DEBE COTIZAR SÓLO EL SERVICIO SIN REPUESTOS.