## Plan Mtto- Priorizado
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO TÉCNICO No. 4
ELEMENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS
ÍTEM No. 11 - SISTEMA DE HOMOGENIZACION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA SISTEMA DE HOMOGENIZACIÓN
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) VIGENCIA 2014 | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO VISITA | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL VISITAS
1 | SISTEMA HOMOGENIZADOR DE TEJIDOS | BERTIN TECHNOLOGIES | PRECELLYS 24 | 010-0201 | 53779 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | 1 |  |  | 1201500132
TOTAL
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para los equipos descritos en el cuadro, incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detallando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 5. Se debe adjuntar carta de representación de la marca (si aplica).
*NO APLICA INCLUIDO REPUESTOS: PARA LOS EQUIPOS SEÑALADOS SE DEBE COTIZAR SÓLO EL SERVICIO SIN REPUESTOS.