## METROLOGÍA LEGAL (2)
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS
ANEXO NO. 4 ELEMENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS
TIPO DE MANTENIMIENTO: METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS MÉDICOS
ITEM | No. | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD | OBJETO | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
| 1 | BALANZA ANALÍTICA | SARTORIUS -GMBH | ANALYTIC | A 200 S | 4711 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 2 | BALANZA ANALÍTICA | SARTORIUS | EXCELLENCE | E1200S | 9648 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 3 | BALANZA ANALÍTICA | SARTORIUS | BP 410 | 80808148 | 18193 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 4 | BALANZA ANALÍTICA | KERN | ABS 120-4 | WB0100052 | 22072 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 5 | BALANZA ANALÍTICA | RADWAG | AS220-X | 267258-09 | 51267 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 6 | BALANZA ANALÍTICA | PRECISA | 180A ///290-9218/K | 12766 | 15942 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 7 | BALANZA ANALÍTICA | METTLER TOLEDO | XS802S | B034062334 | 55632 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 8 | BALANZA ANALÍTICA | METTLER TOLEDO | XS 104 | B037067886 | 55631 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 9 | BALANZA ANALÍTICA | SARTORIUS | SE2 | 25402489 | 53778 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 10 | BALANZA DIGITAL | BOECO | BPB64 | 14010881 | 21983 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 11 | BALANZA DIGITAL | KERN | EW-620-3NM | 121196044 | 58249 | TAMO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 12 | BALANZA PESA-BEBE | DETECTO MEASURE | ACS-20-BYE | .4231404300025 | 58067 | CONSULTA EXTERNA PEDIATRIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 13 | BALANZA PESA-BEBE | DETECTO MEASURE | ACS-20-BYE | .4231404300027 | 58066 | CONSULTA EXTERNA PEDIATRIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 14 | BALANZA PESA-ÓRGANOS | ACCURA | BCC S1 | NR | 58068 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 15 | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | SIN IDENTIFICAR | 5700223048588 | 49204 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 16 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | NR | NR | 35329 | HEMATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 17 | BASCULA CON TALLIMETRO | DETECTO | NR | NR | 8610 | HEMATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 18 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | NR | NR | 52850 | HEMATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 19 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | PROFESSIONAL | NR | 53062 | ONCOLOGIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 20 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | PROFESSIONAL | 4020074122 | 48286 | PEDIATRÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 21 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | PROFESSIONAL | NR | 52511 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 22 | BASCULA DE PISO | SOEHNLE | NR | NR | 22887 | NEUROONCOLOGIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 23 | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 158KGID | 2402 | 21427 | CUIDADOS PALIATIVOS | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 24 | BASCULA DE PISO | SOEHNLE | NR | NR | 23296 | TAMO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 25 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102088 | 53713 | GINECOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 26 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102079 | 53711 | GINECOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 27 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102078 | 53716 | GINECOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 28 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102090 | 53714 | GINECOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 29 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102102 | 53721 | GINECOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 30 | BASCULA DE PISO | SOHENLE | NR | NR | 22942 | GINECOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 31 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212927 | 48283 | HEMATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 32 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212870 | 50306 | HEMATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 33 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212868 | 48284 | HEMATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 34 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW plus 150 | AE40212871 | 48345 | ONCOLOGIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 35 | BASCULA DE PISO | SOEHNLE | SIN IDENTIFICAR | SW30109 | 22898 | SENO Y TEJIDOS BLANDOS | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 36 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS 150 | AE40212928 | 49199 | UROLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 37 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS 150 | AE40212930 | 49198 | UROLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 38 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102093 | 53720 | GASTROENTEROLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 39 | BASCULA DE PISO | RECOVERY | NR | NR | 43289 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 40 | BASCULA DE PISO | RECOVERY | NR | NR | 43290 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 41 | BASCULA DE PISO | RECOVERY | NR | NR | 43292 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 42 | BASCULA DE PISO | RECOVERY | NR | NR | 43288 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 43 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102085 | 53722 | MEDICINA NUCLEAR | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 44 | BASCULA DE PISO | SECA | 7501019004 | 2750209102076 | 53723 | MEDICINA NUCLEAR | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 45 | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | NR | NR | 11605 | HEMATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 46 | BASCULA DE PISO | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212857 | 49555 | ORTOPEDIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 47 | BASCULA DE PISO | Health o Meter | Physician Balance Beam Scale | NR | 35330 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 48 | BASCULA DE PISO | Health o Meter | Physician Balance Beam Scale | NR | 35331 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 49 | BASCULA DE PISO | Health o Meter | Physician Balance Beam Scale | NR | 43060 | VPH | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 50 | BASCULA DE PISO | SECA | 150 KG | NR | 53710 | GAICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 51 | BASCULA DE PISO | RECOVERY | 130 KG | NR | 43291 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 52 | BASCULA DE PISO | SECA | 150 KG | 508179 | 4872 | ENDOCRINOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 53 | BASCULA DE PISO | SECA | 150 KG | NR | 53717 | TERAPIA RESPIRATORIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 54 | BASCULA DE PISO | NR | NR | NR | 23314 | REHABILITACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 55 | BALANZA DE PISO | KERN | EW-620-3NM | NR | 52850 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 56 | PESA PATRON | NR | NR | NR | 55781 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 57 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310016 | 48874 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 58 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310015 | 48950 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 59 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310023 | 54720 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 60 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310018 | 54721 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 61 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310021 | 54722 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 62 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310020 | 54723 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 63 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310017 | 54724 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 64 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310014 | 54725 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 65 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310012 | 54726 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 66 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310009 | 54727 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 67 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310019 | 54714 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 68 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310013 | 54715 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 69 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310010 | 54716 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 70 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 103310011 | 54717 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 71 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310022 | 54718 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 72 | CAMA ELÉCTRICA | NR | B-880AU | 1103310024 | 54719 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 73 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10722 | 50927 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 74 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10724 | 50928 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 75 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10723 | 50929 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 76 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10729 | 50930 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 77 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10720 | 50931 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 78 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10726 | 50932 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 79 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10721 | 50933 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 80 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10725 | 50934 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 81 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10728 | 50935 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 82 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10727 | 50936 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 83 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10730 | 50937 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 84 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | R56152 | 56943 | TAMO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 85 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | R56167 | 56944 | TAMO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 86 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | R53404 | 56942 | TAMO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 87 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | R56162 | 56940 | TAMO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 88 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | NR | 56941 | TAMO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 89 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | NR | 56939 | TAMO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 90 | CAMA ELÉCTRICA | STRYKER | GOBED FL 2805 | NR | 56794 | TAMO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 91 | DINAMÓMETRO | BASELINE | SIN IDENTIFICAR | 10533 | 43315 | REHABILITACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 92 | MICROPIPETA | GILSON | PIPET MAN | H12270B | 4755 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 93 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | U6304 IN | 4757 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 94 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E83870 | 9799 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 95 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | SIN IDENTIFICAR | 3230 | 10865 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 96 | MICROPIPETA | EPPENDORF | SIN IDENTIFICAR | V46224 | 12496 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 97 | MICROPIPETA | EPPENDORF | 4710 | 30032M | 13630 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 98 | MICROPIPETA | EPPENDORF | SIN IDENTIFICAR | 326373 | 13632 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 99 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | F62154 | 16973 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 100 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E78134 | 16974 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 101 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | G1X0031 | 20684 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 102 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J68712 | 22932 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 103 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | SIN IDENTIFICAR | 10060 | 22934 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 104 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | B21279 | 28554 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 105 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | B19419 | 28556 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 106 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E83869 | 38555 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 107 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E78135 | 38556 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 108 | MICROPIPETA | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | T70365 | 43312 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 109 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | D36341 | 47561 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 110 | MICROPIPETA | NICHRYO | NICHIPET EX | H2X003481 | 47911 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 111 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | SIN IDENTIFICAR | 3230 | 47912 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 112 | MICROPIPETA | NICHRYO | 5000 | 533527 | 47913 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 113 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | H65028392 | 47914 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 114 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN NEO | EB61286 | 53413 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 115 | MICROPIPETA | HAMILTON | SOFT GRIP | 073850 | 53512 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 116 | MICROPIPETA | HAMILTON | SOFT GRIP | 073626 | 53513 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 117 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | 473969A | 55660 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 118 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | 429244A | 55663 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 119 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | G13879B | 55661 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 120 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | G13208B | 55662 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 121 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EA52600 | 53448 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 122 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC62403 | 53449 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 123 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076523 | 52495 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 124 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 05V7788 | 18195 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 125 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68471 | 53529 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 126 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A7Z023061 | 17463 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 127 | MICROPIPETA | THERMO | FINNPIPETTE F3 | EH29011 | 53453 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 128 | MICROPIPETA | THERMO | FINNPIPETTE F3 | FJ92929 | 53454 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 129 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4173 | B15346 | 12299 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 130 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 05A3212 | 42579 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 131 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09X09401 | 53784 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 132 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 3N4123 | 10838 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 133 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | NR | 9825 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 134 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K08Y11061 | 53788 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 135 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076527 | 53086 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 136 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 6055598 | 48279 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 137 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EA57324 | 53451 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 138 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076748 | 53089 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 139 | MICROPIPETA | JENCONS | SEALPETTE | EL 56377 | 48280 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 140 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | GJ20026 | 55666 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 141 | MICROPIPETA | EPPENDORF | SIN IDENTIFICAR | 062488 | 21037 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 142 | MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH | 442074 | 7624 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 143 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | L10Z19541 | 53786 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 144 | MICROPIPETA | EPPENDORF | SIN IDENTIFICAR | 385319 | 3408 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 145 | MICROPIPETA | LABSYSTEMS | FINNPIPETTE | C22790 | 15247 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 146 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | EH52462 | 53455 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 147 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | B48184 | 23061 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 148 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | GH08250 | 53456 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 149 | MICROPIPETA | DRUMMOND | PIPET-AID | 78442 | 17448 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 150 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EK90694 | 55665 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 151 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | FINNPIPETTE | B48183 | 12301 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 152 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 05V7734 | 37143 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 153 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EA56808 | 53447 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 154 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076522 | 53088 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 155 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EB50529 | 53450 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 156 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | 98010432 | 13813 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 157 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | H21007171 | 13811 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 158 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC55060 | 53526 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 159 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076747 | 53090 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 160 | MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F2 | GH38388 | 53410 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 161 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 9079097 | 53092 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 162 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09Z21691 | 53680 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 163 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 9003461 | 53085 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 164 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09Z02551 | 53679 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 165 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076746 | 52496 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 166 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68465 | 53527 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 167 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 9079113 | 53091 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 168 | MICROPIPETA | EPPENDORF | REFERENCE | 044951 | 13812 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 169 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC55057 | 53528 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 170 | MICROPIPETA | EPPENDORF | REFERENCE | 064185 | 21036 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 171 | MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 9079107 | 52497 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 172 | MICROPIPETA | EPPENDORF | NR | NR | 31805 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 173 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68240 | 53452 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 174 | MICROPIPETA | EPPENDORF | REFERENCE | 044541 | 13693 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 175 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A87003571 | 17461 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 176 | MICROPIPETA | LABSYSTEM | SIN IDENTIFICAR | A44388 | 12497 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 177 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | NR | 31807 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 178 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | E95023102 | 21035 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 179 | MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | NR | 31806 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 180 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09X09681 | 53785 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 181 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | H21007051 | 13692 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 182 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | E9X012532 | 17462 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 183 | MICROPIPETA | SOCOREX | SWISS | 0852576 | 14675 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 184 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09X09271 | 53781 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 185 | MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 3N6316 | 10837 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 186 | MICROPIPETA | NICHIRYO | JUSTOR 1100 | NR | 23274 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 187 | MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K08X25401 | 53787 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 188 | MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A82001871 | 17462 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 189 | MICROPIPETA | LABNET | BIOPETTE | 851070028 | 50562 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 190 | MICROPIPETA | EPPENDORF | REPEATER PLUS | 4081185 | 47760 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 191 | PIPETA AUTOMÁTICA | LABSYSTEMS | FINNPIPETTE | L09509 | 18331 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 192 | PIPETA AUTOMÁTICA | LABNET | FASTPETTE | 903060199 | 53245 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 193 | PIPETA AUTOMÁTICA | LABNET | FASTPETTE | 903060424 | 53246 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 194 | PIPETA AUTOMÁTICA | LABNET | FASTPETTE | 903060651 | 53473 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 195 | MICROPIPETA MULTICANAL AUTOMÁTICA | THERMO ELECTRON FINNPIPETTE | 0,5 - 10 UL | V85284 | 58155 | INVESTIGACIONES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 196 | NEVERA | NR | NR | J061427924 | 48955 | ENDOCRINOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 197 | NEVERA | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NR | 24004 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 198 | NEVERA | ABBA | RS-10 | 000800680 | 19080 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 199 | NEVERA | REVCO | NR | NR | 21030 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 200 | NEVERA | SUPERNORDICO | NR | 07-1259 | 50431 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 201 | NEVERA | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NR | 21022 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 202 | NEVERA | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NR | 21023 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 203 | NEVERA | GENERAL ELECTRIC | GE 14ZB1 | 0213080119 | 21026 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 204 | NEVERA | GENERAL ELECTRIC | GE 14ZB1 | 0213080121 | 21028 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 205 | NEVERA | PHILLIPS | POLARIX / EW919 | 235000-J | 10776 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 206 | NEVERA | GENERAL ELECTRIC | GE 14ZB1 | 0209048215 | 21027 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 207 | NEVERA | PHILIPS | POLARIX | NR | 34354 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 208 | NEVERA | ICASA | NR | NR | 5549 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 209 | NEVERA | PHILIPS | POLARIX | NR | 5980 no sap | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 210 | NEVERA | LIPSHAW | NR | NR | 9618 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 211 | NEVERA | CENTRALES | NR | NR | 57511 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 212 | NEVERA | HACEB | N12 | 7704353005233 | 47384 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 213 | NEVERA | COLDSPOT | NR | NR | 02350 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 214 | NEVERA | SAMSUNG | RT32MASW1 SCL | GRY450021 W | NR | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 215 | NEVERA | PHILIPS | POLARIX | NR | 43077 | VPH | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 216 | NEVERA | DENMARK | VESTFROST | NR | 43057 | VPH | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 217 | NEVERA | GENERAL ELECTRIC | GE 14ZB1 | 0213080121 | 21028 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 218 | NEVERA | PHILLIPS | POLARIX / EW919 | 235000-J | 10776 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 219 | NEVERA | GENERAL ELECTRIC | GE 14ZB1 | 0209048215 | 21027 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 220 | NEVERA | PUFFER HUBBARD | IUF3012ABA | W22D-184282-WE | 13623 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 221 | NEVERA | DENMARK | VESTFROST | NR | 43057 | VPH | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 222 | NEVERA | SUPERNORDICO | 10° C- 18 ° C | 14-0969 | 58609 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 223 | NEVERA | SUPERNORDICO | 0 °C 6 °C | 14-0970 | 58610 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 224 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | NR | NR | 56388 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 225 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | NR | NR | 56389 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 226 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | NR | NR | 56390 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 227 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | NR | NR | 57276 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 228 | REFRIGERADOR | THERMO-SCIENTIFIC | RGL2304A | .0115685301140729 | 58035 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 229 | REFRIGERADOR | THERMO-SCIENTIFIC | RGL2304A | .0115685501140729 | 58034 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 230 | REFRIGERADOR | THERMO-SCIENTIFIC | RGL2304A | .0115702201140801 | 58033 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 231 | REFRIGERADOR | BIOPETROLABS NACIONAL | QB1.OL4 | YCL9513130616D7003 | 58559 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 232 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC REVCO | RGL2304A | 155079801151211 | 59604 | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 233 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC REVCO | RGL2304A | 155079601151211 | 59605 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 234 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC REVCO | RGL2304A | 155079701151212 | 59606 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 235 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | STC 280 | 28004 | 48894 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 236 | REFRIGERADOR | THERMO | NR | NR | 53283 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 237 | REFRIGERADOR | THERMO | FORMA | NR | 55024 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 238 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | FORMA/FREEF2117A15 | Y04U-187258-YU | 51264 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 239 | REFRIGERADOR | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NR | 20622 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 240 | REFRIGERADOR | LAB-LINE | NR | 199-002 | 17459 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 241 | REFRIGERADOR | LAB-LINE | 3767 | 199-005 | 28551 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 242 | REFRIGERADOR | PHILIPS | POLARIX | NR | 11965 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 243 | REFRIGERADOR | DAIREI | UPLTF275 | NR | 52852 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 244 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | NR | NR | 49342 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 245 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | NR | NR | 49343 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 246 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | NR | NR | 49344 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 247 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | STC-280 | 28007 | 49341 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 248 | REFRIGERADOR | REVCO | RPR1204A20 | X24P-117708-YP | 43441 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 249 | REFRIGERADOR | LAB-LINE INSTRUMENTS | COOL-LAB | 1438051008400 | 43442 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 250 | REFRIGERADOR | HELMER | HLR 105 | 1000089 | 55640 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 251 | REFRIGERADOR | WESTELL | NR | NR | 44578 | REFRIGERIOS | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 252 | REFRIGERADOR | NR | NR | NR | 27462 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 253 | CONGELADOR | POLO NORTE | NR | NR | 48657 | RESIDUOS HOSPITALARIOS | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 254 | CONGELADOR | JOSE R RAGO | 3002 | 32552 | NR | CASINO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 255 | CONGELADOR | HACEB | NR | NR | 28623 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 256 | CUARTO FRIO | ROJAS HERMANOS | EBAL-120 | 7552 | NR | CASINO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 257 | ULTRACONGELADOR | REVCO | LEGACI | X29J460829-YJ | 18293 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 258 | ULTRACONGELADOR | REVCO | ULT1786-9-A37 | P24P-277748-PP | 28774 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 259 | ULTRACONGELADOR | REVCO | NR | X24P-647903-XP | 43443 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 260 | ULTRACONGELADOR | REVCO | ULT786-5-A12 | T01E-208185-TE | 48325 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 261 | ULTRACONGELADOR | REVCO | ULT1786-5-A34 | P06L-520201-PL | 19350 | VPH | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 262 | ULTRACONGELADOR | REVCO | ULT2586-9SI-A38 | X29S-244578-YS | 48327 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 263 | ULTRACONGELADOR | REVCO | ULT2586-9SI-A38 | X31S-244650-YS | 48325 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 264 | ULTRACONGELADOR | REVCO | ULTIMA PLUS/ULT2586-10-A46 | 0128445001090801 | 51250 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 265 | ULTRACONGELADOR | THERMO SCIENTIFIC | FFGL2330A22 | 32330M4A0ZZDJ30A | 56023 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 266 | ULTRACONGELADOR | THERMO SCIENTIFIC | FFGL2330A22 | 32330M4A0ZZDJ30A | 56022 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 267 | ULTRACONGELADOR | REVCO | ULT2186-5ABA | T01B-118522-TB | 9816 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 268 | ULTRACONGELADOR | THERMO SCIENTIFIC | NR | NR | 56385 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 269 | ULTRACONGELADOR | THERMO SCIENTIFIC | NR | NR | 56387 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 270 | REGULADOR DE NITRÓGENO | IMETAN | NR | 422025 | 50243 | ESTERILIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 271 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO NITRÓGENO | MVE | TEC 3000 | NR | 58248 | TAMO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 272 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO NITRÓGENO | DURACYL | 120 L BR | NR | NR | TAMO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 273 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO NITRÓGENO | DURACYL | 120 L BR | NR | NR | TAMO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 274 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NR | NR | 49400 | CABEZA Y CUELLO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 275 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-15-1200 | LOTE:1101 | 21348 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 276 | REGULADOR DE VACÍO | OHIO | 53701 | AHBH03328 | 57288 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 277 | REGULADOR DE VACÍO | OHMEDA | SIN IDENTIFICAR | GFFU02741 | 57289 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 278 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 093195 | 57290 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 279 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 093198 | 57291 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 280 | REGULADOR DE VACÍO | OHMEDA | SIN IDENTIFICAR | GFFW11064 | 57292 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 281 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 093185 | 57293 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 282 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 106253 | 57294 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 283 | REGULADOR DE VACÍO | OHMEDA | SIN IDENTIFICAR | GFFW10463 | 57295 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 284 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 093187 | NR | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 285 | REGULADOR DE VACÍO | OHMEDA | SIN IDENTIFICAR | GFFW10462 | 57296 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 286 | REGULADOR DE VACÍO | OHMEDA | SIN IDENTIFICAR | AHBH43323 | NR | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 287 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 093183 | 57297 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 288 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 106273 | 57298 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 289 | REGULADOR DE VACÍO | OHMEDA | SIN IDENTIFICAR | GFFW11067 | NR | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 290 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 093197 | 57299 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 291 | REGULADOR DE VACÍO | WIKA | 580406 | 208127 | NR | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 292 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 093180 | 57300 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 293 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 093196 | 57301 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 294 | REGULADOR DE VACÍO | OHMEDA | NR | CFFU02732 | 57302 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 295 | REGULADOR DE VACÍO | PRECISION MEDICAL | PM3100 | 093181 | 57303 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 296 | REGULADOR DE VACÍO | WIKA | NR | 208156 | NR | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 297 | REGULADOR DE VACÍO | OHMEDA | NR | GFF003031 | NR | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 298 | REGULADOR DE VACÍO | WIKA | SIN IDENTIFICAR | 100669 | 57324 | ENDOSCOPIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 299 | REGULADOR DE VACÍO | WIKA | SIN IDENTIFICAR | 10650 | 57325 | ENDOSCOPIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 300 | REGULADOR DE VACÍO | WIKA | SIN IDENTIFICAR | 10644 | 57326 | ENDOSCOPIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 301 | REGULADOR DE VACÍO | WIKA | SIN IDENTIFICAR | 10663 | 57327 | ENDOSCOPIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 302 | REGULADOR DE VACÍO | WIKA | SIN IDENTIFICAR | 10667 | 57328 | ENDOSCOPIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 303 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 1204 | NR | 42482 | GAICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 304 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0205 | NR | 42483 | GAICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 305 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 1204 | NR | 42492 | GAICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 306 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 1204 | NR | 42489 | GAICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 307 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 1204 | NR | 42488 | GAICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 308 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 1204 | NR | 42487 | GAICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 309 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 1204 | NR | 42486 | GAICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 310 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 1204 | NR | 42485 | GAICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 311 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0205 | NR | 42490 | GAICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 312 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0205 | NR | 42491 | GAICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 313 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 48908 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 314 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 49383 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 315 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 49384 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 316 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 49386 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 317 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 49388 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 318 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 49389 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 319 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 49390 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 320 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 49391 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 321 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 52525 | HOSPITAL DÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 322 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 49411 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 323 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 49405 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 324 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NR | NR | 49393 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 325 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NR | NR | 49404 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 326 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | NR | NR | 49408 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 327 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13 | NR | 49392 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 328 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 49398 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 329 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | SIN IDENTIFICAR | NR | 49410 | HOSPITALIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 330 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0306 | NR | 47545 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 331 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 49395 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 332 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 49397 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 333 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | Vacutron/22-13-12-08 07 | NR | 49377 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 334 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | Vacutron/22-13-12-08 07 | NR | 49378 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 335 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | Vacutron/22-13-12-08 07 | NR | 49379 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 336 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | Vacutron/22-13-12-08 07 | NR | 49380 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 337 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | Vacutron/22-13-12-08 07 | NR | 49381 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 338 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | Vacutron/22-13-12-08 07 | NR | 49409 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 339 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | Vacutron/22-13-12-08 07 | NR | 49382 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 340 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05600EK | 54641 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 341 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05602EK | 54642 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 342 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05601EK | 54645 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 343 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05555EK | 54647 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 344 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05556EK | 54649 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 345 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05561EK | 54650 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 346 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05557EK | 54651 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 347 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05553EK | 54654 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 348 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05604EK | 54655 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 349 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05558EK | 54656 | UCI MÉDICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 350 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05541EK | 54643 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 351 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05564EK | 54644 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 352 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05559EK | 54646 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 353 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05563EK | 54648 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 354 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05603EK | 54652 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 355 | REGULADOR DE VACÍO | AMVEX | SIN IDENTIFICAR | VRA05593EK | 54653 | UCI PEDIÁTRICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 356 | REGULADOR DE VACÍO | VACUTRON | CHEMETRON | 22040002 | 20615 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 357 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-12-1106 0502 | NR | 21014 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 358 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-12-1106 0502 | NR | 22604 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 359 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-12-1100 0403 | NR | 24271 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 360 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-12-1100 0403 | NR | 24272 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 361 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0306 | NR | 47543 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 362 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0306 | NR | 47544 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 363 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0306 | NR | 47546 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 364 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0306 | NR | 47548 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 365 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 49394 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 366 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-13-1108 0907 | NR | 49407 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 367 | REGULADOR DE VACÍO | CHEMETRON | 22-12-1106 0502 | NR | 47547 | UCI QUIRÚRGICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 368 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NR | NR | 57024 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 369 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NR | NR | 57025 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 370 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NR | NR | 57026 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 371 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NR | NR | 57027 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 372 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NR | NR | 57028 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 373 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NR | NR | 58026 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 374 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NR | NR | 58027 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 375 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NR | NR | 58028 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 376 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NR | NR | 58029 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 377 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NR | NR | 58030 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 378 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NR | NR | 58031 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 379 | REGULADOR DE VACÍO | ALLIED | NR | NR | 58032 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 380 | VACUOMETRO | PRECISION MEDICAL | EASY VAC ASPIRATOR | 12163 | 21470 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 381 | VACUOMETRO | BARNANT | 400-3910 | 060500000266 | 43275 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 382 | TERMO CRYOGÉNICO | BRYMIL | CRY-AC B-700 | NR | 58910 | DERMATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 383 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42554 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 384 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42558 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 385 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42559 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 386 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42560 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 387 | TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139965 | NR | ESTERILIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 388 | TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139970 | NR | ESTERILIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 389 | TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139966 | NR | ESTERILIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 390 | TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139964 | NR | ESTERILIZACIÓN | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 391 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42915 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 392 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42918 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 393 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42919 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 394 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42920 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 395 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42921 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 396 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42922 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 397 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42923 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 398 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42924 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 399 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 26622 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 400 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42931 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 401 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42932 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 402 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 49516 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 403 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 49517 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 404 | TERMOHIGROMETRO | EXTECH | 42280 | 9103897 | 54498 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 405 | TERMOHIGROMETRO | EXTECH | 42280 | 9104962 | 55104 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 406 | TERMOHIGROMETRO | EXTECH | 42280 | 9104983 | 55105 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 407 | TERMOHIGROMETRO | HYGRO | HIGRO-THERMOMETER | NR | 49509 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 408 | TERMOHIGROMETRO | CONTROL COMPANY | 4154CC | 80655415 | 51213 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 409 | TERMOHIGROMETRO | CONTROL COMPANY | 4154CC | 80655421 | 51214 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 410 | TERMOHIGROMETRO | CONTROL COMPANY | 4154CC | 80655420 | 50869 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 411 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | 1516 | 54848 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 412 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 54846 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 413 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42928 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 414 | TERMOHIGROMETRO | KTJ | NR | NR | NR | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 415 | TERMOHIGROMETRO | KTJ | NR | NR | NR | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 416 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 53521 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 417 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42917 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 418 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 43034 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 419 | TERMOHIGROMETRO | NR | RT-811E | NR | 53514 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 420 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | NR | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 421 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42545 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 422 | TERMOHIGROMETRO | HYGROTERMOMETER | 811E | 1528 | 53520 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 423 | TERMOHIGROMETRO | HYGROTERMOMETER | 811E | 1525 | 53516 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 424 | TERMOHIGROMETRO | HYGROTERMOMETER | 811E | 1520 | 53518 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 425 | TERMOHIGROMETRO | HYGROTERMOMETER | 811E | 1519 | 53515 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 426 | TERMOHIGROMETRO | HYGROTERMOMETER | 811E | 1530 | 53519 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 427 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42546 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 428 | TERMOHIGROMETRO | WK | WK072 | NR | 53250 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 429 | TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DATALOGGER 42270 | 9135950 | 53247 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 430 | TERMOHIGROMETRO | WK | WK072 | NR | 53256 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 431 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 26618 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 432 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 26619 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 433 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42930 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 434 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42916 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 435 | TERMOHIGROMETRO | ALLIANCE FRANCE | NR | ALLIANCE FRANCE | NR | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 436 | TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42280 | NR | 56263 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 437 | TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42280 | NR | 56624 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 438 | TERMOHIGROMETRO | HYGROTERMOMETER | NR | NR | 52847 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 439 | TERMOHIGROMETRO | HYGROTERMOMETER | NR | NR | 54844 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 440 | TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139965 | NR | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 441 | TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139952 | 52848 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 442 | TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | NR | 49514 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 443 | TERMOHIGROMETRO | CLOCK/HUMIDITY | HTC-2 | NR | 52849 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 444 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42926 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 445 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42925 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 446 | TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42929 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 447 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42557 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 448 | TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42547 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 449 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49561 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 450 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49562 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 451 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49563 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 452 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49565 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 453 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49566 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 454 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49567 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 455 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49570 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 456 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49572 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 457 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49574 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 458 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49575 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 459 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49578 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 460 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | NR | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 461 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | NR | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 462 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | NR | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 463 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | NR | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 464 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | NR | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 465 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | NR | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 466 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | NR | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 467 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | NR | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 468 | TERMÓMETRO | KEX GERMANY | ETP-102 | T04210 | 55659 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 469 | TERMÓMETRO | RADIOSHACK | NR | NR | NR | VPH | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 470 | TERMÓMETRO | ALLA FRANCE | 910-9 | NR | NR | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 471 | TERMÓMETRO | ALLA FRANCE | 910-9 | NR | NR | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 472 | TERMÓMETRO | ALLA FRANCE | 910-9 | NR | NR | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 473 | TERMÓMETRO | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NR | NR | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 474 | TERMÓMETRO | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NR | NR | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 475 | TERMÓMETRO | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NR | NR | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 476 | TERMÓMETRO | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NR | NR | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 477 | TERMÓMETRO | ALLIANCE FRANCE | 910-9 | NR | NR | GENÉTICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 478 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49503 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 479 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49504 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 480 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49505 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 481 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49506 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 482 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49507 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 483 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 49508 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 484 | TERMÓMETRO | VICTOREEN | 07-402 | 247037 | NR | RADIOTERAPIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 485 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 42909 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 486 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | 42909 | FARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 487 | TERMÓMETRO | NR | NR | NR | NR | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 488 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9602142078 | 35336 | CONSULTORIO 1 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 489 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9706240283 | 35698 | CONSULTORIO 2 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 490 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | NR | NR | CONSULTORIO 3 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 491 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9605212149 | 35335 | CONSULTORIO 3 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 492 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 029698550 | 35334 | CONSULTORIO 4 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 493 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 050331192041 | 28724 | OBSERVACION | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 494 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9605212133 | 35333 | CONSULTORIO 5 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 495 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 108800264 | NR | SALA 1 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 496 | TENSIOMETRO DE PARED | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 078805992 | 03957 | SALA 2 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 497 | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 05049122531 | 28723 | SALA DE PROCEDIMIENTOS | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 498 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGNOMANOMETER | 207113913 | 47672 | CONSULTORIO 1 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 499 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 089619090 | 35332 | CONSULTORIO 2 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 500 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SHYGMOMSNOMETER | 692521 | NR | CONSULTORIO 2 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 501 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 099426898 | NR | CONSULTORIO 2 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 502 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 9812152633 | NR | CONSULTORIO 1 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 503 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 0483 | NR | CONSULTORIO 1 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 504 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | NR | 21910 | CONSULTORIO 5 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 505 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 0301282520 | NR | CONSULTORIO 5 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 506 | TENSIOMETRO MANUAL | LABTRON | NR | 254253 | 22925 | CONSULTORIO 5 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 507 | TENSIOMETRO MANUAL | ANCHOR | SPHYGMOMANOMETER | 407 | NR | CONSULTORIO 5 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 508 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 0301242928 | NR | CONSULTORIO 6 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 509 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 997025 | 13229 | CONSULTORIO 7 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 510 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 0301282725 | NR | CONSULTORIO 7 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 511 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 556425 | NR | CONSULTORIO 7 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 512 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 996841 | 51068 | CONSULTORIO 7 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 513 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 125546 | NR | CONSULTORIO 7 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 514 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 05032-014953 | 28725 | CONSULTORIO1 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 515 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGNOMANOMETER | 018319955 | 03880 | CONSULTORIO3 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 516 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 373844 | 49500 | CONSUTORIO 1 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 517 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 998430 | 49205 | CONSUTORIO 1 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 518 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 691544 | 49501 | CONSUTORIO 1 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 519 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYGMOMANOMETER | 0301282735 | 22939 | DEPOSITO ENDOSCOPIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 520 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 690042 | 49588 | ENFERMERIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 521 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 690731 | 49587 | ENFERMERIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 522 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 677945 | 49590 | ENFERMERIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 523 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGMOMANOMETER | 685220 | 49589 | ENFERMERIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 524 | TENSIOMETRO MANUAL | MARSHALL | NR | NR | 08860 | FISIOTERAPIA MODULO6 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 525 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYGNOMANOMETER | NR | 22270 | PASILLO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 526 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 050405111657 | 28728 | PASILLO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 527 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 13264 | NR | SALA 1 | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 528 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 050409125252 | 28727 | SALA DE PROCEDIMIENTOS | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 529 | TENSIOMETRO MANUAL | TYCOS | SPHYMOMANOMETER | 018715725 | 22821 | SALA DE RECUPERACION | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 530 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | LIFETIME CERTIFIED | 050409114141 | 28733 | SALA REANIMACION | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 531 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPGHIGNOMANOMETER | 996048 | NR | CONSULTA EXTERNA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 532 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | TYCOS | 050120135302 | 43467 | CONSULTA EXTERNA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 533 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | TYCOS | 100722165153 | 53725 | CONSULTA EXTERNA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 534 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | TYCOS | 100722161941 | 53726 | CONSULTA EXTERNA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 535 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYMOMANOMETER | 997057 | 42833 | CONSULTA EXTERNA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 536 | TENSIOMETRO MANUAL | ALPK2 | SPHYMOMANOMETER | NR | NR | CONSULTA EXTERNA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 537 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | TYCOS | 050120111153 | 43466 | CONSULTA EXTERNA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 538 | TENSIOMETRO MANUAL | WELCH ALLYN | TYCOS | 100722164912 | 53724 | CONSULTA EXTERNA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 539 | BAÑO MARÍA | LAB-LINE | AQUABATH/18005 | 1193-7370 | 11057 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 540 | BAÑO MARÍA | MED-TEC | NR | 2308 | 26506 | RADIOTERAPIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 541 | BAÑO SEROLOGICO | MEMMERT | W 270 | 830 299 | 5658 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 542 | BAÑO SEROLOGICO | LAB-LINE | AQUABATH | NR | 11471 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 543 | BAÑO SEROLOGICO | LABLINE | 18005 | 0795-0051 | 13445 | GENETICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 544 | BAÑO SEROLOGICO | MEMMERT | W 270 | 820497 | 23097 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 545 | BAÑO SEROLOGICO | BARNSTED/LABLINE | 18050A | 506N0012 | 43440 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 546 | BAÑO DE FLOTACION | NR | NR | NR | 6106 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 547 | BAÑO DE FLOTACION | KUNZ | HIR-2 | 677 | 6242 | PATOLOGIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 548 | BAÑO DE FLOTACION | SELECTA | NR | 0334871 | 16577 | PATOLOGIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 549 | BAÑO DE FLOTACION | SHANDON | 3122070 | 1-65-0134 | 16706 | PATOLOGIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 550 | BAÑO DE FLOTACION | KUNZ | HIR-2 | 436 | 28492 | PATOLOGIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 551 | BAÑO DE FLOTACION | SELECTA | NR | 0334873 | 28498 | PATOLOGIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 552 | BAÑO DE FLOTACION | SELECTA | NR | NR | 28500 | PATOLOGIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 553 | BAÑO DE FLOTACION | SHANDON | 3120070 | 1-65-0123 | 28501 | PATOLOGIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 554 | BAÑO DE FLOTACION | SHANDON | 3120070 | 1-65-0124 | 28502 | PATOLOGIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 555 | BAÑO SECO CON AGITACION | LABNET | VORTEMP 56 | 09092448 | 53288 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 556 | BAÑO SECO CON AGITACION | LABNET | VORTEMP 56 | 09042364 | 53289 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 557 | BAÑO SECO | FISHER SCIENTIFIC | 2003FS | 1646070209200 | 55630 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 558 | HORNO | MEMERT | SCHUTZART DIN 40050-IP20 | 860911 | 4722 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 559 | HORNO | SARTORIUS -GMBH | GOTTINGEN | SM16628 | NO TIENE | BIOLOGIA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 560 | HORNO | MMM | ECOCELL | 48332-0000 | 50230 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 561 | HORNO | MEMMERT | NR | 55926 | 2338 | PATOLOGIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 562 | HORNO | MEMMERT | NR | NR | 2377 | PATOLOGIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 563 | HORNO | ECOCELL | NR | NR | NO TIENE | PATOLOGIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 564 | HORNO | SHELAB | 1310 | 05044805 | 43382 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 565 | HORNO | FISHER SCIENTIFIC | NR | 1582070766929 | 55634 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 566 | HORNO DE SECADO | LAB-LINE | DESICCAB/1477 | 11910232 | 9817 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 567 | HORNO DE SECADO | LABLINE | 100 | 1198-1572 | 21093 | GENETICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 568 | HORNO DE SECADO | MEMMERT | NR | NR | 21979 | GENETICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 569 | HORNO DE SECADO | CS AND E | TMP | 1445A | NO TIENE | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 570 | HORNO PARA DESPARAFINAR | MEMMERT | NR | 791 572 | 6194 | PATOLOGIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 571 | INCUBADORA | AMERSHAM | ZLE 152 | 175 | 18322 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 572 | INCUBADORA | LAB-LINE | LC INCUBATOR/203 | 0200-0396 | 18845 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 573 | INCUBADORA | LAB-LINE | IMPERIAL III/305 | 0302-0810 | 21032 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 574 | INCUBADORA | 3M | 117 | 202005 | 16907 | ESTERILIZACION | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 575 | INCUBADORA | REVCO | RCO5000TABA | 208694-TE | 13427 | GENETICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 576 | INCUBADORA | NUAIRE | DH AUTOFLOW | NR | 20784 | GENETICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 577 | INCUBADORA | 3M | 116 | 129230 | 16908 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 578 | INCUBADORA | MMM | ECOCELL | NR | 50231 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 579 | INCUBADORA | THERMO | 3524 | 107067 | 55635 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 580 | INCUBADORA | BARNSTED | DB17615 | 17613765 | NO TIENE | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 581 | INCUBADORA | BECTON DICKINSON | BACTEC 9240 | DB3244 | 28636 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 582 | INCUBADORA | RCHAIX RMCCA | NR | NR | 5592 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 583 | INCUBADORA DE CO2 | REVCO | ELITE II | X27N400419YN | 50888 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 584 | INCUBADORA DE CO2 | NAPCO | SERIES 5400 CO2 | 397122212A | 17436 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 585 | INCUBADORA DE CO2 | NUAIRE | NR | 88616012604 | 24041 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 586 | INCUBADORA DE CO2 | NUAIRE | UN-5500 | 124159062408 | 51066 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 587 | INCUBADORA DE PLAQUETAS | NR | BIO-HB-4800 III | NR | 48398 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 588 | INCUBADORA AGITACION | LABNET | I5 211DS | 09016008 | 50581 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
| 589 | INCUBADORA DE HIBRIDACION | LAB-LINE | NR | NR | NO TIENE | GENETICA | 1 | ANUAL |  | 0 | 0
TOTAL | [11 empty] | 0
REPRESENTANTE LEGAL
Note on I455: COLSOF: FALTA FOTO ACTIVO FIJO
Note on E510: Usuario: VER NOTA
Note on I517: Usuario: ESTA EL ACTIVO CON MARCADOR
Note on I523: Usuario: PLACA VIEJA
Note on I532: Usuario: PLACA VIEJA
Note on I537: Usuario: activo piroigrabado VER NOTA
Note on F571: Usuario: NO FUNCIONA HACE 3 MESES