| FECHA DE ELABORACIÓN |  |  |  |  |  |  |  | FECHA RECIBIDO GRUPO ÁREA GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DÍA |  | 19 | MES |  | 06 | AÑO | 2019 | DÍA |  | MES |  | AÑO |  |
| Consecutivo sistema de información SAP |  |  |  |  |  |  |  | Número(s) de Item(s) Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  |  |  |
| 2019001146 |  |  |  |  |  |  |  | 2019000950 |  |  |  |  |  |
| 1. MODALIDAD DE SELECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X CONVOCATORIA PÚBLICA: |  |  |  |  |  | INVITACIÓN A COTIZAR: |  |  |  | ACUERDO MARCO DE PRECIOS: |  |  |  |
| 2.DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: Se procede a realizar el presente estudio previo, teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Cancerología ESE, considera necesario y oportuno contratar bajo la modalidad de convocatoria pública la adquisición un (1) microscopio quirúrgico para oftalmología. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 JUSTIFICACIÓN: El bien contratado es fundamental para el servicio de oftalmologia, como respuesta a la renovación tecnológica con el fin de poder garantizar una buena atención a los usuarios que lo requieran, con altos estándares de calidad. - Se pretende reponer el bien que de acuerdo con el índice de obsolescencia ya cumplió con su vida útil y lleva en funcionamiento más de 10 años y no es viable de mantener en el servicio, relacionado a continuación: EQUIPO; MARCA; MODELO; SERIE; No. Inventario; UBICACIÓN. MICROSCOPIO QUIRURGICO; CARL ZEISS; OPMI 99 303287-9902; 252637; 14698; OFTALMOLOGIA. |
| 3. OBJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADQUISICION, INSTALACION, CAPACITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO, para uso en el Instituto Nacional de Cancerología. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes códigos del clasificador de bienes y servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGMENTO |  |  | FAMILIA |  |  |  | CLASE |  | PRODUCTO |  | CÓDIGO - NOMBRE PRODUCTO |  |  |
| 42000000 |  |  | 42290000 |  |  |  | 42295100 |  | 42295121 |  | Microscopios o lupas o magnificadores o accesorios para uso quirúrgico. |  |  |
| 5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 OBLIGACIONES GENERALES: 1. Cumplir con los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta que hace parte integral del contrato de forma oportuna y con calidad 2. Cumplir con las normas ambientales y de seguridad industrial y dar cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Caja de Compensación, Sena ICBF), por lo cual el incumplimiento de estas obligaciones será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto, se dé cumplimiento, previa verificación de la misma mediante liquidación efectuada por la Entidad Administradora. En general, dar cumplimiento a obligaciones laborales, y desarrollar armónicamente con los lineamientos institucionales, los planes de bienestar, capacitación, inducción, reinducción y demás planes relacionados. 4. Atender los requerimientos que efectúe el Instituto a través del supervisor del contrato. 5. Actuar con suma diligencia en la ejecución del servicio contratado. 6. Proporcionar todos los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del objeto contractual, sin ningún costo adicional para el Instituto. 7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilataciones y en trabamientos que pudieran presentarse. 8. Responder por los daños y perjuicios hasta por culpa leve cuando se cause perjuicio al Instituto o a terceros en la ejecución del objeto contratado, cuando estos sean debidamente comprobados 9. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o a la que tenga acceso y responderá patrimonialmente por los perjuicios que su divulgación y/o utilización indebida por sí o por un tercero, cause a la administración o a terceros. 10. Aceptar que el Instituto Nacional de Cancerología, ESE realice auditorias de sistema de Gestión de Calidad que haya lugar". 11. Todas las demás que se deriven de la ejecución satisfactoria del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Garantizar soporte por personal calificado. 2. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo tres (3) años o más. Debe incluir instalación, puesta en funcionamiento, capacitación de uso y manejo. 3. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. 4. Entregar en Calle 1 No.9-85 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA en la ciudad de Bogotá D.C. 5. El equipo debe cumplir como mínimo con las características descritas en la ficha técnica y según el plazo indicado en el contrato, previa verificación del Supervisión del contrato. b) Entregar al supervisor técnico del contrato los soportes respectivos del bien adquirido. a) Instalar, configurar y actualizar el equipo en caso de ser necesario, durante el término de garantía. b) Tramitar y hacer efectivas las garantías con el fabricante sin costo adicional para la entidad, lo anterior, durante el término de vigencia de las mismas. c) Detectar y corregir las fallas de funcionamiento del equipo, sin costo adicional d) Prestar soporte técnico durante la garantía del equipo, en el proceso de instalación, configuración y manejo mediante las siguientes modalidades: Soporte telefónico, Soporte remoto, Soporte por correo electrónico. e) Atender el control técnico y administrativo solicitado por el supervisor del contrato. f) Cumplir con el plazo establecido para la entrega de los bienes los cuales deberán ser entregados con la factura de venta en donde se debe relacionar la descripción, cantidades, valor unitario, subtotal por elementos, IVA, y el total de los equipos adquiridos. g) Responder por la calidad de los bienes y por las garantías establecidas, debiendo suministrar bienes nuevos de la misma calidad y marcas cotizadas en la propuesta y/o en su defecto de calidad superior. h) Asignar el personal especializado que sea necesario para la instalación y/ o puesta en funcionamiento del equipo en el lugar designado por el Supervisor Técnico del contrato y dejarlos funcionando correctamente. i) Realizar la transferencia de conocimiento al personal de la Entidad que determine el supervisor del contrato, de conformidad con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas. j) Las demás que se deriven del cumplimiento del contrato y que garanticen su cabal cumplimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El plazo estimado para que el contratista de cumplimiento al objeto pactado será de 60 días hábiles, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ANALISIS DEL SECTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE como entidad jurídica, con autonomía administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social en aras de cumplir con los fines de la contratación estatal y del Estado Colombiano tal como lo establece normativa adelanta la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para la Subdirección de Atención Médica y Docencia, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2003 de 2014, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. MERCADO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la industria de los dispositivos médicos es uno de los sectores más vitales y dinámicos de la economía mundial. Para el 2017, se estima que las mejores perspectivas de mercado estarán en América Latina, Asia y Medio Oriente. En el mundo existen alrededor de 27.000 fabricantes de dispositivos médicos, dedicados a manufacturar cerca de10.000 categorías diferentes de productos para el uso clínico y la salud. Entre otras categorías, el segmento de los metálicos ocupa un importante lugar. El mercado demanda toda clase de instrumental quirúrgico, mobiliario, partes ortopédicas y componentes para equipos y tecnología hospitalaria. Sin embargo, la oferta no alcanza a suplir la gran demanda que actualmente hay de estos productos en los países en vías de desarrollo como los latinoamericanos y, por supuesto, Colombia. El 90 por ciento de los elementos médicos que se venden a nivel nacional son de origen extranjero. La industria de fabricación de los dispositivos médicos es liderada por Estados Unidos con cerca de 8.000 empresas funcionando en ese país; sin contar las sucursales distribuidas por el mundo. No obstante, en los últimos años este liderazgo es desafiado por el instrumental producido en China e India, que en su gran mayoría es el resultado de los bajos costos en mano de obra, que atrae a las grandes multinacionales. Ante el desarrollo y competitividad de México y Brasil en la producción de dispositivos médicos, las empresas colombianas presentan un avance lento, a pesar del crecimiento y expansión internacional mostrado en los últimos años. En Colombia existen 2.136 empresas que proveen insumos y Dispositivos Médicos que se constituyen en parte fundamental en la prestación de los servicios de salud, y que son afectadas directamente por los problemas que le atañen al sector, de acuerdo a la información entregada por la ANDI en el 2015. A pesar de que los fabricantes nacionales, actualmente exportan especialmente instrumentos y aparatos de medicina, ortopedia, masajes y terapias a países latinoamericanos y del Caribe; tan solo cubre el 10 por ciento de la demanda local, y no por la baja calidad de las aplicaciones médicas, sino por la falta de apoyo gubernamental para incentivar la compra, a diferencia de Brasil donde se promueve la adquisición de productos y servicios nacionales por parte del Gobierno. Importaciones de equipos médicos por país de origen Fuente: DIAN – DANE Elaborado por: www.centrovirtualdenegocios.com De acuerdo a la información anterior se debe tener en cuenta que durante los últimos quince (15) meses aproximadamente se ha presentado una fluctuación del dólar, así como la devaluación de la moneda nacional y eventuales cambios tributarios. Para establecer las condiciones económicas, se solicitó cotización a los proveedores de equipos oftalmológicos. El presupuesto estimado se realizó con base en a lo anteriormente enunciado y verificado la última adquisición de microscopio quirúrgico en el INC En el SECOP existe registros de adquisición de microscopios pero no oftalmológico quirúrgicos, dentro de los cuales se encuentran: ENTIDAD; No. PROCESO; DESCRIPCION; VALOR. POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE; PN METI MIC 055 2019; ADQUISICION DE MICROSCOPIO; $3.522.866. ISPENSARIO MEDICO ORIENTE; MC 088-DMORI-2018; MICROSCOPIO QUIRÚRGICO; $18.358.368. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES; SASI-00-013-2018 (Presentación de oferta); Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Balanzas, Pesas de calibración, Microscopios y estereomicroscopios, con la adquisición de accesorios y consumibles necesarios, para la Coordinac; $1.349.992.581. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES; SASI-00-008-2018 (Presentación de oferta); Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un microscopio metalográfico completamente motorizado y de equipos de preparación de muestras para metalografía: cortadora abrasiva, empastillado; $896.773.595. |
| 8. VALOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El presupuesto estimado para la presente contratación, es de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($450.000.000.oo) incluido todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El Instituto pagará el valor del contrato a los (xx) días después de radicada factura, previa entrega de los bienes, servicios u obras objeto del mismo, expedición de la certificación de recibo a satisfacción por parte el supervisor o interventor designado por el INC ESE y cumplimiento de los trámites legales, fiscales y administrativos a los que haya lugar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. GARANTÍAS EXIGIBLES EN EL PROCESO CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. FASE DE LA SELECCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍA SOLICITADA |  |  |  | CUANTÍA DEL AMPARO % |  |  |  |  | VIGENCIA DEL AMPARO |  |  |  | APLICA |
| 10.2. FASE DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍA SOLICITADA |  |  |  | CUANTÍA DEL AMPARO % |  |  |  |  | VIGENCIA DEL AMPARO |  |  |  | APLICA |
| CALIDAD DEL SERVICIO |  |  |  | 10% |  |  |  |  | POR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y 2 AÑOS |  |  |  | NO |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES |  |  |  | 20% |  |  |  |  | POR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y XXX MAS |  |  |  | NO |
| CUMPLIMIENTO |  |  |  | 10% |  |  |  |  | POR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y 2 AÑOS |  |  |  | NO |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORALES |  |  |  | 5% |  |  |  |  | POR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y 2 AÑOS MAS |  |  |  | NO |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL |  |  |  | 20% |  |  |  |  | POR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y 3 AÑOS MAS |  |  |  | NO |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA |  |  |  | 20% |  |  |  |  | POR EL TERMINO DE 5 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA OBRA A SATISFACCIÓN |  |  |  | NO |
| CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO |  |  |  | 20% |  |  |  |  | POR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y 1 AÑO MAS |  |  |  | NO |
| Cuando el INC requiera el amparo de otros riesgos, estos serán establecidos en los términos de condiciones junto con los porcentajes y vigencias de cada riesgo allí descritos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. REQUISITOS HABILITANTES Y CALIFICACIÓN TÉCNICA DE PUNTAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. JURÍDICOS: |  |  |  | Habilita o deshabilita, cuyos requerimientos serán definidos en los términos de condiciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. FINANCIEROS: |  |  |  | Habilita o deshabilita, cuyos requerimientos serán definidos en los términos de condiciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. TÉCNICOS: |  |  |  | Será realizada de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo No. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. CALIFICACIÓN TÉCNICA DE PUNTAJE |  |  |  | Establece la calificación o puntuación de acuerdo con la valoración de cada uno de los elementos que hacen parte de la calificación técnica de puntaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los riesgos previsibles que pueden afectar la correcta ejecución del proceso de contratación, están relacionados con el cumplimiento del oferente y el contratista, entre los cuales tenemos: - Incumplimiento en el ofrecimiento económico - El no perfeccionamiento del contrato - Incumplimiento de las obligaciones contractuales - Mala calidad de los bienes o servicios adquiridos Para mitigar los riesgos antes descritos se utilizarán los mecanismos de cobertura mediante las pólizas requeridas en los términos de condiciones. Así mismo se vigilará permanentemente la correcta ejecución del contrato, para lo cual el director general o su delegado nombrará un supervisor o interventor del contrato según corresponda. En el evento de incumplimiento se adelantará el proceso administrativo sancionatorio que señala la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), garantizando en todo caso el debido proceso y los derechos de defensa y contradicción. Otros riesgos previsibles que pueden afectar los procesos de selección serán las declaratorias desiertas por concepto técnico, precio y oferente, para lo cual el Instituto optara por surtir nuevos procesos de selección replanteando la modalidad del proceso. No.; TIPO DE RIESGO; DESCRIPCIÓN; PROBABILIDAD; ASIGNACIÓN. 1; Operacional; El proponente y/o contratista no firma el contrato; Posible; Contratista. 2; Operacional; El contratista no cumple con las obligaciones contractuales; Posible; Contratista. 3; Financiero; Incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contratista a través de una relación laboral y/o contractual; Posible; Contratista. 4; Operacional; Errores en los términos, de carácter involuntario; Posible; Contratista. 5; Operacional; Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista; Probable; Contratista. 6; Operacional; Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos; Posible; Contratista. 7; Operacional; Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato; Posible; Contratista. 8; Operacional; Demora o incumplimiento de las obligaciones del contratista.; Posible; Contratista. 9; Financiero; Insolvencia del Contratista; Posible; Contratista. 10; Operacional; Mala calidad de los equipos adquiridos.; Posible; Contratista. 11; Económico; Efectos provenientes de la variación de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado frente a las estimaciones iniciales del contratista.; Probable; Contratista. 12; Regulatorio; Equipo sin registro sanitario o registro sanitario vencido; Posible; Contratista. 13; Ambiental; Equipo con elementos contaminantes; Posible; Contratista. |
| 13. NÚMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA SOLICITUD |  |  |  |  |  |  |  | 14. NÚMERO DE LA SOLICITUD DE PEDIDO Y POSICIÓN |  |  |  |  |  |
| 1201900325 |  |  |  |  |  |  |  | 50001630 POSICIÓN 60061265 |  |  |  |  |  |
| 15. LUGAR DE EJECUCION O ENTREGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Calle 1 No.9-85 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA – ALMACÉN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La supervisión del contrato en representación del Instituto Nacional de Cancerología ESE acorde con la normatividad vigente y los lineamientos del manual de contratación, será realizada por el Profesional Universitario Grupo Área Gestión Biomédica y supervisor (es) técnico (s) y la Profesional Universitaria Subdirección General De Atención Medica y Docencia supervisor administrativo quienes certificaran el correcto cumplimiento de lo contratado en concordancia con lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría. _______________________________________________ Firma del supervisor Administrativo, Financiero y Contable Nombre: JULIANA GARNICA Cargo: Profesional Universitaria Subdirección General De Atención Medica y Docencia _______________________________ Firma del supervisor Técnico Nombre: ANDREA LISSET PEREZ SALAMANCA Grupo Área Gestión Biomédica Elaborado por: Gloria Stella Garrido Lozano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: | No es requisito el diligenciamiento de los puntos 14 y 15 del presente documento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |