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INVITACIÓN A COTIZAR No. 301 DE 2019
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ANEXO No. 4
OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE AGUA Y DE COMBUSTIBLE, EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y TABLEROS DE CONTROL EXISTENTES EN EL INC. (INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS), ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 
	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD DE EQUIPOS
	REF
	NO. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	ARRANQUE DE BOMBAS POR CONTACTORES: Mantenimiento preventivo de tableros arranque de bombas y consiste en: limpieza de contactares, relés térmicos reapriete de tornillería breaker totalizador, reapriete de bornas de señales, selectores y luces pilotos, marcación y verificación de líneas de alimentación.
	7
	UND
	12
	
	

	2
	ARRANQUE DE BOMBAS POR VARIADORES: Mantenimiento preventivo de tableros arranque de bombas y consiste en: limpieza de variadores de velocidad, contactores, reapriete de tornillería breaker totalizador, reapriete de bornas de señales, selectores y luces pilotos, marcación y verificación de líneas de alimentación.
	4
	UND
	12
	
	

	3
	Mantenimiento preventivo de motobombas IHM 9 H.P consiste en: ajuste de anclajes fijación reapriete de universales y bridas consulta externa. Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, limpieza de motores, incluye pintura de bombas y motores.
	2
	UND
	12
	
	

	4
	Mantenimiento preventivo motobombas de agua, determinación de estado y presentación de informe respecto de condiciones de funcionamiento incluye pintura. 3 bombas de 10 H.P. 1 de 5 de H.P. y 4 bombas de 3 H.P, 2 bombas sumergibles de 3 H.P, cambio de sello mecánico, cambio de rodamientos de motor, ajuste de anclajes fijación reapriete de universales y bridas.
	10
	UND
	12
	
	

	5
	Mantenimiento preventivo de equipo hidroneumático terraza consulta externa reapriete de acople verificación de rodamientos de motor, ajuste de anclajes fijación reapriete de universales y bridas.
	1
	UND
	12
	
	

	
	Subtotal 
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