## Indice
ANEXO TECNICO
ARCHIVO EXCEL TECNICOSINVITACIONPUBLICA_OUTSOURCING
Nombre de la Hoja | Descripción | Diligenciar por parte del oferente
EMR | Especificaciones Mínima requeridas de Hardware | SI
Cableado | Especificaciones de Cableado Estructurado | NO
Licenciamiento | Información de Licenciamiento | NO
Experiencia | Experiencia del proponente | SI
Certificaciones | Certificaciones del proponente | SI
RTG | Requerimientos Técnicos Generales | SI

## EMR
ANEXO TECNICO
ESPEFICICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS |  |  |  | ESPECIFICACIONES OFERTADAS
ITEM | EMR-### | EQUIPOS Y SERVICIOS | Cant | MARCA Y REFERENCIA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE SE OFERTAN | NÚMERO FOLIO
1 | EQUIPOS ACTIVOS DE RED |  | 100 | EQUIPOS ACTIVOS DE RED
1.1. | EQUIPOS ACTIVOS DATACENTER |  | 51 | EQUIPOS ACTIVOS DATACENTER
1.1.1. | EMR-111 | SWITCH CORE | 2 | SWITCH CORE
1 | Desempeño | 6.4 Tbps de switching capacity minimo |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea
2 | Puertos | Mínimo 48 puertos SFP28 25GBE y 8 puertos QSFP28 100GbE en cada equipo.
3 | Garantía y servicios en Hardware con contrato de servicio | Deben suministrarse 33 trasnceivers SFP+ LC SR por equipo, los cuales deberán ser de la misma marca del equipo ofertado, y ser compatibles con los Switches de Acceso solicitados (podrán intercambiarse)
4 | Accesorios de conexión | Deberá entregarse un cable para lograr una conexión a 100G a menos de 3m compatible con los swiches ofertados
5 | Tamaño de tablas MAC y Tamaño de Buffers | Al menos 90K entradas MAC. Tamaño de buffer de al menos 32MB
6 | Fuentes de poder | Fuentes redundantes hotswappable. Arreglo de ventiladores redundantes
7 | Sistema Operativo | El sistema operativo debe incluir la última versión completa con todos los protocolos, servicios y funcionalidades que el equipo sea capaz de realizar liberada por el fabricante a la fecha de la compra. Capacidad de programabilidad con REST API y scripts Pyton
8 | Consola | Deberá tener una interfaz serial RJ45, una interfaz Ethernet para administración fuera de banda y al menos un puerto USB.
9 | Caracteristicas Minimas | Jumbo frames 9000 bytes
10 |  | Loopback
11 |  | Protection contra broadcast desconocido, multicast and unicast
12 |  | VRRPv2, VRRPv3
13 |  | UDLD
14 |  | LACP
15 |  | Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
16 |  | QoS: strict priority and weighted fair queuing
17 |  | GRE
18 |  | SNMP v2c/v3
19 |  | sFlow
20 |  | Remote Monitoring (RMON)
21 |  | FTP, TFTP, and SFTP
22 |  | VXLAN,
23 |  | BGP-EVPN
24 |  | NTP
25 |  | LLDP, LLDP-MED
26 |  | IPv4 and IPv6 Support
27 |  | Static IPv4 and IPv6 routing
28 |  | OSPF, OSPFv3
29 |  | BGP
30 |  | Static IPv6 routing
31 |  | IPv6 tunneling
32 |  | Equal-Cost Multipath
33 |  | PIM-SM, IGMPv1, v2, v3
34 |  | MLD
35 |  | VLANs
36 |  | ARP
37 |  | DHCP relay
38 |  | UDP helper
39 |  | RPVSTP+, MSTP
40 |  | ACL (IPv4, IPv6, MAC)
41 |  | RADIUS/TACACs+
42 |  | SSHv2
43 |  | HTTPS
44 |  | VRF-LITE
45 |  | FIPS 140-2
46 |  | Multicast Service Delivery Protocol (MSDP
47 |  | Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
48 |  | Soporte para 4000 vlans activas
49 | Arquitectura de software | Motor de analítica incluido en la arquitectura de software
50 |  | Full programability a través de REST API / Phyton / Ansible
51 |  | Capacidad de recibir a traves de REST API información de switches de acceso para obtener idatos de los principales sucesos de la red
52 | Estandares | IEEE 802.1p Priority
53 |  | IEEE 802.1Q VLANs
54 |  | IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees
55 |  | IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
56 |  | IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
57 |  | IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet
58 |  | IEEE 802.3ba 40 and 100 Gigabit Ethernet Architecture
59 |  | RFC 768 UDP
60 |  | RFC 791 IP
61 |  | RFC 792 ICMP
62 |  | RFC 793 TCP
63 |  | RFC 826 ARP
64 |  | RFC 768 User Datagram Protocol
65 |  | RFC 3623 Graceful OSPF Restart
66 |  | RFC 4486 Subcodes for BGP Cease Notification Message
67 |  | RFC 4724 Graceful Restart Mechanism for BGP
68 |  | RFC 4940 IANA Considerations for OSPF
69 |  | RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart
70 |  | RFC 6987 OSPF Stub Router Advertisement
71 |  | RFC 4251 The Secure Shell (SSH) Protocol
72 |  | RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
73 |  | RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture
74 | Altura | Cada equipo no podrá ocupar más de 1U. Los equipos CORE se instalarán en el mismo rack
75 | Actualizaciones de Software | Deberá incluirse acceso a actualizaciones de Software y últimos releases ofrecidos para el producto por al menos 3 años
76 | Garantía y servicios en Hardware con contrato de servicio | Duración de al menos 3 años, con nivel 7x24x4 para cambio de partes, con acceso al portal de soporte del fabricante.
77 | Montaje | Debe traer todos los accesorios para montaje y operación en rack estándar de 19"
1.1.2. | EMR-112 | SWITCH ACCESO 24P | 18 | SWITCH ACCESO 24P
1 | Puertos en 1000BaseT | 24 10/100/1000 BaseT PoE+. Capacidad de PoE+ mínimo de 370w |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Puertos en 1G/10G SFP+ | Mínimo 4 puertos 1G/10G SFP+
3 | Stack | Capacidad de conectarse en stack con otros equipos de la misma serie. Deben poderse apilar con los switches de 48 puertos.
4 |  | - Los equipos que son parte del stack deberán comportarse como un único dispositivo virtual en capa 2 y en capa 3
5 |  | - El stack debe ser capaz de crecer al menos hasta cuatro equipos de la misma serie en configuración de anillo
6 |  | - El stack será configurado utilizando interfaces uplink de 10G
7 |  | - Los switches de 48 y de 24 puertos deberán poder apilarse entre si.
8 | Conexión entre Switches (stack) | Cada switch deberá entregarse con todos los accesorios de apilamiento (puertos de stacking y cables de interconexión) para armar una topología tipo anillo. Cada Switch deberá ser entregado con al menos un cable de stack. El cable de interconexión suministrado deberá ser de mínimo 1 metro
9 | Desempeño | Al menos: - Rendimiento: 95.2 Mpps - Capacidad de conmutación: 128 Gbps
10 | Tamaño de tablas MAC y Tamaño de Buffers | Al menos 32000 entradas MAC. Tamaño de buffer de al menos 12 MB
11 | Sistema Operativo | El sistema operativo debe incluir la última versión completa con todos los protocolos, servicios y funcionalidades que el equipo sea capaz de realizar liberada por el fabricante a la fecha de la compra.
12 | Consola | Deberá tener una interfaz serial RJ45 y/o un puerto micro USB. Debe incluir puerto de administración fuera de banda.
13 | Acceso, configuración y monitoreo | Debe encontrar y arreglar problemas de manera automática, reportando al administrador. Debe poder realizarse ZTP para simplificar la instalación remota de equipos nuevos o aquellos que pierdan su configuración. Deberá poderse programar a través de interfaces REST API. Deberá poderse administrar a través de línea de comandos. No se aceptan equipos tipo Smart o con CLI reducida. Así mismo deberá poder ingresar al equipo través de protocolos tipo Telnet, HTTP, SSH v2 y deberá poderse realizar consultas, administración o configuraciones través de SNMP v1, v2c, v3 Deberá incluirse protocolos como RMON (events, alarm, history, and statistics group) y Soporte de Sflow mínimo v5
14 | Integración con sistema control de acceso | Debe poder definir un conjunto de políticas basadas en switch en áreas como seguridad, autenticación y QoS. Un rol de usuario puede ser asignado a un grupo de usuarios o dispositivos, utilizando configuración del switch o con el NAC para asignar políticas de autenticación, seguridad y QoS basada en el rol del usuario que se conecta
15 | VLANs | Soporte de 4000 VLAN ID, con 2000 VLANs simultáneas.
16 | Jumbo frames | Soporte de tramas de hasta 9200 bytes.
17 | Protocolos y Estándares | Al menos:
18 |  | - IEEE 802.1Q.
19 |  | - IEEE 802.1v.
20 |  | - IEEE 802.1w.
21 |  | - IEEE 802.1p.
22 |  | - IEEE 802.1X.
23 |  | - IEEE 802.3u.
24 |  | - IEEE 802.3x.
25 |  | - IEEE 802.3ab.
26 |  | - IEEE 802.3ad.
27 |  | - IGMP (Internet Group Management Protocol)
28 |  | - IGMP Snooping e IGMP Snooping v3
29 |  | - IP Multicast routing: PIM Sparse y Dense
30 |  | - LLDP
31 |  | - LLDP-MED
32 | Portocolos y carácterísticas para IPV6 | Características IPV6 -Dual stack -OSPF v3 -Enrutamiento estático -RA guard, DHCPv6 protection, dynamic IPv6 lockdown, ND snooping -IPv6 ACL/QoS -Protocol Independent Multicast for IPv6
33 |  | Dual stack
34 |  | OSPF V3
35 |  | Enrutamiento estático
36 |  | RA guard, DHCPv6 protection, dynamic IPV6 lockdown, ND snooping
37 |  | IPV6 ACL/QoS
38 |  | Protocol Independent Multicast for IPV6
39 | Protocolos Capa 3 | Enrutamiento estático, Inter-Vlan, enrutamiento dinámico RIPv1, RIPv2, OSPF, VRRP, PBR
40 | IP SLA para voz | Capacidad de monitorear la calidad del tráfico de voz utilizando pruebas UDP jitter y UDP jitter for VoIP
41 | Seguridad | Configuración de políticas de plano de control que establecen rate limits que protegen a la sobrecarga del CPU originada por ataques DOS. Múltiples métodos de autenticación de usuarios:
42 |  | - IEEE 802.1X utiliza un supplicant IEEE 802.1X en el cliente, en conjunto con un servidor RADIUS para autenticar de conformidad con las normas de la industria.
43 |  | - La autenticación basada en Web proporciona un ambiente basado en navegador, similar a IEEE 802.1X, para autenticar clientes que no soportan el supplicant IEEE 802.1X.
44 |  | - Autenticación basada en MAC autentica al cliente con el servidor RADIUS basado en la dirección MAC del cliente.
45 |  | - Flexibilidad de autenticación
46 |  | - Multiple IEEE 802.1X users per port proporciona autenticación de múltiples usuarios IEEE 802.1X por puerto y; evita que un usuario utilice la autenticación IEEE 802.1X de otro usuario.
47 |  | - Esquemas de autenticación concurrentes IEEE 802.1X, Web y MAC por cada switchport aceptarán hasta 32 sesiones de autenticaciones IEEE 802.1X, Web y MAC.
48 |  | - Las ACLs, listas de control de acceso, proporcionan filtrado IP de Capa 3 basado en dirección IP/subred de origen/destino y número de puerto TCP/UDP de origen/destino.
49 |  | - El filtrado de puertos de origen permite que únicamente puertos especificados se comuniquen entre sí.
50 |  | - RADIUS/TACACS+ facilita la administración de seguridad de cada switch, utilizando un servidor de autenticación de contraseñas.
51 |  | - Secure shell cifra todos los datos transmitidos para acceso remoto seguro a la CLI sobre redes IP.
52 |  | - SSL (Secure Sockets Layer) cifra todo el tráfico HTTP, permitiendo acceso seguro al GUI de administración basada en navegador del switch.
53 |  | - Port security permite acceso solamente a direcciones MAC especificadas, las cuales se pueden aprender o ser especificadas por el administrador.
54 |  | - MAC address lockout evita que direcciones MAC configuradas específicas se conecten a la red.
55 |  | - Secure FTP permite la transferencia segura de archivos hacia y desde el switch; protege contra descargas de archivos no deseadas o copiado no autorizado del archivo de configuración de un switch.
56 |  | - Switch management logon security ayuda a asegurar el inicio de sesión de la CLI de un switch, requiriendo opcionalmente autenticación de RADIUS o TACACS+.
57 |  | - Custom banner muestra la política de seguridad con los usuarios inician una sesión en el switch.
58 |  | - STP BPDU port protection bloquea BPDUs (Bridge Protocol Data Units) en puertos que no requieren BPDUs, evitando ataques de BPDUs falsificadas.
59 |  | - DHCP protection bloquea paquetes DHCP desde servidores DHCP no autorizados, evitando ataques denial-of-service.
60 |  | - Dynamic ARP protection bloquea broadcasts ARP desde hosts no autorizados, evitando espionaje o robo de los datos de la red.
61 |  | - STP root guard protege al puente raíz de ataques maliciosos o de errores de configuración.
62 |  | - Identity-driven ACL permite la implementación de una política de seguridad de acceso altamente granular y flexible y asignación de VLANs específicas a cada usuario autenticado en la red.
63 |  | - Per-port broadcast throttling configura el control de broadcasts selectivamente en puertos uplink con tráfico pesado.
64 |  | - Private VLAN proporciona seguridad de la red restringiendo comunicaciones peer- to-peer para evitar una variedad de ataques maliciosos; típicamente, un switch port solo se puede comunicar con otros puertos en la misma comunidad y/o con un puerto uplink, sin importar la ID de la VLAN o de la dirección MAC de destino
65 | Listas de acceso | Listas de control de acceso (ACL) en todos los puertos:
66 |  | - ACLs por hardware que operen a la velocidad del cobre.
67 |  | - Parámetros configurables de Capa 2, Capa 3 y Capa 4.
68 |  | - ACL para IPv6.
69 |  | - ACLs basadas en identidad de los usuarios, para facilitar la integración con sistemas de Control de Acceso a la red (NAC)
70 | Calidad de servicio | 8 colas de prioridad por puerto. Rate limiting. Capacidad de priorización de tráfico L4
71 | Integración | Integración con Sistema de Control de Acceso a la red para asignar políticas de autenticación, seguridad y QoS basada en el rol del usuario que se conecta. Capacidad de configurarse automáticamente con parámetros como VLAN, CoS, PoE (maxima potencia y prioridad) cuando se conecta un access point de su misma marca
72 | Medio ambiente y emisiones | - Fuente de alimentación certificada en 80 PLUS Silver (aumenta la eficiencia y el ahorro de energía). - Soporte para EEE (Energy-efficient Ethernet) reduce el consumo de potencia de conformidad con IEEE 802.3az
73 | Actualizaciones de Software | Deberá incluirse actualizaciones de Software de por vida
74 | Garantía y servicios en Hardware | Debe tener garantía Limitada de por vida
75 | Montaje | Debe traer todos los accesorios para montaje y operación en rack estándar de 19".
1.1.3. | EMR-113 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS | 28 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS
1 | Puertos en 1000BaseT | 48 10/100/1000 BaseT PoE+. Capacidad de PoE+ mínimo de 740w |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Puertos en 1G/10G SFP+ | Mínimo 4 puertos 1G/10G SFP+
3 | Transceivers 10G SFP+ | Incluir 2 tranceivers SFP+ LC SR por cada equipo.
4 | Stack | Capacidad de conectarse en stack con otros equipos de la misma serie. Deben poderse apilar con los switches de 24 puertos. - Los equipos que son parte del stack deberán comportarse como un único dispositivo virtual. - El stack debe ser capaz de crecer al menos hasta cuatro equipos de la misma serie en configuración de anillo - El stack será configurado utilizando interfaces uplink de 10G - Los switches de 48 y de 24 puertos deberán poder apilarse entre si.
5 | Conexión entre Switches (stack) | Cada switch deberá entregarse con todos los accesorios de apilamiento (puertos de stacking y cables de interconexión) para armar una topología tipo anillo. Cada Switch deberá ser entregado con al menos un cable de stack.El cable de interconexión suministrado deberá ser de mínimo 1 metro
6 | Desempeño | Al menos: - Rendimiento: 110 Mpps - Capacidad de conmutación: 176 Gbps.
7 | Tamaño de tablas MAC y Tamaño de Buffers | Al menos 32000 entradas MAC. Tamaño de buffer de al menos 12 MB
8 | Sistema Operativo | El sistema operativo debe incluir la última versión completa con todos los protocolos, servicios y funcionalidades que el equipo sea capaz de realizar liberada por el fabricante a la fecha de la compra.
9 | Consola | Deberá tener una interfaz serial RJ45 y/o un puerto micro USB. Debe incluir puerto de administración fuera de banda.
10 | Acceso, configuración y monitoreo | Debe encontrar y arreglar problemas de manera automática, reportando al administrador. Debe poder realizarse ZTP para simplificar la instalación remota de equipos nuevos o aquellos que pierdan su configuración. Deberá poderse programar a través de interfaces REST API. Deberá poderse administrar a través de línea de comandos. No se aceptan equipos tipo Smart o con CLI reducida. Así mismo deberá poder ingresar al equipo través de protocolos tipo Telnet, HTTP, SSH v2 y deberá poderse realizar consultas, administración o configuraciones través de SNMP v1, v2c, v3 Deberá incluirse protocolos como RMON (events, alarm, history, and statistics group) y Soporte de Sflow mínimo v5
11 | Integración con sistema control de acceso | Debe poder definir un conjunto de políticas basadas en switch en áreas como seguridad, autenticación y QoS. Un rol de usuario puede ser asignado a un grupo de usuarios o dispositivos, utilizando configuración del switch o con el NAC para asignar políticas de autenticación, seguridad y QoS basada en el rol del usuario que se conecta
12 | VLANs | Soporte de 4000 VLAN ID, con 2000 VLANs simultáneas.
13 | Jumbo frames | Soporte de tramas de hasta 9200 bytes.
14 | Protocolos y Estándares | Al menos:
15 |  | - IEEE 802.1Q.
16 |  | - IEEE 802.1v.
17 |  | - IEEE 802.1w.
18 |  | - IEEE 802.1p.
19 |  | - IEEE 802.1X.
20 |  | - IEEE 802.3u.
21 |  | - IEEE 802.3x.
22 |  | - IEEE 802.3ab.
23 |  | - IEEE 802.3ad.
24 |  | - IGMP (Internet Group Management Protocol)
25 |  | - IGMP Snooping e IGMP Snooping v3
26 |  | - IP Multicast routing: PIM Sparse y Dense
27 |  | - LLDP
28 |  | - LLDP-MED
29 | Portocolos y carácterísticas para IPV6 | Características IPV6
30 |  | Dual stack
31 |  | OSPF V3
32 |  | Enrutamiento estático
33 |  | RA guard, DHCPv6 protection, dynamic IPV6 lockdown, ND snooping
34 |  | IPV6 ACL/QoS
35 |  | Protocol Independent Multicast for IPV6
36 | Protocolos Capa 3 | Enrutamiento estático, Inter-Vlan, enrutamiento dinámico RIPv1, RIPv2, OSPF, VRRP, PBR
37 | IP SLA para voz | Capacidad de monitorear la calidad del tráfico de voz utilizando pruebas UDP jitter y UDP jitter for VoIP
38 | Seguridad | Configuración de políticas de plano de control que establecen rate limits que protegen a la sobrecarga del CPU originada por ataques DOS. Múltiples métodos de autenticación de usuarios:
39 |  | - IEEE 802.1X utiliza un supplicant IEEE 802.1X en el cliente, en conjunto con un servidor RADIUS para autenticar de conformidad con las normas de la industria.
40 |  | - La autenticación basada en Web proporciona un ambiente basado en navegador, similar a IEEE 802.1X, para autenticar clientes que no soportan el supplicant IEEE 802.1X.
41 |  | - Autenticación basada en MAC autentica al cliente con el servidor RADIUS basado en la dirección MAC del cliente.
42 |  | - Flexibilidad de autenticación
43 |  | - Multiple IEEE 802.1X users per port proporciona autenticación de múltiples usuarios IEEE 802.1X por puerto y; evita que un usuario utilice la autenticación IEEE 802.1X de otro usuario.
44 |  | - Esquemas de autenticación concurrentes IEEE 802.1X, Web y MAC por cada switchport aceptarán hasta 32 sesiones de autenticaciones IEEE 802.1X, Web y MAC.
45 |  | - Las ACLs, listas de control de acceso, proporcionan filtrado IP de Capa 3 basado en dirección IP/subred de origen/destino y número de puerto TCP/UDP de origen/destino.
46 |  | - El filtrado de puertos de origen permite que únicamente puertos especificados se comuniquen entre sí.
47 |  | - RADIUS/TACACS+ facilita la administración de seguridad de cada switch, utilizando un servidor de autenticación de contraseñas.
48 |  | - Secure shell cifra todos los datos transmitidos para acceso remoto seguro a la CLI sobre redes IP.
49 |  | - SSL (Secure Sockets Layer) cifra todo el tráfico HTTP, permitiendo acceso seguro al GUI de administración basada en navegador del switch.
50 |  | - Port security permite acceso solamente a direcciones MAC especificadas, las cuales se pueden aprender o ser especificadas por el administrador.
51 |  | - MAC address lockout evita que direcciones MAC configuradas específicas se conecten a la red.
52 |  | - Secure FTP permite la transferencia segura de archivos hacia y desde el switch; protege contra descargas de archivos no deseadas o copiado no autorizado del archivo de configuración de un switch.
53 |  | - Switch management logon security ayuda a asegurar el inicio de sesión de la CLI de un switch, requiriendo opcionalmente autenticación de RADIUS o TACACS+.
54 |  | - Custom banner muestra la política de seguridad con los usuarios inician una sesión en el switch.
55 |  | - STP BPDU port protection bloquea BPDUs (Bridge Protocol Data Units) en puertos que no requieren BPDUs, evitando ataques de BPDUs falsificadas.
56 |  | - DHCP protection bloquea paquetes DHCP desde servidores DHCP no autorizados, evitando ataques denial-of-service.
57 |  | - Dynamic ARP protection bloquea broadcasts ARP desde hosts no autorizados, evitando espionaje o robo de los datos de la red.
58 |  | - STP root guard protege al puente raíz de ataques maliciosos o de errores de configuración.
59 |  | - Identity-driven ACL permite la implementación de una política de seguridad de acceso altamente granular y flexible y asignación de VLANs específicas a cada usuario autenticado en la red.
60 |  | - Per-port broadcast throttling configura el control de broadcasts selectivamente en puertos uplink con tráfico pesado.
61 |  | - Private VLAN proporciona seguridad de la red restringiendo comunicaciones peer- to-peer para evitar una variedad de ataques maliciosos; típicamente, un switch port solo se puede comunicar con otros puertos en la misma comunidad y/o con un puerto uplink, sin importar la ID de la VLAN o de la dirección MAC de destino
62 | Listas de acceso | Listas de control de acceso (ACL) en todos los puertos:
63 |  | ACLs po hardware que operen a la velocidad del cobre.
64 |  | Parámetros configurables de Capa 2, Capa 3 y Capa 4.
65 |  | ACL para IPv6.
66 |  | ACLs basadas en identidad de los usuarios, para facilitar la integración con sistemas de Control de Acceso a la red (NAC)
67 | Calidad de servicio | 8 colas de prioridad por puerto. Rate limiting. Capacidad de priorización de tráfico L4
68 | Integración | Integración con Sistema de Control de Acceso a la red para asignar políticas de autenticación, seguridad y QoS basada en el rol del usuario que se conecta. Capacidad de configurarse automáticamente con parámetros como VLAN, CoS, PoE (maxima potencia y prioridad) cuando se conecta un access point de su misma marca
69 | Medio ambiente y emisiones | Cumplir con EEE 80 PLUS Silver Certified power supply
70 | Actualizaciones de Software | Deberá incluirse actualizaciones de Software de por vida
71 | Garantía y servicios en Hardware | Debe tener garantía Limitada de por vida
72 | Montaje | Debe traer todos los accesorios para montaje y operación en rack estándar de 19".
1.1.4. | EMR-114 | SWITCH TOR1 | 2 | SWITCH TOR1
1 | Puertos en 1G/10G SFP+ | Mínimo 16 puertos 10G SFP+ |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Puertos 40G QSFP+ | Mínimo 1 puerto QSFP+ para uplink por equipo
3 | Transceivers 10G SFP+ | 8 transceivers 10G SFP+ LC SR por cada equipo
4 | Transceivers 1G SFP | 4 transceivers 1G SFP+ LC SX por cada equipo
5 | Conexión entre Switches (stack) | Capacidad de conectarse en stack con otros equipos de la misma serie: --Los equipos que son parte del stack deberán comportarse como un único dispositivo virtual. -- El stack debe ser capaz de crecer al menos hasta 10 equipos de la misma serie en topologia ring o chain o 5 equipos full mesh -- La conexión del stack debe soportar un BW de hasta 336 Gb/s. -- Los equipos deberán entregarse con todos los accesorios de stack y al menos 2 cables por dispositivo. Dichos cables deberán tener una longitud de al menos 1 metro
6 | Crecimiento | Debe soportar a través de módulos al menos 4 interfaces adicionales para 10G ya sea en cobre o en fibra.
7 | Interfaces adminsitración y consola | Al menos
8 |  | - un (1) interfaz serial RJ45.
9 |  | - un (1) interfaz Ethernet para administración fuera de banda.
10 |  | - un (1) puertos micro USB.
11 | Desempeño | Capacidad de Switching mínima de 480Gbps Throughput de 285Mpps
12 | Fuentes de poder | Cada equipo deberá entregarse con fuentes redundantes
13 | Latencia | menos de 1,5 us en 40Gbps
14 | Tamaño de tablas MAC | 64000 entradas
15 | Sistema Operativo | El sistema operativo debe incluir la última versión completa con todos los protocolos, servicios y funcionalidades que el equipo sea capaz de realizar liberada por el fabricante a la fecha de la compra.
16 | Acceso, configuración y monitoreo | Al menos vía:
17 |  | - Línea serial de comandos (CLI)
18 |  | - Telnet
19 |  | - HTTP
20 |  | - SSH v2
21 | VLANs | Al menos:
22 |  | - 4096 VLANs simultáneas.
23 |  | - GVRP y MVRP.
24 | IPV6 | Soporte al menos de:
25 |  | - IPv6 host
26 |  | - Dual Stack
27 |  | - IGMP (Internet Group Management Protocol) v2/3
28 |  | - MLD IPv6
29 |  | - Enrutamiento: estático, RIPng y OSPFv3
30 | Protocolos y Estándares | Al menos:
31 |  | - IEEE 802.1Q.
32 |  | - IEEE 802.1v.
33 |  | - IEEE 802.1w.
34 |  | - IEEE 802.1p.
35 |  | - IEEE 802.1X.
36 |  | - IEEE 802.1ad.
37 |  | - IEEE 802.3u.
38 |  | - IEEE 802.3x.
39 |  | - IEEE 802.3ab.
40 |  | - IEEE 802.3ad.
41 | Protocolos Capa 3 | Al menos:
42 |  | - Enrutamiento: estático.
43 |  | - Enrutamiento Inter-Vlan.
44 |  | - RIPv1, RIPv2, OSPF, BGP y PBR
45 | Calidad de servicio | Al menos 8 colas por puerto.
46 |  | Soporte de:
47 |  | - Rate limiting.
48 |  | - Priorización de tráfico.
49 |  | - Priorización de tráfico en L4, basado en puertos TCP/UDP.
50 |  | Al menos:
51 |  | - 802.1p
52 |  | - DSCP
53 | Seguridad | Al menos:
54 |  | - VLAN privada
55 |  | - VLAN isolation para tráfico no IP.
56 |  | - DHCP protection.
57 |  | - Dynamic ARP protection.
58 |  | - IP multicast snooping.
59 | Altura | Una unidad de Rack
60 | Ambiente de operación | 0°C a 45°C
61 | Actualizaciones de Software | Deberá incluirse acceso a actualizaciones de Software y últimos releases ofrecidos para el producto por al menos 3 años
62 | Garantía y servicios en Hardware | Duración de al menos 3 años, con nivel 7x24x4 para cambio de partes, con acceso al portal de soporte del fabricante.
63 | Montaje | Debe traer todos los accesorios para montaje y operación en rack estándar de 19".
1.1.5. | EMR-115 | SWITCH TOR2 | 1 | SWITCH TOR2
1 | Puertos en 1G/10G SFP+ | Mínimo 24 puertos 10/100/1000 |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Conexión entre Switches (stack) | Capacidad de conectarse en stack con otros equipos de la misma serie.Deberá poderse realizar stack con los equipos TOR tipo 1
3 |  | --Los equipos que son parte del stack deberán comportarse como un único dispositivo virtual.
4 |  | -- El stack debe ser capaz de crecer al menos hasta 10 equipos de la misma serie en topologia ring o chain o 5 equipos full mesh
5 |  | -- La conexión del stack debe soportar un BW de hasta 336 Gb/s.
6 |  | -- Los equipos deberán entregarse con todos los accesorios de stack y al menos 2 cables por dispositivo. Dichos cables deberán tener una longitud de al menos 1 metro
7 | Crecimiento | Debe soportar a través de módulos al menos 4 interfaces adicionales para 10G ya sea en cobre o en fibra.
8 | Interfaces adminsitración y consola | Al menos
9 |  | - un (1) interfaz serial RJ45.
10 |  | - un (1) interfaz Ethernet para administración fuera de banda.
11 |  | - un (1) puertos micro USB.
12 | Desempeño | Capacidad de Switching mínima de 160Gbps Throughput de 95Mpps
13 | Fuentes de poder | Cada equipo deberá entregarse con fuentes redundantes
14 | Latencia | menos de 1,5 us en 40Gbps
15 | Tamaño de tablas MAC | 64000 entradas
16 | Sistema Operativo | El sistema operativo debe incluir la última versión completa con todos los protocolos, servicios y funcionalidades que el equipo sea capaz de realizar liberada por el fabricante a la fecha de la compra.
17 | Acceso, configuración y monitoreo | Al menos vía:
18 |  | - Línea serial de comandos (CLI)
19 |  | - Telnet
20 |  | - HTTP
21 |  | - SSH v2
22 | VLANs | Al menos:
23 |  | - 4096 VLANs simultáneas.
24 |  | - GVRP y MVRP.
25 | IPV6 | Soporte al menos de:
26 |  | - IPv6 host
27 |  | - Dual Stack
28 |  | - IGMP (Internet Group Management Protocol) v2/3
29 |  | - MLD IPv6
30 |  | - Enrutamiento: estático, RIPng y OSPFv3
31 | Protocolos y Estándares | Al menos:
32 |  | - IEEE 802.1Q.
33 |  | - IEEE 802.1v.
34 |  | - IEEE 802.1w.
35 |  | - IEEE 802.1p.
36 |  | - IEEE 802.1X.
37 |  | - IEEE 802.1ad.
38 |  | - IEEE 802.3u.
39 |  | - IEEE 802.3x.
40 |  | - IEEE 802.3ab.
41 |  | - IEEE 802.3ad.
42 | Protocolos Capa 3 | Al menos:
43 |  | - Enrutamiento: estático.
44 |  | - Enrutamiento Inter-Vlan.
45 |  | - RIPv1, RIPv2, OSPF, BGP y PBR
46 | Calidad de servicio | Al menos 8 colas por puerto.
47 |  | Soporte de:
48 |  | - Rate limiting.
49 |  | - Priorización de tráfico.
50 |  | - Priorización de tráfico en L4, basado en puertos TCP/UDP.
51 |  | Al menos:
52 |  | - 802.1p
53 |  | - DSCP
54 | Seguridad | Al menos:
55 |  | - VLAN privada
56 |  | - VLAN isolation para tráfico no IP.
57 |  | - DHCP protection.
58 |  | - Dynamic ARP protection.
59 |  | - IP multicast snooping.
60 | Altura | Una unidad de Rack
61 | Ambiente de operación | 0°C a 45°C
62 | Actualizaciones de Software | Deberá incluirse acceso a actualizaciones de Software y últimos releases ofrecidos para el producto por al menos 3 años
63 | Garantía y servicios en Hardware | Duración de al menos 3 años, con nivel 7x24x4 para cambio de partes, con acceso al portal de soporte del fabricante.
64 | Montaje | Debe traer todos los accesorios para montaje y operación en rack estándar de 19".
1.2. | Equipos Activos Red Inalambrica |  | 49 | EQUIPOS ESCANEO MODALIDAD OUTSOURCING
1.2.1 | EMR-121 | CONTROLLER WLAN | 1 | CONTROLLER WLAN
1 | Modelo de controlador inalámbrico HW | Aruba 7205 |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Tipo | Dispositivo autónomo (no debe ser un módulo que requiera ser instalado en un chasis)
3 | Descripción | Controlador Wireless - Mínimo 1 APs con crecimiento al menos hasta 256 Aps con crecimiento a través de licenciamiento, no debe requerir cambios en el equipo - Hasta 8,192 usuarios concurrentes - Hasta 12Gbps de throughput de Firewall
4 | Puertos Gigabit | 4 puertos de tipo dual 10/100/1000BaseT o 1000Base-X
5 | Puertos en 1G/10G SFP+ | Mínimo 2 puertos 10G SFP+
6 | Transceivers 10G SFP+ | Incluir 2 tranceivers SFP+ LC SR
7 | Número y tipo de puertos para administración | Al menos: - Un interfaz serial RJ45 o mini-USB y un puerto de Administración WEB 10/100/1000Base-T
8 | Portal local | El controlador ofertado debe incluir el servicio de portal local para al menos 8.000 usuarios.
9 | Autenticación AAA | El controlador ofertado debe incluir el servicio de autenticación Triple "A" (AAA) para al menos 8.000 usuarios.
10 | Crecimiento y ciclo de vida | Debe soportar la nueva tecnología 802.11ax (Wi-Fi 6), WPA3, y los estándares anteriores
11 | Alta disponibilidad | La controladora deberá integrarse a la solución inalámbrica actual del INC (Aruba Networks) para formar un cluster con licenciamiento centralizado. Deberá realizarse la actualización de la versión actual de la solución inalámbrica a la última distribución estable disponible.
12 | Licenciamiento | Deberán suministrarse las licencias para instalación de la solución de Mobility Master para mínimo 500 dispositivos. Deberá suministrarse todo el licenciamiento y hardware necesario para istalar la solución en alta disponibilidad.
13 | SSIDs | El controlador ofertado debe soportar al menos 64 SSIDs configurados.
14 | Listas de Acceso | El controlador ofertado debe soportar al menos 2.000 Listas de Control de Acceso (ACLs).
15 | Estándares para movilidad | Debe cumplir al menos los siguientes estándares de la industria:
16 |  | - IEEE 802.11a
17 |  | - IEEE 802.11b
18 |  | - IEEE 802.11d
19 |  | - IEEE 802.11e
20 |  | - IEEE 802.11g
21 |  | - IEEE 802.11h
22 |  | - IEEE 802.11i
23 |  | - IEEE 802.11k
24 |  | - IEEE 802.11n
25 |  | - IEEE 802.11s D1.06 draft
26 |  | - IEEE 802.11w
27 |  | - IEEE 802.11ac
28 |  | - IEEE802.11v
29 |  | - IEEE802.11q
30 | Servicios para movilidad | Debe ofrecer al menos los siguientes servicios:
31 |  | - Ajuste automático de potencia de los radios.
32 |  | - Detección en tiempo real de interferencias.
33 |  | - Conmutación inteligente y en tiempo real del canal.
34 |  | - Balanceo inteligente de clientes entre múltiples APs.
35 |  | - Mecanismos para ofrecer tiempos iguales de transmisión a los clientes.
36 |  | - Identificación de fuentes de interferencia RF que permita detectar y clasificar señal inalámbrica.
37 |  | - Evaluación de calidad de canal.
38 |  | - Redirección de usuarios que puedan trabajar en 5GHz a esta banda.
39 |  | - Asignación dinámica de clientes a diferentes VLANs.
40 |  | - Visibilidad unificada de red alámbrica e inalámbrica utilizando al menos LLDP.
41 |  | - Configuración automática de APs.
42 |  | - Aplicación de políticas basadas en el SSID o perfil de usuario.
43 |  | - Capacidad para agrupar APs.
44 |  | - Capacidad para actualizar el sistema operativo de los APs.
45 |  | - Capacidad para seleccionar la ganancia de la antena.
46 |  | - Roaming rápido.
47 |  | - Roaming en Capa 3.
48 | Manejo de tráfico | El Controlador debe soportar al menos los siguientes tipos de manejo para el tráfico inalámbrico:
49 |  | - Tráfico centralizado, esto es, el tráfico inalámbrico debe pasar primero por el Controlador antes de pasar a la red alámbrica.
50 |  | - Tráfico distribuido, esto es, el tráfico inalámbrico puede ir directo del AP hacia la red alámbrica.
51 | Calidad de Servicio (QoS) | Debe ofrecer al menos:
52 |  | - QoS de extremo a extremo al menos a través de DiffServ e IPv6 QoS.
53 |  | - Priorización IEEE 802.1p.
54 |  | - CoS basado dirección IP, ToS, protocolos de L3, número de puertos TCP o UDP, puerto origen y DiffServ.
55 |  | - Perfiles de QoS.
56 | Autenticación | Debe ofrecer al menos:
57 |  | - AAA
58 |  | - Login vía 802.1x y RADIUS.
59 |  | - Autenticación basada en web para clientes que no soportan 802.1x.
60 |  | - Autenticación por dirección MAC.
61 |  | - WEP, WPA, WPA2.
62 |  | - Control de acceso de usuarios definidos por el administrador en APs específicos.
63 | Firewall | El controlador inalámbrico debe contar con servicios integrados de Firewall, al menos basado en:
64 |  | - Filtrado de paquetes basado en Listas de Control de Acceso.
65 |  | - Filtrado de paquetes específicos por aplicación.
66 | Detección de intrusión | Debe integrar un Wireless IDS (Intrusion Detection System) que permita detectar al menos:
67 |  | - Inundaciones.
68 |  | - Spoofing.
69 |  | - Ataques por debilidad.
70 |  | - Identificar en forma automática APs y estaciones.
71 |  | - Base heurística de conocimiento.
72 |  | - Protección contra ataques de tipo honeypot.
73 |  | - Seguridad reforzada STA.
74 |  | - Detección de ataques DoS.
75 |  | - Distribución de políticas a dominios virtuales de seguridad.
76 | Alta disponibilidad | Debe soportar al menos los siguientes esquemas de redundancia y respaldo:
77 |  | - 1+1.
78 |  | - N+1.
79 |  | - N+N.
80 |  | El cualquiera de los esquemas, la validación de los APs debe ser automática, ofreciendo un servicio continuo ante la falla de uno de los Controladores.
81 | Funcionalidades de Capa de Enlace (L2) | Debe cumplir al menos los siguientes estándares de la industria:
82 |  | - IEEE 802.3ad Link Aggregation, con hasta 12 grupos troncales, pudiendo manejar cada uno hasta 8 puertos activos del mismo tipo.
83 |  | - IEEE 802.1x.
84 |  | - IEEE 802.1Q, con al menos 4094 VLAN ID simultáneos.
85 |  | - IEEE 802.1D STP.
86 |  | - IEEE 802.1w RSTP.
87 |  | - IEEE 802.1s MSTP.
88 | Servicios adicionales para L2 | Debe ofrecer al menos los siguientes servicios:
89 |  | - Puertos espejo para análisis de tráfico.
90 |  | - Soporte de paquetes jumbo hasta 9k bytes para el switch, y 4k bytes para el controlador.
91 | Enrutamiento IP | Debe ofrecer al menos:
92 |  | - Enrutamiento estático IPv4 e IPv6.
93 |  | - RIPv1 y v2.
94 |  | - OSPFv2
95 | Protocolos generales | Debe cumplir al menos los siguientes estándares de la industria:
96 |  | - RFC 768 UDP
97 |  | - RFC 791 IP
98 |  | - RFC 792 ICMP
99 |  | - RFC 793 TCP
100 |  | - RFC 826 ARP
101 |  | - RFC 854 TELNET
102 |  | - RFC 894 IP over Ethernet
103 |  | - RFC 950 Standard Subnetting
104 |  | - RFC 959 FTP
105 |  | - RFC 1027 Proxy ARP
106 |  | - RFC 1122 Host Requirements
107 |  | - RFC 1141 Internet checksum
108 |  | - RFC 1144 Compressing TCP/IP headers
109 |  | - RFC 1256 ICMP Router Discovery
110 |  | - RFC 1305 NTPv3
111 |  | - RFC 1321 MD5
112 |  | - RFC 1334 PPP PAP
113 |  | - RFC 1350 TFTP Protocol revision 2
114 |  | - RFC 1519 CIDR
115 |  | - RFC 1812 IPv4 Routing
116 |  | - RFC 1944
117 |  | - RFC 1994 PPP CHAP
118 |  | - RFC 2104 HMAC
119 |  | - RFC 2246 The TLS Protocol v1.0
120 |  | - RFC 2338 VRRP
121 |  | - RFC 2474 DS Field in IPv4 & IPv6
122 |  | - RFC 2475 DiffServ
123 |  | - RFC 2284 EAP over LAN
124 |  | - RFC 2516 PPPoE
125 |  | - RFC 2644 Directed Broadcast Control
126 |  | - RFC 2864
127 |  | - RFC 2866 RADIUS Accounting
128 |  | - RFC 2869 RADIUS Extensions
129 |  | - RFC 3164 Syslog
130 |  | - RFC 3168 ECN to IP
131 |  | - RFC 3220 IP Mobility Support for IPv4 (Partial Support)
132 |  | - RFC 3268 AES for TLS
133 |  | - RFC 3619 EAPS
134 |  | - RFC 3636 Medium Attachment Units
135 | Multicast | Debe cumplir al menos los siguientes estándares de la industria:
136 |  | - RFC 1112 IGMP
137 |  | - RFC 2236 IGMPv2
138 |  | - RFC 2934 PIM MIB para IPv4
139 |  | - RFC 4541 IGMP and MLD Snooping
140 | IPv6 | Debe cumplir al menos los siguientes estándares de la industria:
141 |  | - IPv6 Host.
142 |  | - Dual stack IPv4 - IPv6.
143 |  | - MLD snooping.
144 |  | - Listas de Control de Acceso para IPv6.
145 |  | - Calidad de servicio (QoS) para IPv6.
146 |  | - RFC 1981 IPv6 MTU Discovery
147 |  | - RFC 2375 IPv6 Multicast Assignments
148 |  | - RFC 2460 IPv6 Specification
149 |  | - RFC 2463 ICMPv6
150 |  | - RFC 2464 IPv6 over Ethernet
151 |  | - RFC 2466 MIB for IPv6 - ICMPv6
152 |  | - RFC 2526 Reserved IPv6 Anycast
153 |  | - RFC 2553 Socket Interface
154 |  | - RFC 3315 DHCPv6 (client and relay)
155 |  | - RFC 3484 Default Address Selection
156 |  | - RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture
157 |  | - RFC 3542 Advanced Sockets API
158 |  | - RFC 3587 IPv6 Global Unicast Address
159 |  | - RFC 3596 DNS Extension for IPv6
160 |  | - RFC 4193 IPv6 Unicast Addresses
161 |  | - RFC 4443 ICMPv6
162 |  | - RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch
163 |  | - RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery
164 |  | - RFC 4862 IPv6 Add Autoconfiguration
165 |  | - RFC 5095 Deprecation of Type 0
166 | Traslación de direcciones | Al menos:
167 |  | - NAT muchos a uno.
168 |  | - NAT uno a uno.
169 |  | - Conexión con APs en oficinas remotas donde se haya realizado traslación de direcciones.
170 | Montaje | Incluir todos los accesorios para montaje y operación en rack estándar de 19".
171 | Actualizaciones de Software | Deberá incluirse acceso a actualizaciones de Software y últimos releases ofrecidos para el producto por al menos 3 años. Deberá tenerse soporte por 3 años 7x24 directo con el fabricante de todo el software incluído en la solución.
172 | Garantía y servicios en Hardware con contrato de servicio | Duración de al menos 5 años, con nivel NBD directo con el fabricante para el hardware de la controladora ofrecida
1.2.2 | EMR-122 | ACCESS POINT TIPO 1 | 23 | ACCESS POINT TIPO 1
1 | Características generales de la solución | Los access points deberán integrarse a la solución inalámbrica instalada hoy en día en el INC (Aruba Networks) y deberán estar en la capacidad de ser administrados por la controladora en sitio |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 | Modelo | AP 515
3 | Arquitectura | El Punto de Acceso Inalámbrico (AP) ofertado debe estar en capacidad de trabajar en una arquitectura basada en Controlador Inalámbrico dedicado. La forma de operación debe ser seleccionada mediante comandos. El oferente debe incluir todo el hardware, software y licenciamiento de tipo ENTERPRISE ENTERPRISE (AP, PEF, RFP, AW) para agregar los access points a la solución actual.
4 | Montaje | Debe incluirse kit de montaje en techo
5 | Tecnología inalámbrica | Los APs deben incluir al menos:
6 |  | - Doble radio.
7 |  | - Soporte para doble banda 802.11ax con OFDMA y MU-MIMO.
8 |  | - Data rates minimo de 4.8 Gbps en 5Ghz y 575Mbps en 2.4ghz. Data rate agregado de 5.3 Gbps.
9 |  | - Tecnología two spatial stream.
10 |  | - MU-MIMO 4x4:4 (5GHz)
11 |  | - Minimo 5.3 Gbps desempeño agregado
12 |  | - Soporte Wi-Fi Multimedia (WMM).
13 |  | Soporte Bluetooth 5 para casos de usos de IOT y servicios de localización.
14 |  | - Al menos 16 SSID por radio.
15 |  | - soporte de asocianción de hasta 256 clientes por radio.
16 |  | - Asignación y selección de canal de manera automática, así como los niveles de potencia del ap
17 |  | - Soporte hasta de 256 clientes asociados por radio
18 |  | - Debe contar con mecanismos automáticos que migren a los clientes hacia el punto de acceso que puede prestar el mejor nivel de servicio en todo momento, basado en información de ubicación del cliente, capacidades del dispositivo cliente, condiciones del entorno RF y congestión de los puntos de acceso, sin que requiera intervención del usuario y que aplique a las distintas marcas y modelos de dispositivos presentes en el mercado. Esto para evitar problemas asociado a sticky clients.
19 | Estándares IEEE y Certificaciones | Los APs deben soportar al menos los siguientes estándares de la industria:
20 |  | - IEEE 802.11a
21 |  | - IEEE 802.11b
22 |  | - IEEE 802.11g
23 |  | - IEEE 802.11i
24 |  | - IEEE 802.11n
25 |  | - IEEE 802.11ac
26 |  | 802.11ax
27 |  | - 802.11ac very high throughput (VHT) support: VHT20/40/80/160
28 |  | - IEEE 802.1X
29 |  | - IEEE 802.3af/at/ clase 4 o superior
30 |  | - IEEE 802.3 az
31 |  | - IEEE 802.3 bz.
32 |  | - Wi-FI Certified a, b, g, n, ac
33 |  | WPA, WPA2 y WPA3
34 | Interfaces | Incluir al menos Dos interfaces RJ45 y al menos una de ellas con:
35 |  | - Un interfaz RJ-45 100/1000/2500BASE-T autosensing con capacidad de soportar alimentación eléctrica vía estándar PoE 802.3af/at clase 4 o superior.
36 |  | Soporte de LACP entre la interfaces del equipo
37
38 |  | - Interface USB 2.0 (Conector Tipo A)
39 |  | - Una interfaz de administración serial - Radio Bluetooth 5
40 | Controlador inalámbrico | El AP deben estar en capacidad de operar al menos en los siguientes modos:
41 |  | - Como equipo AP stand-alone.
42 |  | - Como equipo AP controlado al integrarse a un Wireless Access Controller físico (tipo apliance).
43
44 |  | - Los APs deberán tener la capacidad de operar en modo controlado usando su propio sistema operativo, sin necesidad de una controladora física, ni licencias adicionales permitiendo crecer al menos 128 APs por cluster.
45 |  | - Operar en modo Air monitor
46 |  | - Operar como analizador de espectro.
47 |  | - Debe contar con mecanismos que permitan Zero Touch Provisioning para implementación automática al contar con una conexión a Internet sin intervención de servicio técnico especializado.
48 | Seguridad | El AP debe incluir al menos soporte para:
49 |  | - IEEE 802.11i.
50 |  | - Algoritmo de cifrado: AES, TLS, EAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2 y WPA3.
51 |  | - Integración de Wireless Intrusion Prevention (WIP) para ofrecer protección y mitigación en contra de amenazas.
52 |  | - Servicios de seguridad para identificación, clasificación y bloqueo de ips, archivos o URLs maliciosos.
53 |  | - Debe contar con un statefull firewall en capa 7, con Deep packet inspector que facilite la visibilidad de más de 2500 aplicaciones de uso común, y permita aplicar políticas granulares de seguridad, QoS, control de ancho de banda y filtrado web.
54 |  | - Capacidad de manejar roles por usuario y políticas basadas en identidad.
55 |  | - WMM o WMM-PS.
56 |  | - Chip para aseguramiento de plataforma confiable TPM para un almacenamiento seguro de de credenciales y llaves de comunicación. También para un boot seguro del equipo asegurando que el hardware y software es de propiedad del fabricante y no esta corrupto.
57 | Funciones adicionales de seguridad | El AP debe ofrecer al menos las siguientes funcionalidades:
58 |  | - Statefull Firewall en capa 7, con DPI (Deep Packet Inspection)
59 |  | - Detección y protección contra intrusiones.
60 |  | - Cliente VPN.
61 |  | - Integración con solución de NAC. El fabricante deberá contar con solución de control de acceso Enterprise de la misma marca.
62 |  | coexistencias Avanzada Celular (Advanced Cellular Coexistence ACC)
63 |  | Proteccion de intrusion inalambrica Integrada para proteger, mitigar y eliminar riesgos y equipos externos que eliminen la necesidad de sensores de RF y equipos de seguridad externos .
64 |  | - Integración con solución para BYOD.
65 | Calidad del servicio | Calidad del servicio para Aplicaciones de comunicaciones unificadas, que incluyan skype for business con videoconferencia encriptada, voz, chat y escritorios compartidos.
66 | Acceso | Se debe incluir una funcionalidad que se integre en los radios de las bandas de 2.4GHz y 5GHz que activamente optimice el ambiente RF incluyendo ancho de canal, seleccion de canal y potencia de transmision.
67 |  | Funcionalidad para habilitar al AP para monitorear y reportar el consumo de potencia del equipo y opcionalmente hacer ajustes de habilitacion o deshabilitacion de funciones segun la potencia disponible, opcion de personalizar las funciones a desactivar.
68 |  | - Autenticación por EAP-SIM, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP.
69 |  | - Autenticación por MAC con configuración local o RADIUS.
70 |  | - Aislamiento de usuario inalámbrico directo en Capa 2.
71 |  | - RADIUS
72 | Administración | Al menos soporte para:
73 |  | - SNMP v2c y v3.
74 |  | - HTML con SSL.
75 |  | - Consola serial.
76 | Alimentación Eléctrica | Debe incluir alimentación PoE basada en el standard IEEE 802.3 af/at/ y/o bt
77 | Certificaciones | Al menos las siguientes:
78 |  | - UL2043 plenum rating
79 |  | - Wi-Fi Alliance: -
80 |  | - Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac
81 |  | - WPA
82 |  | - WPA2
83 |  | - WPA3
84 |  | - Enterprise with CNSA option
85 |  | - Personal(SAE), Enhnced Open ( OWE)
86 |  | - WMM, WMM-PS, Wi-Fi Vantage, W-Fi Agile Multiband
87 |  | - Passpoint (release 2)
88 |  | - Bluetooth SIG
89 |  | - Ethernet Alliance (PoE, PD device, class 4)
90 |  | - ETS 300 019 class 3.2 environments
91 | Regulaciones | - FCC/ISED
92 |  | - CE Marked
93 |  | - RED Directive 2014/53/EU
94 |  | - EMC Directive 2014/30/EU
95 |  | - Low Voltage Directive 2014/35/EU
96 |  | - UL/IEC/EN 60950
97 |  | - EN 60601-1-1, EN60601-1-2
98 | Alimentación Eléctrica | El AP será alimentado por vía un switch con servicio PoE/PoE+ standard IEEE 802.3af y 802.3at
99 | Garantía de fábrica | Al menos garantía limitada de por vida.
1.2.3 | EMR-123 | ACCESS POINT TIPO 2 | 15 | ACCESS POINT TIPO 2
1 | Características generales de la solución | Los access points deberán integrarse a la solución inalámbrica instalada hoy en día en el INC (Aruba Networks) y deberán estar en la capacidad de ser administrados por la controladora en sitio
2 | Modelo | AP 305
3 | Arquitectura | El Punto de Acceso Inalámbrico (AP) ofertado debe estar en capacidad de trabajar en una arquitectura basada en Controlador Inalámbrico dedicado. La forma de operación debe ser seleccionada mediante comandos. El oferente debe incluir todo el hardware, software y licenciamiento de tipo ENTERPRISE ENTERPRISE (AP, PEF, RFP, AW) para agregar los access point a la solución actual.
4 | Montaje | Debe incluirse kit de montaje en techo de tipo AP-220-MNT-W1
5 | Tecnología inalámbrica | Los APs deben incluir al menos:
6 |  | - Doble radio, 5 GHz 802.11ac 3x3 MIMO y 2.4 GHz 802.11n 2x2 MIMO
7 |  | - Soporte para doble banda.
8 |  | - MU-MIMO 3x3.
9 |  | - Hasta 1.7 Gbps desempeño agregado.
10 |  | - Soporte Wi-Fi Multimedia (WMM).
11 |  | - DTIM configurable.
12 |  | - Al menos 16 SSID.
13 |  | - Asignación y selección de canal de manera automática, así como los niveles de potencia del ap
14 |  | - Soporte hasta de 255 clientes asociados por radio
15 | Estándares IEEE | Los APs deben soportar al menos los siguientes estándares de la industria:
16 |  | - IEEE 802.11a
17 |  | - IEEE 802.11b
18 |  | - IEEE 802.11g
19 |  | - IEEE 802.11d
20 |  | - IEEE 802.11i
21 |  | - IEEE 802.11n
22 |  | - IEEE 802.11ac
23 |  | - IEEE 802.1X
24 |  | - IEEE 802.3af
25 |  | - IEEE 802.3at
26 |  | - Wi-FI Alliance Certified
27 | Interfaces | Incluir al menos:
28 |  | - Un interfaz RJ-45 10/100/1000BASE-T autosensing con capacidad de soportar alimentación eléctrica vía estándar PoE/PoE+.
29 |  | - Una interfaz de administración serial
30 |  | - Radio Bluethoot Low Energy (BLE)
31 |  | - Una interfaz USB 2.0
32 |  | - Botón de reset
33 | Seguridad | El AP debe incluir al menos soporte para:
34 |  | - IEEE 802.11i.
35 |  | - Algoritmo de cifrado: AES, TLS, EAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2.
36 |  | - Integración de Wireless Intrusion Prevention (WIP) para ofrecer protección y mitigación
37 |  | - Identificación de servicios de seguridad y reputación de IP´s, clasificación, bloqueo malicioso de archivos, URL´s e IP´s
38 |  | - Visibilidad y control a través de deep packet inspection (DPI) con el objetivo de clasificar, bloquear, priorizar o limitar ancho de banda de al menos 2500 aplicaciones.
39 | Acceso | El AP debe incluir al menos soporte para:
40 |  | - IEEE 802.1X.
41 |  | - Autenticación por EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP.
42 |  | - Autenticación por MAC con configuración local o RADIUS.
43 |  | - Deferenciación de grupos de usuarios inalámbricos dentro del mismo SSID con capacidad de asignación independiente de políticas de acceso.
44 | Administración | Al menos soporte para:
45 |  | - SNMP v2c y v3.
46 |  | - HTML con SSL
47 |  | - Consola serial.
48 |  | - Administración local (incluida en el mismo AP) para manejar al grupo de APs.
49 |  | - Soporte de administración desde una herramienta de software del mismo fabricante
50 | Alimentación Eléctrica | El AP será alimentado por vía un switch con servicio PoE/PoE+ standard IEEE 802.3af y 802.3at
51 | Garantía de fábrica | Al menos garantía limitada de por vida.
1.2.4 | EMR-124 | ACCESS POINT TIPO 3 | 10 | ACCESS POINT TIPO 3
1 | Características generales de la solución | Los access points deberán integrarse a la solución inalámbrica instalada hoy en día en el INC (Aruba Networks) y deberán estar en la capacidad de ser administrados por la controladora en sitio
2 | Modelo | AP 345
3 | Arquitectura | El Punto de Acceso Inalámbrico (AP) ofertado debe estar en capacidad de trabajar en una arquitectura basada en Controlador Inalámbrico dedicado. La forma de operación debe ser seleccionada mediante comandos. El oferente debe incluir todo el hardware, software y licenciamiento de tipo ENTERPRISE (AP, PEF, RFP, AW) para agregar los access point a la solución actual.
4 | Montaje | Debe incluirse kit de montaje en techo de tipo AP-220-MNT-W1
5 | Tecnología inalámbrica | Los APs deben incluir al menos:
6 |  | - Doble radio.
7 |  | - Soporte para doble banda.
8 |  | - Tecnología two spatial stream.
9 |  | - MU-MIMO 4x4.
10 |  | - Hasta 3 Gbps desempeño agregado
11 |  | - Soporte Wi-Fi Multimedia (WMM).
12 |  | - DTIM configurable con mínimo data rate por VSC.
13 |  | - Al menos 16 SSID.
14 |  | - Asignación y selección de canal de manera automática, así como los niveles de potencia del ap
15 |  | - Soporte hasta de 256 clientes asociados por radio
16 | Estándares IEEE | Los APs deben soportar al menos los siguientes estándares de la industria:
17 |  | - IEEE 802.11a
18 |  | - IEEE 802.11b
19 |  | - IEEE 802.11g
20 |  | - IEEE 802.11d
21 |  | - IEEE 802.11i
22 |  | - IEEE 802.11n
23 |  | - IEEE 802.11ac
24 |  | - IEEE 802.1X
25 |  | - IEEE 802.3af
26 |  | - Wi-FI Alliance Certified
27 | Interfaces | Incluir al menos:
28 |  | - Un interfaz RJ-45 10/100/1000BASE-T autosensing con capacidad de soportar alimentación eléctrica vía estándar PoE.
29 |  | - Una interfaz de administración serial
30 |  | Radio Bluethoot Low Energy (BLE) -
31 |  | Una interfaz USB
32 |  | Botón de reset
33 | Seguridad | El AP debe incluir al menos soporte para:
34 |  | - IEEE 802.11i.
35 |  | - Algoritmo de cifrado: AES, TLS, EAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2.
36 |  | - Integración de Wireless Intrusion Prevention (WIP) para ofrecer protección y mitigación
37 |  | - Identificación de servicios de seguridad y reputación de IP´s, clasificación, bloqueo malicioso de archivos, URL´s e IP´s
38 |  | - Visibilidad y control a través de deep packet inspection (DPI) con el objetivo de clasificar, bloquear, priorizar o limitar ancho de banda de al menos 2500 aplicaciones.
39 | Acceso | El AP debe incluir al menos soporte para:
40 |  | - IEEE 802.1X.
41 |  | - Autenticación por EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP.
42 |  | - Autenticación por MAC con configuración local o RADIUS.
43 |  | - Deferenciación de grupos de usuarios inalámbricos dentro del mismo SSID con capacidad de asignación independiente de políticas de acceso.
44 | Administración | Al menos soporte para:
45 |  | - SNMP v2c y v3.
46 |  | - HTML con SSL
47 |  | - Consola serial.
48 |  | - Administración local (incluida en el mismo AP) para manejar al grupo de APs.
49 |  | - Soporte de administración desde una herramienta de software del mismo fabricante
50 | Alimentación Eléctrica | El AP será alimentado por vía un switch con servicio PoE/PoE+ standard IEEE 802.3af y 802.3at
51 | Garantía de fábrica | Al menos garantía limitada de por vida.
2 | SOLUCIÓN DE CONTROL DE ACCESO A LA RED |  | 1 | SOLUCIÓN DE CONTROL DE ACCESO A LA RED
2.1. | NETWORK ACCESS CONTROL |  | 1 | COMPUTADORES DE ESCRITORIO
2.1.1. | EMR-211 | NAC | 1 | Computador Escritorio Tipo 1
1 | Alta disponibilidad | § Se deberá entregar una solución en alta disponibilidad ya sea en ambiente físico o virtual. Deberá entregarse el hardware para la instalación si se propone una solución virtualizada |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta | Confirme características ofertadas en cada línea | Registre#folio donde se encuentra el folleto del fabricante de la referencia que se oferta
2 |  | § La Alta disponibilidad debe permitir modalidad activo/activo
3 |  | § Se requiere que el failover en caso de fallas sea automático, sin necesidad de realizar tareas manuales.
4 | Compatibilidad | § Debe ser 100% compatible con la solución inalámbrica instalada hoy en día en el INC (Aruba Networks) y debe poderse integrar de manera transparente en los switches ofertados
5 |  | § El NAC debe ser multi-marca.
6 |  | § Deberá permitir la integración con sistemas gestión de huéspedes, pacientes y cobro, tales como: Micros Opera PMS, Protel PMS, Silverbyte Optima PMS, Agilysis Visual One PMS, etc.
7 |  | § Deberá tener la capacidad de integración vía REST-based APIs, de manera nativa y sin costo adicional de licenciamiento, con soluciones de Seguridad Perimetral (Ej.: CheckPoint, Palo Alto, Fortinet, etc.), MDM/EMM (Ej.: Citrix, MobileIron, AirWatch), sistemas de gestión de tickets (Ej.: Service Now, y multiples factores de autenticación (Ej.: DUO, RSA SecurID), UEBA (IntroSpect)
8 | Capacidad | § La solución deberá manejar mínimo 10.000 sesiones RADIUS activas concurrentes por cada appliance/máquina virtual
9 |  | § La solución debe licenciar 3000 dispositivos concurrentes.
10 |  | § Deberá proveer encriptación del tráfico sobre una red abierta mediante el estándar PEAP-Public
11 |  | § El NAC debe poder definir el acceso basado roles con restricciones en horarios, fechas y duración de la sesión.
12 |  | § El NAC deberá soportar el manejo de ancho de banda por tasa de transmisión de paquetes para usuarios invitados y para funcionarios del instituto, de forma que se controle el uso de la red y el consumo de ancho de banda de los mismos.
13 | Políticas | § La política de seguridad deberá permitir tomar en consideración elementos contextuales como: horario, ubicación, tipo de dispositivo, versión de SO y nombre del dispositivo, entre otros
14 |  | § Deberá permitir la asignación de políticas de acceso basadas en roles, para poder asegurar anchos de banda, acceso a recursos específicos y duración de las conexiones, de acuerdo al tipo de invitado
15 |  | § Soporte para Assessment de postura, perfilamiento y autenticación web en ambientes de red multi-vendor y basado en protocolos estándar RADIUS y RADIUS CoA
16 |  | § Deberá controlar el acceso de usuarios y dispositivos a través de la red cableada (switches), inalámbrica (access points y controladores WiFi) y VPN (firewalls y concentradores VPN) de manera unificada
17 |  | § Deberá soportar la aplicación de políticas contextuales mediante servicios AAA: RADIUS, RADIUS CoA, TACACS+ y SNMP
18 |  | § Se requiere que la solución pueda aplicar políticas de acceso, perfilamiento y autenticación sin necesidad de habilitar privilegios de administración sobre los equipos
19 |  | § Deberá incluir sin costo adicional un componente de monitoreo y reportería con información en tiempo real e histórica sobre usuarios y dispositivos conectados, alertas, detalle de autenticación y autorización, consumo de anchos de banda
20 | Licenciamiento | Deberá incluir en el licenciamiento base los siguientes servicios:
21 |  | § 802.1X
22 |  | § Autenticación por MAC Address
23 |  | § TACACS+
24 |  | § Enforcement a través de SNMP
25 |  | § Perfilamiento de dispositivos
26 |  | § Integraciones con terceros mediante REST APIs
27 |  | § Se requiere que la solución pueda perfilar y categorizar los dispositivos que se conectan a la red sin licenciamiento adicional.
28 |  | § La solución deberá soportar bases de dato SQL como fuente de autenticación sin necesidad de agregar licenciamiento o plugins adicionales
29 |  | § Licenciamiento Software Network Access Control para 3000 usuarios concurrentes y características según ficha técnica, se debe incluir certificado digital, para el correcto funcionamiento del dispositivo.
30 | Perfilamiento | § Deberá soportar los siguientes métodos de perfilamiento:
31 |  | § Activo: Nmap, WMI, SSH, SNMP
32 |  | § Pasivo: MAC OUI, DHCP, TCP, Netflow V5/V10, IPFIX, sFLOW, Puerto ‘SPAN’, HTTP User-Agent, IF-MAP
33 |  | § Integrados y de terceros: Desde la solución de BYOD y de chequeo de postura, EMM/MDM, Rapid7, Cisco device sensor.
34 |  | § La solución deberá soportar perfilamiento para despliegues con direccionamiento IP fijo.
35 | Autenticación | § La solución deberá ser capaz de actuar como entidad certificadora Root o Intermediaria
36 |  | § Deberá proveer la opción de auto registro con confirmación de cuenta vía impresión de ticket, SMS o e-mail, para asegurar que los datos ingresados por los usuarios serán válidos
37 |  | § La solución deberá soportar SAML tanto como SP e IdP y el protocolo Oauth para habilitar Single Sign On con aplicaciones y portales externos
38 |  | § Deberá permitir que antes de que un usuario externo se pueda conectar, el acceso deba ser aprobado por un usuario corporativo (auto-registro con sponsor)
39 |  | § Deberá permitir que la validez de las cuentas de invitados sea configurable en base a tiempo, anchos de banda utilizados, horario de conexión, entre otros
40 |  | § Deberá permitir la personalización total del portal cautivo con logos, publicidad, videos, encuestas, etc.
41 |  | § Deberá proveer la opción de acceder a la red a través de las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn y Google
42 |  | § Deberá permitir realizar Caching de direcciones MAC por cierta cantidad de tiempo, para evitar que los usuarios recurrentes tengan que introducir constantemente sus credenciales
43 |  | § Deberá permitir asignar accesos basados en roles a los operadores que crean o modifican las cuentas de usuarios
44 |  | § La solución deberá soportar autenticación vía social login con Facebook, LinkedIn, Google y Twitter
45 | Portal Cautivo | § La solución debe incluir un portal cautivo en capacidad de ofrecer la captura de información, permitir formularios, etc.
46 |  | § La solución de portal cautivo tiene que tener la capacidad de ser presentada en SSIDs de otros fabricantes sin perder funcionalidades (portal cautivo multi-marca).
47 |  | § El portal cautivo deberá ser altamente personalizable
48 |  | § Deberá ajustar de manera automática el tamaño del portal, de acuerdo al dispositivo con el cual se conectan los usuarios
49 |  | § El portal cautivo deberá ser capaz de integrarse con soluciones de PMS, pago por uso y publicidad
50 | Soporte y Garantía | La garantía deberá ser de 5 años directo con el fabricante, en horario 7x24. Para el hardware la garantía deberá ser On site con 4 horas de respuesta.
3 | SERVICIOS PROFESIONALES |  |  | SERVICIOS PROFESIONALES
3.1 | EMR-311 | Personal de instalación, configuraInstalación y Configuración y puesta en marcha de Servicios de redes de voz, datos y conectividad. ción y soporte | 1 | Personal de instalación, configuraInstalación y Configuración y puesta en marcha de Servicios de redes de voz, datos y conectividad. ción y soporte
1 | Descripción del servicio; ver Anexo Tecnico 3, numeral 3.2. Instalación y Configuración y puesta en marcha de Servicios de redes de voz, datos y conectividad. |  |  | Confirme características ofertadas del servicio |  | Registre#folio donde se encuentra el detalle de servicio ofertado
4 | SERVICIOS CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  | SERVICIOS CABLEADO ESTRUCTURADO
4.1 | EMR-411 | Rediseño, Instalación, migración, normalización y organización de cableado estructurado | 1 | Rediseño, Instalación, migración, normalización y organización de cableado estructurado
1 | Descripción del servicio; ver Anexo Tecnico 3, numeral 3.3 Rediseño, Instalación, migración, normalización y organización de cableado estructurado |  |  | Confirme características ofertadas del servicio |  | Registre#folio donde se encuentra el detalle de servicio ofertado
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

## Cableado
CABLEADO ESTRUCTURADO
Item | Descripción | Cumple | No Cumple | Observación
Especificaciones de componentes
1 | Salidas de telecomunicaciones: Todas las salidas de telecomunicaciones diseñadas para la terminación de cable de par trenzado balanceado de cuatro (4) pares deben poseer como mínimo las siguientes características:
Frecuencias de 1 hasta 500 MHz
Que su diseño permita su instalación desde el frente o desde atrás de la placa frontal permitiendo su paso a través de la placa sin necesidad de re-terminaciones.
Que su diseño permita su montaje en el mismo faceplate en orientación plana o angulada sin necesidad de cambiar el jack ni faceplate.
Ser compatible retroactivamente con hardware y cables de menor categoría manteniendo el máximo desempeño de éstos.
Permitir ambas opciones de terminación T568A o T568B en cada toma modular.
Que incluya cuatro iconos diferentes para identificación de circuitos.
Tener una cobertura de blindaje metálico de 360°moldeado
Que su interfaz (jack) permita una cantidad de ciclos de inserción de sus plugs (mayor) > a 750
Soportar PoE y PoE+. Exceder el desempeño de componente para categoría 6A. Es obligatorio que el proponente anexe catálogos que indiquen el sistema soporta IEEE 802.3af (PoE) y IEEE 802.3at (PoE+)
Tener disponible una opción que pueda ser montada en una abertura tipo keystone
Deberá estar certificado por Underwriters Laboratories.
Para evitar la degradación en el rendimiento del sistema, la herramienta para terminación debe ser de cero impactos.
Para mejorar el rendimiento y minimizar el alien cross talk, la orientación de los contactos IDC debe ser diagonal. El requisito obligatorio que el proponente anexe catálogos que muestren esta característica de seguridad.
Para evitar la degradación del sistema por las conexiones cruzadas, la terminación de los pares debe ser en diseño lineal sin necesidad de cruzar los pares.
Debe permitir su terminación con cables blindados, incluyendo cables con doble apantallamiento de 23 a 26 AWG de cable sólido y 26 AWG de cables flexibles.
Deberá exceder todos los requerimiento del estándar para Categoría 6A. Incluyendo los parámetros de Alien Cross talk (ANEXT – PS ANEXT).
La terminación del jack debe hacerme en menos de 60 segundos. Es obligatorio que el proponente anexe documentos e información que evidencie esta característica.
Debe tener un bisel de material termoplástico, e ignífugo UL94V.0
Debe permitir un mínimo de 5 terminaciones sin degradación de la señal por debajo de los límites de cumplimiento de las normas
Debe cumplir 60512-99-001 que prueba las condiciones del outlet en condiciones de Alimentación Remota, en caso de ser necesario la entidad podrá verificar su cumplimiento a través de pruebas de laboratorio de terceras partes que solicitará al oferente.
El jack tendrá la capacidad a futuro de trabajar en áreas clasificadas ,adicionando un housing IP 67l para proteger los contactos del outlet y maximizar la resistencia del mismo
2 | Patch Cords: Todos los cordones modulares categoría 6A deberán:
Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10 Gb/s con un ancho de banda hasta 500MHz
Estar ensamblado en fábrica y verificado 100% en su transmisión con analizadores de red grado laboratorio para un desempeño apropiado hasta 500MHz
Utilizar cable multifilar S/FTP para un desempeño de transmisión óptima que elimine la diafonía exógena (Alien Cross talk) con un forro cilíndrico bajo en humo y libre de halógeno (LS0H)
Ser compatible retroactivamente con categorías inferiores
Tener un blindaje completo a 360° y una envolvente metálica del plug que proporcione durabilidad y resistencia a daños
El plug debe contener un tablero de circuito impreso (PCB) para eliminar el cruce de pares y el destrenzado para mejorar el desempeño. Es obligatorio que el proponente anexe catálogo demostrando esto
Tener contactos frontales fijos que aseguren la calidad del plug y una conexión consistente con las salidas
Que su plug tenga contactos posteriores internos para mantener la simetría del cable en el punto de terminación
Tener una bota protectora de diseño ultra delgado para aplicaciones de alta densidad y operación libre de enredos.
Estar disponible en longitudes desde 3 ft (0.9 m) hasta 20 ft (6.1 m)
Soportar PoE y PoE+
Cumplir y exceder las normas ISO/IEC 11801 y Adendas, IEC 60603-7, IEEE 802.3an, IEEE 802.3af, UL 1863, IEC 60332-1
El diámetro externo del cable máximo de 6.4 mm, lo anterior se podrá verificar en el catálogo de la referencia solicitada a fin de poder determinar la capacidad de llenado de los organizadores verticales y Horizontales.
Estar registrado en Underwriters Laboratories
Tener una bota liberadora de tensión moldeada sobre la unión del cable y el conector, disponible en varios colores y con un protector para la clavija. Además deberá permitir la colocación de clips originales de fábrica para una codificación e identificación opcional
Se indicará la cantidad de cordones de “seguridad” que ayudan a controlar desconexiones no autorizadas de los patch cords en lugares críticos y que estos no puedan desconectarse sin autorización, en este caso se deberán ofrecer patch cords que tengan seguridad y que sólo puedan ser extraídos con una llave. El requisito obligatorio que el proponente anexe catálogos de estos patch cords que muestren esta característica de seguridad.
3 | Paneles Todos los paneles de terminación deben facilitar la conexión cruzada y la interconexión usando cordones de parcheo y deben estar en conformidad con los requerimientos de montaje en Bastidor de 19 pulgadas EIA estándar.
Permitir el uso de cualquier combinación de módulos Categoría 6A y Categorías de superior desempeño (incluyendo 8.1 y 8.2). Se deben anexar catálogos de los productos que muestren esto.
Estar disponibles en configuraciones de 24 puertos en colores negro y metálico de 1U.
Tener disponible versiones planas y anguladas de 24 puertos en 1 unidad de rack (1RMS = 44.5 mm [1.75 in.]).
Tener acomodadores de cables empotrados y liberadores de tensión integrados en la parte trasera del panel.
Contar con porta-etiquetas claras auto-adhesivas y etiquetas blancas de designación
Estar diseñados para montaje en racks de 19”.
Permitir la conexión automática a tierra de sus módulos blindados al ser insertados.
Es obligatorio que se anexe una certificación del fabricante y catálogos que contengan los productos con los códigos ofertados que indiquen que la solución Cat 6A F/UTP instalada puede migrar a Categoría 7 , 7A, 8.1 y 8.2 en los mismos paneles y faceplates instalados sin necesidad de reemplazar dichos paneles ni faceplates.
Se solicita que los patch panels vengan angulados para una optimización de espacios en los organizadores y una apropiada organización.
Se solicita que los paneles se puedan armar jack por jack .Los espacios vacios deben ser sellados a través de accesorios mono marca con la conectividad
El fabricante de cableado debe tener además disponibles paneles de 24 y 48 puertos de 1RU en versiones anguladas y planas.
Es obligatorio que el proponente anexe a su propuesta catálogos en donde se muestre este número de parte
4 | Cable: Los cables deben ser de la misma marca de los otros elementos que componen el canal y cumplir los siguientes requisitos
Deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A y adendas a ISO/IEC 11801 CLASE EA. Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT – PS ANEXT). Se deben adjuntar pruebas de un laboratorio reconocido por la NRTL frente a los requisitos individuales del cable y su desempeño.
El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para la instalación desde 0 ºC a +60 ºC, para Almacenamiento desde – 20 ºC a +75 ºC y para operación desde – 20 ºC a +75 ºC. Es requisito obligatorio que se anexe catálogo que muestre que estos 3 rangos de temperatura con sus límites de temperatura inferior y superior se cumplen.
El cable debe ser tipo F/UTP debe estar disponible con diámetro exterior de 6.9 mm, para garantizar un Alien Crosstalk virtualmente de cero y máxima optimización de ocupación en canalizaciones. No se aceptarán cables con diferente tipo de blindaje a F/UTP. ES obligatorio que el proponente anexe catálogo que muestre el número de parte indicado.
El cable debe tener un cable de drenaje continuo adicional al apantallamiento solicitado.
El cable debe venir marcado con el nombre del fabricante que ofrece también la conectividad. Las pruebas de flamabilidad , la temperatura de operación y el nombre del fabricante del cable y la conectividad.
Para minimizar el NEXT deberá tener separador interno en cruz (cross filled) entre los cuatro pares.
El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo). Los conductores deben ser de cobre sólido calibre 23 AWG. ES requisito anexar catálogos de los productos ofertados que demuestren esto.
No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación.
El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones.
Cumplir para LSOH, los criterios de IEC 60332-1, IEC 60332-3A, IEC 60754 e IEC 61034.
Se verificará a través de un laboratorio reconocido por la NRTL las características de flamabilidad de la chaqueta IEC 60332-1, IEC 60332-3A,
La chaqueta físicamente del cable indicará el tipo de cable : F/UTP, Nombre del fabricante, calibre del conductor y que es libre de halógenos
Se podrá verifica a catálogo las características de desempeño en su peor caso o desempeño mínimo para categoría 6ª a una frecuencia de operación de 500 MHz.
Solo se aceptarán propuestas que excedan los requisitos de NEXT PSNEXT, ACR-F Y PSACR-F que se muestran a continuación
NEXT (Mayor a) 33.5
PSNEXT (Mayor a) 30.1
ACR-F (Mayor a) 25.1
PSACR-F (Mayor a) 21.9
Especificaciones backbone
1 | Cable de fibra óptica El backbone se hará con un cable de fibra óptica multimodo de 12 hilos, de 50/125 micras, El cable debe cumplir con:
Estándares IS/IEC 11801:2002 (OM4), IEC-60793-2-10,
Tener un forro libre de plomo, de sección transversal redonda, color aguamarina, disponible en construcciones OFNR, OFNP y LS0H.
El cable solicitado es OFNR y/o LS0H.
Deberá contener longitudinalmente un hilo de rasgado dentro del forro para pelar fácilmente el cable.
Para conteos de fibra mayores a 24 hilos deberá contener un miembro central de refuerzo colocado en medio de las subunidades de fibra
Tanto los tubos apretados de las fibras como los tubos de subunidades deberán estar codificados en colores
Deberán tener marcada su longitud en forma incremental cada 2 pies (61 cm)
Deberá estar disponible en 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, 72 hilos de fibra óptica.
Deberá cumplir con los siguientes parámetros mínimos de desempeño:
Ancho de Banda Mínimo (MHz-km) a 850 nm: Láser - 3500 OFL – 4700 RML
Ancho de Banda Mínimo (MHz-km) a 1300 nm: OFL – 500
Atenuación Máxima (dB/km) a 850 nm : 3.0
Atenuación Máxima (dB/km) a 1300 nm : 1.0
Índice de Refracción Grupal a 850 nm : 1483
Índice de Refracción Grupal a 1300 nm : 1479
Características Físicas 50/125µm:
Diámetro Núcleo (µm) 50
Diámetro Corteza (µm) 125
Diámetro Recubrimiento (µm) 250
Diámetro Tubo Apretado (µm) 900 ± 50
La capacidad de transmisión de información será medida de acuerdo con las actualizaciones de la ANSI/EIA 568C.3, ISO/IEC 11801 tipo OM4 láser optimizada y las normas vigentes. Todos los cables de fibra óptica deben ser apropiados para el ambiente donde se instalaran
2 | Distribuidores de fibra óptica Cuarto Equipos A continuación, se anexa la especificación que deben cumplir las bandejas de fibra óptica en el cuarto de equipos “ER”, Esta bandeja consolidará todos los enlaces, la solución deberá ser de la misma marca de la red de cobre.
Deben tener un diseño compacto de 2,3 ó 4 rms de acuerdo al diseño del contratista.
Deben usar placas adaptadoras con configuraciones de adaptadores de fibra LC, SC y ST, MTP a LC, MTP-MTP y tener disponibles placas adaptadoras ciegas para permitir crecimiento futuro.
Deben aceptar adaptadores para 12, 16 y 24 fibras con conectores LC, 6,8 y 12 fibras con conectores SC
Deben estar disponibles en colores blanco o negro, construido con una aleación de aluminio de 0.08 de espesor y una cubierta de acero calibre 18.
Deben tener un diseño compacto de 2,3 ó 4 rms según diseño.
Deben estar certificados por underwriters laboratories para la norma de estados unidos UL 1863 y para la norma canadiense c22.2.
Para fácil configuración de las bandejas de fibra que requieren conectores LC, estas deben aceptar módulos de fibra desde 6 hasta 24 fibras tipo LC por cada modulo. de esta manera poder instalar en una bandeja de 2 RU hasta 96 hilos de fibra.
Tener una bandeja deslizante que se desplaza desde la parte delantera y trasera de la estructura, totalmente desmontable para un mayor acceso.
Tener un panel de etiquetado que se pueda ver con las puertas abiertas o cerradas
Tener puntos de acceso de cable para los jumpers de fibra que entran y salen de la unidad con la posibilidad de rotación de los puntos de acceso para facilitar la carga del cable y para reducir al mínimo esfuerzo de flexión y administración.
Debe incorporar una cerradura para la liberación de bisagras en la parte frontal y trasera a fin de administrar los módulos y adaptadores de manera segura
3 | Distribuidores de fibra óptica Piso A continuación, se anexa la especificación que deben cumplir las bandejas de fibra óptica de los distribuidores de Piso, la solución deberá ser de la misma marca de la red de cobre
Su tamaño no debe ser mayor a una unidad y debe poder acomodar hasta 72 Puertos LC, 36 puertos para placas adaptadoras SC, MT-RJ, ; o 18 puertos para placas adaptadoras ST o FC., además tendrán la posibilidad de manejar casetes MTP a LC
Para el caso de acomodar adaptadores debe tener la posibilidad de hospedar hasta 288 Fibras a través de adaptadores MTP-MTP
Debe tener placas adaptadoras ciegas para crecimiento futuro de la infraestructura de fibra.
Debe tener un diseño modular a través de administradores de cable internos que permiten almacenar la holgura de los cables para cumplir con los radios de curvatura de la fibra y la longitud de reserva recomendada
Debe tener placas adaptadoras con mecanismo de fijado y retiro utilizando un solo dedo.
Debe tener una cubierta frontal removible que pueda usarse como superficie de rotulado y para proteger los jumper. Esta cubierta debe permitir su reubicación a otra posición durante la terminación para mantener la identificación de circuitos.
Debe acomodar una bandeja para empalmes mecánicos o de fusión.
Debe estar disponible con un mecanismo deslizable que permita al panel deslizarse hacia el frente o hacia atrás, y debe tener seguros desmontables que permitan su retiro del rack o gabinete.
Debe estar certificado por Underwriters Laboratories para las normas de Estados Unidos y por C22.2 de las Normas de Telecomunicaciones Canadienses.
4 | Conectores A continuación, se anexa la especificación de los conectores LC OM4, multimodo
Debe estar disponible en versiones simplex y dúplex.
Deberá terminar ambos tipos de fibra óptica 50/125 y 62.5/125mm.
Deberá permitir un proceso rápido de terminación en campo que no requiera alimentación eléctrica.
Deberá tener un proceso de terminación que incorpore el uso de un adhesivo anaeróbico confiable, el cual tenga una alta resistencia a condiciones ambientales extremas.
Debe utilizar una férula de precisión de cerámica zirconio.
Debe estar disponible en versiones para forro externo (jacketed) y para tubo apretado (buffered).
Debe cumplir con las siguientes especificaciones de desempeño:
Parámetro Desempeño (dB)
Pérdida de Inserción (típica) 0.1
Pérdida de Inserción (máxima) < 0.2
Durabilidad (500 ciclos) < 0.1
Pérdida de Retorno (min) 20
El fabricante de la conectividad debe tener una opción disponible para aquellos casos en los que se requiera una rápida terminación el conector en estos casos deberá ser pre-pulido de fábrica, se debe conectorizar a través de una fusión mecánica.
Deberá permitir un proceso rápido de terminación, Disponible en conectores SC y LC
Debe cumplir con las siguientes especificaciones de desempeño:
Parámetro Desempeño (dB)
Pérdida de Inserción (típica) 0.2
Pérdida de Retorno (min) -37db
5 | Jumper: Las aplicaciones existentes y futuras soportadas por la garantía de un modelo de canal incluyen aquellas aprobadas por el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos (IEEE), El Foro del Modo de Transferencia Asíncrono (ATM), el Instituto de Estándares Americanos (ANSI) o la Organización Internacional de Estándares (ISO) que especifiquen la compatibilidad con los cables aquí referenciados.
Deberán estar disponible en longitudes estándar de 1, 2, 3 y 5 metros con longitudes a medida disponibles bajo pedido
Deberán utilizar cable de fibra dúplex multimodo 50/125mm que sea OFNR (grado riser), OFNP y/o LS0H cumpla los requisitos del NEC/NFPA 70 Sección 770-51(B)
Deberá tener un diseño de la bota push-pull para mejorar la instalación y remoción en entornos de parcheo de alta densidad
Tener un diseño de bloqueo giratorio para ayudar en los cambios de polaridad , a fin que no dañen el conector o el cable
Debe exceder el cumplimiento de las especificaciones de pulido de Telcordia e ISO/IEC
Deberá Incluir tapas cubre polvo
Deberá tener fibra optimizada para láser a 10 Gigabit que cumpla con los requisitos de IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet) así como con las especificaciones de IEC 60793-2-10
Deberán cumplir con las especificaciones de la norma ISO/IEC 11801 para fibra tipo OM4
Deberán ofrecer un pulido superior de conector que cumpla con las especificaciones de Telcordia e ISO/IEC para geometría de superficie (incluyendo radio de curvatura, desfase de ápice, y corte esférico)
Deben utilizar conectores con férulas de precisión de cerámica de zirconio
Deberán tener disponibles versión LC
Deberán incluir tapas contra polvo en todos los ensambles
Mono marca con la solución de conectividad de cobre y fibra
Deberán estar verificado al 100% en pruebas ópticas para cumplir con las siguientes especificaciones de desempeño para 50/125:
Ancho de Banda Mínimo de Cable (MHz·km) 3500 a 850 nm, 500 a 1300 nm
*Ancho de Banda Láser Optimizada (MHz·km) 4700 a 850 nm
Pérdida de Inserción Máxima (dB) 0.15 (0.10 Típica)
Pérdida de Retorno Mínima (dB) 30 (35 Típica)
Organizadores
1 | Organizadores verticales para rack abierto de dos postes dobles Los organizadores verticales estarán a cada lado del rack abierto del centro de cableado, y debe ser de la misma marca del fabricante de los racks, la capacidad de llenado será dimensionada a un 25%
Deben venir en dimensiones:
De 2.1 m y de ancho de 6” 10”, 12” y 16”
Tener orificios de acceso para el enrutado de cables entre la parte frontal y posterior del canal de manera fácil y continua.
Permitir el montaje de organizadores tipo dedo dentro del canal vertical para organización adicional de cables o segregación de cables de aplicación específica.
Tener cubiertas tipo puerta con bisagras que permitan su apertura hacia ambos lados para su completo acceso al canal vertical
Tener un organizador posterior con un diseño abierto que permita el enrutado de grandes cantidades de cables.
Tener redondeados todos los puntos de paso y enrutado de patch cords para evitar deformaciones y daños a éstos.
Tener organizadores tipo peine de 152 mm (6 pulgadas) de largo.
Tener orificios de montaje a los lados del canal de parcheo vertical para su compatibilidad con sistemas de rack comunes de 2.1 m (7 ft) de alto; y 76 mm (3 in) ó 152 mm (6 in) de profundidad.
La sujeción de todos los cables debe hacerse con amarre tipo velcro.
Permitir el montaje sin herramientas de PDUs.
Tener una variedad de accesorios de organización de cables, tales como organizadores de ¼ de vuelta y bobinas de organización de fibra.
Tener panel de cubierta lateral disponible para cubrir la parte expuesta del organizador de doble cara para aquellos Gabinetes que están sobre el corredor de circulación
2 | Organizador horizontal para rack de dos postes Estos organizadores serán usados para enrutar cables que salen o vienen de los Patch panel o switches instalados en el rack, deben ser fabricados por el mismo fabricante de los racks, El organizador de cable horizontal deberá montarse arriba y debajo de cada Patch panel al frente del rack o gabinete
Tener disponibles versiones de 1, 2 y 4 RMS.
Tener cubiertas para retener y mantener protegidos los cordones de equipo o patch cords.
Tener múltiples accesos para el fácil enrutado de cables hacia atrás del organizador.
Tener redondeados todos los puntos de paso y enrutado de patch cords para evitar deformaciones y daños a éstos.
Tener cubiertas con bisagras que permitan su apertura hacia arriba y hacia abajo.
Deben estar disponible con profundidades de 6”
Deben ser de la misma marca de los bastidores/Rack y conectividad de cobre y Fibra

## Licenciamiento
ANEXO LICENCIAMIENTO
CONVOCATORIA PÚBLICA N° XXX - 2019
Item | LICENCIAMIENTO
| Tipo | Cantidad
1 | Licenciamiento Software y firmware de Switches Core. | 1
2 | Licenciamiento Software y firmware de Switches ToR | 1
3 | Licenciamiento Software y firmware de Switches de Acceso. | 1
4 | Licenciamiento Software y firmware de Controladora Wireless | 1
5 | Licenciamiento Software y firmware de APs. Tipo 1. | 1
6 | Licenciamiento Software y firmware de APs. Tipo 2. | 1
7 | Licenciamiento Software y firmware de APs. Tipo 3. | 1
8 | Licenciamiento Software Network Access Control para 3000 usuarios concurrentes y características según ficha técnica, se debe incluir certificado digital, para el correcto funcionamiento del dispositivo. | 1
9 | Licenciamiento Software y firmware para Mobility master para 500 dispositivos administrados. | 500

## Experiencia
ANEXO EXPERIENCIA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
ITEM | OBJETO | ENTIDAD CONTRATANTE | SECTOR ENTIDAD CONTRATANTE | PLAZO EJECUCIÓN EN MESES | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR EN PESOS | SMMLV | NIVEL SATISFACCIÓN
|  |  | (G, P) |  | día/mes/año | día/mes/año |  | 828116 | (E, B, R, M)
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 | 0
13 | [6 empty] | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0
16 | [6 empty] | 0 | 0
17 | [6 empty] | 0 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0
19 | [6 empty] | 0 | 0
20 | [6 empty] | 0 | 0
21 | [6 empty] | 0 | 0
22 | [6 empty] | 0 | 0
TOTALES | [6 empty] | 0 | 0
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
Note on J7: E=excelente B=bueno R=regular M=malo
Note on D8: G= Gobierno P= Privado

## Certificaciones
ANEXO CERTIFICACIONES
CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y PARTNERS TECNOLÓGICOS
ITEM | TIPO DE NORMA CERTIFICADA | ENTIDAD CERTIFICADORA | VIGENCIA | NÚMERO CERTIFICADO | FOLIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTALES
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

## RTG
ANEXO REQUISITOS TECNICOS GENERALES
CONVOCATORIA PÚBLICA No xx-2019
REQUISITOS TECNICOS GENERALES |  | CALIFICACIÓN FUNCIONAL
ITEM | SERVICIOS | CUMPLE | NO CUMPLE | NÚMERO FOLIO
OBLIGACIONES ESPECIFICAS |  | OBLIGACIONES ESPECIFICAS EXIGIBLES.
1 | Presentar, dentro de los siete (7) días siguientes al inicio del contrato, el plan de trabajo detallando las etapas, cronograma de actividades y tiempos adecuados para la ejecución del contrato, este plan estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor del contrato, |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
2 | El cronograma acordado podrá incluir labores nocturnas y de fin de semana por parte del contratista con el fin de reducir la afectación de la operación y cumplir el cronograma. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
3 | El contratista deberá establecer las medidas de rendimiento de la red actual a nivel de: Ancho de banda, Throughput, latecia, Jitter, y la tasa de error, las cuales serán establecidas como línea base de comparación para la entrega final. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
4 | Como soporte del Acta de Inicio que se derive del contrato, el contratista deberá hacer entrega del cronograma de instalación de equipos activos, servidores, servicios técnicos y licenciamiento propuesto el cual será avalado por el INC, para la totalidad de la infraestructura a cargo. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
5 | El contratista deberá garantizar el suministro de todas las herramientas y materiales necesarios para el desarrollo de sus actividades. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
6 | El contratista debe garantizar que su personal contará con la dotación de elementos de protección personal que las normas de seguridad industrial obligan para el desempeño de sus labores. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
7 | El contratista debe estar debidamente uniformado garantizando que el personal del INC los identifique como tal. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
8 | El contratista deberá garantizar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (EMR) y servicios descritos en la hoja (EMR). |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
9 | El contratista deberá cumplir cada ITEM del servicio de licenciamiento descrito en la hoja Licenciamiento, del documento anexo TecnicosInvitacionPublica_Redes.xls |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
10 | Garantizar una entrega oportuna del servicio y/o producto contratado, de acuerdo a los tiempos acordados. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
11 | El contratista debe cumplir con los perfiles requeridos descritos en la hoja Talento Humano documento anexo TecnicosInvitacionPublica_Redes.xls |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
12 | Gestionar y dar cumplimiento a las garantías pactadas de los productos y servicios ofrecidos. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
13 | Soportar las actividades y requerimientos que determine Control Interno, Revisoría Fiscal, Procuraduría, Gobierno Digital, MINTIC, CSIRT, CCOC, Ministerio de Salud, y demás entidades de control. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
14 | Al terminar el contrato, contribuir a la liquidación del mismo. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
15 | El contratista deberá acatar las recomendaciones de los supervisores designados por la Dirección General del Instituto. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
16 | Los equipos que se oferten deben corresponder a las especificaciones mínimas requeridas incluidas en la pestaña EMR, del documento anexo: TecnicosInvitacionPublica_Redes.xlsx. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
17 | Para garantizar la protección de inversión, alineación con las tendencias tecnológicas de la industria, soporte y vigencia tecnológica y estar preparados para los requerimientos futuros, confirmar que los equipos activos de red y comunicación ofertados deben corresponder a una marca o fabricante que figure en el Cuadrante Mágico de Gartner para Infraestructura de redes LAN alámbricas e inalámbricas (Magic Quadrant for the Wired and Wireless LAN Access Infraestructure), durante los últimos tres años (2016, 2017 y 2018) y para su acreditación deberá presentar el informe correspondiente a cada año. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
18 | Se deberá garantizar que todos los equipos y elementos a suministrar, serán nuevos y de primera calidad. No se aceptan equipos refurbished o de segunda mano |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
19 | Los equipos deberán ser de marcas reconocidas en el mercado, y su fabricante deberá tener representación en Colombia durante los pasados 10 años. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
20 | Se deberá incluir en la propuesta una Certificación emitida directamente por el fabricante donde se demuestre que el oferente es distribuidor autorizado de la marca y que lo acredite como partner. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
21 | Todos los equipos ofrecidos para CORE, ToR y Acceso deberán ser del mismo fabricante. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
22 | Se requiere que los equipos sean totalmente compatibles con el protocolo IPv6. Esto incluye que los equipos cumplan con los RFCs, descritos en el documento Anexo Técnico 3 Numeral 3.5.2. Compatibilidad con IPV6. según aplique por tipo de dispositivo mencionados. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
23 | Todos los equipos deberán ser dual stack IPv4 IPv6, y cumplir con las recomendaciones de compatibilidad IPV6, descritas en este documento. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
24 | Se deberá incluir en la propuesta una certificación emitida directamente por el fabricante donde se especifique el modelo de los equipos ofrecidos y el tipo de garantía incluida de fábrica. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
25 | El contratista deberá garantizar que los equipos tecnológicos entregados al INC, tienen fecha de inicio de garantía de fábrica a partir de la fecha entrega de los equipos. Al momento de la entrega de los equipos, el Proveedor debe entregar el listado de serial de los equipos y los medios a través de los cuales El INC podrá verificar la fecha de inicio de la garantía de los mismos. Esta información podrá ser verificada por El INC a través de la herramienta de gestión de inventarios, mesa de ayuda, del portal Web o persona de contacto del fabricante |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
26 | El fabricante deberá tener centros de servicio y soporte Onsite en Colombia a través de ingenieros y especialistas contratados directamente por el fabricante. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
27 | El contratista deberá garantizar que cuenta con los niveles de soporte para Hardware y Software necesarios de alto nivel con el fabricante para garantizar la operación ante la imposibilidad técnica de resolverlos con el personal de su organización. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
28 | El contratista debe garantizar la propiedad y adquisición legal de los equipos y licencias de uso del software a nombre del Instituto Nacional de Cancerología. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
29 | El software debe estar licenciado y autorizado su uso para el Instituto Nacional de Cancerología. Este ítem incluye sistemas operativos, herramientas de administración, herramientas de seguridad informática, entre otros, para los equipos suministrados. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
30 | El contratista debe garantizar la logística de suministro, instalación e implementación de todos los equipos y servicios. Lo anterior incluirá una planeación de la instalación de equipos que no implique volúmenes grandes de almacenamiento dentro del INC, dado que no cuenta con áreas de bodegaje. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
31 | El proponente deberá incluir el diseño lógico de la red, instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
32 | Se debe garantizar agilidad en los procesos de sustitución tecnológica y calidad en la migración de la información y configuraciones de equipos activos, en cualquiera de las dependencias en las que se instalen equipos del contratista. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
33 | El Contratista deberá realizar la configuración de todos los servicios asociados de red |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
34 | El contratista deberá configurar y gestionar la segmentación de las redes VLAN que defina el INC, en sus equipos activos y pasivos. El tráfico debe ser correctamente segmentado y se debe mantener documentada la configuración y permisos de VLANS. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
35 | Actualmente el INC cuenta con un servicio de internet, que consta de dos canales de 256 Mb y 128 Mb, además de un canal punto a punto dedicado de 20 Mb para comunicación con la sede CPRED. El contratista deberá integrar dichos canales a la infraestructura de red resultante de la renovación de equipos activos. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
36 | El contratista deberá apoyarse en una herramienta de software que permita verificar el estado actual de los equipos activos de red, y la identificación y medición de tráfico de red. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
37 | Implementar el modelo de monitoreo y control del tráfico de red interna de voz y datos, y filtrado de tráfico y geo localización del mismo de acuerdo a las políticas de seguridad del instituto. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
38 | El INC entregará al contratista los documentos de la situación actual de la red de voz y datos, así como su topología, diseño de conectividad y arquitectura de seguridad. Es de responsabilidad del contratista validar estos diseños, generar los propios a implementar y el mantener actualizado y optimizada dicha documentación. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
39 | El contratista deberá realizar todas las obras civiles requeridas para el cumplimiento del objeto contractual, las cuales deberán estar de acuerdo con los diseños y planos de instalación definidos. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
40 | El contratista es responsable de entregar las áreas intervenidas en las mismas condiciones de obra civil en la cuales se recibieron, esto incluye conservar las características de presentación y calidad de la pintura y acabados. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
41 | Los costos de estas obras deberán ser asumidos en su totalidad por el contratista. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
42 | El contratista deberá realizar la limpieza de cada sitio donde se efectué instalaciones, y mantenerlo en óptimas condiciones de limpieza durante la ejecución del contrato. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
43 | El contratista tendrá la obligación de reparar cualquier daño que ocurra en el lugar de ejecución del contrato por causas imputables al mismo o a cualquiera de sus empleados. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
44 | El contratista corregirá a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en los planos y especificaciones respectivas. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
45 | Se deben incluir todos los elementos de conexión, tales como fibras ópticas, cables propietarios para stack y cables de poder. Así mismo, el oferente deberá dejar marquillados e identificados todos los puntos de datos o conexiones realizadas, sea FUTP o fibra óptica tanto en los centros de cableado secundarios como en el datacenter. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
46 | Todos los transceivers suministrados deben ser de la misma marca del fabricante. No se aceptarán transceivers de otras marcas o genéricos. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
47 | El Contratista debe certificar y marquillar todos los puntos de red de voz y datos, y mantener un estricto orden y documentación de los mismos, del cableado estructurado y Backbone de fibra óptica. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
48 | Todos los puntos de datos reubicados y nuevos deben quedar debidamente certificados. Los enlaces de fibra óptica también deberán certificarse. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
49 | El datacenter y los centros de cableado secundarios deberán entregarse peinados y organizados. Dentro de estos centros de cableado se excluyen los racks pertenecientes a la plataforma de telefonía. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
50 | Se deberá eliminar los cables y conexiones en desuso y así mismo eliminar los cables en categoría 5E presentes y reemplazarlos (si son conexiones activas) por categoría 6ª. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
51 | El contratista deberá entregar reporte técnico del suministro e instalación, en el cual deberá relacionar actividades desarrolladas y evidencias fotográficas del servicio ejecutado. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
52 | El contratista deberá mantener permanentemente actualizada toda la documentación técnica de la totalidad de temas a cargo. Esto incluye redes, equipos, seguridad y servicios. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
53 | El contratista deberá establecer y mantener documentada la situación actual de los servicios de Redes existentes y propuestos, la arquitectura de red y de seguridad de la red interna, e identificar la tecnología y los procedimientos que permitan garantizar disponibilidad, mejora del servicio y reducción de costos. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
54 | Una vez finalizada la instalación de todos los equipos, el proponente debe entregar en medio físico y magnético el informe final incluyendo planos con detalle del cableado estructurado, traslados, tendidos y conectorizaciones realizadas, cambios topológicos, configuraciones finales y problemas encontrados con su solución respectiva con el fin de alimentar la base de conocimiento. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
55 | 55. El contratista deberá Realizar una capacitación técnica avanzada para cuatro (4) colaboradores designados por el INC, en las instalaciones del INC. La capacitación deberá tener como objetivo la presentación de la topología física y lógica final, los cambios realizados, configuración y troubleshooting de la solución, y la transferencia de conocimiento avanzada en la configuración y administración de los equipos activos ofertados, en la plataforma de seguridad y control de acceso a la red (NAC) |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
56 | El contratista será responsable por el movimiento y traslado de equipos activos de red si el INC durante la duración del contrato si así lo requiere, sin costo adicional para el Instituto. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
57 | El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento de la señal inalámbrica en las áreas comunes internas en cada uno de seis (6) pisos, consultorios y puntos de atención al público del edificio de consulta externa; los siete (7) pisos del edificio hospitalario, incluidas las áreas de atención al público, consulta, hospitalarias, centrales de enfermería; y los tres (3) pisos del edificio administrativo. Aplicando las mejores prácticas y optimizando la infraestructura instalada. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
58 | El contratista implementará el sistema de control de acceso a red (NAC) de acuerdo con las mejores prácticas del fabricante. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
59 | El contratista deberá realizar una transmisión de conocimiento al equipo de administración de la infraestructura del INC, o a quien se designe para ello, y trabajará en coordinación con dicho equipo. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
60 | El contratista deberá desarrollar activamente los procesos de gestión del cambio que impliquen la instalación y puesta en funcionamiento de los nuevos equipos y la optimización de los centros de cableado actuales, durante la ejecución del contrato y será responsable de la documentación de dichos procesos y de la transferencia de conocimiento a los usuarios finales del INC. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
61 | El contratista deberá actualizar el inventario inicial de equipos activos dentro de la red del INC. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
62 | Garantizar actualización permanente de la documentación técnica sobre diagramas de arquitectura de red y seguridad. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
63 | El servicio debe ser prestado y ejecutado por personal profesional y técnico calificado y con experiencia previa en la labor a desempeñar en el INC. Las hojas de vida y los certificados del personal que estará en sitio deberán acompañar la oferta. El INC se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información suministrada. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
64 | Garantizar que el equipo humano asignado al proyecto, estará conformado por profesionales en redes con experiencia previa en el objeto del contrato, no menor a lo especificado en el numeral 3.5.3.2.3 del Anexo Técnico 3 según el rol, y en las herramientas de apoyo requeridas para la ejecución del mismo. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
65 | Semanalmente el Contratista deberá presentar los informes de avance del proyecto en reunión de seguimiento concertada para tal efecto. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
66 | Ante la ausencia de algunos de los perfiles solicitados en sitio por ausentarse por permiso, incapacidad, vacaciones o descanso programado, el proveedor deberá garantizar el personal que supla la ausencia con los perfiles adecuados, y este deberá ser reemplazo por una persona que cuente con el entrenamiento adecuado, del mismo perfil o superior de la persona. Al momento de presentar este tipo de eventualidades, se deberá informar a la supervisión técnica del contrato el evento y presentar la hoja de vida de quien realizará el reemplazo. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
67 | El contratista deberá realizar pruebas exhaustivas de los nuevos equipos activos de red, que garanticen la operatividad del servicio bajo la nueva plataforma y se verifique la correcta integración de los procesos de negocio actuales del INC, lo cual incluye control total de la seguridad informática, redes, impresión, servicio de correo, servicio de mesa de ayuda, administración de canales dedicados, sistema de gestión y monitoreo general, entrega formal de inventarios, entre otros. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
68 | Con la presentación de su propuesta, el Contratista entiende y acepta que el costo total propuesto es el valor máximo que pagará el INC durante la ejecución del contrato, como pago por la prestación de los servicios, bajo las condiciones y cobertura de los mismos consignados en los Anexos TecnicosInvitacionPublica_Redes.xlsx y CostosInvitacionPublica_Redes.xlsx. |  |  | registre # folios en la oferta que explican este contenido
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO: