## Evaluacion Técnica
ANEXO TECNICO 3
EQUIPOS SOPORTE Y MANTENIMIENTO
CCTV
Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con el requerimiento (SI) NO) | Observaciones
Yodoterapia | Sistema de Grabación Digital. (VIDEOJET). | Serie-SG010844400195 51678 | 7
Monitoreo | Sistema de Grabación Digital. (VIDEOJET). | Serie-SG010844400186 51679
Cuarto de electricidad de Morgue | Sistema de Grabación Digital. (VIDEOJET). | Serie-SG010844400185 51913
Cuarto de electricidad de esterilización | Sistema de Grabación Digital. (VIDEOJET). | Serie-SG010844400211 51914
sala de cirugía | Sistema de Grabación Digital. (VIDEOJET). | Serie-SG010844400182 51915
vehicular cra 9 | Sistema de Grabación Digital. (VIDEOJET). | Serie:SG04094540058 53396
monitoreo | Sistema de Grabación Digital. (VIDEOJET). | 53012 vigías
LOTE OESTE INTERIOR | Cámara tipo Domo. | S/OP09084300587 52181 | 1
Pasillo Salas de Cirugia | Cámara tipo domo Alta Resolución. | S/100596WSQ200192 51666 | 1
PISO 4 YODOTERAPIA | Cámara para control interior. Ref.: EMR-311 | 53039 | 1
CALLE 1 EDIFICIO ADMINISTRATIVO | Cámara Día/Noche Bullet IP 66. | Serie-ADHT69QQ101486 51669 | 6
PARQUEADERO EDIFICIO ADMINISTRATIVO | Cámara de red tipo bala para exteriores | 59656
PARQUEADERO EDIFICIO ADMINISTRATIVO | Cámara de red tipo bala para exteriores | 59657
PARQUEADERO EDIFICIO ADMINISTRATIVO | Cámara de red tipo bala para exteriores | 59658
INGRESO PARQUEADERO VEHICULAR FUNCIONARIOS | Cámara Día/Noche Bullet IP 66. | Serie-ADHT69QQ100183 51674
INGRESO PARQUEADERO VEHICULAR FUNCIONARIOS | Cámara Día/Noche Bullet IP 66. | Serie-ADHT69QQ100178 51670
Esterilización | Cámara tipo domo Alta Resolución. | S/100596WSQ200184 51659 | 1
Entrada equipos de esterilización (ascensor) | Cámara tipo domo Alta Resolución | .S/100596WSQ200190 51664 | 3
Esterilización visitantes | Cámara tipo domo Alta Resolución. | S/100596WSQ200191 51665
Interna de esterilización | Cámara Tipo Domo. | S/AGXE6VSQ200207A 51677
PISO 4 COMEDOR PASILLO | Cámara Bosch | 404583110602011275 58713 | 3
PISO 4 COMEDOR PUERTA VIDRIO | Cámara Bosch | 404583110602011276 58714
PISO 4 COMEDOR PUERTA ENTRADA | Cámara Bosch | 404583110602011280 58715
CALLE 1 RECEPCION | Cámara IP FlexiDomeXT +, Color, 1/3", 540 TVL, | 52420 | 3
CALLE 1 MOLINETES | Cámara IP FlexiDomeXT +, Color, 1/3", 540 TVL, | 52421
CORRESPONDENCIA | Cámara IP FlexiDomeXT +, Color, 1/3", 540 TVL, | 52422
CRA 9 CAJEROS CCM | Cámara Día/Noche Bullet IP 66 | Serie-ADHT69QQ100182 51668 | 2
CRA 9 MOLINETES | Cámara Día/Noche Bullet IP 66. | Serie-ADHT69QQ100177 51667
INGRESO CAMILLAS GAICA | Cámara PELCO IS 110 , | S/DC10218 SN ABG-UZS4 56227 | 1
DESECHOS | Cámara tipo PTZ , | S/094488600895510020 53487 | 2
CARGUE | Cámara tipo PTZ | S/094488600895510011 53488
Lote | Domo PTZ | 114600566007402578 60262 | 3
Lote Exterior | Domo PTZ | 114600566007402576 60263
monitoreo | Domo PTZ | 114600566007402571 60264
Yodoterapia | Cámara minidomo | 404623466012010009 60265 | 1
Admisiones | (WEBCAM)Cámara de registro fotográfico. Ref.: EMR-62 | Gestion de Usuarios 52183 | 3
Monitoreo | (WEBCAM)ORBIT. Serie Adcom. Marca: Logitech | 53496
calle 1 recepción | (WEBCAM)Cámara de Registro Fotográfico Ref.: EMR-418. | 51698
Yodoterapia | Cámara minidomo lente varifocal wdr serial 404623466012010010 | 60266 | 4
Yodoterapia | Cámara minidomo lente varifocal wdr serial 04623466012010013 | 60267
Esterilización | Cámara minidomo lente varifocal wdr serial 404623466012010016 | 60268
Esterilización | Cámara minidomo lente varifocal wdr serial 404623466012010020 | 60269
Comedor Funcionarios | Cámara | 60255 | 1
CONTROLADORAS SISTEMA ACCESO
monitoreo | AMC Controlador V2. 0, 4xWiegand, CF. Ref.: EMR-332 | 52447 | 20
monitoreo | AMC Controlador V2. 0, 4xWiegand, CF. Ref.: EMR-332 | 52449
monitoreo | AMC Controlador V2. 0, 4xWiegand, CF. Ref.: EMR-332 | 52450
PENDIENTE POR UBICAR | AMC Controlador V2. 0, 4xWiegand, CF. Ref.: EMR-332 | 52452
monitoreo | AMC Gabinete de Metl, 1 Riel (DIN). Marca: Bosch | 52454
PENDIENTE POR UBICAR | AMC Gabinete de Metl, 1 Riel (DIN). Marca: Bosch | 52455
monitoreo | AMC Gabinete de Metl, 1 Riel (DIN). Marca: Bosch | 52456
monitoreo | AMC Gabinete de Metl, 1 Riel (DIN). Marca: Bosch | 52457
monitoreo | AMC Gabinete de Metl, 1 Riel (DIN). Marca: Bosch | 52458
monitoreo | AMC Gabinete de Metl, 1 Riel (DIN). Marca: Bosch | 52459
Rack Correspondencia | AMC Gabinete de Metl, 1 Riel (DIN). Marca: Bosch | 52460
vehicular lote | AMC2 Doorcontroller 4 Wiegand. CF-Card. | 53489
vehicular lote | AMC Enclosure with 1 DIN Rail¨AEC-AMC2-UL1 | 53490
PENDIENTE POR UBICAR | AMC Power Supply (12/24V) with Integrated UPS | 53491
Yodoterapia | AMC2 Controladora control de acceso Doorcontroller | 60256
Yodoterapia | AMC2 Controladora control de acceso Doorcontroller | 60257
Esterilización | AMC2 Controladora control de acceso Doorcontroller | 60258
Esterilización | AMC2 Controladora control de acceso Doorcontroller | 60259
Comedor Funcionarios | AMC2 Controladora control de acceso Doorcontroller | 60260
Monitoreo | AMC2 Controladora control de acceso Doorcontroller | 60261
LECTORES DE TARJETAS PUERTAS CONTROLADAS
Gaica Entrada Camillas | Lector tarjeta inteligente. | Serie-GA080189 51918 | 45
Gaica Salida Camillas | Lector tarjeta inteligente. | Serie-GA0800999 51919
Gaica Entrada Funcionarios | Lector tarjeta inteligente. | Serie- CR-0610926 51921
Gaica Salida Funcionarios | Lector tarjeta inteligente. | Serie- CR-0609189 51922
Piso 4 Patologia Entrada comedor | Lector tarjeta inteligente. | Serie- CR-0610923 51923
Piso 4 Patologia Salida comedor | Lector tarjeta inteligente. | Serie- 4108-000026 51924
Vestier Entrada Esterilización | Lector tarjeta inteligente. | Serie- 4108-000026 51925
Vestier Salida Esterilización | Lector tarjeta inteligente. | Serie- 4108-000026 51926
Tamo Entrada Funcionarios | Lector tarjeta inteligente. | Serie- 4108-000026 51927
Entrada Apoyo Logístico Tamo | Lector tarjetas inteligentes de no contacto largo | 52182
Tamo Salida Funcionarios | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52426
Salida Apoyo Logístico Tamo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52427
Entrada Uci Medica | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52428
Entrada monitoreo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52429
Salida monitoreo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52430
Entrada calle 1 molinete 2 | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52431
Entrada calle 1 molinete 1 | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52432
Salida calle 1 molinete 2 | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52433
Monitoreo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52434
Salida calle 1 molinete 1 | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52435
molinete 3 entrada pacientes | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52436
Portería Vehicular Administrativo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52437
Portería Vehicular Administrativo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52438 pasar a ci2
Yodoterapia | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52439
Yodoterapia | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52440
molinete 3 Salida pacientes | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52441
tamo ingreso de alimentos | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52442
Correspondencia | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52443
Correspondencia | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52444
Monitoreo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52445
monitoreo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | 52446
Yodoterapia Salida a Salas de Cirugia | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de - | 51687
vehicular cra 9 Lote | CLASS R10. Lector Tarjetas Inteligentes de no con- | 53492 VIGIAS
Yodoterapia Entrada a Patologia | CLASS R10. Lector Tarjetas Inteligentes de no con- | 53493 VIGIAS
Yodoterapia Ingreso a pasillo Habitaciones | Lector Tarjetas Inteligentes de no Contacto largo | 53481
Yodoterapia salida pasillo | Lector Tarjetas Inteligentes de no Contacto largo | 53480
Uci Salida | Lector Tarjetas Inteligentes de no Contacto largo | Sin Activo
Tamo Salida Alimentos | Lector Tarjetas Inteligentes de no Contacto largo | Sin Activo
Piso 5 Entrada a Salas de Cirugia | Lector Tarjetas Inteligentes de no Contacto largo | Sin Activo
Piso 5 Salida de Salas de Cirugia | Lector Tarjetas Inteligentes de no Contacto largo | Sin Activo
Piso 5 Entrada Vestier hombres Salas de Cirugia | Lector Tarjetas Inteligentes de no Contacto largo | Sin Activo
Piso 5 Salida Vestier hombres Salas de Cirugia | Lector Tarjetas Inteligentes de no Contacto largo | Sin Activo
Piso 5 Entrada Vestier Mujeres Salas de Cirugia | Lector Tarjetas Inteligentes de no Contacto largo | Sin Activo
Piso 5 Salida Vestier hombres Salas de Cirugia | Lector Tarjetas Inteligentes de no Contacto largo | Sin Activo
Monitoreo | Lector Tarjetas Inteligentes de no Contacto largo | Sin Activo
LECTORES DE TARJETAS PUNTOS DE ENROLAMIENTO
monitoreo | Lectora USB Omnikey . Ref.: 5321 | 53003 | 5
monitoreo | Lectora USB Omnikey . Ref.: 5321 Serie-HC-383 | 53007
monitoreo | Lectora USB Omnikey . Ref.: 5321 Serie-HC-383 | 53010
monitoreo | Lectora USB Omnikey . Ref.: 5321 Serie-HC-383 | 53011
monitoreo | OMNIKEY 5321 USB. Lectora de contacto | 56935
Monitoreo | Lector de tarjetas USB compatible con credenciales | 59654 | 2
Talento Humano Carnetizacion | Lector de tarjetas USB compatible con credenciales | 59655
DISPOSITIVOS DE ENROLAMIENTO DE VISITANTES EN ESTACIONES DE TRABAJOS
portería cra 9 | LECTOR BIOMETRICO USB PARA ENROLAMIENTO | 59639 | 5
Portería cra 9 | LECTOR BIOMETRICO USB PARA ENROLAMIENTO | 59640
calle 1 recepción | LECTOR BIOMETRICO USB PARA ENROLAMIENTO | 59641
cra 9 portería | LECTOR BIOMETRICO USB PARA ENROLAMIENTO | 59642
portería calle 1 | LECTOR BIOMETRICO USB PARA ENROLAMIENTO | 59643
Monitoreo | LECTOR DE CODIGO DEBARRA TIPO GATILLO 2D | 59644 | 8
calle 1 portería | LECTOR DE CODIGO DEBARRA TIPO GATILLO 2D | 59645
cra 9 portería | LECTOR DE CODIGO DEBARRA TIPO GATILLO 2D | 59646
calle 1 recepción | LECTOR DE CODIGO DEBARRA TIPO GATILLO 2D | 59647
cra 9 portería | LECTOR DE CODIGO DEBARRA TIPO GATILLO 2D | 59648 verificar esta baja
Calle 1 | LECTOR DE CODIGO DEBARRA LECTUIRA DE CEDULAS | 61923
descargue | Lector de código de barras tipo gatillo 2D | 60294
Admisiones | LECTOR BIOMETRICO USB PARA ENROLAMIENTO | 60323
IMPRESORAS
ingreso hospitalario | Impresora Térmica para generación de Etiquetas (Manillas) | 51700 | 2
piso 5 facturación salas | Impresora Térmica para generación de Etiquetas (Manillas) | 51701
Talento Humano Carnetizacion | Impresora porta carnes | S/P6309401200. 53606 | 1
cra 9 portería | IMPRESORA TERMICA PARA IMPRESIÓN DE STICKERS | SERIE 1750110-2779658 59649 | 6
cra 9 portería | IMPRESORA TERMICA PARA IMPRESIÓN DE STICKERS | SERIE 1750110-2779552 59651
portería cra 9 | IMPRESORA TERMICA PARA IMPRESIÓN DE STICKERS | SERIE 1750110-2779689 59929
calle 1 portería | IMPRESORA TERMICA PARA IMPRESIÓN DE STICKERS | Serie 1750110-2779686 59652
calle 1 portería | IMPRESORA TERMICA PARA IMPRESIÓN DE STICKERS | serie 1750110-2779545 59653
Descargue | Impresora térmica para Stickers Ref.: 450 Marca DYMO | serie 1750283-2795424 60324
FUENTES DE PODER Y CONTROL ELECTRICO
vehicular cra 9 | Fuente de poder 24VAC, 4Amp. 8 Salidas con Fusible | serie 729 52423 | 15
Vehicular cra 9 | Fuente de poder 24VAC, 4Amp. 8 Salidas con Fusible | serie 728 52424
Vehicular cra 9 | Fuente de poder 24VAC, 4Amp. 8 Salidas con Fusible | serie 727 52425
Rack monitoreo | Fuente de Poder 24VAC, 4Amp. 8 Salidas con | 52477
monitoreo | Fuente de Alimentación. Ref.: APS-PBC-60W | serie 201001298400390162 52461
monitoreo | Fuente de Alimentación. Ref.: APS-PBC-60W | serie 201001298400390166 52462
monitoreo | Fuente de Alimentación. Ref.: APS-PBC-60W | serie 201001298400390167 52463
monitoreo | Fuente de Alimentación. Ref.: APS-PBC-60W | serie 201001298700400071 52464
Bunker | Fuente de Alimentación. Ref.: APS-PBC-60W | serie 201001298700400073 52465
Rack Correspondencia | Fuente de Alimentación. Ref.: APS-PBC-60W | serie 201001298700400074 52466
monitoreo | Fuente de Alimentación. Ref.: APS-PBC-60W | serie 201001298700400076 52467
monitoreo | Fuente para videojet. Ref.: EMR-313, Serie-730 | 53041
parqueadero edificio administrativo | Fuente de poder para cámara de red tipo bala | serie 54191531874203500214 59659
parqueadero edificio administrativo | Fuente de poder para cámara de red tipo bala | serie 54191531874203500236 59660
monitoreo | Fuente de poder para cámara de red tipo bala | serie 54191531874203500254 59661
Monitoreo | Tablero Eléctrico 1 Breaker. Serie: Andcom | 53498 | 1
Rack monitoreo | UPS- Respaldo Energía- Proyecto PSIS | Serie: JS0835018033 51910 | 2
Recepción carrera novena | UPS 1KVA Estación de Trabajo | S/09120210460064 53497
SERVIDORES, ESTACIONES DE TRABAJO Y ALAMACENAMIENTO
Datacenter | Servidor Principal y de contingencia.S-S2UX90300PB | serie S2UX90300PB 51688 | 2
monitoreo | Servidor de Contingencia. Ref.: EMR-417 | 51697
monitoreo | (NAS) Solución de Backup- Ref.: EMR-412 | serial WUD125200321 56225 | 1
Monitoreo | Estación de Trabajo áreas de registro.CPU-MXJ844 | serie MY19H9LQ700427 51693 VIGIAS | 1
Monitoreo | Monitor VIEWPIA de LCD 32" HDready. | Serie: 64UO2500016. 53603 | 1
Monitoreo | Escritorio en madera. Serie: 806 | 53604 | 1
Monitoreo | Silla de Rodachines. Serie: 807 | 53605 | 1
DISPOSITIVOS DE RED Y COMUNICACIONES
monitoreo | Switch 4500G 24-Port 10/100/1000 + 4 SFP Slot Dual | Serie-YEYFACN36AE00 51695 | 4
monitoreo | Switch 4500G- Proyecto PSIS. | S erie-YEYF8MKDO5780 51911
vehicular lote | Switch 12 administrable 8 Puertos. Marca: 3com. | Serie: 925FC6P9A8F05 53503
cuarto eléctrico de morque | Switch 12 administrable 8 Puertos. Marca: 3com. | Serie: 925FC6P9A8F05 53504
monitoreo | ROUTER. Modelo: DI-S24 | S/DYC378006967. 53709 | 1
monitoreo | Convertidor de medio multimodo 10/100/1000 sc 2km (transceiver - fibra óptica a UTP) | Serie: Andcom. 53500 VIGIAS | 2
Monitoreo | Convertidor de medio multimodo 10/100/1000 sc 2km (transceiver - fibra óptica a UTP) | Serie: Andcom. 53499 VIGIAS
GABINETES
monitoreo | Rack- Gabinete Rack 1.6, con ventiladores y regle | 51696 | 1
lote vehicular | Gabinetes Metálicos. Incluye: Multitomas, barrajes | 53501 VIGIAS | 2
cuarto eléctrico de morque | Gabinetes Metálicos. Incluye: Multitomas, barrajes | 53502 VIGIAS
SOFTWARE
Centro de Datos servidor | Software Aplicativo. Serie: BIS-ACE- 1000CRD(6) | 8000000067 | 1
Centro de Datos servidor | Modulo Control Comedor. Ref.: EMR-422 | 8000000031 | 1
Centro de Datos servidor | Modulo Integración CCTV. Ref.: EMR-423 | 8000000032 | 1
Centro de Datos servidor | Modulo grabación digital. Ref.: EMR-425 | 8000000034 | 1
Centro de Datos servidor | Modulo Carnetizacion y codificación. Ref.: EMR-426 | 8000000035 | 1
Centro de Datos servidor | Modulo control pacientes. Ref.: EMR-427 | 8000000036 | 1
Centro de Datos servidor | Modulo control funcionarios. Ref.: EMR-428 | 8000000037 | 1
Centro de Datos servidor | ACE Licencia.SW .Actualización a 32 Puertas | 8000000071 | 1
Centro de Datos servidor | VIELicencia SW Canal Adicional.Ref: BIS-VIE-ADDCHA | 8000000068 | 1
Centro de Datos servidor | VIELicencia SW Canal Adicional.Ref: BIS-VIE-ADDCHA | 8000000069 | 1
Centro de Datos servidor | VIELicencia SW Canal Adicional.Ref: BIS-VIE-ADDCHA | 8000000070 | 1
BOTONES PUSCH
Vestier Esterilización | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 127/1511 | 60325 | 22
tamo funcionarios | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 381/1511 | 60326
Contingencia monitoreo | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 310/1511 | 60327
piso 4 Vestier comedor | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 246/1511 | 60328
portería calle 1 | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 331/1511 | 60329
tamo ingreso alimentos | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 085/1511 | 60330
correspondencia | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 390/1511 | 60331
monitoreo | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 336/1511 | 60332
monitoreo | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 163/1511 | 60333
portería lote | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 079/1511 | 60334
portería administrativo | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 337/1511 | 60335
portería cra 9 entrada funcionario | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 306/1511 | 60336
piso 4 lado de ascensores | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 412/1511 | 60337
piso 4 Yodoterapia | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 166/1511 | 60338
piso 4 ingreso Yodoterapia | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 171/1511 | 60339
piso 5 Vestier mujeres | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 279/1511 | 60340
piso 5 Vestier hombres | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 169/1511 | 60341
piso 5 ingreso salas de cirugía | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 081/1511 | 60342
Piso 5 al lado de los ascensores | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 116/1511 | 60343
piso 5 uci | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 294/1511 | 60344
puerta de monitoreo | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 076/1511 | 60345
ingreso Gaica funcionarios piso 1 | Ref.: SS-2152EX Maca STI S/N 234/1511 | 60346
LECTOR BIOMETRIO POE (SUPREMA)
Molinetes Vehicular Administrativo cra 9 | lector biométrico Poe serial 546836118 | 60295 | 16
Entrada Vehicular Administrativo | lector biométrico Poe serial 546836801 | 60296
Vehicular lote salida | lector biométrico Poe serial 546836122 | 60297
vehicular administrativo salida | lector biométrico Poe serial 546836802 | 60298
vehicular lote ingreso | lector biométrico Poe serial 546836803 | 60299
vehicular Administrativo Ingreso peatonal | lector biométrico Poe serial 546836115 | 60300
Molinete 2 cra 9 | lector biométrico Poe serial 546836179 | 60301
Molinete 2 cra 9 | lector biométrico Poe serial 546836181 | 60302
Molinete 2 Calle 1 | lector biométrico Poe serial 546836178 | 60303
Molinete 1 cra 9 | lector biométrico Poe serial 546836183 | 60304
Molinete 1 cra 9 | lector biométrico Poe serial 546836175 | 60305
Molinete 3 cra 9 Entrada Pacientes | lector biométrico Poe serial 546836182 | 60306
Molinete 3 cra 9 Salida Pacientes | lector biométrico Poe serial 546836177 | 60307
Molinete 2 Calle 1 | lector biométrico Poe serial 546836174 | 60308
Molinete 1 Calle 1 | lector biométrico Poe serial 546836176 | 60309
Molinete 1 Calle 1 | lector biométrico Poe serial 546836180 | 60310
TALANQUERAS Y MOLINETES
Calle 1 torniquete 3 | Barrera peatonal para discapacitados | serie 287636 60311 | 3
Puerta de Gaica camillas | Barrera de acceso(Puerta de Gaica) | 51685
Cra 9 pacientes | Barrera peatonal para discapacitados serial 287633 | serie 287633 60312
Calle 1 molinete 2 | Molinete de acceso peatonal | serie 291180 60321 | 6
Calle 1 Molinete 1 | Molinete de acceso peatonal | serie 291182 60322
Cra 9 Molinete 2 | Molinete de acceso peatonal | serie 292216 60317
Cra 9 Molinete 1 | Molinete de acceso peatonal REVISAR | serie 291181 60318 baja
3Cra 9 Molinete 1 | Molinete de acceso peatonal | serie 290767 60319
Ingreso Peatonal Administrativo | Molinete Peatonal Serie 292183 | serie 292183 60320
Vehicular Administrativo | Talanquera Serie 290651 | serie 290651 60313 | 4
Vehicular Administrativo | Talanquera Serie 290654 | serie 290654 60314
Vehicular Lote cra 9 | Talanquera Serie 290653 | serie 290653 60315
Vehicular Lote cra 9 | Talanquera Serie 290652 | serie 290652 60316
CONTROL REMOTO
Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref. CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | 60271 | 11
Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref. CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | 60272
Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref. CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | 60273
Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref. CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | 60274
Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref. CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | 60275
Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref. CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | 60276
Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref. CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | 60277
Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref. CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | 60278
Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref. CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | 60279
Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref. CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | 60280
Monitoreo | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref. CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | 60281
LECTOR DE CEDULA
Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | 60282 | 12
Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | 60283
Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | 60284
Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | 60285
Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | 60286
Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | 60287
Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | 60288
Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | 60289
Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | 60290
Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | 60291
Monitoreo | Lector 2D para cedulas | 60292
Monitoreo | Lector 2D para cedulas | 60293
DOCENCIA
Docencia | Lector de contacto HID Omnikey para tarjetas con chip | HA-17010778/1706-002179 62100 | 3
Docencia | Lector de contacto HID Omnikey para tarjetas con chip | HA-17010778/1706-002791 62099
Docencia | Lector de contacto HID Omnikey para tarjetas con chip | HA-17010778/1706-002874 61731
Docencia | Cámara WEB para registro fotográfico | 1653CD070838 62101 | 3
Docencia | Cámara WEB para registro fotográfico | 1712CD231628 62103
Docencia | Cámara WEB para registro fotográfico | 1712CD246898 62102
Docencia | Lector biométrico USB para enrolamiento sensor óptico 500dpi | 855702025 62104 | 3
Docencia | Lector biométrico USB para enrolamiento sensor óptico 500dpi | 855702026 62105
Docencia | Lector biométrico USB para enrolamiento sensor óptico 500dpi | 855702036 62106
EQUIPOS QUE NO TIENE ACTIVO FIJO
Comedor Funcionarios | Lector biométrico USB para enrolamiento sensor óptico 500dpi serial 546834949 | Sin Activo | 1
Monitoreo | Biomini serial 855702010 | Sin Activo | 1
Información | Biomini serial 855692207 | Sin Activo | 1
ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO
El proveedor deberá suministrar un punto único de contacto para la atención y gestión de incidentes de tipo técnico o funcional
Enviar en la oferta los niveles de servicio para resolver los incidentes presentados
Basado en el ítem anterior se realizará un acuerdo de nivel de servicio concertado con el INC.
SOPORTE Y MANTENIMIENTO
soporte y mantenimiento | Realizar el mantenimiento de la plataforma informática, gestión de autorizaciones, generación de reportes controlados y gestión de garantías de los equipos que hacen parte del sistema de información de seguridad y control de acceso electrónico PSIS. |  | mensual
soporte y mantenimiento | Gestion de garantía de los equipos y software adquiridos para el sistema de control de acceso del INC durante la vigencia del contrato |  | cuando se requiera
soporte y mantenimiento | Disponer del recurso humano idóneo para ejecutar el servicio a contratar |  | mensual
soporte y mantenimiento | Efectuar Mantenimiento correctivo de todos los equipos que hacen parte del sistema de información de seguridad y control de acceso electrónico - PSIS-, incluido reposición y repuestos. |  | mensual
soporte y mantenimiento | Presentar cronograma y alcance del mantenimiento preventivo durante la vigencia del contrato |  | mensual
soporte y mantenimiento | Brindar Soporte 7x24 en sitio, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. A 5:00 p.m.; sábados, domingos y festivos; remoto, siempre y cuando el incidente no requiera asistencia en sitio. |  | mensual

## Experiencia
ANEXO No. 4
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
ITEM | OBJETO | ENTIDAD CONTRATANTE | PLAZO EJECUCIÓN EN MESES | FECHA DE INICIACIÓN día/mes/año | FECHA DE TERMINACIÓN día/mes/año | VALOR EN PESOS | SMMLV | NIVEL SATISFACCIÓN (E B R M)
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
TOTALES | [5 empty] | 0 | 0
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

## Costos
DESCRIPCION | REFERENCIA | MARCA | CANT | PRECIO UNITARIO COP | PRECIO TOTAL COP
EQUIPOS
Realizar la Administración de la plataforma informática, gestión de autorizaciones, generación de reportes controlados y gestión de garantías de los equipos que hacen parte del sistema de información de seguridad y control de acceso electrónico PSIS. | Mes | N/A | 1 |  | 0
Disponer del recurso humano idóneo para ejecutar el servicio a contratar | Mes | N/A
Efectuar Mantenimiento correctivo de todos los equipos que hacen parte del sistema de información de seguridad y control de acceso electrónico - PSIS-, incluido reposición y repuestos. | Mes | N/A
Realizar el mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma de mantenimiento y alcance presentado | Mes | N/A
Brindar Soporte 7x24 en sitio, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. A 5:00 p.m.; sábados, domingos y festivos; remoto, siempre y cuando el incidente no requiera asistencia en sitio. | Mes | N/A
SUBTOTAL
Total mantenimiento |  |  |  |  | 0
Bolsa de Repuestos | N/A | N/A | 1 | 16806722.69 | 16806722.69
IVA |  |  |  | 19% | 3193277.3111
TOTAL PROPUESTA COP |  |  |  |  | 20000000.0011

## TalentoH Certificaciones
Certificaciones | Puntaje | Número de Folios en el cual están las CERTIFICACIONES
Si el proveedor presenta certificación directamente de fábrica donde indiquen que son integradores certificados, para las marcas Bosch Security como quiera que es el sistema actual base de la instalación obtendrá 10 puntos | 10
Se deberá entregar documentos que garanticen que cuenta con el personal certificado relacionado con el sistema de control de acceso para realizar y apoyar las labores objeto del contrato. Se darán 5 puntos por cada certificación y como máximo 10 puntos | 10
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO: