## Hoja1
ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
MATRIZ DE CONCEPTOS TECNICOS
CONVOCATORIA DE MUESTRAS 2020
Numero Concepto | Material | Texto breve de material | Nombre de la Marca | Fecha Crea | Descripcion | Nombre Comercial | Responde Por Que
20012413 | 40031306 | PIRIDINA P.A. EMSURE® ACS, REAG. PH EUR | SAT INSTRUMENTAL SAS | 29.11.2019 | MARCA O REFERENCIA: MERCK - PIRIDINA P.A. EMSURE® ACS, REAG. PH EUR FRASCO X 500 ML | MERCK | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS PARA LA ACTIVIDAD
20012414 | 40031307 | Floruro de Colina ≥ 99% - estándar de re | SAT INSTRUMENTAL SAS | 29.11.2019 | MARCA O REFERENCIA: TRC - FLUOROMETHYLCHOLINE CHLRIDE 100 MG FRASCO X 100MG | TRC | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS PARA LA ACTIVIDAD
20012415 | 40030247 | CLORURO DE SODIO GRADO USP x 500 gr | SAT INSTRUMENTAL SAS | 29.11.2019 | MARCA O REFERENCIA: MERCK - SODIO CLORURO P-A EMSURE ACS, ISO REAG PH EUR FRASCO X 500 G | MERCK | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS PARA LA ACTIVIDAD
20012416 | 40060560 | SENSIDISCOS EDTA VIAL POR 50 UNIDADES | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 02.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: LIOFILCHEM- SENSIDISCOS EDTA VIAL POR 50 UNIDADES - VIAL | LIOFILCHEM | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS
20012417 | 40060561 | SENSIDISCOS BORONICO VIAL X 50 UNIDADES | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 02.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: LIOFILCHEM - SENSIDISCOS BORONICO VIAL X 50 UNIDADES - VIAL | LIOFILCHEM | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS
20012418 | 40060813 | MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS EN PLACA | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | 02.12.2019 | EFERENCIA: AD BIO - TIOGLICOLATO Y/O BHI Y/O TRIPTICASA SOYA LISTO PARA SU USO CAJA X 20 | AD BIO | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS
20012421 | 40060498 | TUBO PLASTICO AL VACIO TAPA AZUL | NIPRO | 02.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: NIPRO VACUE - TUBO PLASTICO AL VACIO TAPA AZUL CAJA X 50 UNIDADES | NIPRO VACUE | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA PUBLICACIÓN
20012422 | 40060507 | TUBOS PEDIATRICOS PARA QUIMICA CON GEL | NIPRO | 02.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: NIPRO VACUE - TUBOS PEDIATRICOS PARA QUIMICA CON GEL CAJA X 100 UNIDADES | NIPRO VACUE | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA PUBLICACIÓN
20012423 | 40070752 | TUBOS CONICO 50ML T ROSCA ESTERIL GRA | NIPRO | 02.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: NIPRO - TUBOS CONICOS DE 50 ML TAPA ROSCA EN POLIPROPILENO ESTERILES GRADUADOS | NIPRO | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA PUBLICACIÓN
20012424 | 40060470 | PRUEBAS DE HEMATOLOGIA, INCLUYE CUADRO H | ANALISIS TECNICOS | 02.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: MINDRAY - BC-6200 - CUADRO HEMATICO - KIT | MINDRAY - BC-6200 | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS
20012427 | 40031305 | Capsulas de gelatina dura No 1 certifica | GLOBALQUIMICA LTDA | 02.12.2019 | MARCA-SHAOXING- CAPSULA DURAS DE GELATINA CERTICADAS | SHAOXING | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS PARA LA ACTIVIDAD
20012428 | 40031304 | Capsulas de gelatina dura No 0 certifica | GLOBALQUIMICA LTDA | 02.12.2019 | MARCA SHAOXING - CAPSULA DURAS DE GELATINA CERTIFICADAS BLANCA #0 | SHAOXING | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ACTIVIDAD
20012429 | 40072106 | Anticuerpo burro F(ab')2 anti-conejo Ig | GENPRODUCTS COMPANY SAS | 02.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: NOVUS -ANTICUERPO ANTI-CONEJO IGG SECUNDARIO PE VIAL | NOVUS | LA REFERENCIA ES VIABLE PARA SER EMPLEADA
20012430 | 40071922 | Detergente de RNasas para limpieza de su | GENTECH-QIAGEN | 02.12.2019 | SARCA O REFERENCIA: RPI ERESEARH PRODUCTS INTERNATIONAL - RNASAS AWAY 250ML BOTTLE - FRASCO | RPI ERESEARH | CUMPLE CON LAS ESPECIFICIACIONES
20012431 | 40031306 | PIRIDINA P.A. EMSURE® ACS, REAG. PH EUR | BIOQUIMICOS COLOMBIANOS BIOCOL LTDA | 03.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: MERCK - PIRIDINA P.A. EMSURE® ACS, REAG. PH EUR FRASCO X 500ML | MERCK | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS PARA LA ACTIVIDAD
20012432 | 40030247 | CLORURO DE SODIO GRADO USP x 500 gr | BIOQUIMICOS COLOMBIANOS BIOCOL LTDA | 03.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: MERCK - CLORURO DE SODIO GRADO USP - FRASCO X 500G | MERCK | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS PARA LA ACTIVIDAD
20012433 | 40031314 | Desecador de vidrio borosilicato, tapa c | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO | 03.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: NORMAX - DESECADOR CON TAPA CON LLAVE D 300MM Y PLACA PORCELANA - UNIDAD | NORMAX | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS PARA LA ACTIVIDAD
20012434 | 40031315 | SODIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO 1000GRS | LABORATORIOS WACOL S.A. | 06.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: PANREAC - SODIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO FRASCO X 1 KG | PANREAC | CORRESPONDE A LO SOLCITADO
20012435 | 40031284 | Tapa con tapon de septo perforable para | R&T DISTRIBUTIONS S.A.S | 06.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: ORANGE SEPTUM - TAPA SEPTUM JERINGA PARA DOSIFICADOR AUTOMATIZADO THEODORICO | ORANGE SEPTUM | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS PARA LA ACTIVIDAD
20012436 | 40031285 | Vial reactor taddeo de 10ml en polysul.. | R&T DISTRIBUTIONS S.A.S | 06.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: 54D1B01002 - VIAL REACTOR PARA MODULO DE SINTESIS TADDEO - KIT X 35 UNIDADES | 54D1B01002 | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS PARA LA ACTIVIDAD
20012438 | 40010405 | Tubo plastico al vacio con gel de 5ml | NORSTRAY NUART SAS | 13.12.2019 | MARCA O REFERRENCIA: M&H CARE - TUBO PLASTICO AL VACIO CON GEL GRADILLA X 100 | M&H CARE | CUMPLE CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS
20012439 | 30040029 | PROTESIS IMPLANTES MAMARIAS COHESIVA TEX | EUROCARES-PROTESIS MAMARIAS | 13.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: MOTIVA IMPLANTS - IMPLANTE MAMARIO ANATOMICAL TRUEFIXATION - CAJA | MOTIVA IMPLANTS | LAFORMA ANATOMICA Y LA TEXTURA NOHO-TEXTURIZADA SON FAVORABLES PARA RECOSNTRUCCIÓN MAMARIA CON **
20012440 | 20030267 | MATERIAL CIRUGIA ORTOPEDIA Y OSTEOSINTE | INNOMED S.A. | 16.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: INNOBLOX - MATERIAL OSTEOSINTESIS EN TITANIO UNIDAD | INNOBLOX | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS
20012441 | 40010402 | Tubo coleccion sangre tapa lila 4 ml | NORSTRAY NUART SAS | 17.12.2019 | MARCA O REFERRENCIA: M&H CARE TUBO DE RECOLECCIÓN TRANSPARENTE AL VACIO PARA LA RECOLECCIÓN DE * | M&H CARE | CUMPLE CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS
20012443 | 40031214 | ESTANDAR DE REFENRENCIA NAT-AC-PSMA | DISQUIMER EU | 17.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: PHARM SINTEZ - DOTA PSMA-617 STANDAR SAMPLE VIAL X 1 MG | PHARM SINTEZ | LA CALIDAD DEL PROPDUCTO OFERTADO CORRESPONDE AL REQUERIDO
20012444 | 40060442 | INMUNOFIJACION EN SUERO | LABTRONICS LTDA. | 18.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: HELENA LABORATORIOS - V8 NEXUS AUTOMATED CLINICAL CAPILLARY ELECTROFPHORESIS - | HELENA LABORATORIOS | CUMPLE REQUERIMIENTOS
20012445 | 40060071 | CONTROL EXTERNO TODAS SECCIONES LAB | PROASECAL | 18.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: PROASECAL SAS - CONTROL EXTERNO TODAS SECCIONES LAB - ESTUCHE | PROASECAL SAS | CUMPLE REQUERIMIENTOS
20012448 | 80080031 | BOLSA VERDE DE 50 X 60 IMPRESA | PLASTIYEP POLIETILENOS DE COLOMBIA SAS | 23.12.2019 | BOLSA VERDE DE 50 X 60 IMPRESA CALIBRE 1.4 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | BOLSA HOSPITALARIA VERDE 50X60 | ES LO SOLICITADO, ELONGA SIN ROMPERSE.
20012449 | 80080037 | BOLSA PURPURA CON LOGO 50 X 70 | PLASTIYEP POLIETILENOS DE COLOMBIA SAS | 23.12.2019 | BOLSA PURPURA CON LOGO 50 X 70 CALIBRE 1.4 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | BOLSA HOSPIT.PURPURA 50X 70 | ES LO SOLICITADO, ELONGA SIN ROMPERSE, RESISTENTE
20012453 | 80080337 | PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA | MEDICOX | 23.12.2019 | PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA ROLLO X 250/300 METROS | PAPEL HIG.JUMBO DOB.HOJAX250 M | ES LO REQUERIDO ES SUAVE, RESISTENTE, 250 METROS POR ROLLO
20012455 | 80080530 | PUNTO ECOLOGICO 2 CONTENEDORES DE 87 L | MEDICOX | 23.12.2019 | PUNTO ECOLOGICO 2 CONTENEDORES DE 87 L | PUNTO ECOLOGICO 87L TAPA DOMO | CUMPLE, CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS.
20012456 | 80080529 | PUNTO ECOLOGICO 2 CONTENEDORES DE 121 L | MEDICOX | 23.12.2019 | PUNTO ECOLOGICO 2 CONTENEDORES DE 121 L | PPTO ECOLOGICO 121L TAPA DOMO | CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS
20012457 | 80080527 | TAPAS PARA CONTENEDOR DE 121 LITROS COLO | MEDICOX | 23.12.2019 | TAPAS PARA CONTENEDOR DE 121 LITROS COLOR VERDE | TAPA DOMO BRUTE 121 LT | CUMPLE, DURABLE, RESISTENTE AL USO CONTINUO Y MALA MANIPULACION
20012458 | 80080528 | CONTENEDOR 121 LITROS COLOR VERDE, MARCA | MEDICOX | 23.12.2019 | CONTENEDOR 121 LITROS COLOR VERDE, MARCADO | CONTENEDOR BRUTE MARCADO VERDE | CUMPLE CON LO SOLICITADO
20012459 | 80080507 | PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE | MEDICOX | 26.12.2019 | PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE | PAÑO MICROFIBRA USO GRAL | CUMPLE POR SU TEXTURA Y RESISTENCIA PARA LIMPIAR SUPERFICIES
20012461 | 80080148 | PAÑO ABSORBENTE PARA TRABAJO PESADO | MEDICOX | 26.12.2019 | PAÑO ABSORBENTE PARA TRABAJO PESADO ROLLO X 80 HOJAS | PAÑO MAXWIPE ROLLO PAÑOS BLANC | SI CUMPLE POR SU RESISTENCIA Y NO DEJA RESIDUOS O PARTICULAS
20012463 | 80130365 | MASCARILLA QUIR. RIESG BIOLOG. CAJA X 20 | MEDICOX | 30.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: NITTA - RESPIRADOR DE PARTICULAS - CAJA X 20 UNIDAD | NITTA | TECNICAMENTE CORRESPONDE A LO SOLICITADO
20012464 | 20030267 | MATERIAL CIRUGIA ORTOPEDIA Y OSTEOSINTE | PHARMABEST -OSTEOTRANS - OT | 31.12.2019 | MARCA O REFERENCIA: PHARMABEST -OSTEOTRANS - OT - DISPOSAITIVOS BIO-ACTIVOS ABSORVIBLES HECHOS DE *- | PHARMABEST -OSTEOTRANS - OT | CUMPLE