## Especificaciones tecnicas
EQUIPOS SOPORTE Y MANTENIMIENTO
CCTV
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
1 | Yodoterapia | Sistema de Grabación Digital. (VIDEOJET). | Serie-SG010844400195 Activo 51678 | 7
2 | Centro de Monitoreo | Sistema de Grabación Digital. (VIDEOJET). | Serie-SG010844400186 Activo 51679
3 | Cuarto de electricidad de Morgue | Sistema de Grabación Digital. (VIDEOJET). | Serie-SG010844400185 Activo 51913
4 | Cuarto de electricidad de esterilizacion | Sistema de Grabación Digital. (VIDEOJET). | Serie-SG010844400211 Activo 51914
5 | sala de cirugia | Sistema de Grabación Digital. (VIDEOJET). | Serie-SG010844400182 Activo 51915
6 | vehicular cra 9 | Sistema de Grabación Digital. (VIDEOJET). | Serie:SG04094540058 Activo 53396
7 | Centro de Monitoreo | Sistema de Grabación Digital. (VIDEOJET). | Serie SG010920400413 Activo 53012
8 | Lote Oeste Interior | Camara tipo Domo. | S/OP09084300587 Activo 52181 | 1
9 | Pasillo Salas de Cirugia | Cámara tipo domo Alta Resolución. | S/100596WSQ200192 Activo 51666 | 1
10 | Calle 1 Edificio Administrativo | Cámara Día/Noche Bullet IP 66. | Serie-ADHT69QQ101486 Activo 51669 | 6
11 | Parqueadero Edificio Administrativo | Camara de red tipo bala para exteriores | Activo 59656
12 | Parqueadero Edificio Administrativo | Camara de red tipo bala para exteriores | Activo 59657
13 | Parqueadero Edificio Administrativo | Camara de red tipo bala para exteriores | Activo 59658
14 | Ingreso Parqueadero Vehicular Funcionarios | Cámara Día/Noche Bullet IP 66. | Serie-ADHT69QQ100183 Activo 51674
15 | Ingreso Parqueadero Vehicular Funcionarios | Cámara Día/Noche Bullet IP 66. | Serie-ADHT69QQ100178 Activo 51670
16 | Piso 4 Comedor Pasillo | Cámara bosch | 404583110602011275 Activo 58713 | 3
17 | Piso 4 Comedor Puerta Vidrio | Cámara bosch | 404583110602011276 Activo 58714
18 | Piso 4 Comedor Puerta Entrada | Cámara bosch | 404583110602011280 Activo 58715
19 | Calle 1 Molinetes | Cámara IP FlexiDomeXT +, Color, 1/3", 540 TVL, | Activo 52421 | 2
20 | Ingreso Calle 1 | Cámara IP FlexiDomeXT +, Color, 1/3", 540 TVL, | Activo 52422
21 | Cra 9 Cajeros CCM | Cámara Día/Noche Bullet IP 66 | .Serie-ADHT69QQ100182 Activo 51668 | 2
22 | Cra 9 Molinetes | Cámara Día/Noche Bullet IP 66. | Serie-ADHT69QQ100177 Activo 51667
23 | Desechos | Camara tipo PTZ , | S/094488600895510020 Activo 53487 | 2
24 | Lote Exterior | Camara tipo PTZ | S/094488600895510011 Activo 53488
25 | Lote Parqueadero Interior | Domo PTZ | 114600566007402578 Activo 60262 | 2
26 | Cargue | Domo PTZ | 114600566007402576 Activo 60263
27 | calle 1 recepcion | (WEBCAM)Cámara de Registro Fotografico Ref: EMR-418. | Activo 51698 | 1
28 |  | Camara minidomo lente varifocal wdr serial 404623466012010020 | Activo 60269 | 1
29 | Comedor Funcionarios | Camara | Activo 60255 | 1
CONTROLADORAS SISTEMA ACCESO
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
30 | Centro de Monitoreo | AMC Controlador V2. 0, 4xWiegand, CF. Ref: EMR-332 | Activo 52447 | 10
31 | Centro de Monitoreo | AMC Controlador V2. 0, 4xWiegand, CF. Ref: EMR-332 | Activo 52449
32 | vehicular lote | AMC2 Doorcontroller 4 Wiegand. CF-Card. | Activo 53489
33 | vehicular lote | AMC Enclosure with 1 DIN Rail¨AEC-AMC2-UL1 | Activo 53490
34 | yodoterapia | AMC2 Controladora control de acceso Doorcontroller | Activo 60256
35 | yodoterapia | AMC2 Controladora control de acceso Doorcontroller | Activo 60257
36 | Esterilizacion | AMC2 Controladora control de acceso Doorcontroller | Activo 60258
37 | Esterilizacion | AMC2 Controladora control de acceso Doorcontroller | Activo 60259
38 | Comedor Funcionarios | AMC2 Controladora control de acceso Doorcontroller | Activo 60260
39 | Centro de Monitoreo | AMC2 Controladora control de acceso Doorcontroller | Activo 60261
LECTORES DE TARJETAS PUERTAS CONTROLADAS
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
40 | Gaica Entrada Camillas | Lector tarjeta inteligente. | Serie-GA080189 Activo 51918 | 22
41 | Gaica Salida Camillas | Lector tarjeta inteligente. | Serie-GA0800999 Activo 51919
42 | Gaica Entrada Funcionarios | Lector tarjeta inteligente. | Serie- CR-0610926 Activo 51921
43 | Gaica Salida Funcionarios | Lector tarjeta inteligente. | Serie- CR-0609189 Activo 51922
44 | Piso 4 Patologia Entrada comedor | Lector tarjeta inteligente. | Serie- CR-0610923 Activo 51923
45 | Piso 4 Patologia Salida comedor | Lector tarjeta inteligente. | Serie- 4108-000026 Activo 51924
46 | Entrada Uci Medica | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | Activo 52428
47 | Entrada Centro de monitoreo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | Activo 52429
48 | Salida centro de monitoreo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | Activo 52430
49 | Entrada calle 1 molinete 2 | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | Activo 52431
50 | Entrada calle 1 molinete 1 | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | Activo 52432
51 | Salida calle 1 molinete 2 | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | Activo 52433
52 | Centro de Monitoreo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | Activo 52434
53 | Salida calle 1 molinete 1 | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | Activo 52435
54 | molinete 3 entrada pacientes | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | Activo 52436
55 | Porteria Vehicular Administrativo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | Activo 52437
56 | Porteria Vehicular Administrativo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | Activo 52438
57 | molinete 3 Salida pacientes | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | Activo 52441
58 | Centro de Monitoreo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | Activo 52445
59 | Centro de Monitoreo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de | Activo 52446
60 | Centro de Monitoreo | Lector Tarjetas inteligentes de no contacto de - | Activo 51687
61 | Uci Salida | Lector Tarjetas Inteligentes de no Contacto largo | Sin Activo
62 | vehicular cra 9 Lote | CLASS R10. Lector Tarjetas Inteligentes de no con- | Activo 53492 | 2
63 | yodoterapia Entrada a Patologia | CLASS R10. Lector Tarjetas Inteligentes de no con- | Activo 53493
LECTORES DE TARJETAS PUNTOS DE ENROLAMIENTO
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
64 | Centro de Monitoreo | Lector de tarjetas USB compatible con credenciales | Activo 59654 | 2
65 | Talento Humano Carnetizacion | Lector de tarjetas USB compatible con credenciales | Activo 59655
DISPOSITIVOS DE ENROLAMIENTO DE VISITANTES EN ESTACIONES DE TRABAJOS
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
66 | porteria cra 9 | LECTOR BIOMETRICO USB PARA ENROLAMIENTO | Activo 59639 | 5
67 | Porteria cra 9 | LECTOR BIOMETRICO USB PARA ENROLAMIENTO | Activo 59640
68 | calle 1 recepcion | LECTOR BIOMETRICO USB PARA ENROLAMIENTO | Activo 59641
69 | cra 9 porteria | LECTOR BIOMETRICO USB PARA ENROLAMIENTO | Activo 59642
70 | porteria calle 1 | LECTOR BIOMETRICO USB PARA ENROLAMIENTO | Activo 59643
71 | Centro de Monitoreo | LECTOR DE CODIGO DEBARRA TIPO GATILLO 2D | Activo 59644 | 7
72 | calle 1 porteria | LECTOR DE CODIGO DEBARRA TIPO GATILLO 2D | Activo 59645
73 | cra 9 porteria | LECTOR DE CODIGO DEBARRA TIPO GATILLO 2D | Activo 59646
74 | calle 1 recepcion | LECTOR DE CODIGO DEBARRA TIPO GATILLO 2D | Activo 59647
75 | Calle 1 | LECTOR DE CODIGO DEBARRA LECTUIRA DE CEDULAS | Activo 61923
76 | descargue | Lector de codigo de barras tipo gatillo 2D | Activo 60294
77 | Admisiones | LECTOR BIOMETRICO USB PARA ENROLAMIENTO | Activo 60323
FUENTES DE PODER Y CONTROL ELECTRICO
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
78 | vehicular cra 9 | Fuente de poder 24VAC, 4Amp. 8 Salidas con Fusible | serie 729 Activo 52423 | 12
79 | Vehicular cra 9 | Fuente de poder 24VAC, 4Amp. 8 Salidas con Fusible | serie 728 Activo 52424
80 | Vehicular cra 9 | Fuente de poder 24VAC, 4Amp. 8 Salidas con Fusible | serie 727 Activo 52425
81 | Rack monitoreo | Fuente de Poder 24VAC, 4Amp. 8 Salidas con | Activo 52477
82 | Centro de Monitoreo | Fuente de Alimentación. Ref: APS-PBC-60W | serie 201001298400390162 Activo 52461
83 | Centro de Monitoreo | Fuente de Alimentación. Ref: APS-PBC-60W | serie 201001298400390166 Activo 52462
84 | Centro de Monitoreo | Fuente de Alimentación. Ref: APS-PBC-60W | serie 201001298400390167 Activo 52463
85 | Centro de Monitoreo | Fuente de Alimentación. Ref: APS-PBC-60W | serie 201001298700400071 Activo 52464
86 | Bunker | Fuente de Alimentación. Ref: APS-PBC-60W | serie 201001298700400073 Activo 52465
87 | Rack Correespondencia | Fuente de Alimentación. Ref: APS-PBC-60W | serie 201001298700400074 Activo 52466
88 | Centro de Monitoreo | Fuente de Alimentación. Ref: APS-PBC-60W | serie 201001298700400076 Activo 52467
89 | Centro de Monitoreo | Fuente para videojet. Ref: EMR-313, Serie-730 | Activo 53041
90 | Centro de Monitoreo | Tablero Electrico 1 Breaker. Serie: Andcom | Activo 53498 | 1
91 | Rack monitoreo | UPS- Respaldo Energia- Propyecto PSIS | Serie: JS0835018033 Activo 51910-66995 | 2
92 | Recepcion carrera novena | UPS 1KVA Estacion de Trabajo | S/09120210460064 Activo 53497
SERVIDORES, ESTACIONES DE TRABAJO Y ALAMACENAMIENTO
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
93 | Centro de Monitoreo | Servidor Principal y de contingencia.S-S2UX90300PB | serie S2UX90300PB Activo 51688 | 2
94 | Datacenter | Servidor de Contingencia. Ref: EMR-417 | Activo 51697
95 | Centro de Monitoreo | (NAS) Solución de Backup- Ref: EMR-412 | serial WUD125200321 Activo 56225 | 1
96 | Centro de Monitoreo | Monitor VIEWPIA de LCD 32" HDready. | Serie: 64UO2500016. Activo 53603 | 1
97 | Centro de Monitoreo | Escritorio en madera. Serie: 806 | Activo 53604 | 1
98 | Centro de Monitoreo | Silla de Rodachines.madera | Activo 25565 | 1
99 | Centro de Monitoreo | Silla de Rodachines. Serie: 807 | Activo 66993 | 1
DISPOSITIVOS DE RED Y COMUNICACIONES
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
100 | Centro de Monitoreo | Switch 4500G 24-Port 10/100/1000 + 4 SFP Slot Dual | Serie-CN44FGHODJ Activo 51695 64060 | 20
101 | Centro de Monitoreo | Switch 4500G- Proyecto PSIS. | S erie-YEYF8MKDO5780 Activo 51911
102 | vehicular lote | Switch baseline 3COM 16 ptos | Serie: YFCFC8R34B640 Activo 53503-64569
103 | cuarto electrico de morque | Switch 12 administrable 8 Puertos. Marca: 3com. | Serie: 925FC6P9A8F05 Activo 53504-64057
104 | Centro de Monitoreo | ROUTER. Modelo: DI-S24 | S/DYC378006967. Activo 53709
105 | CC2-6-1 Esterilizacion | Switch 3 com 8 puertos | Serie AB/9XRQAM0027A03 Activo 51648
106 | CC2-4-1-Yodoterapia | Switch 3 com 8 puertos | AB/9XRQAM0027A08 Activo 51646
107 | CC14 Correspondencia | Switch Encore | 2168668000994 sin activo
108 | CC2-1-3 Admisiones | Switch TP-LINK 8 puertos | 2168668001533 sin activo
109 | CC2-5-1 Salas de Cirugia | Switch | pendiente
110 | CC16-Porteria Sur / Peatonal | Switch 3 com 8 puertos | AC/9U9QC20008F48 Sin Activo
111 | CC17 Ciclotron | Switch planet 24 puertos | AK90458200023 Activo 68170
112 | CC6 MORGUE | Marca: 3com. 12 puertos | 925FC6P9AAEB5 Sin Activo
113 | Porteria Vehicular Administrativo | Switch TP-LINK 8 puertos | 2168668000986 Sin Activo
114 | Cuarto de Monitoreo | SWITCH 5500G 48 PUERTOS | 9KBFA4ME00A00, Activo 51695
115 | TALANQUERA CALLE 1 | Switch TP-LINK 8 puertos | Sin Activo
116 | TALANQUERA CALLE 1 | Switch TP-LINK 8 puertos | Sin Activo
117 | TALANQUERA CALLE 9 | Switch TP-LINK 8 puertos | Sin Activo
118 | TALANQUERA CALLE 9 | Switch TP-LINK 8 puertos | Sin Activo
119 | TALANQUERA CALLE 9 | Switch TP-LINK 8 puertos | Sin Activo
120 | Centro de Monitoreo | Convertidor de medio multimodo 10/100/1000 sc 2km (transceiver - fibra optica a UTP) | Serie: Andcom. Activo 53500 | 2
121 | Centro de Monitoreo | Convertidor de medio multimodo 10/100/1000 sc 2km (transceiver - fibra optica a UTP) | Serie: Andcom. Activo 53499
GABINETES
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
122 | Centro de Monitoreo | Rack- Gabinete Rack 1.6, con ventiladores y regle | Activo 51696 | 1
123 | lote vehicular | Gabinetes Metalicos. Incluye: Multitomas, barrajes | Activo 53501 | 2
124 | cuarto electrico de morque | Gabinetes Metalicos. Incluye: Multitomas, barrajes | Activo 53502
SOFTWARE
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
125 | Centro de Datos servidor | Software Aplicativo. Serie: BIS-ACE- 1000CRD(6) | Activo 8000000067 | 1
126 | Centro de Datos servidor | Modulo Control Comedor. Ref: EMR-422 | Activo 8000000031 | 1
127 | Centro de Datos servidor | Modulo Integración CCTV. Ref: EMR-423 | Activo 8000000032 | 1
128 | Centro de Datos servidor | Modulo grabación digital. Ref: EMR-425 | Activo 8000000034 | 1
129 | Centro de Datos servidor | Modulo carnetización y codificación. Ref: EMR-426 | Activo 8000000035 | 1
130 | Centro de Datos servidor | Modulo control pacientes. Ref: EMR-427 | Activo 8000000036 | 1
131 | Centro de Datos servidor | Modulo control funcionarios. Ref: EMR-428 | Activo 8000000037 | 1
132 | Centro de Datos servidor | ACE Licencia.SW .Actualizacion a 32 Puertas | Activo 8000000071 | 1
133 | Centro de Datos servidor | VIELicencia SW Canal Adicional.Ref: BIS-VIE-ADDCHA | Activo 8000000068 | 1
134 | Centro de Datos servidor | VIELicencia SW Canal Adicional.Ref: BIS-VIE-ADDCHA | Activo 8000000069 | 1
135 | Centro de Datos servidor | VIELicencia SW Canal Adicional.Ref: BIS-VIE-ADDCHA | Activo 8000000070 | 1
BOTONES PUSCH
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
136 | piso 4 vestier comedor | Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 246/1511 Activo 60328 | 10
137 | porteria calle 1 | Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 331/1511 Activo 60329
138 | Centro de Monitoreo | Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 163/1511 Activo 60333
139 | porteria lote | Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 079/1511 Activo 60334
140 | porteria administrativo | Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 337/1511 Activo 60335
141 | porteria cra 9 entrada funcionario | Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 306/1511 Activo 60336
142 | piso 4 lado de ascensores | Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 412/1511 Activo 60337
143 | piso 5 uci | Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 294/1511 Activo 60344
144 | puerta de monitoreo | Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 076/1511 Activo 60345
145 | ingreso gaica funcionarios piso 1 | Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 234/1511 Activo 60346
LECTOR BIOMETRIO POE (SUPREMA)
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
146 | Molinetes Vehicular Administrativo cra 9 | lector biometrico poe | serial 546836118 Activo 60295 | 16
147 | Entrada Vehicular Administrativo | lector biometrico poe | serial 546836801 Activo 60296
148 | Vehicular lote salida | lector biometrico poe | serial 546836122 Activo 60297
149 | vehicular adminstrativo sañlida | lector biometrico poe | serial 546836802 Activo 60298
150 | vehicular lote ingreso | lector biometrico poe | serial 546836803 Activo 60299
151 | vehicular Administrativo Ingreso peatonal | lector biometrico poe | serial 546836115 Activo 60300
152 | Molinete 2 cra 9 | lector biometrico poe | serial 546836179 Activo 60301
153 | Molinete 2 cra 9 | lector biometrico poe | serial 546836181 Activo 60302
154 | Molinete 2 Calle 1 | lector biometrico poe | serial 546836178 Activo 60303
155 | Molinete 1 cra 9 | lector biometrico poe | serial 546836183 Activo 60304
156 | Molinete 1 cra 9 | lector biometrico poe | serial 546836175 Activo 60305
157 | Molinete 3 cra 9 Entrada Pacientes | lector biometrico poe | serial 546836182 Activo 60306
158 | Molinete 3 cra 9 Salida Pacientes | lector biometrico poe | serial 546836177 Activo 60307
159 | Molinete 2 Calle 1 | lector biometrico poe | serial 546836174 Activo 60308
160 | Molinete 1 Calle 1 | lector biometrico poe | serial 546836176 Activo 60309
161 | Molinete 1 Calle 1 | lector biometrico poe | serial 546836180 Activo 60310
TALANQUERAS Y MOLINETES
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
162 | Calle 1 torniquete 3 | Barrera peatonal para discapacitados | serie 287636 Activo 60311 | 2
163 | Cra 9 pacientes | Barrera peatonal para discapacitados serial 287633 | serie 287633 Activo 60312
164 | Calle 1 molinete 2 | Molinete de acceso peatonal | serie 291180 Activo 60321 | 6
165 | Calle 1 Molinete 1 | Molinete de acceso peatonal | serie 291182 Activo 60322
166 | Cra 9 Molinete 2 | Molinete de acceso peatonal | serie 292216 Activo 60317
167 | Cra 9 Molinete 1 | Molinete de acceso peatonal | Serie 291.181 Activo 60318
168 | Cra 9 Molinete 1 | Molinete de acceso peatonal | serie 290767 Activo 60319
169 | Ingreso Peatonal Administrativo | Molinete Peatonal Serie 292183 | serie 292183 Activo 60320
170 | Vehicular Administrativo | Talanquera Serie 290651 | serie 290651 Activo 60313 | 4
171 | Vehicular Administrativo | Talanquera Serie 290654 | serie 290654 Activo 60314
172 | Vehicular Lote cra 9 | Talanquera Serie 290653 | serie 290653 Activo 60315
173 | Vehicular Lote cra 9 | Talanquera Serie 290652 | serie 290652 Activo 60316
CONTROL REMOTO
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
174 | Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | Activo 60271 | 11
175 | Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | Activo 60272
176 | Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | Activo 60273
177 | Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | Activo 60274
178 | Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | Activo 60275
179 | Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | Activo 60276
180 | Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | Activo 60277
181 | Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | Activo 60278
182 | Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | Activo 60279
183 | Dentro del Molinete | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | Activo 60280
184 | Centro de Monitoreo | Control remoto l /O posee interfaz de red 10/100 ref CIE-H14-B0 Marca SOLLAE | Activo 60281
LECTOR DE CEDULA
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
185 | Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | Activo 60282 | 12
186 | Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | Activo 60283
187 | Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | Activo 60284
188 | Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | Activo 60285
189 | Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | Activo 60286
190 | Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | Activo 60287
191 | Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | Activo 60288
192 | Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | Activo 60289
193 | Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | Activo 60290
194 | Dentro de Molinete | Lector 2D para cedulas | Activo 60291
195 | Centro de Monitoreo | Lector 2D para cedulas | Activo 60292
196 | Centro de Monitoreo | Lector 2D para cedulas | Activo 60293
SISTEMA EN CPRED
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
197 | CpreD San Juan de DiosDE Dios | Suministro de Lector Biometrico Poe Marca suprema para control de acceso Serial 546841898 | Activo 56021 | 1
TALENTO HUMANO
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
198 | Gestion Humana | IMPRESORA P630I IMPRESORA DE CARNETS serial P6300806202 | Activo 51699 | 1
199 | Gestion Humana | LECTOR DE TARJETA USB HID OMNIKEY 5427CK COMPATIBLES CON CREDENCIALES DE serial HA-15080556/153 | Activo 59655 | 1
200 | Gestion Humana | Biomini serial 85569227 | sin activo | 1
HARDWARE EN ESTERILIZACION
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
201 | Vestier Entrada Esterilizacion | Lector tarjeta inteligente. | Serie- 4108-000026 Activo 51925 | 2
202 | Vestier Salida Esterilizacion | Lector tarjeta inteligente. | Serie- 4108-000026 Activo 51926
203 | Vestier Esterilizacion | Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 127/1511 Activo 60325 | 1
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
204 | Ingreso a Correspondencia | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 5468433385 Activo 68361 | 2
205 | Salida a Correspondencia | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843387 Activo 68363
206 | Salida de correspondencia | Boton Push Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 390/1511 Activo 60331 | 1
207 | RECEPCION correspondencia | Cámara IP FlexiDomeXT +, Color, 1/3", 540 TVL, | Activo 52420 | 1
SISTEMA DE TAMO
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
208 | Salida Apoyo Logistico | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843384 Activo 68351 | 4
209 | Ingreso de Funcionarios | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843382 Activo 68354
210 | Salida de Funcionarios | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843378 Activo 68358
211 | Ingreso Apoyo Logistico | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843375 Activo 68356
212 | tamo ingreso alimentos | Boton Push Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 085/1511 Activo 60330 | 2
213 | tamo funcionarios | Boton Push Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 381/1511 Activo 60326
SISTEMA DE SALAS DE CIRUGIA
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
214 | Ingreso Vestier Mujeres Funcionarios | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843379 Activo 68352 | 6
215 | Salida Vestier Hombres Funcionarios | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843381 Activo 68353
216 | Ingreso Vestier Hombres Funcionarios | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843380 Activo 68355
217 | Salida Vestier Mujeres Funcionarios | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843376 Activo 68357
218 | Ingreso de Funcionarios | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843388 Activo 68360
219 | Salida de Funcionarios | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843390 Activo 68364
220 | piso 5 vestier hombres | Boton Push Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 279/1511 Activo 60340 | 5
221 | Salas de Cirugia | Boton Push Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 081/1511 Activo 60342
222 | piso 5 Salida vestier mujeres | Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 336/1511 Activo 60332
223 | Piso 5 al lado de los ascensores | Boton Push Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 116/1511 Activo 60343
224 | Salas de Cirugia | Cámara tipo Minidomo Alta Resolución. | S/404623685305010613 Activo 59979 | 1
DOCENCIA
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
225 | Docencia | Lector de contacto HID Omnikey para tarjetas con chip | HA-17010778/1706-002179 Activo 62100 | 3
226 | Docencia | Lector de contacto HID Omnikey para tarjetas con chip | HA-17010778/1706-002791 Activo 62099
227 | Docencia | Lector de contacto HID Omnikey para tarjetas con chip | HA-17010778/1706-002874 Activo 61731
228 | Docencia | Camara WEB para registro fotográfico | 1653CD070838 Activo 62101 | 3
229 | Docencia | Camara WEB para registro fotográfico | 1712CD231628 Activo 62103
230 | Docencia | Camara WEB para registro fotográfico | 1712CD246898 Activo 62102
231 | Docencia | Lector biométrico USB para enrolamiento sensor óptico 500dpi | 855702025 Activo 62104 | 3
232 | Docencia | Lector biométrico USB para enrolamiento sensor óptico 500dpi | 855702026 Activo 62105
233 | Docencia | Lector biométrico USB para enrolamiento sensor óptico 500dpi | 855702036 Activo 62106
SISTEMA DE MEDICINA NUCLEAR
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
234 | Medicina Nuclear | Boton Push con Protector | Activo 68162 | 4
235 | Medicina Nuclear | Boton Push con Protector | Activo 68163
236 | Medicina Nuclear | Boton Push con Protector | Activo 68164
237 | Medicina Nuclear | Boton Push con Protector | Activo 68165
238 | Medicina Nuclear | Suministro de Controladora control Acceso | Activo 68166 | 2
239 | Medicina Nuclear | Suministro de Controladora control Acceso | Activo 68167
240 | Medicina Nuclear | Lector Biometrico Poe Marca suprema con compatibilidad para puertas de control de acceso | Serial 546841901 Activo 68152 | 8
241 | Medicina Nuclear | Lector Biometrico Poe Marca suprema con compatibilidad para puertas de control de acceso | Serial 546841897 Activo 68153
242 | Medicina Nuclear | Lector Biometrico Poe Marca suprema con compatibilidad para puertas de control de acceso | Serial 546841903 Activo 68169
243 | Medicina Nuclear | Lector Biometrico Poe Marca suprema con compatibilidad para puertas de control de acceso | Serial 546841899 Activo 68161
244 | Medicina Nuclear | Lector Biometrico Poe Marca suprema con compatibilidad para puertas de control de acceso | Serial 546841896 Activo 68156
245 | Medicina Nuclear | Lector Biometrico Poe Marca suprema con compatibilidad para puertas de control de acceso | Serial 546841895 Activo 68157
246 | Medicina Nuclear | Lector Biometrico Poe Marca suprema con compatibilidad para puertas de control de acceso | Serial 546841904 Activo 68155
247 | Medicina Nuclear | Lector Biometrico Poe Marca suprema con compatibilidad para puertas de control de acceso | Serial 546841902 Activo 68154
248 | Medicina Nuclear | Ups 3 kva Marca Ericson | Serial 180414-0540623 Activo 68168 | 1
249 | Medicina Nuclear | Electro Iman con sensor Integrado | Sin Activo | 8
250 | Medicina Nuclear | Switch Poe 12-24 puertos | Activo 68170 | 1
251 | Medicina Nuclear | Lector Biometrico USB para enrolamiento | Activo 68158 | 1
252 | Medicina Nuclear | Licencia BIS para puertas | Activo 62529 | 1
SISTEMA DE TERAPIAS METABOLICAS
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
253 | piso 4 | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843392 Activo 68359 | 6
254 | Salida a la Sala a las Habitaciones piso 4 edificio patologia | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843393 Activo 68362
255 | piso 4 | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843394 Activo 68365
256 | piso 4 | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843386 Activo 68366
257 | Salida a la Sala de espera Piso 4 edificio patologia | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843389 Activbo 68367
258 | Entrada a Yodoterapia por las Habitaiones Piso 4 edificio patologia | LectorBiometrico Biostation2. Ref: BS2-OMPW; Marca: Suprema | Serie: 546843391 Activo 68368
259 | piso 4 | Cámara para control interior. Ref: EMR-311 | Activo 60268 | 3
260 | piso 4 | Camara minidomo | 404623466012010009 Activo 60265
261 | piso 4 | Camara minidomo lente varifocal wdr serial 04623466012010013 | Activo 60267
262 | piso 4 Salida yodoterapia | Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 166/1511 Activo 60338 | 2
263 | piso 4 ingreso yodoterapia | Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 171/1511 Activo 60339
HARDWARE DE CONTINGENCIA (OFICNA MONITOREO)
Items | Ubicación | ITEM | ACTIVO | Cantidad | La oferta cumple con elrequerimiento (SI) NO) | Observaciones
264 | Centro de Monitoreo | Ref: SS-2152EX Maca STI | S/N 310/1511 Activo 60327 | 1
265 | Centro de Monitoreo | AMC2 Controladora control de acceso Doorcontroller | Activo 67512 | 1
266 | Centro de Monitoreo | Cámara tipo domo Alta Resolución. | S/100596WSQ200184 Activo 51659 | 4
267 | Centro de Monitoreo | Cámara tipo domo Alta Resolución | .S/100596WSQ200190 Activo 51664
268 | Centro de Monitoreo | Cámara tipo domo Alta Resolución. | S/100596WSQ200191 Activo 51665
269 | Centro de Monitoreo | Cámara Tipo Domo. | S/AGXE6VSQ200207A Activo 51677
270 | Centro de Monitoreo | Camara PELCO IS 110 | Serial DC10218 SN ABG-UZS4 Activo 56227 | 1
271 | Centro de Monitoreo | Domo PTZ | 114600566007402571 Activo 60264 | 1
272 | Centro de Monitoreo | (WEBCAM)ORBIT. Serie Adcom. Marca: Logitech | Activo 53496 | 1
273 | Centro de Monitoreo | Camara minidomo lente varifocal wdr serial 404623466012010010 | Activo 60266 | 2
EQUIPOS QUE NO TIENEN ACTIVO FIJO
274 | Comedor funcionarios | Lector Biométrico USB para erolamiento sensor óptico 500 dpi serial 546834949 | Sin activo | 1
275 | Monitoreo | Biomini serial 855702010 | Sin activo | 1
276 | Información | Biomini serial 855692207 | Sin activo | 1
ACUERDO NIVELES DE SERVICIO
Cumplir con los niveles de servicio establecidos previamente de mutuo acuerdo con el INC, ver anexo ANS.
Cumplir con el acuerdo de confidencialidad establecido por el INC, ver anexo acuerdo de confidencialidad.
El proveedor deberá suministrar un punto único de contacto para la atención y gestión de incidentes tipo técnico o funcional.
SOPORTE Y MANTENIMIENTO
1 | soporte y mantenimiento | Realizar la Administración de la plataforma informática, gestión de autorizaciones, generación de reportes controlados y gestión de garantías de los equipos que hacen parte del sistema de información de seguridad y control de acceso electrónico. |  | mensual
2 | soporte y mantenimiento | Disponer del recurso humano idóneo para ejecutar el servicio a contratar. |  | mensual
3 | soporte y mantenimiento | Efectuar Mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos que hacen parte del sistema de información de seguridad y control de acceso electrónico, incluido reposición y repuestos. |  | mensual
4 | soporte y mantenimiento | Brindar Soporte 7x24 en sitio, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. A 5:00 p.m.; sábados, domingos y festivos; remoto, siempre y cuando el incidente no requiera asistencia en sitio. |  | mensual
5 | soporte y mantenimiento | Gestión de garantía de los equipos y software adquiridos para el sistema de control de acceso del INC durante la vigencia del contrato. |  | mensual
6 | soporte y mantenimiento | Presentar cronograma y alcance del mantenimiento preventivo durante la vigencia del contrato. |  | mensual
REQUISITOS HABILITANTES
Se deberá entregar documentos que garantice que cuenta con el personal certificado relacionado con el sistema de control de acceso para realizar y apoyar las labores objeto del contrato.

## Experiencia
ANEXO EXPERIENCIA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
ITEM | OBJETO | ENTIDAD CONTRATANTE | PLAZO EJECUCIÓN EN MESES | FECHA DE INICIACIÓN día/mes/año | FECHA DE TERMINACIÓN día/mes/año | VALOR EN PESOS | SMMLV | NIVEL SATISFACCIÓN (E B R M)
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
TOTALES | [5 empty] | 0 | 0
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

## Costos
ANEXO COSTOS
DESCRIPCION | REFERENCIA | MARCA | MESES CANT | COSTO MENSUAL SIN IVA | COSTO TOTAL
EQUIPOS
Realizar actividades técnicas y operativas del sistema de información. Que incluye la gestión de autorizaciones, generación de reportes controlados y gestión de garantías de los equipos que hacen parte del sistema de información de seguridad y control de acceso. | Mes | N/A | 8 | 0 | 0
Disponer del recurso humano idóneo para ejecutar el servicio a contratar | Mes | N/A
Efectuar Mantenimiento correctivo de todos los equipos que hacen parte del sistema de información de seguridad y control de acceso electrónico, incluido reposición y repuestos. | Mes | N/A
Realizar el mantenimiento preventivo de acuerdo al cronograma de mantenimiento y alcance presentado | Mes | N/A
Brindar Soporte 7x24 en sitio, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. A 5:00 p.m.; sábados, domingos y festivos; remoto, siempre y cuando el incidente no requiera asistencia en sitio. | Mes | N/A
Bolsa de Repuestos y accesorios consumidos de acuerdo a las necesidades | N/A | N/A | N/A | 16806723 | 16806723
SUBTOTAL |  |  |  |  | 16806723
IVA 19% |  |  |  |  | 3193277.37
COSTO TOTAL PROPUESTA |  |  |  |  | 20000000.37