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INVITACIÓN A COTIZAR No. 438 DE 2020
Página 1 de 14

[bookmark: _Hlk33513254][bookmark: _Hlk35342556][bookmark: _GoBack]EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA Y DE COMBUSTIBLE, EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y TABLEROS DE CONTROL EXISTENTES EN EL INC (INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS).. (INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS), ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

OFERTA ECONÓMICA
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NOTA 1: El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en los cuadros anteriores, Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y características).

NOTA 2: Todos los repuestos suministrados deben ser de marca conocida y deben ser autorizados y aprobados por el ingeniero de mantenimiento del INC, o supervisor del contrato. 
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ITEM DESCRIPCIÓN

CANT. 

EQUIPOS

REF

No. 

MTTOS

VR. UNIT VR. TOTAL

1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ARRANQUE 

BOMBAS POR CONTACTORES: LIMPIEZA DE CONTACTARES, 

RELÉS TÉRMICOS REAPRIETE DE TORNILLERÍA BREAKER 

TOTALIZADOR, REAPRIETE DE BORNAS DE SEÑALES, 

SELECTORES Y LUCES PILOTOS, MARCACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 

LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN.

7 UND 12

2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ARRANQUE 

BOMBAS POR VARIADORES DE VELOCIDAD: LIMPIEZA DE 

VARIADORES DE VELOCIDAD, CONTACTORES, REAPRIETE DE 

TORNILLERÍA BREAKER TOTALIZADOR, REAPRIETE DE BORNAS 

DE SEÑALES, SELECTORES Y LUCES PILOTOS,

MARCACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN.

4 UND 12

3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBAS IHM 9 H.P. 

AJUSTE DE ANCLAJES FIJACIÓN REAPRIETE DE UNIVERSALES Y 

BRIDAS CONSULTA EXTERNA. REVISIÓN DE RODAMIENTOS, 

SELLOS MECÁNICOS, LIMPIEZA DE MOTORES, INCLUYE PINTURA 

DE BOMBAS Y MOTORES.

2 UND 12

4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS DE AGUA, 

DETERMINACIÓN DE ESTADO Y PRESENTACIÓN DE INFORME 

RESPECTO DE CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO INCLUYE 

PINTURA. 3 BOMBAS DE 10 H.P. 1 DE 5 DE H.P. Y 4 BOMBAS DE 3 

H.P, 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 3 HP, CAMBIO DE SELLO 

MECÁNICO, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR, AJUSTE DE 

ANCLAJES FIJACIÓN REAPRIETE DE UNIVERSALES Y BRIDAS.

10 UND 12

5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

TERRAZA CONSULTA EXTERNA REAPRIETE DE ACOPLE 

VERIFICACIÓN DE RODAMIENTOS DE MOTOR, AJUSTE DE 

ANCLAJES FIJACIÓN REAPRIETE DE UNIVERSALES Y BRIDAS.

1 UND 12

6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS DE COMBUSTIBLE 

MARZO A AGOSTO 2021

3 UND 6

7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL A 

PRUEBA DE EXPLOSIÓN PARA 3 BOMBAS DE COMBUSTIBLE

MARZO A AGOSTO 2021

1 UND 6

IVA 19%

TOTAL



SUBTOTAL
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