EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA PARA GENERAR PRESIÓN NEGATIVA EN DOS SALAS DE CIRUGÍA COMO MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA DEL INC, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

# OFERTA ECONÓMICA

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suministro e instalación de estación central de extracción de aire de 2.600 CFM, incluye módulo de ventilación, módulo de caudal constante, sección de descarga de aire y base para instalación | UND | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de Tablero de fuerza control y accionamiento para para unidad, incluye enclavamiento con unidad de suministro existente | UND | 1 |  |  |
| Suministro e instalación de Conductos en lámina de acero galvanizado calibre 24, incluye accesorios de montaje, soportería | M2 | 60 |  |  |
| Suministro e instalación de Sistema de Ductos Flexibles pre aislados térmica y acústicamente, 1.5" de espesor de 10 pulgadas de diámetro | ml | 24 |  |  |
| Suministro e instalación de Sistema de Ductos Flexibles pre aislados térmica y acústicamente, 1.5" de espesor de 8 pulgadas de diámetro | ml | 12 |  |  |
| Suministro e instalación de FITRO TERMINAL DEL 99.97% DE 2x4 PIES | und | 4 |  |  |
| Suministro e instalación de FILTRO TERMINAL DEL 99.97% DE 2x2 PIES | und | 2 |  |  |
| Suministro e instalación de Acometida de fuerza 4*12 THW incluye canalización y soportes | ml | 50 |  |  |
| Pases en muro | und | 6 |  |  |
| Desmonte de cielo raso incluye trasiego y retiro de escombros | m2 | 30 |  |  |
| suministro e instalación de cielorraso en drywall, incluye cintas, masilla y base en vinilo | m2 | 30 |  |  |
| Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1. | m2 | 60 |  |  |
| S.E.I. Poliaspartico tipo hospitalario de dos componentes a dos manos sobre cielo raso, con alto contenido de sólidos, gran duración y resistencia a la abrasión, al impacto y al desgaste , bajo Contenido VOC, bajo contenido de olor durante su instalación, puede secarse en temperaturas hasta (- 4°) centígrados y de rápido curación, debe tener alta resistencia química y alta resistencia a manchas, debe contar con protección antimicrobiana que permite su fácil limpieza, inhibiendo el crecimiento de bacterias en su superficie (antibacterial), el color debe ser estable por lo que debe ser resistente a la exposición a los rayos UV y debe cumplir con los criterios de instalaciones físicas de FDA/ CFSAN. Incluye una mano de imprimante. | m2 | 60 |  |  |
| Arranque, calibración y balanceo | glb | 1 |  |  |
|  |  | Costo directo |  |  |
|  |  | administración | 12% |  |
|  |  | imprevistos | 5% |  |
|  |  | utilidad | 5% |  |
|  |  | IVA/utilidad | 19% |  |
|  |  | Valor total |  |  |

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.