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[bookmark: _Hlk35342556]EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA PARA GENERAR PRESIÓN NEGATIVA EN DOS SALAS DE CIRUGÍA COMO MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA DEL INC, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

ANEXO No. 4

OFERTA ECONÓMICA

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR ITEM

	Suministro e instalación de estación central de extracción de aire de 2.600 CFM, incluye módulo de ventilación, módulo de caudal constante, sección de descarga de aire y base para instalación
	UND
	1
	 
	 

	 Suministro e instalación de Tablero de fuerza control y accionamiento para para unidad, incluye enclavamiento con unidad de suministro existente 
	UND
	1
	 
	 

	 Suministro e instalación de Conductos en lámina de acero galvanizado calibre 24, incluye accesorios de montaje, soportería
	M2
	60
	 
	 

	Suministro e instalación de  Sistema de Ductos Flexibles pre aislados térmica y acústicamente, 1.5" de espesor de 10 pulgadas de diámetro
	ml
	24
	 
	 

	Suministro e instalación de Sistema de Ductos Flexibles pre aislados térmica y acústicamente, 1.5" de espesor de 8 pulgadas de diámetro
	ml
	12
	 
	 

	Suministro e instalación de  FITRO TERMINAL DEL 99.97% DE 2x4 PIES
	und
	4
	 
	 

	Suministro e instalación de  FILTRO TERMINAL DEL 99.97% DE 2x2 PIES
	und
	2
	 
	 

	Suministro e instalación de  Acometida de fuerza 4*12 THW incluye canalización y soportes
	ml
	50
	 
	 

	Pases en muro
	und
	6
	 
	 

	Desmonte de cielo raso incluye trasiego y retiro de escombros
	m2
	30
	 
	 

	suministro e instalación de cielorraso en drywall, incluye cintas, masilla y base en vinilo
	m2
	30
	 
	 

	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1.
	m2
	60
	
	

	S.E.I.  Poliaspartico tipo hospitalario de dos componentes a dos manos sobre cielo raso, con alto contenido de sólidos, gran duración y resistencia a la abrasión, al impacto y al desgaste , bajo Contenido VOC, bajo contenido de olor durante su instalación, puede secarse en temperaturas hasta (- 4°) centígrados y de rápido curación, debe tener alta resistencia química y alta resistencia a manchas, debe contar con protección antimicrobiana que permite su fácil limpieza, inhibiendo el crecimiento de bacterias en su superficie (antibacterial), el color debe ser estable por lo que debe ser resistente a la exposición a los rayos UV y debe cumplir con los criterios de instalaciones físicas de FDA/ CFSAN. Incluye una mano de imprimante.
	m2
	60
	 
	 

	Arranque, calibración y balanceo
	glb
	1
	 
	 

	
	
	Costo directo
	 

	
	
	administración
	12%
	 

	
	
	imprevistos
	5%
	 

	
	
	utilidad
	5%
	 

	
	
	IVA/utilidad
	19%
	 

	
	
	Valor total
	 



NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.



[image: ][image: ]
image1.png
Instituto Nacional
La salud Minsalud llN gel ancerologl'u-ESE
olombia
Por el control del cancer

es de todos

Calle 12 N2 9-85 - PBX: 4320160
NIT: 899.999.092-7
WWWw.cancer.gov.co

Bogota D.C., Colombia

@ @ Incancerologia




image2.png




image3.png




