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INVITACIÓN A COTIZAR No. 477 DE 2020
Página 1 de 2

[bookmark: _Hlk33513254][bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk35342556]EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA CALIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS ÁREAS, CENTRAL DE MEZCLAS DEL 2 Y 7 PISO, SALAS DE CIRUGIA, RADIOFARMACIA, TAMO, CENTRAL DE ESTERILIZACION Y HABITACIONES DE AISLADOS N°.  1, 2 Y 3., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

ANEXO No. 4

OFERTA ECONÓMICA

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.
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NOTA: El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en los cuadros anteriores, Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y características)
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_CALIFICACION SISTEMA DE HABITACION AISLADA No.1 (CON 2 INSPECTORES)

[DE RECUPERACION, PERFIL DE TEMPERATURA EN 2 AREAS TIEMPO MONITOREO & HORAS, DIFERENCIALES DE PRESION, SE
REALIZAN MEDICIONES EN ESTADO DE OCUPACION REQUERIDO POR EL CLIENTE "AS BUILT, AT REST U OPERACIONAL
UBICACION EN PLANO DE MEDICIONES REALIZADAS, ENTREGA DE INFORME FINAL

uNIDAD.

‘CALIFICACION SISTEMA DE HABITACION AISLADA No.2 (CON 2 INSPECTORES)

INCLUYE: MEDICION DE INTEGRIDAD DE FILTROS, CAUDALES, CONTEO Y CLASIFICACION DE AREAS, BALANCEO, PRUEBAS
DE RECUPERACION, PERFIL DE TEMPERATURA EN & AREAS TIEMPO MONITOREO & HORAS, DIFERENCIALES DE PRESION, SE
REALIZAN MEDICIONES EN ESTADO DE OCUPACION REQUERIDO POR EL CLIENTE "AS BUILT, AT REST U OPERACIONAL
UBICACION EN PLANO DE MEDICIONES REALIZADAS, ENTREGA DE INFORME FINAL

uNIDAD.

"CALIFICACION SISTEMA DE HABITACION AISLADA No.3 (CON 2 INSPECTORES)

INCLUYE: MEDICION DE INTEGRIDAD DE FILTROS, CAUDALES, CONTED Y CLASIFICACION DE AREAS, BALANCEO, PRUEBAS
DE RECUPERACION, PERFIL DE TEMPERATURA EN & AREAS TIEMPO MONITOREO & HORAS, DIFERENCIALES DE PRESION, SE
REALIZAN MEDICIONES EN ESTADO DE OCUPACION REQUERIDO POR EL CLIENTE "AS BUILT, AT REST U OPERACIONAL
UBICACION EN PLANO DE MEDICIONES REALIZADAS, ENTREGA DE INFORME FINAL

uNIDAD.
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"CALIFICACION SISTEMIA DE AIRE DE CENTRAL DE MEZOLAS 2. (CON 2 INSPECTORES).

INCLUYE: MEDICION DE INTEGRIDAD DE FILTROS, CAUDALES, CONTEO Y CLASIFICACION DE AREAS, BALANCEO,
PRUEBAS DE RECUPERACION, PERFIL DE TEMPERATURA EN 4 AREAS TIEMIPO MONITOREO 6 HORAS, DIFERENCIALES DE
PRESION, SE REALIZAN MEDICIONES EN ESTADO DE OCUPACION REQUERIDO POR EL CLIENTE "AS BUILT, AT REST U
|OPERACIONAL UBICACION EN PLANO DE MEDICIONES REALIZADAS, ENTREGA DE INFORME FINAL

uNIDAD.

‘CALIFICACION SISTEMA DE AIRE DE CENTRAL DE MEZCLAS 7. (CON 2 INSPECTORES)

INCLUYE: MEDICION DE INTEGRIDAD DE FILTROS, CAUDALES, CONTEO Y CLASIFICACION DE AREAS, BALANCEO,
PRUEBAS DE RECUPERACION, PERFIL DE TEMPERATURA EN 4 AREAS TIEMIPO MONITOREO 6 HORAS, DIFERENCIALES DE
PRESION, SE REALIZAN MEDICIONES EN ESTADO DE OCUPACION REQUERIDO POR EL CLIENTE "AS BUILT, AT REST U
|OPERACIONAL UBICACION EN PLANO DE MEDICIONES REALIZADAS, ENTREGA DE INFORME FINAL

uNIDAD.

"CALIFICACION SISTEMA DE AIRE DE SALAS DE IRUGIA. (CON 2 INSPECTORES)

INCLUYE: MEDICION DE INTEGRIDAD DE FILTROS, CAUDALES, CONTEO ¥ CLASIFICACION DE AREAS, BALANCE,
PRUEBAS DE RECUPERACION, PERFIL DE TEMPERATURA EN 4 AREAS TIEMIPO MONITOREO 6 HORAS, DIFERENCIALES DE
PRESION, SE REALIZAN MEDICIONES EN ESTADO DE OCUPACION REQUERIDO POR EL CLIENTE "AS BUILT, AT REST U
|OPERACIONAL UBICACION EN PLANO DE MEDICIONES REALIZADAS, ENTREGA DE INFORME FINAL

uNIDAD.

'CALIFICACION SISTEMA DE AIRE DE RADIOFARMACIA. (CON 2 INSPECTORES)

720

INCLUYE: MEDICION DE INTEGRIDAD DE FILTROS, CAUDALES, CONTED Y CLASIFICACION DE AREAS, BALANCEO, PRUEBAS|
DE RECUPERACION, PERFIL DE TEMPERATURA EN & AREAS TIEMPO MONITOREO & HORAS, DIFERENCIALES DE PRESION,
|SE REALIZAN MEDICIONES EN ESTADO DE OCUPACION REQUERIDO POR EL CLIENTE "AS BUILT, AT REST U OPERACIONAL

[UBICACIGN EN PLANO DE MEDICIONES REALIZADAS, ENTREGA DE INFORME FINAL.

uNIDAD.
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CALIFICACION SISTEMA DE AIRE DE TRASPLANTE DE MEDULA OSEA, TAMO. (CON 2 INSPECTORES)

INCLUYE: MEDICION DE INTEGRIDAD DE FILTROS, CAUDALES, CONTED Y CLASIFICACION DE AREAS, BALANCEO, PRUEBAS
DE RECUPERACION, PERFIL DE TEMPERATURA EN & AREAS TIEMPO MONITOREO & HORAS, DIFERENCIALES DE PRESION, SE

390 [REALIZAN MEDICIONES EN ESTADO DE OCUPACION REQUERIDO POR EL CLIENTE "AS BUILT, AT REST U OPERACIONAL unse
UBICACIGN EN PLANO DE MEDICIONES REALIZADAS, ENTREGA DE INFORME FINAL
CALIFICACION SISTEMA DE CENTRAL ESTERILIZACION. (CON 2 INSPECTORES)
INCLUYE: MEDICION DE INTEGRIDAD DE FILTROS, CAUDALES, CONTEO Y CLASIFICACION DE AREAS, BALANCEO, PRUEBAS.
3.90 | DE FECUPERACION, PERFIL D TEMPERATURA EN s AREAS TIEMPO MONITOREQ § HORAS, DIFERENCIALES DE PRESION, SE |

REALIZAN MEDICIONES EN ESTADO DE OCUPACION REQUERIDO POR EL CLIENTE "AS BUILT, AT REST U OPERACIONAL
UBICACIGN EN PLANO DE MEDICIONES REALIZADAS, ENTREGA DE INFORME FINAL.
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