## FRICON
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE | [5 empty] | CÓDIGO: | GTC-P0X-F-0X
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [5 empty] | VERSIÓN: | 01
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS | [5 empty] | FECHA: | 31/02/2020
Página 1 de 1
ANEXO N° 4 ITEM 1 MANTENIMIENTO
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | CHILLER | LEGACY | PACT7053-T3-2 | 010GO21 | 63801 | RADIOFARMACIA | UNA (01) VISITA DE MANTENIMIENTO 2021 |  | 0 | 0
2 | CONGELADOR | POLO NORTE | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 48657 | RESIDUOS HOSPITALARIOS |  |  | 0 | 0
3 | CONGELADOR | JOSE R RAGO | 3002 | 32552 | 62250 | CASINO |  |  | 0 | 0
4 | CONGELADOR | THERMO SCIENTIFIC | FREF2117A15 | V14U-185759-VU | 51277 | VPH-PATOLOGÍA |  |  | 0 | 0
5 | CUARTO FRIO | ROJAS HERMANOS | EBAL-120 | 7552 | 62318 | CASINO |  |  | 0 | 0
6 | CUARTO FRIO | POLARES | NO REGISTRA | MCP-110 | 19056 | FARMACIA 1 PISO |  |  | 0 | 0
7 | CUARTO FRIO | ROJAS HERMANOS | CBA-120 | 6006 | 57338 | FARMACIA 1 PISO |  |  | 0 | 0
8 | MAQUINA DE HACER HIELO | HOSHZAKI AMERICAN | ICE MAKER | B040776 | 56384 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER |  |  | 0 | 0
9 | REFRIGERADOR | SUPERNORDICO | 3 PIES | 804161080105 | 60018 | GAICA |  |  | 0 | 0
10 | REFRIGERADOR | SUPERNORDICO | 3 PIES | 804161080117 | 60020 | 3 PISO ORIENTE |  |  | 0 | 0
11 | REFRIGERADOR | SUPERNORDICO | 3 PIES | 804161080115 | 60019 | 3 PISO OCCIDENTE |  |  | 0 | 0
12 | REFRIGERADOR | SUPERNORDICO | 3 PIES | 804161080114 | 60023 | 4 PISO OCCIDENTE |  |  | 0 | 0
13 | REFRIGERADOR | SUPERNORDICO | 3 PIES | NO REGISTRA | 60024 | 4 PISO ORIENTE |  |  | 0 | 0
14 | REFRIGERADOR | SUPERNORDICO | 3 PIES | .8041610800113 | 60017 | 4 PISO SUR |  |  | 0 | 0
15 | REFRIGERADOR | THERMO-SCIENTIFIC | 3766A | 2018091246554 | 53284 | VPH-PATOLOGÍA |  |  | 0 | 0
16 | REFRIGERADOR | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080116 | 60022 | UCI PEDIATRICA |  |  | 0 | 0
17 | REFRIGERADOR | SUPERNORDICO | 5 PIES | 804161080110 | 60021 | 6 PISO PEDIATRIA |  |  | 0 | 0
18 | REFRIGERADOR | BIORED | NO REGISTRA | J061427924 | 48955 | BANCO DE SANGRE |  |  | 0 | 0
19 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | 3766A | 168928101111031 | 55216 | VPH-PATOLOGÍA |  |  | 0 | 0
20 | REFRIGERADOR | HACEB | RVC-15 | K-041115846 | 27463 | FARMACIA 7 PISO |  |  | 0 | 0
21 | REFRIGERADOR | NO REGISTRA | NO REGISTRA | D-071097574 | 48954 | UCI QUIRURGICA |  |  | 0 | 0
22 | REFRIGERADOR | SUPERNORDICO | 10° C- 18 ° C | 14-0969 | 58609 | PATOLOGIA |  |  | 0 | 0
23 | REFRIGERADOR | SUPERNORDICO | 0 °C 6 °C | 14-0970 | 58610 | PATOLOGIA |  |  | 0 | 0
24 | REFRIGERADOR | BIOPETROLABS NACIONAL | QB1.OL4 | YCL9513130616D7003 | 58559 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER |  |  | 0 | 0
25 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | STC 280 | 28004 | 48894 | BANCO DE SANGRE |  |  | 0 | 0
26 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | 3766A1204A22 | .2018091246950 | 53283 | BANCO NACIONAL DE TUMORES |  |  | 0 | 0
27 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | FRGGL1204A22 | .116135701110725 | 55024 | BANCO NACIONAL DE TUMORES |  |  | 0 | 0
28 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | FORMA/FREEF2117A15 | Y04U-187258-YU | 51264 | BANCO NACIONAL DE TUMORES |  |  | 0 | 0
29 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | FRGG2304A23 | .011225220112130 | 55741 | BANCO DE SANGRE |  |  | 0 | 0
30 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49342 | LABORATORIO CLÍNICO |  |  | 0 | 0
31 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 49343 | LABORATORIO CLÍNICO |  |  | 0 | 0
32 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | NO REGISTRA | 28001 | 70255 | LABORATORIO CLÍNICO |  |  | 0 | 0
33 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | STC-280 | 28007 | 49341 | PATOLOGIA |  |  | 0 | 0
34 | REFRIGERADOR | REVCO | RPR1204A20 | X24P-117708-YP | 43441 | RADIOFARMACIA |  |  | 0 | 0
35 | REFRIGERADOR | LAB-LINE INSTRUMENTS | COOL-LAB | 1438051008400 | 43442 | RADIOFARMACIA |  |  | 0 | 0
36 | REFRIGERADOR | HELMER | HLR 105 | 1000089 | 55640 | RADIOFARMACIA |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [9 empty] | 0
*GARANTÍA DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL SERVICIO SOLICITADO.
* LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE ANEXO, ESTAN SUJETOS A MODIFICACION DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA EJECUCION DEL CONTRATO.
Firmas Representante Legal
2020-08-26
Note on H12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se va a dar de baja por reposición??
Note on H13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se va a dar de baja por reposición??
Note on H14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se va a dar de baja por reposición??
Note on H27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se aprueba reparación x depreciación, Baja??
Note on H39: Nestor Javier Vergara Pinillos: 49344 ANTIGUO VIEJO