## Hoja1
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [7 empty] | CÓDIGO: | GTE-P0X-F-0X
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | 01
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS | [7 empty] | FECHA: | 2020-01-10
Página 1 de 1
TIPO DE MANTENIMIENTO: METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS MÉDICOS ONAC
# | NOMBRE DEL EQUIPO | RIESGO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | Juego de masas patrón clase F1 | NO APLICA | TRUMAX | 200g 500g 1000g 2000g | 200g: AQ180145 500g: AQ180193 1000g: AQ180221 2000g: AQ180239 | 56067-1: 200g 56067-2: 500g 56067-3: 1000g 56067-0: 2000g | FARMACIA | CALIBRACION ANUAL
2 | Balanza analítica | NO APLICA | SARTORIUS | BP 410 | 80808148 | 18193 | GENÉTICA
3 | Balanza analítica | NO APLICA | KERN | ABS 120-4 | WB0100052 | 22072 | PATOLOGÍA
4 | Balanza analítica | NO APLICA | RADWAG | AS220/X | 267258-09 | 51267 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
5 | Balanza analítica | NO APLICA | PRECISA | 180A | 12766 | 15942 | RADIOFARMACIA
6 | Balanza analítica | NO APLICA | METTLER TOLEDO | XS 104 | B037067886 | 55631 | RADIOFARMACIA
7 | Balanza analítica | NO APLICA | SARTORIUS | SECURA 224-1S | 0037406401 | 69257 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
8 | Balanza de precisión digital | NO APLICA | BOECO | BPB64 | 14010881 | 21983 | LABORATORIO CLÍNICO
9 | Balanza de precisión digital | NO APLICA | KERN | EW-620-3NM | 121196044 | 58249 | TAMO
10 | Balanza de precisión digital | I | RADWAG | WCL30 | 595667 | 56099 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS (RADIOLOGIA)
11 | Balanza pesa bebe | NO APLICA | DETECTO MEASURE | ACS-20-BYE | .4231404300025 | 58067 | UACAI
12 | Balanza pesa bebe | NO APLICA | DETECTO MEASURE | ACS-20-BYE | .4231404300027 | 58066 | UACAI
13 | Balanza pesa pañal | NO APLICA | SECA | 8561314009 | 8856093170001 | 62346 | UCI PEDIÁTRICA
14 | Balanza | I | RADWAG | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 57513 | PATOLOGIA
15 | Bascula de piso | NO APLICA | SECA | 874 | 5874194183002 | 70028 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE
16 | Bascula de piso | NO APLICA | HEALTH O METER | 158KGID | 2402 | 21427 | CUIDADOS PALIATIVOS (CONSULTORIO 3)
17 | Bascula de piso | NO APLICA | SECA | 7501019004 | 2750209102088 | 53713 | GINECOLOGÍA
18 | Bascula de piso | NO APLICA | SECA | 7501019004 | 2750209102078 | 53716 | GINECOLOGÍA
19 | Bascula de piso | NO APLICA | SECA | 7501019004 | 2750209102090 | 53714 | GINECOLOGÍA
20 | Bascula de piso | NO APLICA | SECA | 7501019004 | 2750209102102 | 53721 | GINECOLOGÍA
21 | Bascula de piso | NO APLICA | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212927 | 48283 | TAMO
22 | Bascula de piso | NO APLICA | SECA | 7501019004 | 2750209102093 | 53720 | GASTROENTEROLOGÍA
23 | Bascula de piso | NO APLICA | RECOVERY | 130 KG | NO REGISTRA | 43288 | HOSPITALIZACIÓN 4TO NORTE
24 | Bascula de piso | NO APLICA | SECA | 7501019004 | 2750209102085 | 53722 | MEDICINA NUCLEAR
25 | Bascula de piso | NO APLICA | SECA | 7501019004 | 2750209102076 | 53723 | MEDICINA NUCLEAR
26 | Bascula de piso | NO APLICA | RECOVERY | 130 KG | NO REGISTRA | 43291 | HOSPITALIZACIÓN 4TO OCCIDENTE
27 | Bascula de piso | NO APLICA | SECA | 7501019004 | 2750209102081 | 53717 | TERAPIA RESPIRATORIA
28 | Bascula con tallímetro | NO APLICA | HEALTH O METER | PROFESSIONAL | 4020073625 | 52511 | TAMO (CONSULTORIO)
29 | Bascula con tallímetro | NO APLICA | DETECTO | 2392 | E03015-0003 | 59000 | UACAI
30 | Bascula con tallímetro | NO APLICA | HEALTH O METER | 402KL | 4020140228 | 61716 | CUIDADO PALIATIVO
31 | Bascula con tallímetro | NO APLICA | HEALTH O METER | 402KL | 4020141691 | 61717 | GAICA
32 | Bascula con tallímetro | NO APLICA | HEALTH O METER | 402KL | 4020140080 | 61718 | GAICA
33 | Bascula con tallímetro | NO APLICA | HEALTH O METER | 402KL | 4020140486 | 61720 | RADIOTERAPIA
34 | Bascula con tallímetro | NO APLICA | HEALTH O METER | 402KL | 4020141678 | 61721 | CEPRED
35 | Bascula con tallímetro | NO APLICA | HEALTH O METER | 402KL | 4020141629 | 61723 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
36 | Bascula con tallímetro | NO APLICA | HEALTH O METER | 402KL | 4020141630 | 61724 | ENDOCRINOLOGÍA
37 | Bascula con tallímetro | NO APLICA | HEALTH O METER | 402KL | 4020141632 | 61725 | SALAS DE CIRUGÍA
38 | Bascula con tallímetro | NO APLICA | HEALTH O METER | 402KL | 4020140557 | 61726 | MEDICINA NUCLEAR
39 | Bascula con tallímetro | NO APLICA | HEALTH O METER | 402KL | 4020141687 | 61727 | BANCO DE SANGRE
40 | Bascula con tallímetro | NO APLICA | HEALTH O METER | 402KL | 4020141626 | 61728 | CARDIOLOGICA
41 | Bascula de residuos | NO APLICA | Lexus | Matrix Wall | CS161818 | 61825 | CUARTO DE RESIDUOS
42 | Cama eléctrica | I | SMILE | 348650 | 1865QG025 | 68399 | CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIATRIA
43 | Cama eléctrica | I | SMILE | 348650 | 1865QG024 | 68400 | CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIATRIA
44 | Cama eléctrica | I | STRYKER | FL28EX/ GOBED | R56152 | 56943 | TAMO
45 | Cama eléctrica | I | STRYKER | FL28EX/ GOBED | R56167 | 56944 | TAMO
46 | Cama eléctrica | I | STRYKER | FL28EX/ GOBED | R53404 | 56942 | TAMO
47 | Cama eléctrica | I | STRYKER | FL28EX/ GOBED | R56151 | 56941 | TAMO
48 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | EPPENDORF | 4710 | 38820 | 13627 | RADIOFARMACIA
49 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | EPPENDORF | 4700 | 40190 | 55956 | RADIOFARMACIA
50 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | EPPENDORF | NO REGISTRA | 226919 | 55958 | RADIOFARMACIA
51 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | GILSON | FINNPIPETTE | NO REGISTRA | 58020 | RADIOFARMACIA
52 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | EPPENDORF | 4700 | 41665 | 57524 | RADIOFARMACIA
53 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | EPPENDORF | 4710 | 14842I | 57516 | RADIOFARMACIA
54 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | 473969A | 55660 | RADIOFARMACIA
55 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | FINNPIPETTE | 02-5 UL | 2314 | 57517 | RADIOFARMACIA
56 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | EPPENDORF | 4700 | 40359 | 58021 | RADIOFARMACIA
57 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | G13879B | 55661 | RADIOFARMACIA
58 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | EPPENDORF | NO REGISTRA | 14788 | 55955 | RADIOFARMACIA
59 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | EPPENDORF | 4700 | 40612 | 55957 | RADIOFARMACIA
60 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | G13208B | 55662 | RADIOFARMACIA
61 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | 429244A | 55663 | RADIOFARMACIA
62 | Micropipeta electrónica multicanal 8 canales | NO APLICA | VWR INTERNATIONAL | 100-1200 UL | VVW1-20008-1012015 | 58156 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
63 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PROLINE PLUS | 17566773 | 68260 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
64 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PROLINE PLUS | 18013016 | 68249 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
65 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PROLINE PLUS | 18048233 | 68255 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
66 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PROLINE PLUS | 18050156 | 68245 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
67 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PROLINE PLUS | 17594390 | 68246 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
68 | Micropipeta Mecánica Monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PROLINE PLUS | 18034707 | 68247 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
69 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745041 | 16027686 | 60239 | LABORATORIO CLÍNICO
70 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745041 | 17010655 | 62097 | LABORATORIO CLÍNICO
71 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16036170 | 60224 | LABORATORIO CLÍNICO
72 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745081 | 17006828 | 62096 | LABORATORIO CLÍNICO
73 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745081 | 16035009 | 60226 | LABORATORIO CLÍNICO
74 | Micropipeta electrónica multicanal 8 canales | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745361 | 16025154 | 60229 | LABORATORIO CLÍNICO
75 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745061 | 16034995 | 60230 | LABORATORIO CLÍNICO
76 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745061 | 16035001 | 60231 | LABORATORIO CLÍNICO
77 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745061 | 16031039 | 60232 | LABORATORIO CLÍNICO
78 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16031014 | 60233 | LABORATORIO CLÍNICO
79 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16033272 | 60234 | LABORATORIO CLÍNICO
80 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16031018 | 60235 | LABORATORIO CLÍNICO
81 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16031019 | 60236 | LABORATORIO CLÍNICO
82 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745101 | 17009662 | 62098 | LABORATORIO CLÍNICO
83 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745101 | 16031020 | 60238 | LABORATORIO CLÍNICO
84 | Micropipeta electrónica multicanal 8 canales | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745321 | 17004125 | 55013 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
85 | Micropipeta electrónica multicanal 8 canales | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745321 | 17012957 | 55014 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
86 | Micropipeta electrónica multicanal 8 canales | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745341 | 17016738 | 55016 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
87 | Micropipeta electrónica multicanal 8 canales | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745341 | 17016744 | 55015 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
88 | Micropipeta electrónica multicanal 8 canales | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745361 | 17019836 | 55017 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
89 | Micropipeta electrónica multicanal 8 canales | NO APLICA | SARTORIUS | LH-745361 | 17019837 | 55848 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
90 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735111 | 19076417 | NO REGISTRA | NO REGISTRA
91 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735111 | 19075408 | 69666 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
92 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735111 | 38181420 | 69668 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
93 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735111 | 38181423 | 69682 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
94 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735111 | 38181422 | NO REGISTRA | NO REGISTRA
95 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19076456 | 69705 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
96 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19076452 | 69702 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
97 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19076457 | 69703 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
98 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19076453 | 69704 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
99 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19076454 | 69698 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
100 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19075499 | 69697 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
101 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19066403 | 69690 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
102 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19066404 | 69689 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
103 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19076455 | 69701 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
104 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19062878 | 69695 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
105 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19066408 | 69692 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
106 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19066405 | 69691 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
107 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19066406 | 69687 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
108 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19066407 | 69686 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
109 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19066401 | 69693 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
110 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19062879 | 69688 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
111 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19076451 | 69696 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
112 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19075497 | 69700 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
113 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19075498 | 69699 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
114 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735021 | 19066402 | 69694 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
115 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19075452 | 69766 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
116 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081887 | 69773 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
117 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19075456 | 69763 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
118 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081925 | 69778 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
119 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081897 | 69783 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
120 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081930 | 69782 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
121 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081896 | 69777 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
122 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19075464 | 69760 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
123 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19075633 | 69769 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
124 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19075461 | 69765 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
125 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19075631 | 69762 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
126 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081926 | 69788 | GENÉTICA
127 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081899 | 69785 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
128 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081931 | 69786 | GENÉTICA
129 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081927 | 69787 | GENÉTICA
130 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081891 | 69774 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
131 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081889 | 69776 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
132 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081886 | 69771 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
133 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081915 | 69770 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
134 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19075634 | 69761 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
135 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19075629 | 69768 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
136 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081893 | 69780 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
137 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19075458 | 69764 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
138 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081929 | 69772 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
139 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081895 | 69779 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
140 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081928 | 69781 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
141 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19075637 | 69767 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
142 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081924 | 69784 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
143 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735041 | 19081894 | 69775 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
144 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063391 | 69805 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
145 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063318 | 69807 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
146 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063322 | 69800 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
147 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063400 | 69790 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
148 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063313 | 69793 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
149 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063323 | 69797 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
150 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063319 | 69818 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
151 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063326 | 69798 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
152 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063390 | 69810 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
153 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063324 | 69795 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
154 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063317 | 69792 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
155 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063395 | 69813 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
156 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063325 | 69796 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
157 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063394 | 69814 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
158 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063398 | 69817 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
159 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063315 | 69802 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
160 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063386 | 69816 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
161 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063316 | 69803 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
162 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063389 | 69809 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
163 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063328 | 69812 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
164 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063327 | 69801 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
165 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063314 | 69791 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
166 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063396 | 69811 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
167 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063292 | 69808 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
168 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063321 | 69799 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
169 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063320 | 69794 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
170 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063399 | 69806 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
171 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735061 | 19063385 | 69815 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
172 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38182835 | 69719 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
173 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38182836 | 69715 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
174 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38184038 | 69754 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
175 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38184042 | 69752 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
176 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38182834 | NO REGISTRA | NO REGISTRA
177 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38182843 | 69759 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
178 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38182844 | 69706 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
179 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38182849 | 69711 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
180 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38181403 | 69725 | GENÉTICA
181 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38182845 | 69714 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
182 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38182839 | 69713 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
183 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38182848 | 69718 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
184 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38182841 | 69716 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
185 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38182847 | 69717 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
186 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38182851 | 69746 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
187 | Micropipeta electrónica monocanal | NO APLICA | SARTORIUS | PICUS 735081 | 38182846 | 69710 | GENÉTICA
188 | Tensiómetro análogo | I | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9602142078 | 35336 | HEMATOLOGÍA
189 | Tensiómetro análogo | I | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9605212149 | 35335 | HEMATOLOGÍA
190 | Tensiómetro análogo | I | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 029698550 | 35334 | HEMATOLOGÍA
191 | Tensiómetro análogo | I | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 9605212133 | 35333 | HEMATOLOGÍA
192 | Tensiómetro análogo | I | TYCOS | LIFETIME CERTIFIED | 089619090 | 35332 | HEMATOLOGÍA
193 | Tensiómetro análogo | I | WELCH ALLYN | TYCOS | 050120111153 | 43466 | ENDOCRINOLOGÍA
194 | Tensiómetro análogo | I | WELCH ALLYN | TYCOS | 050120135302 | 43467 | ENDOCRINOLOGÍA
195 | Tensiómetro análogo | I | WELCH ALLYN | TYCOS | 100722172851 | 53729 | REHABILITACIÓN
196 | Tensiómetro análogo | I | WELCH ALLYN | DS45-11C | 170306143918 | 61826 | SALA DE FOTOAFERESIS 3 PISO
197 | Tensiómetro análogo | I | WELCH ALLYN | DS45-11C | 170306151337 | 61836 | RADIOTERAPIA
198 | Tensiómetro análogo | I | WELCH ALLYN | DS45-11C | 170306141017 | 61835 | SALA DE FOTOAFERESIS 3 PISO
199 | Tensiómetro análogo | I | WELCH ALLYN | DS45-11C | 170306144227 | 61839 | CUIDADO PALIATIVO
200 | Tensiómetro análogo | I | WELCH ALLYN | DS45-11C | 171212104757 | 67515 | CONSULTA NEUROCIRUGÍA
201 | Tensiómetro análogo | I | WELCH ALLYN | DS45-11C | 171212104059 | 67521 | CONSULTA DE TORAX
202 | Tensiómetro análogo | I | WELCH ALLYN | DS45-11C | 171212102118 | 67514 | CONSULTA DE TORAX
203 | Tensiómetro análogo | I | WELCH ALLYN | DS45-11C | 171212103718 | 67518 | CONSULTA NEUMOLOGÍA
204 | Tensiómetro análogo | I | WELCH ALLYN | DS45-11C | 171212102318 | 67516 | CONSULTA NEUROCIRUGÍA
205 | Tensiómetro análogo | I | WELCH ALLYN | DS45-11C | 171212105307 | 67513 | CEPRED
206 | Tensiómetro análogo | I | WELCH ALLYN | DS45-11C | 171212080557 | 67520 | CONSULTA NEUMOLOGÍA
207 | Tensiómetro análogo | I | WELCH ALLYN | DS45-11C | 171212103029 | 67519 | CONSULTA UTPH
208 | Termómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 401014 | NO REGISTRA | 64963 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
209 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 9957274 | 56277 | GASTROENTEROLOGÍA
210 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 9952741 | 56262 | SALAS DE CIRUGÍA
211 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 9103897 | 54498 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
212 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 9104962 | 55104 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
213 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 9104983 | 55105 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
214 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10199543 | 60007 | FARMACIA 2 PISO
215 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10199672 | 60501 | CONSULTA CABEZA Y CUELLO
216 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10199673 | 60504 | FARMACIA 2 PISO
217 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10179633 | 60505 | FARMACIA 7 PISO
218 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10199538 | 60506 | FARMACIA 2 PISO
219 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10186815 | 60507 | SALAS DE CIRUGIA
220 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10199676 | 60508 | SALAS DE CIRUGIA
221 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10199670 | 60510 | FARMACIA 2 PISO
222 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10202985 | 60511 | SALAS DE CIRUGIA
223 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61120 | CONSULTA CIRUGIA PLÁSTICA
224 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61123 | UROLOGÍA DEPOSITO
225 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61125 | SALAS DE CIRUGIA CARRO DE PARO RECUPERACIÓN
226 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61126 | SALAS DE CIRUGIA CARRO DE PARO PASILLO
227 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61127 | PATOLOGÍA INMUNOHISTOQUIMICA
228 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61129 | UACAI ALMACENAMIENTO
229 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61131 | RADIOLOGÍA CARRO DE PARO
230 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61132 | HOSPITAL DIA CARRO DE PARO
231 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61133 | HOSPITALIZACIÓN 3RO OCCIDENTE CARRO DE PARO
232 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61136 | HOSPITALIZACIÓN 4TO OCCIDENTE CARRO DE PARO
233 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61138 | HOSPITALIZACIÓN 4TO SUR CARRO DE PARO
234 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61139 | HOSPITALIZACIÓN 4TO NORTE CUARTO LIMPIO
235 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61141 | HOSPITALIZACIÓN 4TO ORIENTE CARRO DE PARO
236 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61145 | HOSPITAL DIA PEDIATRIA
237 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61148 | HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA CARRO DE PARO
238 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61150 | UCI QUIRURGICA CUARTO LIMPIO
239 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61151 | UCI MEDICA CUARTO LIMPIO
240 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61153 | ONCOLOGIA CONSULTA
241 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61156 | UACAI CARRO DE PARO
242 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61160 | UCI MEDICA CARRO DE PARO
243 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61166 | RADIOLOGÍA (ANGIOGRAFIA)
244 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61167 | MEDICINA NUCLEAR CARRO DE PARO 3ER PISO
245 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61168 | MEDICINA NUCLEAR CARRO DE PARO 2DO PISO
246 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61169 | CONSULTA GINECOLOGÍA GABINETE DE INSUMOS
247 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61170 | HEMATOLOGIA CUARTO DE PROCEDIMIENTOS
248 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61171 | CONSULTA SENO
249 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61172 | CONSULTA ORTOPEDIA
250 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61173 | CONSULTA CIRUGIA DE TÓRAX
251 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61174 | ATENCIÓN DOMICILIARIA
252 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61175 | RADIOFARMACIA
253 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61176 | RADIOFARMACIA
254 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61177 | GABINETE CUIDADOS PALIATIVOS
255 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61178 | ATENCIÓN DOMICILIARIA
256 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61179 | GASTROENTEROLOGÍA ALMACEN
257 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 61180 | ATENCIÓN DOMICILIARIA
258 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | HYGRO-THERMOMETER | KEX GERMANY SH-109 | NO REGISTRA | 69987 | ATENCIÓN DOMICILIARIA
259 | Termómetro digital | NO APLICA | EXTECH | TM20 | TM20-003 | 70430 | FARMACIA
260 | Termómetro digital | NO APLICA | EXTECH | TM20 | TM20-004 | 70431 | FARMACIA
261 | Termómetro digital | NO APLICA | EXTECH | TM20 | TM20-005 | 70432 | PATOLOGÍA (ADN-VPH)
262 | Termómetro digital | NO APLICA | EXTECH | TM20 | TM20-006 | 70433 | PATOLOGÍA (ADN-VPH)
263 | Termómetro digital | NO APLICA | EXTECH | TM20 | TM20-007 | 70434 | PATOLOGÍA (ADN-VPH)
264 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203780 | 60115 | HOSPITALIZACIÓN 4TO OCCIDENTE
265 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203781 | 60116 | SALAS DE CIRUGÍA
266 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203783 | 60117 | GAICA
267 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270391 | 60089 | HOSPITALIZACIÓN 3RO OCCIDENTE
268 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270392 | 60090 | HOSPITAL DÍA
269 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270397 | 60092 | HOSPITALIZACIÓN 4TO NORTE
270 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270398 | 60093 | HOSPITALIZACIÓN 4TO ORIENTE
271 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270399 | 60094 | HOSPITALIZACIÓN 4TO SUR
272 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270406 | 60097 | HOSPITAL DÍA ADULTO
273 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270407 | 60098 | HOSPITAL DÍA ADULTO
274 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270408 | 60099 | UCI MEDICA
275 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270409 | 60095 | HOSPITALIZACIÓN 4TO SUR
276 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203716 | 60100 | UCI MEDICA
277 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203718 | 60101 | SALAS DE CIRUGÍA
278 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203754 | 60102 | HOSPITALIZACIÓN 6TO PEDIATRIA
279 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203756 | 60103 | UCI QUIRURGICA
280 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203759 | 60104 | HOSPITAL DÍA PEDIATRIA
281 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203761 | 60105 | GAICA
282 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203764 | 60106 | HOSPITAL DÍA ADULTO
283 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203765 | 60107 | HOSPITALIZACIÓN 3RO OCCIDENTE
284 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203766 | 60108 | UCI QUIRURGICA
285 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203768 | 60109 | UCI PEDIATRICA
286 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203771 | 60110 | UACAI
287 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203772 | 60112 | SALAS DE CIRUGÍA
288 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203777 | 60111 | HOSPITALIZACIÓN 6TO PEDIATRIA
289 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203778 | 60113 | HOSPITALIZACIÓN 4TO ORIENTE
290 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203779 | 60114 | HOSPITALIZACIÓN 4TO ORIENTE
291 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270394 | 60091 | HOSPITAL DÍA ADULTO
292 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203694 | 61742 | GASTROENTEROLOGIA
293 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203689 | 61737 | CABEZA Y CUELLO
294 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270365 | 61741 | PALIATIVO
295 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203706 | 61739 | SENO Y TEJIDOS BLANDOS
296 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270380 | 61740 | UROLOGIA CONSULTA
297 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203693 | 61733 | RADIOTERAPIA
298 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270377 | 61735 | HEMATOLOGIA CONSUTA
299 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203696 | 61736 | ONCOLOGIA CONSULTA
300 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16270378 | 61734 | TORAX CONSULTA
301 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 16203704 | 61738 | UACAI
302 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 18173853 | 68489 | GAICA
303 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 18198190 | 68494 | CUIDADOS PALIATIVOS
304 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 18173844 | 68485 | GAICA
305 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 18198179 | 68488 | NO REGISTRA
306 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 18158075 | 68495 | EN BODEGA DE BIOMEDICA
307 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 18198047 | 68490 | EN BODEGA DE BIOMEDICA
308 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 18173669 | 68487 | GAICA
309 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 18198071 | 68486 | GAICA
310 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 18158095 | 68491 | EN BODEGA DE BIOMEDICA
311 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 18158142 | 68483 | CABEZA Y CUELLO (TOMA DE SIGNOS)
312 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 18117408 | 68492 | GAICA
313 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 18117458 | 68493 | GAICA
314 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 18483990 | 70026 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE
315 | Termómetro digital de paciente | IIA | WELCH ALLYN | SURETEM PLUS 692 | 18497952 | 70027 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE
316 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 0612 | NO REGISTRA | NO REGISTRA | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
317 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 0612 | NO REGISTRA | 68602-5 | SALAS DE CIRUGIA (RECUPERACIÓN)
318 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 0612 | NO REGISTRA | 68602-6 | SALAS DE CIRUGIA (RECUPERACIÓN)
319 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 0612 | NO REGISTRA | 68602-7 | SALAS DE CIRUGIA (RECUPERACIÓN)
320 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 0612 | NO REGISTRA | 68602-4 | SALAS DE CIRUGIA (RECUPERACIÓN)
321 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-13-0100 0812 | NO REGISTRA | 68602-8 | SALAS DE CIRUGIA (RECUPERACIÓN)
322 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-13-0100 0812 | NO REGISTRA | 68602-10 | SALAS DE CIRUGIA (RECUPERACIÓN)
323 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-13-0100 0812 | NO REGISTRA | 68602-9 | SALAS DE CIRUGIA (RECUPERACIÓN)
324 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 0612 | NO REGISTRA | 68602-2 | SALAS DE CIRUGIA (RECUPERACIÓN)
325 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 0812 | NO REGISTRA | 68602-12 | SALAS DE CIRUGIA (RECUPERACIÓN)
326 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-13-0100 0812 | NO REGISTRA | 68602-13 | SALAS DE CIRUGIA (RECUPERACIÓN)
327 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-13-0100 0812 | NO REGISTRA | 68602-14 | SALAS DE CIRUGIA (RECUPERACIÓN)
328 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 0812 | NO REGISTRA | 68602-15 | SALAS DE CIRUGIA (RECUPERACIÓN)
329 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 0812 | NO REGISTRA | 68602-17 | SALAS DE CIRUGIA (RECUPERACIÓN)
330 | Regulador de vacío | IIA | AMVEX | NO REGISTRA | VRAO5604EK | 68402-14 | UCI QUIRURGICA
331 | Regulador de vacío | IIA | AMVEX | NO REGISTRA | VRAO5559EK | 68402-15 | UCI QUIRURGICA
332 | Regulador de vacío | IIA | AMVEX | NO REGISTRA | VRAO5603EK | 68402-20 | UCI PEDIATRICA
333 | Regulador de vacío | IIA | AMVEX | NO REGISTRA | VRAO5541EK | 68402-24 | UCI INTERMEDIA PEDIATRICA
334 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68402-26 | UCI MEDICA
335 | Regulador de vacío | IIA | AMVEX | NO REGISTRA | VRAO5601EK | 68402-28 | UCI MEDICA
336 | Regulador de vacío | IIA | AMVEX | NO REGISTRA | VRAO5602EK | 68402-25 | UCI MEDICA
337 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-1 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
338 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-0 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
339 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-2 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
340 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-3 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
341 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-4 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
342 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-5 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
343 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-6 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
344 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-7 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
345 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-8 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
346 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-9 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
347 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-10 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
348 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-11 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
349 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-13-1108 | NO REGISTRA | 68616-12 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
350 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-13 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
351 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-14 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
352 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-16 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
353 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-17 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
354 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-18 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
355 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-19 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
356 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-20 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
357 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-21 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
358 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-22 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
359 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68616-23 | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRICA
360 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-0 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
361 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-1 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
362 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-2 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
363 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-5 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
364 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-6 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
365 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-7 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
366 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-8 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
367 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-9 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
368 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/075 | 68402-21 | UCI PEDIATRICA
369 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/119 | 68402-6 | UCI MEDICA
370 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 40 | 68569-0 | UCI MEDICA
371 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 54 | 68053-25 | GAICA
372 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/048 | 68053-2 | GAICA
373 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61G-17100013/044 | 68053-9 | GAICA
374 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/118 | 68053-36 | GAICA
375 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/078 | 68053-39 | GAICA
376 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/053 | 68053-4 | GAICA
377 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/113 | 68053-43 | GAICA
378 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61G-17100013/041 | 68053-10 | GAICA
379 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18020045/041 | 68053-35 | GAICA
380 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/107 | 68053-42 | GAICA
381 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/013 | 68053-50 | GAICA
382 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/058 | 68053-5 | GAICA
383 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/037 | 68053-41 | GAICA
384 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/024 | 68053-24 | GAICA
385 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18020045/020 | 68056-37 | GAICA
386 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-CH-T | 61G-17100023/081 | 68053-30 | GAICA
387 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-CH-T | 61K-17110234/015 | 68053-32 | GAICA
388 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/026 | 68053-6 | GAICA
389 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/059 | 68053-17 | GAICA
390 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18020045/055 | 68053-13 | GAICA
391 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/072 | 68053-45 | GAICA
392 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-CH-T | 61G-17100023/145 | 68053-7 | GAICA
393 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/055 | 68053-3 | GAICA
394 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/011 | 68053-16 | GAICA
395 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/046 | 68053-31 | GAICA
396 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/076 | 68053-40 | GAICA
397 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/067 | 68053-47 | GAICA
398 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/006 | 68053-33 | GAICA
399 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/077 | 68053-20 | GAICA
400 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/074 | 68053-19 | GAICA
401 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61G-17100023/108 | 68053-29 | GAICA
402 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-10 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
403 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-12 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
404 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-13 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
405 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-15 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
406 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-17 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
407 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-18 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
408 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-25 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
409 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-40 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
410 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-43 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
411 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-39 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
412 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-37 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
413 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-44 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
414 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-46 | HOSPITALIZACIÓN 4 SUR
415 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-45 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
416 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-47 | HOSPITALIZACIÓN 4 SUR
417 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-50 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
418 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-52 | HOSPITALIZACIÓN 4 SUR
419 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-49 | HOSPITALIZACIÓN 4 SUR
420 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-51 | HOSPITALIZACIÓN 4 SUR
421 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-53 | HOSPITALIZACIÓN 4 SUR
422 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-56 | HOSPITALIZACIÓN 4 OCCIDENTE
423 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-55 | HOSPITALIZACIÓN 4 SUR
424 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-54 | HOSPITALIZACIÓN 4 SUR
425 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-34 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
426 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-30 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
427 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-33 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
428 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-42 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
429 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-41 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
430 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-38 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
431 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-62 | HOSPITALIZACIÓN 4 SUR
432 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-59 | HOSPITALIZACIÓN 4 SUR
433 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-63 | HOSPITALIZACIÓN 4 SUR
434 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/080 | 68053-18 | GAICA
435 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/109 | 68053-21 | GAICA
436 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18020045/039 | 68053-51 | GAICA
437 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/021 | 68053-27 | GAICA
438 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61G-17100013/084 | 68053-12 | GAICA
439 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-CH-T | 61G-17100023/124 | 68053-11 | GAICA
440 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/062 | 68053-1 | GAICA
441 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/010 | 68053-44 | GAICA
442 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/033 | 68053-26 | GAICA
443 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/068 | 68053-22 | GAICA
444 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18020045/048 | 68053-34 | GAICA
445 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-CH-T | 61K-17110234/023 | 68053-8 | GAICA
446 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/115 | 68053-15 | GAICA
447 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61G-17100013/048 | 68053-14 | GAICA
448 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/079 | 68053-23 | GAICA
449 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/057 | 68053-46 | GAICA
450 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/020 | 68053-49 | GAICA
451 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/064 | 68053-48 | GAICA
452 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18020045/043 | 68053-52 | GAICA
453 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-17110234/090 | 68053-53 | GAICA
454 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-20 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
455 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-21 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
456 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-23 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
457 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-77 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
458 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-78 | HOSPITALIZACIÓN 3 OCCIDENTE
459 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-26 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
460 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-27 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
461 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-28 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
462 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-31 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
463 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-13-1108 | NO REGISTRA | 68160-29 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
464 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-32 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
465 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-35 | HOSPITALIZACIÓN 4 ORIENTE
466 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-68 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
467 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-75 | HOSPITALIZACIÓN 4 OCCIDENTE
468 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-74 | HOSPITALIZACIÓN 4 OCCIDENTE
469 | Regulador de vacío | IIA | CHEMETRON | 22-12-0100 | NO REGISTRA | 68160-76 | HOSPITALIZACIÓN 4 OCCIDENTE
470 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-CH-T | 154 | NO REGISTRA | NO REGISTRA
471 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-CH-T | 111 | NO REGISTRA | NO REGISTRA
472 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18050131-063 | 68686-99 | HOSPITALIZACIÓN 3 ORIENTE
473 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18050131-083 | 68686-89 | HOSPITALIZACIÓN 3 ORIENTE
474 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18070041-107 | 68686-102 | HOSPITALIZACIÓN 3 ORIENTE
475 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18070041-168 | 68686-100 | HOSPITALIZACIÓN 3 ORIENTE
476 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18050005-038 | 68686-97 | HOSPITALIZACIÓN 3 ORIENTE
477 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18050131-061 | 68686-94 | HOSPITALIZACIÓN 3 ORIENTE
478 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18050005-047 | 68686-92 | HOSPITALIZACIÓN 3 ORIENTE
479 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18050005-041 | 68686-96 | HOSPITALIZACIÓN 3 ORIENTE
480 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18050131-079 | 68686-91 | HOSPITALIZACIÓN 3 ORIENTE
481 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18070041-165 | 68686-98 | HOSPITALIZACIÓN 3 ORIENTE
482 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18070041-046 | 68686-90 | HOSPITALIZACIÓN 3 ORIENTE
483 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18050131-084 | 68686-93 | HOSPITALIZACIÓN 3 ORIENTE
484 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61G-17100025-134 | 68686-101 | HOSPITALIZACIÓN 3 ORIENTE
485 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61G-17100025-082 | 68686-88 | HOSPITALIZACIÓN 3 ORIENTE
486 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18050005-044 | 68686-95 | HOSPITALIZACIÓN 3 ORIENTE
487 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10316427 | 68424-0 | HEMATOLOGÍA CONSULTA
488 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10323736 | 69046-1 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
489 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10323570 | 69046-2 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
490 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10323795 | 69046-3 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
491 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10316553 | 69046-4 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
492 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10316747 | 69046-0 | BIOLOGÍA DEL CÁNCER
493 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10323735 | 68977-0 | MEDICINA NUCLEAR
494 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10303336 | 68664-0 | PATOLOGÍA (BODEGA DE REACTIVOS)
495 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10323737 | 69044-0 | SALAS DE CIRUGIA
496 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10323794 | 70400 | LABORATORIO CLÍNICO
497 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10323796 | 70402 | LABORATORIO CLÍNICO
498 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10316549 | 69045-0 | GASTROENTEROLOGÍA
499 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10293134 | 68112-0 | INVESTIGACIONES
500 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10303436 | 68112-1 | INVESTIGACIONES
501 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10316552 | 68421-1 | UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO
502 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10316576 | 68421-2 | UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO
503 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10316422 | 68421-3 | UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO
504 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10316573 | 68422-0 | RADIOTERAPIA
505 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10316577 | 68484-0 | FARMACIA 2 PISO
506 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10323740 | 70316 | SALAS DE CIRUGÍA
507 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10323739 | 69406-0 | HOSPITAL DÍA
508 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10316551 | NO REGISTRA | NO REGISTRA
509 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10323559 | 68977-1 | MEDICINA NUCLEAR
510 | Termohigrómetro digital | NO APLICA | EXTECH | 42280 | 10323564 | 68977-2 | MEDICINA NUCLEAR
511 | Termómetro digital | NO APLICA | FLUKE | 51II | 92670016 | 42910 | RADIOFARMACIA
512 | Juego de masas patrón | NO APLICA | TROEMNER | 19 MASAS PATRÓN: 1mg, 5mg, 10mg, 20mg, 20mg, 50mg, 100mg, 200mg, 200mg, 500mg, 1g, 2g, 2g, 5g, 10g, 20g, 20g, 50g y 100g. | 4000011429 | NO REGISTRA | RADIOFARMACIA
513 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 123771 | NO REGISTRA | EN BODEGA
514 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124110 | NO REGISTRA | EN BODEGA
515 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124115 | NO REGISTRA | EN BODEGA
516 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124114 | NO REGISTRA | EN BODEGA
517 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 123861 | NO REGISTRA | EN BODEGA
518 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124116 | 69999 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS (RADIOLOGIA)
519 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124107 | NO REGISTRA | EN BODEGA
520 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124112 | 69041-1 | GRUPO HOSPITALIZACIÓN
521 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124276 | NO REGISTRA | EN BODEGA
522 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124270 | 69464 | RADIOTERAPIA
523 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124277 | 69092 | PUNTO DE TOMA DE SIGNOS CABEZA Y CUELLO
524 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124278 | NO REGISTRA | EN BODEGA
525 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124267 | 69041-2 | GRUPO HOSPITALIZACIÓN
526 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124273 | NO REGISTRA | EN BODEGA
527 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124264 | NO REGISTRA | EN BODEGA
528 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124274 | 69094 | HOSPITAL DÍA OFICINA DE COORDINACIÓN
529 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124268 | 69095 | CONSULTA EXTERNA ONCOLOGÍA
530 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124272 | NO REGISTRA | EN BODEGA
531 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124259 | NO REGISTRA | NO REGISTRA
532 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124269 | NO REGISTRA | EN BODEGA
533 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124260 | NO REGISTRA | EN BODEGA
534 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124262 | 69041-0 | GRUPO HOSPITALIZACIÓN
535 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124261 | NO REGISTRA | EN BODEGA
536 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124265 | NO REGISTRA | EN BODEGA
537 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124258 | NO REGISTRA | EN BODEGA
538 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124251 | NO REGISTRA | EN BODEGA
539 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124096 | NO REGISTRA | EN BODEGA
540 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124263 | NO REGISTRA | EN BODEGA
541 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124256 | NO REGISTRA | EN BODEGA
542 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124253 | NO REGISTRA | EN BODEGA
543 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124092 | NO REGISTRA | EN BODEGA
544 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124271 | NO REGISTRA | EN BODEGA
545 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124071 | NO REGISTRA | EN BODEGA
546 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124081 | NO REGISTRA | EN BODEGA
547 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124257 | NO REGISTRA | EN BODEGA
548 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124064 | NO REGISTRA | EN BODEGA
549 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124266 | NO REGISTRA | EN BODEGA
550 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 124275 | NO REGISTRA | EN BODEGA
551 | Regulador de oxigeno para cilindro | IIA | AIR IMETAN | R-402 | 123854 | NO REGISTRA | EN BODEGA
552 | Tensiómetro análogo | IIA | ALPK2 | 0-300mmHg | 723090 | 68924 | CARDIOLOGÍA
553 | Tensiómetro análogo | IIA | ALPK2 | 0-300mmHg | 725581 | 68925 | RADIOTERAPIA
554 | Tensiómetro análogo | IIA | ALPK2 | 0-300mmHg | 724157 | 68635 | CONSULTA ORTOPEDIA
555 | Tensiómetro análogo | IIA | ALPK2 | 0-300mmHg | 722689 | 68908 | CONSULTA ONCOLOGÍA
556 | Tensiómetro análogo | IIA | ALPK2 | 0-300mmHg | 724129 | 68917 | CONSULTA ORTOPEDIA
557 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18070041-158 | 68160-113 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE
558 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18070041-162 | 68160-107 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE
559 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18070041-161 | 68160-111 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE
560 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18070041-134 | 68160-110 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE
561 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18070041-135 | 68160-105 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE
562 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18070041-136 | 68160-108 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE
563 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K18070041-133 | 68160-109 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE
564 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18070041-038 | 68160-112 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE
565 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18070041-164 | 68160-103 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE
566 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18070041-159 | 68160-106 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE
567 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18070041-040 | 68160-114 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE
568 | Regulador de vacío | IIA | GENTEC | 882VR-300-00-T | 61K-18050131-015 | 68160-104 | HOSPITALIZACIÓN 3RO ORIENTE
Note on G73: Monica Milena Ravelo Moyano: 10-100UL
Note on G74: Monica Milena Ravelo Moyano: 20-200UL
Note on G75: Monica Milena Ravelo Moyano: 100-1000UL
Note on E93: Monica Milena Ravelo Moyano: 5-120ul
Note on E94: Monica Milena Ravelo Moyano: 5-120ul
Note on E95: Monica Milena Ravelo Moyano: 10-300ul
Note on E96: Monica Milena Ravelo Moyano: 10-300ul
Note on G261: Monica Milena Ravelo Moyano: ANTES AF: 61124