## ENDOSCOPIA
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: | GTC-P0X-F-0X
|  |  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: | 01
|  |  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS |  |  |  |  | FECHA: | 31/02/2020
Página 1 de 1
ANEXO N° 4 ITEM 1 MANTENIMIENTO
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS
# | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD | SOLPE | CDP
1 | BOMBA DE AGUA | OLYMPUS | UW-1 | 1411123 | 47495 | ENDOSCOPIA | UNA (01) VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2020 UNA (01) VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2021 | 0 | 0
2 | BOMBA UNIDAD CONTROL DE INSUFLADO | OLYMPUS | OB CV | 7900986 | 53131 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
3 | CABEZA DE CAMARA | OLYMPUS | OTV-57H-1DF08E | 7927824 | 51236 | SALAS DE CIRUGIA |  | 0 | 0
4 | CABEZA DE CAMARA | OLYMPUS | OTV-57H-1DF08E | 7917583 | 51236 | SALAS DE CIRUGIA |  | 0 | 0
5 | CABEZA DE CAMARA | OLYMPUS | OTV-57H-1DF08E | 7917823 | 51236 | SALAS DE CIRUGIA |  | 0 | 0
6 | CALENTADOR DE NEUMOINSUFLADOR | OLYMPUS | GSH-2/WA58870A | 0799130 | 51236 | SALAS DE CIRUGIA |  | 0 | 0
7 | FIBRODUODENOSCOPIO | OLYMPUS | JF-E | 2500026 | 13809 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
8 | FIBROGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-P30 | 2401417 | 12932 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
9 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLK-4 | 8319036 | 11256 | SALAS DE CIRUGIA |  | 0 | 0
10 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | EVIS EXERA II CLV-680 | 7901485 | 48360 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
11 | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | EVIS EXERA CLE-145 | 7513748 | 44065 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
12 | FUENTE DE LUZ | NO REGISTRA | EVIS EXERA II CLV-180 | 7807347 | 51236 | SALAS DE CIRUGIA |  | 0 | 0
13 | GABINETE RODANTE PARA EQUIPO DE ENDOSCOPIA | OLYMPUS | WM-NP1 | 2528428 | 44064 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
14 | GABINETE RODANTE PARA EQUIPO DE ENDOSCOPIA | OLYMPUS | WM-NP1 | 2520429 | 47495 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
15 | IMPRESORA | SONY | UP-895MD | 59825 | 47495 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
16 | LAPARO-TORACOVIDEOSCOPIO | OLYMPUS | LTF V3 | 1300464 | 26608 | SALAS DE CIRUGIA |  | 0 | 0
17 | MONITOR DE VIDEO GRADO MÉDICO | OLYMPUS | OEV191H | 7923270 | 48358 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
18 | MONITOR DE VIDEO GRADO MÉDICO | OLYMPUS | OEV191 | 7501295 | 44065 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
19 | MONITOR DE VIDEO GRADO MÉDICO | NDS | SC-WU23-A1511 | 08-122603 | 51236 | SALAS DE CIRUGIA |  | 0 | 0
20 | MONITOR DE VIDEO GRADO MÉDICO | NDS RADIANCE | SSC-WU23-A1511 | 08-122244 | 51236 | SALAS DE CIRUGIA |  | 0 | 0
21 | MONITOR DE VIDEO GRADO MÉDICO | NDS RADIANCE | SC-SX19-A1A11 | 08-112860 | 51236 | SALAS DE CIRUGIA |  | 0 | 0
22 | NEUMOINSUFLADOR | OLYMPUS | UHI-3 | 7800197 | 51236 | SALAS DE CIRUGIA |  | 0 | 0
23 | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-VL | 2211960 | 21854 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
24 | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-2T160L | 2510286 | 44054 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
25 | VIDEOENTEROSCOPIO | OLYMPUS | GIF Q180 | 2911592 | 53132 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
26 | VIDEOPROCESADOR | OLYMPUS | EVIS EXERA II CV-180 | 7888074 | 51236 | SALAS DE CIRUGIA |  | 0 | 0
27 | VIDEOPROCESADOR | OLYMPUS | EVIS EXERA II CV-180 | 7983283 | 48357 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
28 | VIDEOPROCESADOR | OLYMPUS | EVIS EXERA CV-145 | 7534807 | 44065 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
29 | VIDEOCOLONOSCOPIO | OLYMPUS | CF-Q150L | 2001058 | 48346 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
30 | VIDEODUODENOSCOPIO | OLYMPUS | TJF 145 | 2400666 | 26610 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
31 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF130 | 2412739 | 12924 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
32 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF V | 2821939 | 17455 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
33 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-Q160Z | 2600550 | 44053 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
34 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-2T160L | 2500937 | 44065 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
35 | VIDEOGASTROSCOPIO | OLYMPUS | GIF-Q150 | 2001927 | 48347 | ENDOSCOPIA |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [8 empty] | 0
*GARANTÍA DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS: LA GARANTÍA PARA LOS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DEBE SER DE TRES (3) MESES DESPÚES DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL SERVICIO SOLICITADO.
* LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE ANEXO, ESTAN SUJETOS A MODIFICACION DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA EJECUCION DEL CONTRATO.
Firma Representante Legal
2020-08-27