## Hoja1
ANEXO No 12 CANTIDADES SISTEMA DE DETENCCION Y EXTENCION DE INCENDIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL
1 | RED GENERAL DE INCENDIO
1.01 | S.I. TUBERIA CPVC CERTIFICADA PARA RED INCENDIO de 3" | ML | 168
1.02 | S.I. TUBERIA CPVC CERTIFICADA PARA RED INCENDIO de 2" | ML | 131
1.03 | S.I. TUBERIA CPVC CERTIFICADA PARA RED INCENDIO de 1 1/2" | ML | 53
1.04 | S.I. TUBERIA CPVC CERTIFICADA PARA RED INCENDIO de 1 1/4" | ML | 203
1.05 | S.I. TUBERIA CPVC CERTIFICADA PARA RED INCENDIO de 1" | ML | 390
1.06 | S.I. ACCESORIOS CPVC CERTIFICADO PARA INCENDIO de 3" | UN | 64
1.07 | S.I. ACCESORIOS CPVC CERTIFICADO PARA INCENDIO de 2 1/2" | UN | 10
1.08 | S.I. ACCESORIOS CPVC CERTIFICADO PARA INCENDIO de 2" | UN | 20
1.09 | S.I. ACCESORIOS CPVC CERTIFICADO PARA INCENDIO de 11/2" | UN | 9
1.1 | S.I. ACCESORIOS CPVC CERTIFICADO PARA INCENDIO de 11/4" | UN | 116
1.11 | S.I. ACCESORIOS CPVC CERTIFICADO PARA INCENDIO de 1" | UN | 152
2 | MANIFOLD RISSERS SIAMESA Y ADITAMENTOS
2.01 | S.I. VALVULA MARIPOSA UL/FM de 3" | UN | 1
2.02 | S.I. CHEQUE RANURADO UL/FM de 3" | UN | 1
2.03 | S.I. ESTACION DE PRUEBA Y DRENAJE de 1" | UN | 1
2.04 | S.I. SENSOR DE FLUJO de 3" | UN | 1
2.05 | S.I. MANOMETRO 0-200 PSI | UN | 2
3 | ROCIADORES
3.01 | S.I. ROCIADORES PENDENT REPUESTO K= 5,6 | UN | 12
3.02 | S.I. PUNTOS HIDRAULICOS ROCIADORES, INCLUYE TUBERIA DE HASTA 1.5 M, ACCESORIOS Y SOPORTES | UN | 295
3.03 | S.I. GABINETE PARA REPUESTO ROCIADORES PENDENT K=5,6 | UN | 1
4 | SOPORTES
4.01 | S.I. SOPORTE SISMORESISTENTE DOS VIA de 3" | UN | 6
4.02 | S.I. SOPORTE SISMORESISTENTE CUATRO VIAS de 3" | UN | 5
4.03 | S.I. ABRAZADERAS TIPO PERA UL/FM de 3" | UN | 52
4.05 | S.I. ABRAZADERAS TIPO PERA UL/FM de 2" | UN | 18
4.06 | S.I. ABRAZADERAS TIPO PERA UL/FM de 11/2" | UN | 7
4.07 | S.I. ABRAZADERAS TIPO PERA UL/FM de 11/4" | UN | 103
4.08 | S.I. ABRAZADERAS TIPO PERA UL/FM de 1" | UN | 87
5 | MONTAJE DE ADITAMENTOS
5.01 | S.I, INSTALACION DE ROCIADOR PEDENT K= 5.6 COBERTURA ESTANDAR | UN | 295
6 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
6.01 | S.I. PANEL DE CONTROL DIRECCIONABLE MODULAR CON CAPACIDAD PARA 1100 SENSORES 1100 MODULOS | Und | 1
6.02 | FS.I. UENTE AUXILIAR DE PODER 10 AMP | Und | 1
6.03 | S.I. PANEL MAESTRO AUDIO CON SALIDA DE 60 WATTS | Und | 1
6.04 | S.I. PANEL EXPANSIÓN AUDIO CON SALIDA DE 60 WATTS | Und | 1
6.05 | S.I. DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO DIRECCIONABLE CON BASE LISTADO | Und | 335
6.06 | S.I. ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE DOBLE ACCIÓN LISTADA | Und | 11
6.07 | S.I. MÓDULO DE CONTROL | Und | 3
6.08 | S.I. MÓDULO DE MONITOREO SENCILLO | Und | 6
6.09 | S.I. PARLANTE Y LUZ ESTROBOSCÓPICA 24 VDC LISTADO | Und | 22
6.1 | S.I. MODULO AISLADOR | Und | 3
6.11 | S.I. TUBERÍA GALVANIZADA CONDUIT TIPO EMT 3/4'', INCLUYE ACCESORIOS, CURVAS, UNIONES, SOPORTES, CAJAS RAWELT, CONDULETAS. | ML | 2805
6.12 | S.I. CABLE CONTROL FPLR AWG 2 X 16 LISTADO UL PARA USO EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | ML | 6452
7 | OBRAS CIVIL
7.01 | Apertura ventanas o perforaciones en cielo raso para instalación tubería, incluye reparación | Und | 605
7.02 | Suministro y aplicación de pintura epoxica hospitalaria, base agua, antibacterial y antipatogeno | M2 | 3543
TOTAL COSTOS DIRECTOS
INDIRECTOS
| Administración | % |  | 12%
| Imprevistos | % |  | 5%
| Utilidad | % |  | 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
| IVA sobre utilidad | % |  | 19%
TOTAL