ANEXO TÉCNICO No. 6

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE CONVOCATORIA PUBLICA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO APROBADAS POR EL INVIMA PARA LA TAMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO COMO PARTE DEL DIAGNOSTICO Y CONTENCIÓN DEL COVID-19, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA TAL EFECTO.

1. CARACTERISTICAS O ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se considera necesario y oportuno contratar bajo la modalidad de invitación pública la compra de pruebas rápidas de antígeno para detección de SARS-COV2 con registro sanitario Invima y avaladas por el Instituto Nacional de Salud, para el diagnóstico y contención del COVID-19, para tamización del talento humano institucional.

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

# REQUERIMIENTOS PARA EL OBJETO CONTRACTUAL: El Instituto Nacional De Cancerología Empresa Social del Estado, invita a presentar propuestas con el fin de seleccionar al proveedor que le suministre al Instituto pruebas rápidas de antígeno aprobadas por el Invima para la tamización del talento humano como parte del diagnóstico y contención del COVID-19 establecidas en los presentes términos de condiciones, la normatividad vigente y el contrato que se celebre para el efecto. El servicio se prestará en la sede del Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá D.C., dentro de los requerimientos institucionales. # GENERALIDADES: Se requiere contratar un proveedor para la compra de pruebas rápidas de antígeno aprobadas por el Invima para la tamización del talento humano como parte del diagnóstico y contención del COVID-19, con el fin de establecer contractualmente este servicio con el Instituto Nacional de Cancerología, para la cual, deberá aportar el debido manejo y seguimiento al paciente hospitalizado con indicación de diálisis. # CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA REQUERIDA. # La prueba debe ser rápida fundamentada en el principio de inmunocromatografía. # Específica para la detección de antígeno de SARS-COV-2, a partir de muestras de hisopado nasal o nasofaríngeo. # Rendimiento químico: sensibilidad mayor a 85% y especificidad mayor al 95%, y correlación con PCR del 95%. # La prueba debe contar con controles para una correcta interpretación de resultados. # Kit completo para la toma de muestras que incluya hisopo y buffer estabilizador del virus. # La prueba debe contar con la validación secundaria del Instituto Nacional de Salud, u otra entidad autorizada para tal fin. # La interpretación de resultados puede ser directamente por el usuario o a través de un equipo lector. # Debe contar con registro sanitario INVIMA # JUSTIFICACIÓN Y PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN: El bien o servicio contratado es fundamental para realizar la tamización del talento humano institucional para la detección de SARS – COV-2 en muestra de hisopado nasal o nasofaríngeo, para el diagnóstico y contención del Covid 19. La tamización es fundamental para la gestión del riesgo del talento humano, detectar casos positivos asintomáticos y tomar las medidas preventivas correspondientes en bien de la comunidad institucional. La prueba a contratar cuenta con los estándares y autorizaciones según las metodologías establecidas en Colombia las cuales están aprobadas por la OMS, el Instituto Nacional de Salud y Invima demás entidades gubernamentales a cargo de su validación y autorización de comercialización, adicionalmente el INC cuenta con el personal especializado del laboratorio para la realización de la prueba.

2. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato en representación del Instituto Nacional de Cancerología ESE acorde con la normatividad vigente y los lineamientos del manual de contratación, será realizada por Elizabeth Rodríguez supervisor (es) técnico (s) y Carlos Martínez como supervisor administrativo quienes certificarán el correcto cumplimiento de lo contratado en concordancia con lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría. _______________________________________________________________ FIRMA DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE NOMBRE: ________________________________________________________ CARGO: _________________________________________________________ ____________________________________ ____________________________________ FIRMA DEL SUPERVISOR TÉCNICO FIRMA DEL SUPERVISOR TÉCNICO NOMBRE: ___________________________ NOMBRE: ____________________________ CARGO: ____________________________ CARGO: _____________________________ Elaborado por: