EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CONEXIÓN DE REDES RESIDUALES EXISTENTES DEL INC A LA PTAR, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4 - OFERTA ECONOMICA

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | VALOR UN | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1,1 | CERRAMIENTO EN POLI SOMBRA CON ESTRUCTURA EN MADERA. | M2 | 14,00 |  |  |
| 1,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN SUPERBOARD UNA CARA, ESTRUCTURA MADERA | M2 | 10,00 |  |  |
| 1,3 | ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS COMPLETOS UNA SECCIÓN | UND | 20,00 |  |  |
| 1,4 | CORTE DE PLACA EN CONCRETO | MLS | 15,00 |  |  |
| 1,5 | LAMINA EN ALFAJOR PARA CUBRIMIENTO DE EXCAVACIONES | M2 | 2,00 |  |  |
| 2 | DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |
| 2,1 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ADOQUÍN | M2 | 15,05 |  |  |
| 2,2 | DESMONTE DE FLANCHE EXISTENTES | ML | 143,46 |  |  |
| 2,3 | DESMONTE DE CABALLETE | ML | 80,00 |  |  |
| 2,4 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE (INCLUYE DINTELES Y ANTEPECHOS) E=0,15 M | M2 | 10,00 |  |  |
| 2,5 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN LADRILLO (INCLUYE DINTELES Y ANTEPECHOS) E=0,24 M | M2 | 20,00 |  |  |
| 2,6 | DEMOLICIÓN ENCHAPE TABLÓN DE GRANITO PISOS INCLUYE MORTERO DE PEGA. | M2 | 15,00 |  |  |
| 2,7 | DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO FUNDIDO INCLUYE PISO BASE. | M2 | 10,00 |  |  |
| 2,8 | DEMOLICIÓN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO. | ML | 15,00 |  |  |
| 2,9 | DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRA PISO MACIZA 15 CM (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO, EN LONAS). | M2 | 22,00 |  |  |
| 3 | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMO ACÚSTICA, LAMINA DE POLICARBONATO, TEJA DE ZINC Y OTRAS | M2 | 300,00 |  |  |
| 3,1 | DESMONTE DE BAJANTES | ML | 140,00 |  |  |
| 3,2 | DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA O PVC | MLS | 45,00 |  |  |
| 3,3 | TRASIEGO DE ESCOMBRO HASTA SITIO DE ACOPIO INTERIOR DEL INC . | M3 | 21,00 |  |  |
| 3,4 | RETIRO DE ESCOMBRO A ESCOMBRERA | M3 | 21,00 |  |  |
| 3 | RELLENOS Y CIMENTACIÓN |  |  |  |  |
| 3,1 | EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA A MÁS DE H=1M MATERIAL COMÚN (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO). | M3 | 15,00 |  |  |
| 3,2 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO. | M3 | 5,00 |  |  |
| 3,3 | RELLENO CON MATERIAL GRANULADO ARENA | M3 | 5,00 |  |  |
| 3,4 | CONSTRUCCIÓN PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 2500 PSI 0.12 M SIN REFUERZO. | M2 | 20,00 |  |  |
| 4 | BASES Y ACABADOS |  |  |  |  |
| 4,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA 15CM X 4 MM INCLUYE SEPARADORES. | M2 | 20,00 |  |  |
| 4,2 | ENCHAPE PISO EN TABLÓN VIBRO PRENSADO GRANITO 0,30 X 0,30 BLANCO HUILA. | M2 | 22,00 |  |  |
| 4,3 | MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO CON DILATACIONES EN PVC SUPERIOR E INFERIOR. | MLS | 10,00 |  |  |
| 4,4 | DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO. | M2 | 10,00 |  |  |
| 4,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS. | M2 | 35,00 |  |  |
| 4,6 | DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO DE TABLÓN VIBRO PRENSADO. | M2 | 22,00 |  |  |
| 4,7 | ALISTADO EN MORTERO PARA PISOS | M2 | 22,00 |  |  |
| 4,8 | INSTALACIÓN DE ADOQUÍN | M2 | 10,00 |  |  |
| 5 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  |
| 5,1 | RED DE DESAGÜE DE 4" PVC S, INCLUYE ACCESORIOS. | MLS | 10,00 |  |  |
| 5,2 | RED DE DESAGÜE DE 6" PVC S, INCLUYE ACCESORIOS. | MLS | 15,00 |  |  |
| 5,3 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 MTS EN LADRILLO COMÚN, PLACA BASE, PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y TAPA EN CONCRETO. | UND | 3,00 |  |  |
| 5,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA EN POLIPROPILENO DE 6 CM DE ESPESOR PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 MTS. | UND | 3,00 |  |  |
| 5,5 | RED DE DESAGÜE DE 10" NOVAFORT, INCLUYE ACCESORIOS. | MLS | 10,00 |  |  |
| 5,6 | RED DE DESAGÜE DE 12" NOVAFORT, INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 5,00 |  |  |
| 5,7 | RED DE DESAGÜE DE 3" PVC, INCLUYE ACCESORIOS. | ML | 25,00 |  |  |
| 5,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y CONTRAMARCO EN LÁMINA HG PARA CAJAS DE INSPECCIÓN | UN | 3,00 |  |  |
| 5,9 | PUNTO SANITARIO 3" | UN | 3,00 |  |  |
| 6 | SOPORTE TIPO PERA COLGANTE 4" | UN | 30,00 |  |  |
| 6 | CUBIERTA |  |  |  |  |
| 6,1 | CUBIERTA EN TEJA TERMO ACÚSTICA PVC DE 2.5-3 MM COLOR A CONVENIR CON LA ENTIDAD, INCLUYE AMARRES Y TORNILLERÍA DE ANCLAJE. | M2 | 300,00 |  |  |
| 6,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE | ML | 80,00 |  |  |
| 6,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA DE 10 X 15 | ML | 80,00 |  |  |
| 6,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA, SOPORTES, SOLDADURA Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN | ML | 75,00 |  |  |
| 6,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA PARA PLACAS DE CUBIERTA (25 A 50CM CAL 22). | ML | 100,00 |  |  |
| 6,6 | REPARACIÓN LONGITUDINAL DE MURO PERIMETRAL, INCLUYE RETIRO DE MORTERO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO | M2 | 75,00 |  |  |
| 7 | SISTEMA DE BOMBEO |  |  |  |  |
| 7,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO BOMBA LÍNEA SUMERGIBLE AGUAS RESIDUALES CENTRIFUGA, MONO BLOQUE, EN HIERRO FUNDIDO CON IMPULSOR SEMIABIERTO, SELLA MECÁNICO, DE 3 PULGADAS, MOTOR ELÉCTRICO DE 2HP DE POTENCIA, VELOCIDAD 1750 RPM. VOLTEJA/FASES DE 220/3/60HZ. | UN | 4,00 |  |  |
| 7,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS: 2 ARMARIOS METÁLICOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 Y 18 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE HORNADO. 1 MINI BREAKER DE PROTECCIÓN PARA CONTROLES, 2 CONTACTORES CON CAPACIDAD HASTA 14 AMPERIOS A 220 VOLTIOS, 2 GUARDO MOTOR DE 10 A 106 AMPERIOS, 2 LUCES PILOTO DE SEÑALIZACIÓN VERDE PRENDIDO/APAGADO DE LAS ELECTROBOMBAS, 2 SELECTOR DE 3 POSICIONES MANUAL/APAGADO/AUTOMÁTICO MARCADO, 1 BORNERA DE CONEXIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS, 1 ALARMA SONORA TIPO SIRENA PARA AGOTAMIENTO DE AGUA, 1 PLANO DE CONEXIONES, 1 ALTERNACIÓN AUTOMÁTICA PARA 1 Y 2 BOMBAS Y 3 FLOTADORES TIPO MICRO SWITCH PARA APAGADO DEL EQUIPO POR BAJO NIVEL DE AGUA EN EL POZO EYECTOR. | UN | 2,00 |  |  |
| 7,3 | ACOMETIDA ELÉCTRICA DE TABLERO A COFRE CUARTO DE BOMBAS FARMACIA | ML | 184,00 |  |  |
| 7,4 | TUBERÍA EMT 1 1/4 | ML | 35,00 |  |  |
| 7,5 | TUBERÍA IMC 1 1/4 | ML | 25,00 |  |  |
| 7,6 | ACOMETIDA ELÉCTRICA DE TABLERO A COFRE CUARTO DE BOMBAS GAICA | ML | 32,00 |  |  |
| 7,7 | TUBERÍA PVC 1 1/4 | ML | 35,00 |  |  |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION |  | 12% |  |  |
|  | IMPREVISTOS |  | 5% |  |  |
|  | UTILIDAD |  | 5% |  |  |
|  | IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.