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[bookmark: _Hlk42231329][bookmark: _GoBack]EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CONEXIÓN DE REDES RESIDUALES EXISTENTES DEL INC A LA PTAR, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

 ANEXO No. 4 - OFERTA ECONOMICA

 
	ITEM
	DESCRIPCION
	UN
	CANT.
	VALOR UN
	VALOR TOTAL

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	CERRAMIENTO EN POLI SOMBRA CON ESTRUCTURA EN MADERA. 
	M2
	14,00
	 
	 

	1,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN SUPERBOARD UNA CARA, ESTRUCTURA MADERA
	M2
	10,00
	 
	 

	1,3
	ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS COMPLETOS UNA SECCIÓN
	UND
	20,00
	 
	 

	1,4
	CORTE DE PLACA EN CONCRETO
	MLS
	15,00
	 
	 

	1,5
	LAMINA EN ALFAJOR PARA CUBRIMIENTO DE EXCAVACIONES
	M2
	2,00
	 
	 

	2
	DESMONTES Y DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	 

	2,1
	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ADOQUÍN
	M2
	15,05
	 
	 

	2,2
	DESMONTE DE FLANCHE EXISTENTES
	ML
	143,46
	 
	 

	2,3
	DESMONTE DE CABALLETE
	ML
	80,00
	 
	 

	2,4
	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE (INCLUYE DINTELES Y ANTEPECHOS) E=0,15 M
	M2
	10,00
	 
	 

	2,5
	DEMOLICIÓN DE MUROS EN LADRILLO (INCLUYE DINTELES Y ANTEPECHOS) E=0,24 M
	M2
	20,00
	 
	 

	2,6
	DEMOLICIÓN ENCHAPE TABLÓN DE GRANITO PISOS INCLUYE MORTERO DE PEGA.
	M2
	15,00
	 
	 

	2,7
	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO FUNDIDO INCLUYE PISO BASE.
	M2
	10,00
	 
	 

	2,8
	DEMOLICIÓN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO. 
	ML
	15,00
	 
	 

	2,9
	DEMOLICIÓN DE PLACA CONTRA PISO MACIZA 15 CM (INCLUYE TRASIEGO AL SITIO DE ACOPIO, EN LONAS).
	M2
	22,00
	 
	 

	3
	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMO ACÚSTICA, LAMINA DE POLICARBONATO, TEJA DE ZINC Y OTRAS
	M2
	300,00
	 
	 

	3,1
	DESMONTE DE BAJANTES
	ML
	140,00
	 
	 

	3,2
	DESMONTE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA O PVC
	MLS
	45,00
	 
	 

	3,3
	TRASIEGO DE ESCOMBRO HASTA SITIO DE ACOPIO INTERIOR DEL INC . 
	M3
	21,00
	 
	 

	3,4
	RETIRO DE ESCOMBRO A ESCOMBRERA
	M3
	21,00
	 
	 

	3
	RELLENOS Y CIMENTACIÓN 
	 
	 
	 
	 

	3,1
	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA A MÁS DE H=1M MATERIAL COMÚN (INCLUYE TRASIEGO DE MATERIAL A SITIO DE ACOPIO).
	M3
	15,00
	 
	 

	3,2
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO.
	M3
	5,00
	 
	 

	3,3
	RELLENO CON MATERIAL GRANULADO ARENA
	M3
	5,00
	 
	 

	3,4
	CONSTRUCCIÓN PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 2500 PSI  0.12 M SIN REFUERZO.
	M2
	20,00
	 
	 

	4
	BASES Y ACABADOS
	 
	 
	 
	 

	4,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA 15CM X 4 MM  INCLUYE SEPARADORES.
	M2
	20,00
	 
	 

	4,2
	ENCHAPE PISO EN TABLÓN VIBRO PRENSADO GRANITO 0,30 X 0,30 BLANCO HUILA.
	M2
	22,00
	 
	 

	4,3
	MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO CON DILATACIONES EN PVC SUPERIOR E INFERIOR.  
	MLS
	10,00
	 
	 

	4,4
	DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO.
	M2
	10,00
	 
	 

	4,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS. 
	M2
	35,00
	 
	 

	4,6
	DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO DE TABLÓN VIBRO PRENSADO.
	M2
	22,00
	 
	 

	4,7
	ALISTADO EN MORTERO PARA PISOS
	M2
	22,00
	 
	 

	4,8
	INSTALACIÓN DE ADOQUÍN
	M2
	10,00
	 
	 

	5
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	5,1
	RED DE DESAGÜE DE 4" PVC S, INCLUYE ACCESORIOS.
	MLS
	10,00
	 
	 

	5,2
	RED DE DESAGÜE DE 6" PVC S, INCLUYE ACCESORIOS.
	MLS
	15,00
	 
	 

	5,3
	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 MTS EN LADRILLO COMÚN, PLACA BASE, PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y TAPA EN CONCRETO.
	UND
	3,00
	 
	 

	5,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA EN POLIPROPILENO DE 6 CM DE ESPESOR PARA CAJA DE  INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 MTS.
	UND
	3,00
	 
	 

	5,5
	RED DE DESAGÜE DE 10" NOVAFORT, INCLUYE ACCESORIOS.
	MLS
	10,00
	 
	 

	5,6
	RED DE DESAGÜE DE 12" NOVAFORT, INCLUYE ACCESORIOS.
	ML
	5,00
	 
	 

	5,7
	RED DE DESAGÜE DE 3" PVC, INCLUYE ACCESORIOS.
	ML
	25,00
	 
	 

	5,8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y CONTRAMARCO EN LÁMINA HG PARA CAJAS DE INSPECCIÓN
	UN
	3,00
	 
	 

	5,9
	PUNTO SANITARIO 3" 
	UN
	3,00
	 
	 

	6
	SOPORTE TIPO PERA COLGANTE 4"
	UN
	30,00
	 
	 

	6
	CUBIERTA 
	 
	 
	 
	 

	6,1
	CUBIERTA EN TEJA TERMO ACÚSTICA PVC DE 2.5-3 MM COLOR A CONVENIR CON LA ENTIDAD, INCLUYE AMARRES Y TORNILLERÍA DE ANCLAJE.
	M2
	300,00
	 
	 

	6,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE 
	ML
	80,00
	 
	 

	6,3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA DE 10 X 15 
	ML
	80,00
	 
	 

	6,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA, SOPORTES, SOLDADURA Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN
	ML
	75,00
	 
	 

	6,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA PARA PLACAS DE CUBIERTA (25 A 50CM CAL 22).
	ML
	100,00
	 
	 

	6,6
	REPARACIÓN LONGITUDINAL DE MURO PERIMETRAL, INCLUYE RETIRO DE MORTERO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO
	M2
	75,00
	 
	 

	7
	SISTEMA DE BOMBEO
	 
	 
	 
	 

	7,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO BOMBA LÍNEA SUMERGIBLE AGUAS RESIDUALES CENTRIFUGA, MONO BLOQUE, EN HIERRO FUNDIDO CON IMPULSOR SEMIABIERTO, SELLA MECÁNICO, DE 3 PULGADAS, MOTOR ELÉCTRICO DE 2HP DE POTENCIA, VELOCIDAD 1750 RPM. VOLTEJA/FASES DE 220/3/60HZ.
	UN
	4,00
	 
	 

	7,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS: 2 ARMARIOS METÁLICOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 Y 18 CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE HORNADO. 1 MINI BREAKER DE PROTECCIÓN PARA CONTROLES, 2 CONTACTORES CON CAPACIDAD HASTA 14 AMPERIOS A 220 VOLTIOS, 2 GUARDO MOTOR DE 10 A 106 AMPERIOS, 2 LUCES PILOTO DE SEÑALIZACIÓN VERDE PRENDIDO/APAGADO DE LAS ELECTROBOMBAS, 2 SELECTOR DE 3 POSICIONES MANUAL/APAGADO/AUTOMÁTICO MARCADO, 1 BORNERA DE CONEXIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS, 1 ALARMA SONORA TIPO SIRENA PARA AGOTAMIENTO DE AGUA, 1 PLANO DE CONEXIONES, 1 ALTERNACIÓN AUTOMÁTICA PARA 1 Y 2 BOMBAS Y 3 FLOTADORES TIPO MICRO SWITCH PARA APAGADO DEL EQUIPO POR BAJO NIVEL DE AGUA EN EL POZO EYECTOR.
	UN
	2,00
	 
	 

	7,3
	ACOMETIDA ELÉCTRICA DE TABLERO A COFRE CUARTO DE BOMBAS FARMACIA
	ML
	184,00
	 
	 

	7,4
	TUBERÍA EMT 1 1/4
	ML
	35,00
	 
	 

	7,5
	TUBERÍA IMC 1 1/4
	ML
	25,00
	 
	 

	7,6
	ACOMETIDA ELÉCTRICA DE TABLERO A COFRE CUARTO DE BOMBAS GAICA
	ML
	32,00
	 
	 

	7,7
	TUBERÍA PVC 1 1/4
	ML
	35,00
	 
	 

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	 

	 
	ADMINISTRACION
	 
	12%
	 
	 

	 
	IMPREVISTOS
	 
	5%
	 
	 

	 
	UTILIDAD
	 
	5%
	 
	 

	 
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD
	 
	19%
	 
	 

	 
	VALOR TOTAL
	 
	 
	 
	 



NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.
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