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EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS FILTROS PARA LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN MECÁNICA DEL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

ANEXO No. 4
OFERTA ECONÓMICA
	ITEM
	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN
	AREA
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	1
	18
	FILTROS 24"X48"X3" 99,99%
	SALAS DE CIRUGIA
	 
	 

	2
	3
	FILTROS 24"X24"X3" 99,99%
	CENTRAL DE MEZCLAS 2 Y 7 PISO
	 
	 

	3
	2
	FILTROS 24"X24"X4" 99,99%
	GAICA
	 
	 

	4
	1
	FILTROS 20"X20"X4" 65%
	
	 
	 

	5
	1
	FILTROS 20"X20"X2" 35%
	
	 
	 

	6
	1
	FILTROS 24"X24"X2" 35%
	
	 
	 

	7
	6
	FILTROS 24"X24"X4" 95%
	
	 
	 

	8
	6
	FILTROS 24"X24"X2" 65%
	TAMO
	 
	 

	9
	12
	FILTROS 24"X24"X4" 65%
	
	 
	 

	10
	12
	FILTROS 24"X12"X4" 65%
	
	 
	 

	11
	12
	FILTROS 24"X24"X2" 35%
	
	 
	 

	12
	12
	FILTROS 24"X12"X2" 35%
	
	 
	 

	13
	12
	FILTROS TIPO BOLSA 8 BOLSILLOS
	
	 
	 

	14
	6
	FILTROS LAVABLES 24"X20"X2" 65% marcos metálicos
	RX
	 
	 

	15
	4
	FILTROS LAVABLES 20"X20"X2" 65% marcos metálicos
	
	 
	 

	16
	1
	Arreglo de 20 cuellos en lámina galvanizada calibre 22 de los equipos de ventilación, extracción y aire acondicionado del área de radio farmacia, primer piso.
	RADIOFARMACIA
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 

	
	IVA
	 

	
	VALOR TOTAL
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