## ITEM 2 Posicionador en Gel
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ITEM No. 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: |  | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: |  | POSICIONADOR EN GEL FORMA DE ANILLO O TIPO DONA ADULTO
DEFINICIÓN: |  | IMPLEMENTO QUIRURGICO PARA PROCEDIMIENTOS QUE CUMPLE CON LAS FUNCIONES DE PROTEGER CABEZA, CUELLO Y OREJAS DURANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO QUIRURGICO BRINDANDOLE SEGURIDAD AL PACIENTE Y PERMITE SU USO EN VARIEDAD DE POSTURAS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS. |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | POSICIONADOR EN GEL FORMA DE ANILLO ADULTO
100% GEL VISCOELASTICO, 100% LIBRE DE LATEX, SILICINA, REUTILIZABLE, HIPOALEGENICO Y/O BIOCOMPATIBLE CON EL TEJIDO HUMANO.
MEDIDAS (Ø200 x 45mm) APROXIMADO - ADULTO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Tiempo de garantía dos (2) años o mas.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  | REVISÓ
| FIRMA: |  | FIRMA:
| NOMBRE: SEBASTIAN ROJAS SOTELO |  | NOMBRE: JORGE ARMANDO LUQUETTA BERRIO
| CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  | CARGO: Coordinadora Grupo Salas De Cirugia
| FECHA: 21/8/2020 |  | FECHA: 21/8/2020

## ITEM 3 Almohadilla de Gel Allen
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ITEM No. 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: |  | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: |  | ALMOHADILLA EN GEL ALLEN PREMIUM ARMBOARD - LARGA
DEFINICIÓN: |  | IMPLEMENTO QUIRURGICO POSICIONADOR QUE CUMPLE LA FUNCION DE PROTEGER Y DAR ESTABILIDAD AL PACIENTE DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS (TIPO L) |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | ALMOHADILLA EN GEL ALLEN PREMIUM ARMBOARD - LARGA
GEL VISCOELASTICO, 100% LIBRE DE LATEX Y SILICONA, REUTILIZABLE, HIPOALERGENICO Y/O BIOCOMPATUBLE CON EL TEJIDO HUMANO
MEDIDAS 16″ x5.75″ x2.25″ APROXIMADO- "LARGA"
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  | REVISÓ
| FIRMA: |  | FIRMA:
| NOMBRE: SEBASTIAN ROJAS SOTELO |  | NOMBRE: JORGE ARMANDO LUQUETTA BERRIO
| CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  | CARGO: Coordinadora Grupo Salas De Cirugia
| FECHA: 21/8/2020 |  | FECHA: 21/8/2020

## ITEM 4 Posicionador Gel Rollo
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ITEM No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: |  | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: |  | POSICIONADOR GEL EN ROLLO DE PECHO
DEFINICIÓN: |  | IMPLEMENTO QUIRURGICO PARA PROCEDIMIENTOS QUE CUMPLE CON LAS FUNCIONES DE PROTEGER EL AREA DEL PECHO DEL PACIENTE ALIVIANDO LA PRECION, DAR ESABILIDAD Y PREVIENE ULCERA POR PRESION. |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | POSICIONADOR GEL EN ROLLO DE PECHO 16"
100% GEL VISCOELASTICO, 100% LIBRE DE LATEX, SILICINA, REUTILIZABLE, HIPOALEGENICO Y/O BIOCOMPATIBLE CON EL TEJIDO HUMANO.
MEDIDAS (30x15x10 cm) APROXIMADO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  | REVISÓ
| FIRMA: |  | FIRMA:
| NOMBRE: SEBASTIAN ROJAS SOTELO |  | NOMBRE: JORGE ARMANDO LUQUETTA BERRIO
| CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  | CARGO: Coordinadora Grupo Salas De Cirugia
| FECHA: 21/8/2020 |  | FECHA: 21/8/2020

## ITEM 5 Correa de Fijacion
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ITEM No. 5
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: |  | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: |  | CORREA DE FIJACION PARA CUERPO
DEFINICIÓN: |  | ACCESORIO QUIRURGICO PARA LA FIJACION DEL CUERPO DEL PACIENTE CUMPLIENDO CON ESTABILIZAR Y BRINDANDOLE PROTECCION AL PACIENTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO Y EN ANGULOS DE INCLINACION EXTREMA |  |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  | CORREA DE FIJACION PARA CUERPO
TIPO AJUSTABLE
ADAPTABLE A CUALQUIER MESA
CORREA DESMONTABLE Y LAVABLE, CON CIERRE CON HEBILLAS ESTILO PESTILLO O QUE SE ASEGURE SU CIERRE
MEDIDAS (505 x 85 x 8mm) APROXIMADO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: |  | 1. Tiempo de garantía mínimo dos (2) años o más.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.
| ELABORÓ |  | REVISÓ
| FIRMA: |  | FIRMA:
| NOMBRE: SEBASTIAN ROJAS SOTELO |  | NOMBRE: JORGE ARMANDO LUQUETTA BERRIO
| CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  | CARGO: Coordinadora Grupo Salas De Cirugia
| FECHA: 21/8/2020 |  | FECHA: 21/8/2020