ANEXO 4

DESCRIPCIÓN DE COSTO DE LOS SERVICIOS

| DESCRIPCIÓN | PERIOCIDAD / FRECUENCIA | VALOR | IVA | TOTAL FRECUENCIA | TOTAL CONTRATO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio de lavado y desinfección de cuatro (4) tanques de suministro de agua potable que se encuentran en el Instituto. |  |  |  |  |  |
| Estudio técnico de la calidad físico químico y microbiológico del agua potable suministrada por los tanques, en ocho (8) puntos. |  |  |  |  |  |
| Lavado y desinfección de dos (2) pozos rebose |  |  |  |  |  |
| Lavado y desinfección de seis (6) cajas de inspección |  |  |  |  |  |
| Caracterización de los vertimientos generados por el Instituto, con alícuotas cada 30 minutos, durante 8 horas en 3 cajas de inspección puntos resolución 0631 de 2015 |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |