## Indice
ANEXO TECNICO
ARCHIVO EXCEL TECNICOSINVITACIONPUBLICA_Rt
Nombre de la Hoja | Descripción | Diligenciar por parte del oferente
Costos | Costos Unitarios | SI
Total Costos | Costos Totales | SI

## Costos
ANEXO COSTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
CONVOCATORIA PÚBLICA N° XXX - 2020
ITEM | EMR-## | DESCRIPCIÓN | CANT | COSTOS MENSUALES Contrato
|  |  |  | Vr. Unitario | IVA % | IVA Total | Valor Total con IVA | Observaciones
Pesos Colombianos, sin centavos
1. | Bienes y Servicios
| HARDWARE Y SOFTWARE | [5 empty] | 0
1. | EMR-11 | EQUIPOS PROCESAMIENTO (Nodos) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2310
2. | EMR-21 | SISTEMAS ALMACENAMIENTO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3. | EMR-31 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4. | EMR-41 | SOLUCION DE BACKUP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5. | EMR-51 | SISTEMA EXTERNO DE BACKUP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
7. | EMR-71 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE |  |  |  |  | 0
| 1 | Licenciamiento Sistema Operativo | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 2 | Licenciamiento Software y firmware de Servidores | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 3 | Licenciamiento Software de virtualizacion el cual debera permitir lo actual mas un 100%. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 4 | Licenciamiento Software y firmware de la solucion de backup | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 5 | Licenciamiento Software de backup | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 6 | Licenciamiento Software y firmware del sistema de almacenamiento | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 7 | Licenciamiento Software y firmware del librería de backup | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 8 | Licenciamiento Software y firmware de elementos de SAN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 9 | Licenciamiento necesario para la replica al CDR si aplica | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 10 | Licenciamiento adicional que sea necesario para la arquitectura y funcionalidad objeto | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 11 | OTROS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| EMR-10-1 | OTROS REQUERIMIENTOS |  |  |  |  | 0
| 1 | Rack Para la infraestrucutura | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 2 | UPS RACK | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| SERVICIOS DE INSTALACION MIGRACION Y CAPACITACION | [5 empty] | 0
6.1 | EMR-61 | SERVICIOS DE INSTALACION, MIGRACION. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 190
6.2 | EMR-62 | CAPACITACION | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8.1 | EMR-81 | SERVICIOS DE CRD ( CENTRO DE RECUPERACION DE DESASTRES) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 300
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 2800
Aclaracion: Se aclara que en esta hoja deberan incluirse el 100% de los costos de la oferta de acuerdo al alcance descrito en toda la invitacion.
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
______________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

## EMR (hidden)
ANEXO TECNICO
ESPEFICICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS |  |  |  | ESPECIFICACIONES OFERTADAS
ITEM | EMR-### | HARDWARE Y SERVICIOS | Cant | MARCA Y REFERENCIA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE SE OFERTAN | CUMPLE | NO CUMPLE | NÚMERO FOLIO
1. | EQUIPOS PROCESAMIENTO (Nodos)
1.1 | EMR-11 | EQUIPOS PROCESAMIENTO (Nodos) | ? | EQUIPOS PROCESAMIENTO (Nodos)
1 | Servidores ( Procesamiento y Memoria, conectividad) | El proveedor deberá entregar capacidad de cómputo certificada por SAP, minimo equivalentes a 140.000 SAPs para la migración de los ambientes actuales a la nueva plataforma. Para lo cual, deberá adjuntar documentacion donde se especifique el número de SAPs entregados.
2 |  | Adicional a lo especificado en el punto anterior la solución propuesta deberá incluir las capacidades de memoria y cómputo, para migrar y correr posteriormente las bases de datos HANA. Para lo anterior se requiere un tamaño minimo de memoria total para el 100% de la infraestructura equivalente a 9 TB de memoria RAM, y con la capacidad el procesamiento adicional que sea necesario. Lo anterior debido a que durante la etapa futura de migracion hacia HANA los dos sistemas deberan convivir por un periodo de tiempo de forma paralela.
3 |  | La infraestrutura de computo ofertada debera estar avalada y certificada por SAP Hana
4 |  | Para la familia Intel minimo deberan ofertar Cantidad (2) procesadores por nodo y de tipo Intel® Xeon® escalable 2da Gen Cerificados For HANA
5 |  | Para la familia Power minimo deberan ofertar Cantidad (2) procesadores por nodo y de tipo Power 9 Cerificados For HANA
6 |  | El proveedor deberá entregar cantidad de nodos entre 2 y 3, acorde a la tecnologia propuesta
7 |  | El proveedor deberá entregar la información en donde se avale por parte de SAP el esquema de virtualización presentado y que se relaciona con el numero de nodos del punto anterior.
8 |  | El procesamiento ofertado debe tener la capacidad de administrar, y procesar la cantidad de memoria solicitada por nodo.
9 |  | Network Interfaces Min. – Dual Port 25Gb FC - SFP LAN Cantidad (2)
10 |  | Network Interfaces Min. – Dual Port 10 Gb FC - SFP Cantidad (2) LAN
11 |  | Network Interfaces Min. – HBA Dual Port 16Gb o 32 Gb. Cantidad (2) SAN
12 |  | Discos Internos Min 2*600Gb SSD en arreglo “Smart Array o en su defecto Raid 1 “protección contra fallos Disco Interno”.
13 |  | Fuentes de Poder Redundante.
14 |  | Soporte Procativo y Garantia extendida 7*24 * 4 * 3 años tipo ( Procativo ) o equivalente | [6 empty] | Instalacion y configracion debra serrealizda por el fabricante…..
2. | SISTEMAS ALMACENAMIENTO
2.1 | EMR-21 | SISTEMAS ALMACENAMIENTO | 1 |  | SISTEMAS ALMACENAMIENTO |  |  |  | El fabricante deera personal experto.
1 | Almacenamiento | Sistema de Almacenamiento Tipo All Flash y/o NVme de ultima Generacion.
2 |  | Dual Controladora activo activo | [6 empty] | Directo del fabricante
3 |  | No se acepta tecnlogia de discos rotacionales
4 |  | Tiempo de latencia maximo 1 milisegundo
5 |  | Permitir un crecimiento minimo 50% sin necesidad de agregar controladoras
6 |  | Soportar nivel raid distribuido a nivel de disco de forma que los datos tengan el 100% de disponibilidad de la informacion.
7 |  | Capacidad Mínima Despues de Arreglos y antes compresion, Deduplicación. y de cualquier nivel de optimizacion 40 Tib
8 |  | Doble Puerto Ethernet 10Gb para Replica a CRD.
9 |  | El almacenamiento debe tener la funcionalidad de Compresión y Deduplicación en toda su capacidad
10 |  | Puerto Ethernet RJ 45 Administración.
11 |  | El almacenamiento debe brindar un nivel de visibilidad, de su entorno en un único panel
12 |  | El almacenamiento debe permitir Replicación SAN to SAN ( Sincronico y asincronico)
13 |  | El almacenamiento ofrecido debe tener por lo menos 192 GB en cache. No se aceptan porciones de Flash
14 |  | El Almacenamiento debe soportar Encripción
15 |  | Soportar replica por IP y FC
16 |  | Fuentes de Poder Redundante.
17 |  | Garantia Extendida 7*24*3 El contratista debera ofertar la garantia extendida.7*24*3 ( es decir 7 dias, 24 horas por 3 años)
18 |  | Licenciamiento, ilimitado de toda la funcionalidad de software requerida esto son: snapshots, deduplicacion, compresion, replicas locales y remotas y thin provisioning
3. | SISTEMA DE CONECTIVIDAD
3.1 | EMR-31 | SISTEMA DE CONECTIVIDAD | 1 |  | SISTEMA DE CONECTIVIDAD
1 | Conectividad | Conectividad LAN
2 |  | La infraestructura ofertada deberá contar con todos los elementos necesarios para la conectividad y comunicación entre ellos mismos, el sistema de réplica al CRD y al Core lan institucional. Se debe tener en cuenta que la solución propuesta se deberá integrar a la infraestructura de red LAN actualmente instalada en INC, la cual cuenta con equipos Aruba 8325-48Y8C con puertos de 10 GEth, SFPs 25 / 40 Gb.
3 |  | Conectividad SAN
4 |  | Min 24 Puertos de 16 Gb o 32 Gb cantidad (2)
5 |  | Se deben inlcuir el 100% de cables, fibras, transerivers necesarios.
4. | SOLUCION DE BACKUP
4.1 | EMR-41 | SOLUCION DE BACKUP | 1 | SOLUCION DE BACKUP
1 | Solucion de backup | Sistema de almacenamiento de ultima generacion. |  | Registre la marca y la referencia exacta que se oferta
2 |  | throughput minimo de 9 TB hora.
3 |  | Permita un crecimiento minimo 50% sin necesidad de agregar controladoras
4 |  | Capacidad Mínima Despues de Arreglos y antes compresion, Deduplicación. y de cualquier nivel de optimizacion 25 TiB.
5 |  | Minimo 8 TB Discos Tipo SSD
6 |  | Network Interfaces – HBA Dual Port 16Gb SFP o 4 ptos de 10 Gb
7 |  | Puerto Ethernet RJ 45 Administración.
8 |  | Software Full Licenciamiento para el total de la capacidad
9 |  | Integrado con SAP - Db2.
10 |  | 100% integrabe con la solución de almacenamiento.
11 |  | Software de backup
12 |  | Garantia y soporte 7 * 24 * 4 * 3 años para toda la solucion
5. | SISTEMA EXTERNO DE BACKUP
5.1 | EMR-51 | SISTEMA EXTERNO DE BACKUP | 1 |  | SISTEMA EXTERNO DE BACKUP
1 | SISTEMA EXTERNO DE BACKUP | Sistema de Backup a Cinta.
2 |  | Cantidad (2) Dos Drives LTO7 cada drive con un puerto FC
3 |  | Minimo 24 Slots para Cintas.
4 |  | Puerto Ethernet RJ 45 Administración
5 |  | Incluir 24 Cintas LT07 M8 con label de codigo de barras
6. | SERVICIOS DE INSTALACION, MIGRACION Y CAPACITACION
6.1 | EMR-61 | SERVICIOS DE INSTALACION, MIGRACION. | 1 |  | SERVICIOS DE INSTALACION, MIGRACION.
1 | Servicios de instalacion y migracion, | Los SERVICIIOS DE INSTALACION, MIGRACION incluyen, sistema Operativo, base de datos, basis SAP, sistema de replicación, comunicaciones, cluster de alta disponibilidad solcuion de backup y los demás servicios no descritos en este documento pero que sean necesarios para que el proyecto se cumpla al 100%
2 |  | Migracion del 100% de las aplicaciones instancias de SAP que abarcan el objeto de la renovacion tecnologica hacia la nueva plataforma, incluido la instalacion y configuracion e integracion el solman 7.2 con los sistemas productivos y de desarrollo SAP.
3 |  | La instalacion inlcuye todos los servicios necesarios a nivel Basis que garanticen el afinamiento de los sistemas productivos de manera que se aprovechen las mejoras de la nueva plataforma de hardware, sistema operativo y base de datos.
4 |  | Se deben realizar y documentar pruebas de backup y restore de tipo OFF LINE y de tipo ON LINE, como mecanismo de verifcacion de las copias de seguiridad realizadas en la nueva plataforma. Asi mismo como la generacion y configuracion de politicas de backup para los nuevos ambientes.
6.2 | EMR-62 | CAPACITACION | 1
1 | Capacitacion | Están incluidas las capacitaciones formales de sistema operativo, virtualización, almacenamiento y herramientas de backup, para 5 personas.
2 |  | Estan inlcuidas las capacitaciones o inducciones para la administracion del 100% de la plataforma nueva, cluster de alta disponibilidad, consola de administracion entre otras que se requieran para la administracion. ( 5 personas )
7. | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
7.1 | EMR-71 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE | 1 |  | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
1 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE | Debido a que el INC require un sistema operativo que funcione para la plataforma actual y que este preparada para HANA, el sistema operativo debera ser certificado para SAP Applications: en este caso se require alguno de los siguientes sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, o SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applica­tions debidamente licenciado y con garantia y soporte, para todas las funcionalidades incluidos Cluster.
2 |  | Lo anterior debera ser verificado por el oferente en cuanto a compatibilidad de la version de SAP actual del INC y de la base de datos db2, para garantizar su funcionamineto optimo. El oferente debera verificar la matriz de compatibilidad SAP base datos - sistema operativo.
3 |  | Licenciamiento Software y firmware de Servidores
4 |  | Licenciamiento Software de virtualizacion el cual debera permitir lo actual mas un 100%.
5 |  | Licenciamiento Software y firmware de la solucion de backup
6 |  | Licenciamiento Software de backup
7 |  | Licenciamiento Software y firmware del sistema de almacenamiento
8 |  | Licenciamiento Software y firmware del librería de backup
9 |  | Licenciamiento Software y firmware de elementos de SAN
10 |  | Licenciamiento necesario para la replica al CDR si aplica
11 |  | Licenciamiento adicional que sea necesario para la arquitectura y funcionalidad objeto
12 |  | Se aclara que en caso de omitir algun tipo licenciamiento en la oferta y si dentro de la ejecucion del contrato se detecta que es necesario, para cumplir el alcance pactado este debera ser asumido en su totalidad por parte del proveedor.
8. | SERVICIOS DE CRD ( CENTRO DE RECUPERACION DE DESASTRES)
8.1 | EMR-81 | SERVICIOS DE CRD ( CENTRO DE RECUPERACION DE DESASTRES) | 1 |  | SERVICIOS DE CRD ( CENTRO DE RECUPERACION DE DESASTRES)
1 | SERVICIOS DE CRD ( CENTRO DE RECUPERACION DE DESASTRES) | La implementación y puesta en funcionamiento de un centro alterno de recuperación desastres CRD para el sistema productivo ERP / ISH MED de misión crítica SAP.
2 |  | Los sistemas a respaldar son los siguientes: Sistema Productivo SAP ERP: con los siguientes componentes ( Servidor de base de datos - PRDINC2, Instancia Central PRDINC3, y los servidores de aplicación r ( Prdinc4, Prdinc5, Prdinc6).
3 |  | Minimo 6 TB de almacenamiento, y con posibilidad de extenderse.
4 |  | Se require un replicacion SAN to SAN
5 |  | Especificar el sistema propuesto de forma esquematica, indicando claramente la herramineta de replicación y como funcionará.
6 |  | El servcicio de CRD incluido en la oferta duante 18 (dieciocho) meses.
7 |  | El oferente debe suministrar el 100% de los elementos necesarios para la replicacion al sitio alterno:
8 |  | Los anterior se refiere a elementos de hardware, software y comunicaciones necesarios para garantizar la replicacion al sitio alterno
9 |  | 100% Servicios de configuracion, implementacion y puesta en funcionamiento.
10 |  | Canal de comunicaciones entre el INC y el sitio alterno, el cual debe permitir la replicacion de forma confiable con un minimo de 50 Mg .
11 |  | Canal de comunicaciones (Internet) 10 Mg ( para acceso via SAP Router)
12 |  | El canal de comunicaciones debe garantizar que al momento de ser necesario y se active el CRD puedan acceder mínimo 500 usuarios desde el INC al centro de datos alterno
13 |  | Los tiempos de respuesta para las transacciones SAP no deben sobrepasar los 1000 ms
14 |  | La replicación se realizará de forma Asincronica y los periodos de replicacíon serán definidos en la implementación
15 |  | se debe entregar documentacion con las mejores practicas y en el cual se indiquen los procedimientos tecnicos para la activacion de la contingencia, y acompañamiento para la activación del CRD
16 |  | 100% de la documentacion, el retorno de actividades en el INC, posterior a la utilizacion del CRD
17 |  | 2 Pruebas del funcionamiento del CRD anuales con acompañamiento y documentación por parte del proveedor, en la cual se verifica la consitencia de la data replicada.
18 |  | El centro de datos debera ser como mínimo TIER III especificar las caracteristicas
19 |  | El RTO esperado una vez declarada la contingencia no debe ser mayor a 2 horas
20 |  | EL RPO Maximo 5 minutos
21 |  | El monitoreo de la replicacion estará a cargo del proveedor
22 |  | administración sitio alterno a cargo del proveedor
23 |  | El proveedor debe garantizar backup de la plataforma objeto del CRD en el sitio alterno
24 |  | 100% de los componentes para garatizar la seguridad de la plataforma alterna
25 |  | El servicio debera considerar switch capa 3 tipo LAN para replica desde el sistema de almacenamiento hacia el CRD. Con min 6 Ptos Activos y funcionales de min 10GB. Que se integre al sistema de almacenamiento a replicar sin inconvenientes. Y cumpla 100% con IPv6.
26 |  | Atención 7 *24 * 365 dias de servcio continuo
9. | GARANTIA SOPORTE Y MANTENIMIENTO
9.1 | EMR-91 | GARANTIA SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 1 |  | GARANTIA SOPORTE Y MANTENIMIENTO
1 |  | La oferta debera incluir Soporte y Garantia 7 * 24 * 4 durante 3 años de tipo procativo o equivalente de todos los componentes de hardware y software entregados en este proceso.
2 |  | Los servicios de soporte y garantia deberan prestados por el fabricante de cada producto.
3 |  | La garantia debera iniciar a correr desde la fecha de la entrega de los equipos.
4 |  | la propuesta debera considerar el 100% de soporte para monitorear y corregir fallas y brindar el soporte correspondiente durante 30 dias una vez se ponga en funcionamiento la nueva instalacion. Este monitoreo debe ser dedicado y con disponilidad las 24 horas del dia. lo anterior incluye la estabilidad de la infraestructura con todos sus componentes y del sistema SAP migrado.
10 | OTROS SERVICIOS Y REQUERIMIENTOS
10.1 | EMR-10-1 | OTROS SERVICIOS Y REQUERIMIENTOS | 1 |  | OTROS SERVICIOS Y REQUERIMIENTOS
1 | SEGURIDAD | La oferta debera inlcuir un Rack para instalar el 100% de la infraestructura entregada
2 |  | PDUs con los conectores sufcientes para energizar la totalidad de la infraestrucutura entregada.
3 |  | La oferta debera incluir una UPS de rack dedicada exclusivamente a la plataforma ofertada, incluidas baterias, instalación mantenimiento y garantia por 3 años.
4 |  | El proveedor en todo momento debe garantizar la Integridad y confidencialidad, de la información del instituto durante la migración del sistema al nuevo hardware y ejecución de labores de contrato.
5 |  | El proveedor debe prevenir que debido a la configuración del hardware o migración del software y data se pueda configurar una exposición accidental o fuga de datos de datos, o exposición de archivos de configuración o credenciales de acceso que pueden ser empleados en un posible ataque sobre el sistema.
6 |  | El proveedor debe Realizar análisis de Configuración antes de ejecutar la migración. El análisis de la configuración asegura que la carga de trabajo de SAP funcionará de la forma esperada. El proveedor debe documentar la información sobre las cargas de trabajo de SAP, la mejor manera de migrarlas y cualquier modificación que necesite realizar el proveedor para garantizar una migración satisfactoria
7 |  | El proveedor deberá establecer planes de Rollback para la migración de cada hardware o INSTANCIA de SAP, en caso de que los cambios que se realicen durante la migración afecten la disponibilidad o integridad del servicio.
8 |  | Segmentación de Red: Por tratarse de un servicios e infraestructura critica, la red de SAP debe estar correctamente segmentada. El proveedor debe ajustar y asegurar que el hardware e infraestructura de SAP se configure dentro de su propia VLAN, y que el sistema pueda comunicarse solo usando los puertos necesarios con la VLAN de Usuarios o Vlan s que consuman los servicios de SAP (interfases e integraciones).
9 |  | El proveedor debe migrar servicios para conexión remota que dan la cara a internet como SAP RUOTER ubicándolos en la DMZ del Instituto. Durante la migración el proveedor debe realizar hardening del servicio, y activar los logs requeridos para identificar efectívateme todas las conexiones y operaciones que se realicen a través de estos servicios remotos.
10 |  | El proveedor debe realizar un análisis de Compatibilidad antes de ejecutar la migración, para determinar si SAP puede migrar con su configuración actual o hay que hacer cambios de configuración.
11 |  | Se debe informar al Supervisor de contrato y Oficial de seguridad de la información en el INC de cualquier incidencia relacionada con seguridad de la información de manera inmediata.
12 |  | El PROVEEDOR debe firmar y cumplir acuerdo de confidencialidad, manejo de datos personales, derechos de autor y deber secreto con el INC.
13 |  | El proveedor deberá apoyar todas las labores de activación y configuración de seguridad de la información, e instalación de medidas adicionales de seguridad durante la migración con las que cuenta el instituto para la protección de sus servicios como lo son: WAF, DDOS, IPS, Antivirus.
14 |  | El PROVEEDOR debe propender por el buen uso de tipo laboral de recursos de canales, internet, correo y recursos tecnológicos del INC que le sean puestos disposición durante la duración del contrato.
15 | IPV6 | El proveedor debe asegurar y entregar documentación de que el hardware ofertado está preparado para tener compatibilidad al 100% con el protocolo IPV6 (IPV6 ready).
16 |  | El switch LAN debera cumplir con:
16 |  | De acuerdo con su tipo, el proveedor deberá configurar los dispositivos o aplicaciones de acuerdo con el direccionamiento IPV6 e IPV4 definido en el plan de direccionamiento del INC. Deberá además configurar los dispositivos en todo lo concerniente al cumplimiento de la Resolución 2710 de 2017, por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6.
18 |  | IPV6 requisitos para servidores: - IPv6 Basic specification [RFC2460]* - IPv6 Addressing Architecture basic [RFC4291] - Default Address Selection[RFC3484(bis)] - Unique Local IPv6 Unicast Addresses (ULA)[RFC4193] - ICMPv6[RFC4443]* - DHCPv6client [RFC3315] - SLAAC[RFC4862]* - Path MTU Discovery [RFC1981]* - Neighbor Discovery [RFC4861]* - Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers [RFC4213] - IPsec-v2[RFC2401, RFC2406, RFC2402]* - IKE versión 2 (IKEv2) [RFC4306, RFC4718]* - ISAKMP [RFC2407, RFC2408, RFC2409]* - “MIPv6” [RFC3775, RFC5555] and “Mobile IPv6 Operation With IKEv2 and the Revised IPsec Architecture” [RFC4877] - DNS protocol extensions for incorporating IPv6 DNS resource récords [RFC3596] - DNS message extension mechanism[RFC2671] - DNS message size requirements[RFC3226
19 | Consola de administracion | Se debe proveer un sistema externo de Configuracion y administracion del sistema de Virtualización Acorde a la solución ofertada.
20 |  | La plataforma ofertada debera contar con administracion centralizada que permita monitorear la plataforma ofertada.
21 |  | Debe tener habilitado un método de monitorización en nube, para storage soporte de analítica e inteligencia artificial para administración proactiva y mitigación de riesgos. Todas las licencias para estas características deben estar incluidas.
22 | Alta disponibilidad | De acuerdo a la arquitectura esperada descrita en el anexo tecnico la intaslacion local de SAP debera contar con un cluster de alta disponibilidad activo - activo para el sistema productivo.
23 |  | Alta disponibilidad. El proveedor debe balancear adecuadamente los servicios migrados para asegurar que funcione alta disponibilidad del sistema soportando la carga de trabajo. Una vez finalice la migración el proveedor debe realizar pruebas de que operación de alta disponibilidad, documentarlas en el formato que el instituto destina para tal fin, y realizar los ajustes que sean necesarios.
24 |  | Se espera disponer un clúster de alta disponibilidad Activo – Activo para nuestro sistema SAP ERP Productivo. El cual debe garantizar que ante la falla de uno de los nodos el sistema retome su operación de forma automática. El proveedor deberá especificar la solución y detallar la solucion.
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

## Licenciamiento (hidden)
ANEXO LICENCIAMIENTO
CONVOCATORIA PÚBLICA N° XXX - 2020
Item | LICENCIAMIENTO
| Tipo | Aplica | Incluido | Cantidad | Observaciones
|  | SI / NO | SI/NO
1 | Licenciamiento Sistema Operativo
2 | Licenciamiento Software y firmware de Servidores
3 | Licenciamiento Software de virtualizacion el cual debera permitir lo actual mas un 100%.
4 | Licenciamiento Software y firmware de la solucion de backup
5 | Licenciamiento Software de backup
6 | Licenciamiento Software y firmware del sistema de almacenamiento
7 | Licenciamiento Software y firmware del librería de backup
8 | Licenciamiento Software y firmware de elementos de SAN
9 | Licenciamiento necesario para la replica al CDR si aplica
10 | Licenciamiento adicional que sea necesario para la arquitectura y funcionalidad objeto
11 | Se aclara que en caso de omitir algun tipo licenciamiento en la oferta y si dentro de la ejecucion del contrato se detecta que es necesario, para cumplir el alcance pactado este debera ser asumido en su totalidad por parte del proveedor.
12 | Otros
13
14
15
16
17
18
19
20

## TotalCostos
0
INVITACION PUBLICA XXX - 2020
RESUMEN COSTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  | COSTO TOTAL IVA INCLUIDO | PORCENTAJE LIMITE
| HARDWARE Y SOFTWARE |  |  | 0 | 82.5% | 82.5% | 0 | 2310000000 | 82.5%
| SERVICIOS DE INSTALACION MIGRACION Y CAPACITACION |  |  | 0 | 6.786% | 6.786% | 0 | 190000000 | 6.786%
| SERVICIOS DE CRD ( CENTRO DE RECUPERACION DE DESASTRES) |  |  | 0 | 10.71% |  |  | 300000000 | 10.71%
| SUBTOTAL |  |  | 0 | 100% | 1 | 0 | 2800000000 | 100%
TOTAL CONTRATO INCLUIDO IVA |  |  | 0 | 2800000000
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
NOTA:
Si los valores de la columnas Costo Total Iva Incluido no estan en verde, es un indicador de que los valores tope estimados sobrepasan el presupuesto
______________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL