EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA LAS OFICINAS DE NUTRICIÓN, MEDICINA INTERNA Y ATENCIÓN DOMICILIARIA COMO TAMBIEN LA CONFORMACIÓN DEL ESPACIO DE VESTIER PARA PERSONAL ASISTENCIAL., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UN | VALOR ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) ADECUACIONES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CONFORMACION DE LAS OFICINAS PARA NUTRICION, MEDICNA INTERNA Y ATENCION AMBULATORIA. |  |  |  |  |  |
| 1,00 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | m2 | 105,00 |  |  |
| 1,02 | ALQUILER CAMPAMENTO CONTENEDOR 20 PIES | mes | 2,00 |  |  |
| 1,03 | CERRAMIENTO EN SUPERBOARD ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO POR UNA CARA MASILLA Y UNA MANO DE PINTURA | m2 | 20,00 |  |  |
| 1,04 | RED ELÉCTRICA PROVISIONAL. | Und | 1,00 |  |  |
| 1,05 | PROTECCIÓN DE PISOS Y MUROS CON CARTÓN CORRUGADO Y POLIETILENO. | m2 | 10,00 |  |  |
| 2,00 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |  |
| 2,01 | ANCLAJES EPOXICOS PARA ESTRUCTURA METALICA, SEGÚN DISEÑO (NO INCLUYE PLACA BASE) | Und | 90,00 |  |  |
| 2,02 | ESTRUCTURA METALICA TUBULAR, ASTM A 500 GRADO C | Kg | 2.880,00 |  |  |
| 2,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | m2 | 100,00 |  |  |
| 3,00 | DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |
| 3,01 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE (INCLUYE DINTELES Y ANTEPECHOS) E=0,15 M PARA PASES DE TUBERIAS | m2 | 4,00 |  |  |
| 3,02 | DESMONTE Y REINSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA (0.6x 0.4*0.5m) | Und | 1,00 |  |  |
| 4,00 | DRYWALL Y SUPERBOARD |  |  |  |  |
| 4,01 | MURO DOS CARAS EN SUPERBOARD 8mm POR DOS CARAS ACABADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO UNA MANO, BASE 9, INCLUYE FILOS, DILATACIONES, MOCHETAS Y DINTELES | m2 | 70,00 |  |  |
| 4,02 | ENTREPISO EN SUPERBOARD 20MM, (NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) | m2 | 79,80 |  |  |
| 4,03 | PINTURA ACRILICA TIPO CORAZA O SIMILAR COLOR BLANCO | m2 | 140,00 |  |  |
| 5,00 | ENCHAPES, PISOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 5,01 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 HASTA 7 cm | m2 | 16,50 |  |  |
| 5,02 | ENCHAPE CERAMICO EXTERIOR ANTIDESLIZANTE | m2 | 18,00 |  |  |
| 5,03 | MASTICO TRES MANOS SOBRE SUPERBOARD | m2 | 79,80 |  |  |
| 5,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO DE 1,2X0,20 O SIMILAR, INCLUYE GUARDA ESCOBAS | m2 | 79,80 |  |  |
| 5,05 | GUARDAESCOBAS EN PVC COLOR A ELEGIR | ML | 38,00 |  |  |
| 6,00 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |
| 6,01 | S. I. RED DE DESAGÜE DE 4" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 18,00 |  |  |
| 6,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 80cm | ML | 13,30 |  |  |
| 6,03 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 4" | ML | 8,00 |  |  |
| 7,00 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 7,01 | ACOMETIDA TRIFASICA 4X6 + 1No 8 PARA SISTEMA NORMAL INCLUYE TUBERIA EMT | ML | 50,00 |  |  |
| 7,02 | ACOMETIDA TRIFASICA 4X6 + 1No 8 PARA SISTEMA REGULADO INCLUYE TUBERIA EMT | ML | 50,00 |  |  |
| 7,03 | BREAKER INDUSTRIAL DE 3X50 | Und | 4,00 |  |  |
| 7,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | Und | 2,00 |  |  |
| 7,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMCT 1" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES | ML | 100,00 |  |  |
| 7,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA IMC DE 1" | Und | 15,00 |  |  |
| 7,07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO PARA EMPALMES 20X20 CON TAPA | UN | 6,00 |  |  |
| 7,08 | SUMNISTRO E INSTALACION DE BREAKER MONOPOLAR DE 1 X 20A LEGRAND | Und | 16,00 |  |  |
| 7,09 | SALIDA A TOMA CORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA | Und | 25,00 |  |  |
| 7,10 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES REGULADA 120V NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA INCLUYE CAJA Y SUPLEMENTO PARA 2400 Y TOMA LEVITON CERTIFICADA. | Und | 25,00 |  |  |
| 7,11 | SUM E INSTALACION DE CABLE 3No 12 AWG THHN THWN RED NORMAL | ML | 260,00 |  |  |
| 7,12 | SUM E INSTALACION DE CABLE 3No 12 AWG THHN THWN RED REGULADA | ML | 250,00 |  |  |
| 7,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES | m | 245,00 |  |  |
| 7,14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUILLAS DE IDENTIFICACION TOMAS Y TABLEROS | Und | 50,00 |  |  |
| 7,15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION TUBERIA ELECTRICA | GL | 1,00 |  |  |
| 7,16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 12X5 CON DIVISION | ML | 40,00 |  |  |
| 7,17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUELES ELECTRICOS | Und | 50,00 |  |  |
| 8,00 | ILUMINACION |  |  |  |  |
| 8,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION 120V. CAJA GALVANIZADA, INCLUYE TOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES | Und | 20,00 |  |  |
| 8,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 46W 120V DE 60 X 60 DE INCRUSTAR | Und | 12,00 |  |  |
| 8,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 18W REDONDO DE INCRUSTAR | Und | 8,00 |  |  |
| 8,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO METALICO DE 60 X 60 PARA LAMPARAS Y ESCOTILLAS | Und | 14,00 |  |  |
| 8,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE PRESENCIA 110V TECHO 180º | Und | 1,00 |  |  |
| 8,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES | ML | 75,00 |  |  |
| 8,06 | SUM E INSTALACION DE CABLE 3No 12 AWG THHN THWN RED NORMAL | m | 110,00 |  |  |
| 8,08 | SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE INTERRUPTOR CENCILLO | Und | 5,00 |  |  |
| 8,09 | EXTENSION PARA ILUMINARIA EN CABLE ENCAUCHETADO, INCLYE CLAVIJA Y CABLE ENCAUCHETADO 2X14 | Und | 20,00 |  |  |
| 8,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUILLAS DE IDENTIFICACION LUMINARIAS | Und | 20,00 |  |  |
| 8,11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE UNA HORA | Und | 2,00 |  |  |
| 9,00 | INSTALACIONES VOZ Y DATOS |  |  |  |  |
| 9,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA RJ-45 CAT. 6A INCLUYE FACE PLATE SENCILLA | Und | 50,00 |  |  |
| 9,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES | ML | 140,00 |  |  |
| 9,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBEREIA EMT DE 2 " INCLUYE UNIONES, TERMINALES CURVAS Y ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN | ML | 50,00 |  |  |
| 9,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A CUATRO PARES, INCLUYE AMARRES DE VELCRO | ML | 1.600,00 |  |  |
| 9,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 10/100/1000 DE 48 PUERTOS, APLICABLE ADMINISTRABLE, CON PUERTO DE FIBRA INCLUYE PROGRAMACIÓN | UN | 1,00 |  |  |
| 9,07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PACH PANEL CAT 6A DE 24 PUERTOS | Und | 2,00 |  |  |
| 9,08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A DE 5 PIES | Und | 24,00 |  |  |
| 9,09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A DE 6 PIES | Und | 24,00 |  |  |
| 9,10 | CERTIFICACION PUNTO SENCILLO UTP | Und | 24,00 |  |  |
| 9,11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUILLAS DE IDENTIFICACION LUMINARIAS | Und | 24,00 |  |  |
| 10,00 | CARPINTERIA EN ALUMINIO |  |  |  |  |
| 10,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm Y ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE CON PELICULA OPALIZADA SEGÚN DISEÑO | m2 | 48,00 |  |  |
| 10,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, INCLUYE MANIJAS Y SANDBLASTING Y ZOCALO DE ALUMINIO | m2 | 10,00 |  |  |
| 10,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRAS DE PISO HIDRAULICAS PARA PUERTA | Und | 5,00 |  |  |
| 10,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO, CON VIDRIO 3+3 mm LAMINADO | m2 | 28,00 |  |  |
| 10,05 | BARANDA CON PASAMANOS EN TUBO REDONDO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TEMPLADO 6MM ANCLAJES EPOXICOS O CHAZOS DE EXPANSION H=1,00 | m | 8,00 |  |  |
| 11,00 | ASEO DE OBRA Y OTROS |  |  |  |  |
| 11,01 | ASEO ADECUACION Y LIMPIEZA, INCLUYE TRASIEGOS DE MATERIAL VERTICAS Y HORIZONTAL | Mes | 1,50 |  |  |
| 11,02 | RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO | VG | 2,00 |  |  |
| B) OBRAS PARA LA CONFORMACION DEL VESTIER DE PERSONAL ASISTENCIAL. |  |  |  |  |  |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1,01 | DESMONTE DE PUERTA DOBLE HOJA, INCLUYE MARCO, HASTA 2 MTS DE ANCHO | UN | 1,00 |  |  |
| 1,02 | APERTURA DE VANO PARA INSTALACION DE PUERTA DESMONTADA COSTADO LATERAL | UN | 1,00 |  |  |
| 1,03 | MURO PARA CERRAR VANO DE PUERTA DESMONTADA | M2 | 5,00 |  |  |
| 1,04 | PLACA DE CONTRA PISO HASTA 8cm, INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 4mm | M2 | 73,00 |  |  |
| 2 | MUROS LIVIANOS Y CUBIERTA |  |  |  |  |
| 2,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOAR 8mm PASE 9 | M2 | 130,00 |  |  |
| 2,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA Y MUROS EN TUBERÍA 8X4 CAL. 18 CON ANTICORROSIVO | ML | 142,00 |  |  |
| 2,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA TIPO SANTWISH | M2 | 80,00 |  |  |
| 2,04 | CANAL EN ACERO GALVANIZADO DESARROLLO 40 CM | ML | 12,20 |  |  |
| 3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |
| 3,01 | PUNTO SANITARIO DE 4" | UN | 4,00 |  |  |
| 3,02 | CONEXIÓN A CAJA SANITARIA EXISTENTE | UN | 1,00 |  |  |
| 3,03 | PUNTO SANITARIO DE 3" | UN | 2,00 |  |  |
| 3,04 | SIFON 3", INCLUYE REJILLA CON PLASTICA CON SOSCO | UN | 2,00 |  |  |
| 3,05 | PUNTO SANITARIO DE 2" | UN | 6,00 |  |  |
| 3,06 | RED SANITARIA DE 4" | ML | 6,00 |  |  |
| 3,07 | TEE 4"X3" | UN | 2,00 |  |  |
| 3,08 | TUBERIA SANITARIA DE 3" | ML | 6,00 |  |  |
| 3,09 | TUBERIA SANITARIA DE 2" | ML | 8,00 |  |  |
| 3,10 | CODO SANITARIO DE 3" | UN | 2,00 |  |  |
| 3,11 | YEE O TEE SANITARIA SE 3" | UN | 2,00 |  |  |
| 3,12 | CODO SANITARIO DE 2" | UN | 12,00 |  |  |
| 3,13 | YEE SANITARIA 3"X2" | UN | 2,00 |  |  |
| 3,14 | TUNERIA HIDRAULICA PVCP DE 3/4" | ML | 30,00 |  |  |
| 3,15 | TUBERIA HIDRAULICA PVCP DE 1/2" | ML | 28,00 |  |  |
| 3,16 | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" | UN | 12,00 |  |  |
| 3,17 | REGISTRO DE CORTE RAPIDO DE 3/4" | UN | 3,00 |  |  |
| 3,18 | TAPAREGISTRO PLASTICA DE 20X20 | UN | 2,00 |  |  |
| 4 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 4,01 | SUM E INSTALACION DE CABLE 3X8 PARA TABLERO DE ILUMINACION Y NORMAL | ML | 30,00 |  |  |
| 4,02 | TABLERO NORMALIZADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR RED NORMAL DE 12 CIRCUITOS | UN | 2,00 |  |  |
| 4,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE INTERRUPTOR SEGÚN ESPECIFICACIONES). | UN | 2,00 |  |  |
| 4,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 120V. CAJA GALVANIZADA, INCLUYE TOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES | UN | 24,00 |  |  |
| 4,05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VOLTIOS, NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA PARA CONTROL PUERTAS. | UN | 6,00 |  |  |
| 4,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES | ML | 120,00 |  |  |
| 4,07 | SUM E INSTALACION DE CABLE 3No 12 AWG PARA ALIMENTACION DE ILUMINACION Y NORMAL | ML | 140,00 |  |  |
| 4,08 | MARCACION TOMAS Y TABLEROS | UN | 10,00 |  |  |
| 4,09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE INCRUSTAR DE18W REDONDA | UN | 24,00 |  |  |
| 5 | ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 5,01 | SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO | UN | 4,00 |  |  |
| 5,02 | MESON EN POLICUARZO DE 2,7MTS X,60 MTS CON TRES LAVAMANOS INCLUIDOS | UN | 2,00 |  |  |
| 5,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS SENCILLA | UN | 6,00 |  |  |
| 5,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PARA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE 304, INCLUYE CUATRO PUERTAS | M2 | 16,00 |  |  |
| 5,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 4mm DE 2,5 MTS X 1,2 MTS | UN | 2,00 |  |  |
| 5,06 | ENCHAPE CERAMICO PISO TRAFICO PESADO | M2 | 71,00 |  |  |
| 5,07 | ENCHAPE CERAMICO MUROS BLANCO 20X20 O SIMILAR | M2 | 50,00 |  |  |
| 6 | PINRURAS Y PUERTAS |  |  |  |  |
| 6,01 | ESTUCO Y PINTURA TRES MANOS VINILO BLANCO EXTRAFINO | M2 | 216,00 |  |  |
| 6,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON EN LAMINA C.R. CALIBRE 18, INCLUYE MARCO HASTA 1,00 MTS, PINTURA ELECTROSTATICA Y CERRADURA | UN | 2,00 |  |  |
| 7 | OTROS |  |  |  |  |
| 7,01 | TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA CENTRO DE ACOMPIO | M3 | 21 |  |  |
| 7,02 | RETIRO DE ESCOMBROS | VJ | 3,00 |  |  |
|  | VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | Administración | 12,00% |  |  |  |
|  | Imprevistos | 5,00% |  |  |  |
|  | Utilidad | 5,00% |  |  |  |
|  | IVA sobre la Utilidad | 19,00% |  |  |  |
|  | COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  |