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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 706 DE 2020
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[bookmark: _Hlk42231329]EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUPLICADORES DE PARQUEADEROS LOS CUALES INCLUYEN LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL SUMINISTRO CONTRATADO Y PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO. 

 ANEXO No. 4 - OFERTA ECONOMICA

 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR ITEM

	1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUPLICADOR DE PARQUEADEROS DE 2.42 M ENTRE CENTRO DE COLUMNAS X 4 M DE LARGO PLATAFORMA X ALTURA3.52 AJUSTABLES A LA MEDIDA DEL PROYECTO.
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
SISTEMA DE ELEVACIÓN 2 CILINDRO HIDRÁULICOS.
2 COLUMNAS 1 BOTONERA CONTROL
2 CADENAS DE NIVELACIÓN 1 MOTOR , UNIDAD 3 HP COLOR DEFINIDO POR EL CLIENTE.
	UND
	9
	 
	 

	2
	ADECUACIONES ELECTRICAS Y DE OBRA CIVIL PARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DUPLICADORES SUMINISTRADO. INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTLACION TABLEROS ELECTRICOS CERTIFICADOS 60 X 90X24 CM.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS Y CLAVIJAS INTEMPERIE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTEMPERIE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACOMETIDA 300 MTS CABLE # 8.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA MT 3/4 Y ACSESORIOS.
	UND
	1
	 
	 

	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y CAJAS ELECTRICAS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CIRCUITOS # 10.
SACOS DE CEMENTO ESTRUCTURAL ARGOS X 42,5 KG.
METROS GRAVILLA TRITURADO MIXTO X M3.
SUMINISTRO DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 " X 6 M.
SUMINISTRO DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" X 6M.
SUMINISTRO ALAMBRE NEGRO DE AMARRE 
MANO DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA PARA INSTALACION DEL SUMINISTRO CONTRATADO.
TRASPORTES DE MATERIALES ,LIMPIEZA Y RECOLECCION  Y RETIRO DE ESCOMBROS GENERADO DURANTE LA EJECUCION.
LAS DEMAS ACTIVIDADES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS DUPLICADORES
	
	
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 

	
	
	
	
	IVA 19%
	 

	
	
	
	
	TOTAL
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