EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUPLICADORES DE PARQUEADEROS LOS CUALES INCLUYEN LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL SUMINISTRO CONTRATADO Y PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD COMO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4 - OFERTA ECONOMICA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUPLICADOR DE PARQUEADEROS DE 2.42 M ENTRE CENTRO DE COLUMNAS X 4 M DE LARGO PLATAFORMA X ALTURA3.52 AJUSTABLES A LA MEDIDA DEL PROYECTO. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO SISTEMA DE ELEVACIÓN 2 CILINDRO HIDRÁULICOS. 2 COLUMNAS 1 BOTONERA CONTROL 2 CADENAS DE NIVELACIÓN 1 MOTOR , UNIDAD 3 HP COLOR DEFINIDO POR EL CLIENTE. | UND | 9 |  |  |
| 2 | ADECUACIONES ELECTRICAS Y DE OBRA CIVIL PARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DUPLICADORES SUMINISTRADO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTLACION TABLEROS ELECTRICOS CERTIFICADOS 60 X 90X24 CM. SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS Y CLAVIJAS INTEMPERIE. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTEMPERIE. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACOMETIDA 300 MTS CABLE # 8. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA MT 3/4 Y ACSESORIOS. | UND | 1 |  |  |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y CAJAS ELECTRICAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CIRCUITOS # 10. SACOS DE CEMENTO ESTRUCTURAL ARGOS X 42,5 KG. METROS GRAVILLA TRITURADO MIXTO X M3. SUMINISTRO DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 " X 6 M. SUMINISTRO DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" X 6M. SUMINISTRO ALAMBRE NEGRO DE AMARRE MANO DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA PARA INSTALACION DEL SUMINISTRO CONTRATADO. TRASPORTES DE MATERIALES ,LIMPIEZA Y RECOLECCION Y RETIRO DE ESCOMBROS GENERADO DURANTE LA EJECUCION. LAS DEMAS ACTIVIDADES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SUMINISTRO DE LOS DUPLICADORES |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA 19% |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |