## ITEM 1 Posicionador en GEL
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 01-09-2015
Página 1 de 1
ITEM No. 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | POSICIONADOR EN GEL FORMA DE ANILLO O TIPO DONA ADULTO
DEFINICIÓN: | IMPLEMENTO QUIRURGICO PARA PROCEDIMIENTOS QUE CUMPLE CON LAS FUNCIONES DE PROTEGER CABEZA, CUELLO Y OREJAS DURANTE CUALQUIER PROCEDIMIENTO QUIRURGICO BRINDANDOLE SEGURIDAD AL PACIENTE Y PERMITE SU USO EN VARIEDAD DE POSTURAS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | POSICIONADOR EN GEL FORMA DE ANILLO ADULTO
GEL VISCOELASTICO, 100% LIBRE DE LATEX, SILICONA, REUTILIZABLE, HIPOALERGENICO Y/O BIOCOMPATIBLE CON EL TEJIDO HUMANO
MEDIDAS (Ø200 x 45mm) APROXIMADO - ADULTO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía minimo 6 meses o por defecto de fabrica.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 2 Almohadilla de GEL Allen
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ITEM No. 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | ALMOHADILLA EN GEL ALLEN PREMIUM ARMBOARD - LARGA
DEFINICIÓN: | IMPLEMENTO QUIRURGICO POSICIONADOR QUE CUMPLE LA FUNCION DE PROTEGER Y DAR ESTABILIDAD AL PACIENTE DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS (TIPO L) |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | ALMOHADILLA EN GEL ALLEN PREMIUM ARMBOARD - LARGA
GEL VISCOELASTICO, 100% LIBRE DE LATEX Y SILICONA, REUTILIZABLE, HIPOALERGENICO Y/O BIOCOMPATIBLE CON EL TEJIDO HUMANO
MEDIDAS 16″ x5.75″ x2.25″ APROXIMADO- "LARGA"
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo 6 meses o por defecto de fabrica.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 3 Posicionador GEL Rollo
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ITEM No. 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | POSICIONADOR GEL EN ROLLO DE PECHO
DEFINICIÓN: | IMPLEMENTO QUIRURGICO PARA PROCEDIMIENTOS QUE CUMPLE CON LAS FUNCIONES DE PROTEGER EL AREA DEL PECHO DEL PACIENTE ALIVIANDO LA PRECION, DAR ESABILIDAD Y PREVIENE ULCERA POR PRESION. |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | POSICIONADOR GEL EN ROLLO DE PECHO 16"
GEL VISCOELASTICO, 100% LIBRE DE LATEX Y SILICONA, REUTILIZABLE, HIPOALERGENICO Y/O BIOCOMPATIBLE CON EL TEJIDO HUMANO.
MEDIDAS (30x15x10 cm) APROXIMADO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo 6 meses o por defecto de fabrica.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 4 Correa de Fijacion Cuerp
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | VIGENCIA: | 31-12-2016
Página 1 de 1
ITEM No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIOS: | GRUPO AREA SALAS DE CIRUGIA Y MEDICINA PERIOPERATORIA
NOMBRE GENÉRICO: | CORREA DE FIJACION PARA CUERPO
DEFINICIÓN: | ACCESORIO QUIRURGICO PARA LA FIJACION DEL CUERPO DEL PACIENTE CUMPLIENDO CON ESTABILIZAR Y BRINDANDOLE PROTECCION AL PACIENTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO Y EN ANGULOS DE INCLINACION EXTREMA |  |  | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS: | CORREA DE FIJACION PARA CUERPO
TIPO AJUSTABLE
ADAPTABLE A CUALQUIER MESA
CORREA DESMONTABLE Y LAVABLE, CON CIERRE CON HEBILLAS ESTILO PESTILLO O QUE SE ASEGURE SU CIERRE
MEDIDAS (505 x 85 x 8mm) APROXIMADO
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Tiempo de garantía mínimo 6 meses o por defecto de fabrica.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.