## PISINGOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
PATO PISINGO
FUNDAS PARA PROTEGERLOS COLCHONES DE USO HOSPITALARIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN | PATOS PISCINGOS
NOMBRE GENÉRICO | Pato pisingo
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | PATOS PISINGO EN ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE BUEN ACABADO fácil de limpiar, resistente al paso del tiempo PROPUESTA O TERMINOS DE MANTENIMIENTO INCLUSO DESPUES DEL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO ANTE EL INVIMA Y EN CASO DE NO REQUERIR PRESENTAR CERTIFICADO DE “NO REQUIERE”
1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2. - Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor

## CAMILLAS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO
CAMILLA PARA TRANSPORTE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN | CAMILLAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTESDE UN LUGAR A OTRO PERMITIENDO BRINDAR SEGURIDAD Y CUIDADO
NOMBRE GENÉRICO | CAMILLAS HIDRAULICAS CON RODACHINES
ESPECIFICACIONES TECNICAS | CAMILLAS N. 16 UNIDADES | 1.1 RUEDAS DE 20 CM DE DIAMETRO, SISTEMA DE FRENOS, PARACHOQUES,CONTROLES HIDRAULICOS, BARANDAS ABATIBLES
1.2 . TRENDELEMBURG, , RESPALDO ABATIBLE
1.3 COLCHONETA DE 8 A10 CM DE GROSOR
1.4 PROPUESTA O TERMINOS DE MANTENIMIENTO INCLUSO DESPUES DEL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA
1,5 PRESENTAR REGISTRO SANITARIO ANTE EL INVIMA Y EN CASO DE NO REQUERIR PRESENTAR CERTIFICADO DE “NO REQUIERE”
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.

## CARRO DE PARO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
CARRO DE PARO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN | EQUIPO QUE PERMITE LA ORGANIZACIÓN DE LOS INSUMOS ELEMENTOS Y MEDICAMENTOS PARA LA REANIMACION CEROBRO CARDIO RESPIRATORIO EN PACIENTES
NOMBRE GENÉRICO | CARRO DE PARO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | CARRO DE PARO n: 3 UNIDADES | 1.1 ALTURA ERGONOMICA, SOPORTE PARA DESFIBRILADOR Y SOPORTE BALA DE OXIGENO
1.2 FACIL DESPLAZAMIENTO LAVABLE, SEGURO
1.3 TRES GAVETAS PARA ORGANIZAR DISPOSITIVOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS
1.4 PROPUESTA O TERMINOS DE MANTENIMIENTO INCLUSO DESPUES DEL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA
1.5 PRESENTAR REGISTRO SANITARIO ANTE EL INVIMA Y EN CASO DE NO REQUERIR PRESENTAR CERTIFICADO DE “NO REQUIERE”
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.

## ALMOHADAS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ALMOHADAS
FUNDAS PARA PROTEGERLOS COLCHONES DE USO HOSPITALARIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN | FUNDAS DE MATERIAL BLANDO QUE SIRVE PARA RECLINAR LA CABEZA
NOMBRE GENÉRICO | CAMILLA FIJA PARA EXAMEN
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | ALMOHADAS N. 200 UNIDADES | FUNDA IMPERMEABLE DESMONTABLE Y RESISTENTE A LOS FLUIDOS CORPORALES MATERIAL LAVABLE, LIVIANA ESPUMA DE ALTA DENSIDAD ERGONOMICA, QUE NO SE DEFORME EN CORTO TIEMPO PROPUESTA O TERMINOS DE MANTENIMIENTO INCLUSO DESPUES DEL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO ANTE EL INVIMA Y EN CASO DE NO REQUERIR PRESENTAR CERTIFICADO DE “NO REQUIERE”
1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2. - Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor
RUTH HELENA FARIAS
Coordinadora Grupo Area Enfermeria

## FORROS PARA COLCHON
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
FORROS PARA COLCHON
FUNDAS PARA PROTEGERLOS COLCHONES DE USO HOSPITALARIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN | FUNDAS PARA PROTEGERLOS COLCHONES DE USO HOSPITALARIO
NOMBRE GENÉRICO | FORROS PARA COLCHON
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | FORROS PARA COLCHÓN N. 100 UNIDADES | IMPERMEABLES, LAVABLES Y LIVIANOS ANTIALERGICO, RESISTENTE A FLUIDOS CORPORALES Y AL CLORO FACIL MANIPULACON CON CIERE PROPUESTA O TERMINOS DE MANTENIMIENTO INCLUSO DESPUES DEL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO ANTE EL INVIMA Y EN CASO DE NO REQUERIR PRESENTAR CERTIFICADO DE “NO REQUIERE”
1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2. - Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor
RUTH HELENA FARIAS
Coordinadora Grupo Area Enfermeria

## PATO PISINGO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
PATO PISINGO
FUNDAS PARA PROTEGERLOS COLCHONES DE USO HOSPITALARIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN | PATOS PISCINGOS
NOMBRE GENÉRICO | PATOS
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | PATOS EN ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE BUEN ACABADO Especificaciones del pato: Capacidad: 1.5 litros Diámetro: 113 mm Largo: 235 mm
1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2. - Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor

## RIÑONERAS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
RIÑONERAS
FUNDAS PARA PROTEGERLOS COLCHONES DE USO HOSPITALARIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN | ELEMENTO HOSPITALARIO QUE SE USA PARA RECOGER SECRECIONES
NOMBRE GENÉRICO | RIÑONERAS
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | RIÑONERAS N. 21 UNIDADES | ACERO INOXIDABLES RESISTENTES BUEN ACABADO PROPUESTA O TERMINOS DE MANTENIMIENTO INCLUSO DESPUES DEL TERMINO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO ANTE EL INVIMA Y EN CASO DE NO REQUERIR PRESENTAR CERTIFICADO DE “NO REQUIERE”
1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2. - Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor
RUTH HELENA FARIAS
Coordinadora Grupo Area Enfermeria

## COLCHONES ADULTOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN
NOMBRE GENÉRICO | COLCHON ANTIESCARAS PARA CAMAS HOSPITALARIAS ADULTO
ESPECIFICACIONES TECNICAS | . Elaborados en lamina de espuma de alta cauchosidad (NIT 2019). Anatomico, adaptable a los cuatro planos de la cama, debe disponer d euna funda de poliuretano impermeable 100%, intercambiable,resistente a la humedad, fácil de limpiar y desinfectar, con cremallera, alrededor que permita su intercambio. Antiestatico Medidas: 198CM-83cm- 14 cm- Por favor verificar medidas al asignar al proveedor
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
RUTH HELENA FARIAS
Coordinadora Grupo Area Enfermeria

## COLCHONES PEDIATRICOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN
NOMBRE GENÉRICO | COLCHON ANTIESCARA. PARA CAMAS HOS´PITALARIA PEDIATRIA:
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | Elaborado en laminas de espuma de alta cauchosidad (NTC 2019) Anatomico, Indeformable.Adaptable a los cuatro planos de la cama. Debe disponer de una funda de poliuretano impermeable resistente a la humedad, bacteriostático y fungistatica, facil de limpiar y desinfectar. CON CREMALLERA ALREDEDOR QUE PERMITA SU INTERCAMBIO.Antiestatico.-Liviano- Medida: Largo: 176cmsX72cmde anchoX 10 cm de alto.-Por favor verificar medidas al asignar al proveedor
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
RUTH HELENA FARIAS
Coordinadora Grupo Area Enfermeria

## RODILLOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN
NOMBRE GENÉRICO | RODILLOS DE ALUMINIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | Deslizador para traspaso de pacientes cama-camilla y camilla-cama. Cuatro rodillos de aluminio montado en rodamientos de alta resistencia y dos barras tensoras sobre platinas que garantizan su durabilidad, recubierto en lona impermeable electro-sellada, lavable y resistente.
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
RUTH HELENA FARIAS
Coordinadora Grupo Area Enfermeria

## MESAS AUXILIARES EN PLASTICO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN
NOMBRE GENÉRICO | MESAS AUXILIARES CON RODACHINES EN PLÁSTICO 20
ESPECIFICACIONES TECNICAS | MESAS AUXILIARES CON RODACHINES EN PLÁSTICO 20 | Mesa con cuatro ruedas, dos paredes laterales resistentes y lavables, dos manijas. Medidas: 82,5 cm X 47,3 cm y alto 92cm. Capacidad máxima de carga 75 kilogramos en poliuretano o plástico
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
RUTH HELENA FARIAS
Coordinadora Grupo Area Enfermeria

## SILLAS DE BAÑO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN | silla de ducha y aseo destinada a utilizarse para facilitar las tareas de higiene a las personas con movilidad reducida
NOMBRE GENÉRICO | SILLAS DE BAÑO
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | Carcasa rimax plástica resistente con orificio en el centro con caucho protector, ruedas con frenos, descansabrazos acolchados y removibles, descansapies. Acabados en pintura electrostática en polvo, fabricado en tuberia cold- rolled
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
RUTH HELENA FARIAS
Coordinadora Grupo Area Enfermeria

## SILLAS RECLINABLES
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN
NOMBRE GENÉRICO | SILLAS RECLINABLES
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | SILLAS RECLINABLES TRES POSICIONES MANUALES, FACILES DE MANEJAR, GARANTIA EFECTIVA EN EL HERRAJE (SISTEMA METALICO DE FUNCIONAMIENTO), TAPIZADAS EN MATERIAL SINTETICO IMITACION CUERO, CUERO LEGÍTIMO, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
RUTH HELENA FARIAS
Coordinadora Grupo Area Enfermeria

## BANDEJAS ACERO INOXIDABLE
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN
NOMBRE GENÉRICO | BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | BANDEJAS MEDIANAS, EN ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO MEDIANO
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.
RUTH HELENA FARIAS
Coordinadora Grupo Area Enfermeria

## LÁMPARAS CUELLO DE CISNE
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN
NOMBRE GENÉRICO | LAMPARAS CUELLO DE CISNE
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | Modelo de lujo Coca y base en acero inoxidable Base de hierro pesada para mayor estabilidad Altura graduable Corriente 110 v Acabado cromado
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO | 1.- Tiempo de garantía mínimo Dos (2) años o mas.
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.
3.- Garantía de Servicios y provisión de repuestos, respaldado por distribuidor y casa matriz.

## CARRO DE MEDICAMENTOS
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E |  | CÓDIGO: | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  | VERSIÓN: | 01
| FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EVALUACION PARA LA ADQUISISCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA |  | VIGENCIA: | 30-07-2011
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ITEM 19 CUATRO (4) CARRO DE MEDICAMENTOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
SERVICIOS: | SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
DEFINICIÓN | CARRO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENACIMIENTO DE MEDICAMENTOS
NOMBRE GENÉRICO | CARRO DE MEDICAMENTOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS | CARRO DE MEDICAMENTOS | Carro para la dispensación de medicamentos en polimero de alto densidad entre 20 y 30 cajetines (ajustables), compartimento para el almacenamiento de liquidos de gran volúmen y con sistema de acceso de seguridad (llave). Ruedas giratorias con sistema de seguridad (freno)
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO
2.- Garantizar la instalación y funcionamiento incluyendo asesoria, para el óptimo funcionamiento.