### INVITACIÓN A COTIZAR No.  234 DE 2015

ANEXO No. 4

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS DEL ÁREA DE RADIOFARMACIA

| ACTIVIDADES GENERALES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA |  |  |  |  |
| Pintura epóxica para muros, incluye resanes, mínimo dos manos. | M2 | 690 |  |  |
| Pintura epóxica para techos, incluye mediacaña, sello hermético entre lámparas, rejillas y techo. Mínimo dos manos. | M2 | 460 |  |  |
| CONSTRUCCION DE DUCHA Y REUBICACION DE POCETA |  |  |  |  |
| Demolición de muro en bloque | M2 | 6 |  |  |
| Muro en dry wall dos caras, incluye retiro de escombros. | M2 | 15 |  |  |
| Enchape en baldosín tipo Mediterráneo blanco con acabado. | M2 | 12 |  |  |
| Piso duropiso, incluye mortero, pega y acabados. | M2 | 5 |  |  |
| Suministro e instalación de puerta en madera incluye marco metálico y acabados. | Un | 1 |  |  |
| Reubicación de poceta, incluye los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento con sus respectivos acabados. | UN | 1 |  |  |
| Punto sanitario, incluye accesorios, tubería. | Un | 2 |  |  |
| Punto hidráulico, incluye tubería, accesorios y pruebas. | Un | 3 |  |  |
| Suministro e instalación de puntos eléctricos incluye accesorios y aparatos. | Un | 4 |  |  |
| Reubicación de puerta y marco existente con sus acabados respectivos. | Un | 1 |  |  |
| ASEO |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
| ADMINISTRACION |  |  | 12% |  |
| IMPREVISTOS |  |  | 8% |  |
| UTILIDAD |  |  | 5% |  |
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  |
| COSTO TOTAL |  |  |  |  |

NOTA. El esquema propuesto de  AIU  y su distribución  no es modificable: el estándar aceptado es del 25%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 8% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en caso contrario dicho valor no se cancelará.