## Plan Mtto- Priorizado
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO TÉCNICO No. 4
ELEMENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS
ÍTEM No. 2 - NEVERAS Y REFRIGERADORES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA NEVERAS Y REFRIGERADORES
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO VISITA | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL VISITAS
1 | NEVERA | ABBA | NR | NR | NR | BANCO DE SANGRE | 4 |  |  | NEVERA ABBA/NR/NR/AFNR
2 | NEVERA | HARRIS | HLT 23V 4BB | T06D-167906-TD | 12018 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | NEVERA HARRIS/HLT23V4BB/T06D-167906-TD/AF12018
3 | NEVERA | NR | NR | J061427924 | 48955 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | NEVERA NR/NR/J061427924/AF48955
4 | NEVERA | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NR | 24004 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  | NEVERA WHIRPOOL/COMMERCIAL/NR/AF24004
5 | NEVERA | ABBA | RS-10 | 000800680 | 19080 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  | NEVERA ABBA/RS-10/000800680/AF19080
6 | NEVERA | REVCO | NR | NR | 21030 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  | NEVERA REVCO/NR/NR/AF21030
7 | NEVERA | SUPERNORDICO | NR | 07-1259 | 50431 | CIRUGÍA |  |  |  | NEVERA SUPERNORDICO/NR/07-1259/AF50431
8 | NEVERA | HACEB | RVC-15 | K-041115846 | 27463 | FARMACIA |  |  |  | NEVERA HACEB/RVC-15/K-041115846/AF27463
9 | NEVERA | ICASA | ATE-9 | NR | 9702 | FARMACIA |  |  |  | NEVERA ICASA/ATE-9/NR/AF9702
10 | NEVERA | NIBEC | NR | NR | NR | FARMACIA |  |  |  | NEVERA NIBEC/NR/NR/AFNR
11 | NEVERA | HACEB | RVC-7 | K-041115760 | 27464 | FARMACIA |  |  |  | NEVERA HACEB/RVC-7/K-041115760/AF27464
12 | NEVERA | FRIOMIX | NVE200 | 200411152600001 | 43573 | FARMACIA |  |  |  | NEVERA FRIOMIX/NVE200/AF200411152600001/AF43573
13 | NEVERA | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NR | 21022 | GENETICA |  |  |  | NEVERA WHIRPOOL/COMMERCIAL/NR/AF21022
14 | NEVERA | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NR | 21023 | GENETICA |  |  |  | NEVERA WHIRPOOL/COMMERCIAL/NR/AF21023
15 | NEVERA | GENERAL ELECTRIC | GE 14ZB1 | 0213080119 | 21026 | GENETICA |  |  |  | NEVERA GENERAL ELECTRIC/14ZB1/0213080119/AF21026
16 | NEVERA | GENERAL ELECTRIC | GE 14ZB1 | 0213080121 | 21028 | GENETICA |  |  |  | NEVERA GENERAL ELECTRIC/14ZB1/0213080121/AF21028
17 | NEVERA | PHILLIPS | POLARIX / EW919 | 235000-J | 10776 | GENETICA |  |  |  | NEVERA PHILIPS/POLARIX/235000-J/AF10776
18 | NEVERA | GENERAL ELECTRIC | GE 14ZB1 | 0209048215 | 21027 | GENETICA |  |  |  | NEVERA GENERAL ELECTRIC/GE14ZB1/0209048215/AF21027
19 | NEVERA | PUFFER HUBBARD | IUF3012ABA | W22D-184282-WE | 13623 | GENETICA |  |  |  | NEVERA PUFFER HUBBARD/IUF3012ABA/W22D-184282-WE/AF13623
20 | NEVERA | PHILIPS | POLARIX | NR | 34354 | LABORATORIO CLINICO |  |  |  | NEVERA PHILIPS/POLARIX/NR/AF34354
21 | NEVERA | ICASA | NR | NR | 5549 | LABORATORIO CLINICO |  |  |  | NEVERA ICASA/NR/NR/AF5549
22 | NEVERA | PHILIPS | POLARIX | NR | 5981 no sap | LABORATORIO CLINICO |  |  |  | NEVERA PHILIPS/POLARIX/NR/AFNR
23 | NEVERA | ICASA | NF-12 | NR | 5974 no sap | LABORATORIO CLINICO |  |  |  | NEVERA ICASA/NF-12/NR/AFNR
24 | NEVERA | SUPERNORDICO | NR | NR | 1783 no sap | LABORATORIO CLINICO |  |  |  | NEVERA SUPERNORDICO/NR/NR/AFNR
25 | NEVERA | PHILIPS | POLARIX | NR | 5980 no sap | LABORATORIO CLINICO |  |  |  | NEVERA PHILIPS/POLARIX/NR/AFNR
26 | NEVERA | LIPSHAW | NR | NR | 9618 | PATOLOGIA |  |  |  | NEVERA LIPSHAW/NR/NR/AF9618
27 | NEVERA | CENTRALES | NR | NR | NR | PATOLOGIA |  |  |  | NEVERA CENTRALES/NR/NR/AFNR
28 | NEVERA | HACEB | N12 | 7704353005233 | 47384 | PATOLOGIA |  |  |  | NEVERA HACEB/N12/7704353005233/AF47384
29 | NEVERA | COLDSPOT | NR | NR | NR | PATOLOGIA |  |  |  | NEVERA COLDSPOT/NR/NR/AFNR
30 | NEVERA | SAMSUNG | RT32MASW1 SCL | GRY450021 W | NR | PATOLOGIA |  |  |  | NEVERA SAMSUNG/RT32MASW1 SCL/GRY450021 W/AFNR
31 | NEVERA | ICASA | NR | NR | 09775 no sap | PATOLOGIA |  |  |  | NEVERA ICASA/NR/NR/AFNR
32 | NEVERA | PHILIPS | NR | NR | 09356 no sap | PATOLOGIA |  |  |  | NEVERA PHILIPS/NR/NR/AFNR
33 | NEVERA | NR | NR | D-071097574 | 48954 | RADIOFARMACIA |  |  |  | NEVERA NR/NR/D-071097574/AF48954
34 | NEVERA | PHILIPS | POLARIX | NR | 43077 | VPH |  |  |  | NEVERA PHILIPS/POLARIX/NR/AF43077
35 | NEVERA | DENMARK | VESTFROST | NR | 43057 | VPH |  |  |  | NEVERA DENMARK/VESTFROST/NR/AF43057
36 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | STC 280 | 28004 | 48894 | BIOLOGIA DEL CANCER | 4 |  |  | REFRIGERADOR BPL MEDICAL/STC280/28004/AF48894
37 | REFRIGERADOR | THERMO | NR | NR | 53283 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  | REFRIGERADOR THERMO/NR/NR/AF/53283
38 | REFRIGERADOR | THERMO | FORMA | NR | 55024 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  | REFRIGERADOR THERMO/FORMA/NR/AF55024
39 | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | FORMA/FREEF2117A15 | Y04U-187258-YU | 51264 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  | REFRIGERADOR THERMO/FORMA/Y04U-187258-YU/AF51264
40 | REFRIGERADOR | WHIRPOOL | COMMERCIAL | NR | 20622 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  | REFRIGERADOR WHIRPOOL/COMMERCIAL/NR/AF20622
41 | REFRIGERADOR | LAB-LINE | NR | 199-002 | 17459 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  | REFRIGERADOR LAB-LINE/NR/199-002/AF17459
42 | REFRIGERADOR | LAB-LINE | 3767 | 199-005 | 28551 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  | REFRIGERADOR LAB-LINE/3767/199-005/AF28551
43 | REFRIGERADOR | PHILIPS | POLARIX | NR | 11965 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  | REFRIGERADOR PHILIPS/POLARIX/NR/AF11965
44 | REFRIGERADOR | NR | CF210G | NR | 50127 | FARMACIA |  |  |  | REFRIGERADOR NR/CF210G/NR/AF50127
45 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | STR-280 | NR | 49346 | FARMACIA |  |  |  | REFRIGERADOR BPL MEDICAL/STR-280/NR/AF49346
46 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | STR-280 | NR | 49345 | FARMACIA |  |  |  | REFRIGERADOR BPL MEDICAL/STR-280/NR/AF49345
47 | REFRIGERADOR | POLONORTE | NR | NR | 14739 | FARMACIA |  |  |  | REFRIGERADOR POLO NORTE/NR/NR/AF14739
48 | REFRIGERADOR | DAIREI | UPLTF275 | NR | 52852 | LABORATORIO CLINICO |  |  |  | REFRIGERADOR DAIREI/UPLTF275/NR/AF52852
49 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | NR | NR | 49342 | LABORATORIO CLINICO |  |  |  | REFRIGERADOR BPL MEDICAL/NR/NR/AF49342
50 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | NR | NR | 49343 | LABORATORIO CLINICO |  |  |  | REFRIGERADOR BPL MEDICAL/NR/NR/AF49343
51 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | NR | NR | 49344 | LABORATORIO CLINICO |  |  |  | REFRIGERADOR BPL MEDICAL/NR/NR/AF49344
52 | REFRIGERADOR | BPL MEDICAL | STC-280 | 28007 | 49341 | PATOLOGIA |  |  |  | REFRIGERADOR BPL MEDICAL/STC-280/28007/AF49341
53 | REFRIGERADOR | REVCO | RPR1204A20 | X24P-117708-YP | 43441 | RADIOFARMACIA |  |  |  | REFRIGERADOR REVCO/RPR1204A20/X24P-117708-YP/AF43441
54 | REFRIGERADOR | LAB-LINE INSTRUMENTS | COOL-LAB | 1438051008400 | 43442 | RADIOFARMACIA |  |  |  | REFRIGERADOR LAB-LINE/COOL-LAB/1438051008400/AF43442
55 | REFRIGERADOR | HELMER | HLR 105 | 1000089 | 55640 | RADIOFARMACIA |  |  |  | REFRIGERADOR HELMER/HLR 105/1000089/AF55640
TOTAL
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para los equipos descritos en el cuadro, incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detallando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 5. Se debe adjuntar carta de representación de la marca (si aplica).
*NO APLICA INCLUIDO REPUESTOS: PARA LOS EQUIPOS SEÑALADOS SE DEBE COTIZAR SÓLO EL SERVICIO SIN REPUESTOS.