## Plan Mtto- Priorizado
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [6 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [6 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO TÉCNICO No. 4
ELEMENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS
ÍTEM No. 3 - BALANZA ANALITICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA BALANZA ANALÍTICA
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO VISITA | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL VISITAS
1 | BALANZA ANALÍTICA | RADWAG | AS220-X | 267258-09 | 51267 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 2
2 |  | SARTORIUS | EXCELLENCE | E1200S | 9648 | BIOLOGIA DEL CANCER
3 |  | SARTORIUS -GMBH | ANALYTIC | A 200 S | 4711
4 |  | SARTORIUS | BP 410 | 80808148 | 18193 | GENÉTICA
5 |  | BOECO | BPB64 | 14010881 | 21983 | LABORATORIO CLINICO
6 |  | KERN | ABS 120-4 | WB0100052 | 22072 | PATOLOGIA
7 |  | PRECISA | 180A | 12766 | 15942 | RADIOFARMACIA
8 |  | 180 | XS802S | B034062334 | 55632
9 |  | METTLER TOLEDO | XS 104 | B037067886 | 55631
10 |  | SARTORIUS | SE2 | 25402489 | 53778
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA EQUIPOS MARCA SHANDON Y MICROM
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | AFILADOR DE CUCHILLAS | SHANDON | 64200102 | MK332505U | 11687 | PATOLOGIA | 2
2 | CENTRAL DE INCLUSION | THERMO | SHANDON HISTOCENTRE 3 | 1294031252784 | 25125 | PATOLOGIA
3 | CITOCENTRIFUGA | SHANDON | CYTOSPIN 2 | MA10173 05N | 6270 | PATOLOGIA
4 |  | SHANDON | CYTOSPIN 3 | MA3378L2S | 10389 | BIOLOGIA DEL CANCER
5 | CRIOSTATO | THERMO | SHANDON CRYOTOME E | CS3654M0512 | 44019 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
6 |  | THERMO | SHANDON CRYOTOME SME | CS3181B0512 | 44020 | PATOLOGIA
7 | MICROTOMO |  | FINESSE ME | FN1077A9907 | 19292 | PATOLOGIA
8 |  | SHANDON | FINESSE ME | FN1079A9908 | 19293
9 |  | SHANDON | FINESSE ME | FN1641A0512 | 44018
10 |  | MICROM | HM310 | 10095 | 15010
11 |  | SHANDON | 0325RF | MT1020RF9801 | 16707
12 |  | MICROM | HM340E | 9577 | 15011
13 | PROCESADOR DE TEJIDOS | THERMO SHANDON | PATHCENTRE | PC1404A0312 | 25126 | PATOLOGIA
14 |  | THERMO SHANDON | CITADEL 2000 WAX BATH | 69810053 | 13834
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA AGITADORES
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | AGITADOR | LABNET | VORTEX MIXER/ S0200 | Z1050810 | 55674 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 2
2 |  | BOECO | V-1 | 580903062 | 51269
3 |  | IKA | MS 3 BS36 | 03327742 | 53446
4 |  | LAB-LINE | ENVIRON SHAKER/3527 | 0103-9451 | 23352 | BIOLOGIA DEL CANCER
5 |  | M.L.W.RD. | RH 3 | S.I. | 7783
6 |  | HEIDOLPH | 54121 | 01191 | 9617
7 |  | LAB-LINE | DUAL ASCTION SAHKER/3508 | 0692-062 | 9795
8 |  | MISTRAL | 1192/ MIXER | 0989-2108 | 7781
9 |  | THERMOLYNE | M37615 | 376 | 10836
10 |  | FISHER SCIENTIFIC | 120MR | 110 | 18294
11 |  | LABNET | SHAKER ORBIT P4 | 09041971 | 51249
12 |  | BARNSTEAD INTERNATIONAL | MAXI MIX II / M37615 | 1861071200525 | 49695 | LABORATORIO CLINICO
13 |  | THERMO | SP131325 | 1768090159931 | 51414 | RADIOFARMACIA
14 |  | THERMO | SP131325 | 1768090159727 | 51415
15 | AGITADOR DE PLAQUETAS | S.I. | BIO-HB-4800 III | S.I. | 48398 | BANCO DE SANGRE
16 | AGITADOR MAGNETICO CON PLACA DE CALENTAMIENTO | THERMO | SP131635 | 1769091131481 | 53273 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
17 |  | THERMO | SP131635 | 1769091026605 | 53274
TOTAL
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para los equipos descritos en el cuadro, incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detallando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 5. Se debe adjuntar carta de representación de la marca (si aplica).
*NO APLICA INCLUIDO REPUESTOS: PARA LOS EQUIPOS SEÑALADOS SE DEBE COTIZAR SÓLO EL SERVICIO SIN REPUESTOS.