## Plan Mtto- Priorizado
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO TÉCNICO No. 4
ELEMENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS
ÍTEM No. 5 - EQUIPOS DE LABORATORIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO VISITA | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL VISITAS
1 | ANALIZADOR DE HEMOCULTIVOS | BECTON DICKINSON | BACTEC 9240 | DB3244 | 28636 | LABORATORIO CLINICO |  | 2
2 | ANALIZADOR DE MICROPLACAS | DYNEX TECHNOLOGIES | OPSYS MR | 1MRA-2617 | 49858 | LABORATORIO CLINICO
3 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | C.B.S. SCIENTIFIC | QNX-700 | 6064 | 55264 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
4 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | C.B.S. SCIENTIFIC | WSGE-014 | 6066 | 55266
5 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | FISHERBIOTECH | FB-SB1316 | NR | 43801 | BIOLOGIA DEL CANCER
6 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | OWL | B1A | 187185 | 23411
7 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | FISHERBIOTECH | FB-SB1316 | NR | 43802
8 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | LABNET | SUB SYSTEM 150/E-0350 | LNE35-0901 | 23569
9 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | PHARMACIA BIOTECH | GNA 200 | 56230001 K3 001893 | 19148
10 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | BIO-RAD | DNA SUB CELL | 16S/0719 | 18323
11 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | HORIZON | 751214 | NR | 22656 | GENÉTICA
12 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | HORIZON | 58 | 182341 | 13897
13 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | C.B.S | SGE-030 | NR | 33830
14 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | C.B.S | SGE-030 | NR | 12345
15 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | BIORAD | WIDE MINI SUB | 18S-9990 | 23074
16 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | BIORAD | MINI-PROTENAN | 125BR048748 | 13624
17 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | BIORAD | PROTEAN II XICELL | 97BR024171 | 15098
18 | CONTADOR DE CELULAS | DIFFCOUNT | 10-108 | 74387 | 5486 | LABORATORIO CLINICO
19 | CONTADOR DE CELULAS | SIGMA ELECTRONICA | 1 | 04 | 23707
20 | CONTADOR DE CELULAS | NR | NR | NR | 48390 | PATOLOGIA
21 | CONTADOR DE CELULAS | FISHER SCIENTIFIC | NR | NR | 48389
22 | CORTADORA DE GASA | EASTMAN | CARDINAL | 2-E14325 | 26727 | ESTERILIZACIÓN
23 | CUENTA GLOBULOS ELECTRÓNICOS | INDULAB | CG-97 | 6774 | 20640 | LABORATORIO CLINICO
24 | EQUIPO DE ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN | PHARMACIA BIOTECH | MULTITEMP III | 1 97 003966/002 | 17027 | BIOLOGIA DEL CANCER
25 | EQUIPO DE EPIFLOURESCENCIA | NIKON | EF-D MERCURIO | 236777 | 13914 | BIOLOGIA DEL CANCER
26 | EQUIPO DE PRUEBAS DE SENSIBILIDAD | GILES SCIENTIFIC | BIOMIC VISION | NR | 21312 | LABORATORIO CLINICO
27 | EQUIPO PARA TRANSFERENCIA DE PROTEINAS DNA | HOEFER | TE70 | 20019734 | 17026 | BIOLOGIA DEL CANCER
28 | FOTOMETRO | EPPENDORF | BIOPHOTOMETER | 613121459 | 25200 | BIOLOGIA DEL CANCER
29 | FUENTE DE PODER ELECTROFORESIS | BIOTECH | EPS 301 | 56307480 K3 001856 | 22271 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
30 | FUENTE DE PODER ELECTROFORESIS | C.B.S. SCIENTIFIC | EPS-300X | CSE11102956 | 55265
31 | FUENTE DE PODER ELECTROFORESIS | BIO-RAD | POWER PAC 3000/165-5056 | 312BR3504 | 13542 | BIOLOGIA DEL CANCER
32 | FUENTE DE PODER ELECTROFORESIS | PHARMACIA FINE CHEMICALS | EPS 500/400 | 112309 | 18321
33 | FUENTE DE PODER ELECTROFORESIS | BIORAD | 165-5056 | 312BR3255 | 13626 | GENETICA
34 | LAVADOR DE MICROPLACAS ELISA | TECAN | COLUMBUS PLUS-PRO BASIC | 512000002 | 44719 | BIOLOGIA DEL CANCER
35 | LAVADOR DE MICROPLACAS ELISA | DYNEX | ULTRAWASH PLUS | 1UWA-2370 | 49859
36 | LECTOR ELISA | LABSYSTEM | 347 | 347020-085 | 10868 | BIOLOGIA DEL CANCER
37 | LUMINOMETRO | TECAN | GENIOS-BASIC | 512000009 | 20688 | BIOLOGIA DEL CANCER
38 | MEDIDOR DE PH | MARTINI | Mi 105 | 659904 | 51238 | LABORATORIO CLINICO
39 | MEZCLADOR | YAMATO | MT-31 | 110018 | 4721 | BIOLOGIA DEL CANCER
40 | MICROTOMO | LEICA | RM2255 | 5571 | 55750 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
41 | MICROTOMO | REICHERT | 2030 | NR | 28490 | BIOLOGIA DEL CANCER
42 | PEACHIMETRO | HANNA INSTRUMENTS | HI3220 | 8394225 | 54975 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
43 | PEACHIMETRO | ORION | 520A | 007152 | 11067 | BIOLOGIA DEL CANCER
44 | PEACHIMETRO | METROHM | 17440010 | 25303 | 21303 | GENETICA
45 | PEACHIMETRO | FISHER SCIENTIFIC / ACCUMET | AR1O PH METER | AR93317486 | 55636 | RADIOFARMACIA
46 | PEACHIMETRO | ORION | 520A | 007152 | 11067 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1
47 | PEACHIMETRO | HANNA INSTRUMENTS | HI3220 | 08394225 | 54975 | BANCO NACIONAL DE TUMORES
48 | PROGRAMADOR DE TIEMPO | FISHER SCIENTIFIC | 151 | 507N0085 | 43438 | PATOLOGIA
49 | PROGRAMADOR DE TIEMPO | FISHER SCIENTIFIC | 151 | 507N0088 | 43439 | PATOLOGIA
50 | ROTADOR | ORBITRON ROTATOR II | 260250 | 610 | 14592 | BIOLOGIA DEL CANCER
51 | ROTADOR | SCIENTIFIC INDUSTRIES | VORTEX GENIE 2 / G-560 | 2-336343 | 21100 | GENETICA
52 | ROTADOR | FISHER SCIENTIFIC | GENIE 2 / G-560 | 2-159524A | 24104 | RADIOFARMACIA
53 | ROTADOR/MEZCLADOR | LABNET | VORTEX MIXER/ S0200 | Z1050811 | 55673 | PATOLOGIA
54 | SONICADOR | FISHER SCIENTIFIC | D100 | FS-3522 | 49752 | BIOLOGIA DEL CANCER
55 | TRANSILUMINADOR UV | FOTODYNE | 3-300 | LTF1-0595-3931 | 13444 | BIOLOGIA DEL CANCER
56 | TRANSILUMINADOR UV | UVP | UV TMW-20 | 95-0171-04 | 13446
TOTAL
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para los equipos descritos en el cuadro, incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detallando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 5. Se debe adjuntar carta de representación de la marca (si aplica).
*NO APLICA INCLUIDO REPUESTOS: PARA LOS EQUIPOS SEÑALADOS SE DEBE COTIZAR SÓLO EL SERVICIO SIN REPUESTOS.