## Plan Mtto- Priorizado
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | [7 empty] | CÓDIGO: | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
|  | GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [7 empty] | VERSIÓN: | VERSIÓN: | 02
|  | SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS. | [7 empty] | FECHA: | FECHA: | 2013-09-02
Página 1 a 32
ANEXO TÉCNICO No. 4
ELEMENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS
ÍTEM No. 8 - BASCULAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA BÁSCULAS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) | VALOR UNITARIO VISITA | IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL VISITAS
1 | BALANZA AUTOMÁTICA | BLOOD COLLECTION MIXER | CM735 | 731369 | 48397 | BANCO DE SANGRE |  | 2
2 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | PROFESSIONAL | NR | 52511 | CIRUGÍA
3 |  | SECA | NR | 5700223048588 | 49204 | CIRUGÍA PLÁSTICA
4 |  | HEALTH O METER | NR | NR | 35329 | HEMATOLOGÍA
5 |  | DETECTO | NR | NR | 8610
6 |  | HEALTH O METER | NR | NR | 52850
7 |  | HEALTH O METER | PHYSICIAN BALANCE BEAM SCALE | NR | 35331 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
8 |  | HEALTH O METER | PHYSICIAN BALANCE BEAM SCALE | NR | 35330
9 |  | HEALTH O METER | PROFESSIONAL | NR | 53062 | ONCOLOGÍA
10 |  | HEALTH O METER | PROFESSIONAL | 4020074122 | 48286 | PEDIATRIA
11 |  | HEALTH O METER | NR | NR | 16020 | TERAPIA RESPIRATORIA
12 |  | HEALTH O METER | PHYSICIAN BALANCE BEAM SCALE | NR | 43060 | VPH
13 | BASCULA DE PISO | SOEHNLE | NR | NR | 22887 | NEURO-ONCOLOGIA
14 |  | SOHENLE | NR | NR | 22888 | CIRUGÍA DE TORAX
15 |  | SOEHNLE | NR | NR | 22875 | CIRUGÍA PLÁSTICA
16 |  | SOEHNLE | NR | NR | 22896 | GAICA
17 |  | SECA | 7501019004 | 2750209102093 | 53720 | ENDOSCOPIA
18 |  | SECA | 7501019004 | 2750209102088 | 53713 | GINECOLOGÍA
19 |  | SECA | 7501019004 | 2750209102079 | 53711
20 |  | SECA | 7501019004 | 2750209102078 | 53716
21 |  | SECA | 7501019004 | 2750209102090 | 53714
22 |  | SECA | 7501019004 | 2750209102102 | 53721
23 |  | HEALTH O METER | NR | NR | 11605 | HEMATOLOGÍA
24 |  | RECOVERY | NR | NR | 43289 | HOSPITALIZACIÓN
25 |  | ADE | NR | 30610036 | 48368
26 |  | RECOVERY | NR | NR | 43290
27 |  | RECOVERY | NR | NR | 43292
28 |  | RECOVERY | NR | NR | 43288
29 |  | SOEHNLE | NR | SW30109 | 22898 | CONSULTA DE SENO
30 |  | HEALTH O METER | 158KGID | NR | 21427 | CUIDADOS PALEATIVOS
31 |  | SOEHNLE | NR | NR | 23296
32 | BASCULA DE PISO DIGITAL | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212927 | 48283 | HEMATOLOGÍA
33 |  | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212868 | 48284
34 |  | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212870 | 50306
35 |  | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212871 | 48345 | ONCOLOGÍA
36 |  | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212857 | 49555 | ORTOPEDIA
37 |  | ADAM | CPW PLUS 150 | AE40212928 | 49199 | UROLOGÍA
38 |  | ADAM | CPW PLUS 150 | AE40212930 | 49198
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA EQUIPOS DE REHABILITACIÓN
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | BANDA SIN FIN | PROFORM | 495PI | S14346944 | 43405 | REHABILITACIÓN |  | 2 |  | 30008712 | BANDA SIN FIN PROFORM/495PI/S14346944/AF43405 | 1201400324
2 | BICICLETA ESTÁTICA | MONARK | CARDIO CARE 827 E | WVK251452Z | 43463 | REHABILITACIÓN |  | 2 |  | 30008713 | BICICLETA ESTÁTICA MONARK/CARDIO CARE 827 E/WVK251452Z/AF43463
3 | CICLOERGOMETRO | CHATTANOOGA | 18010 | 12680A | 43460 | REHABILITACIÓN |  | 2 |  | 30008714 | CICLOERGOMETRO CHATTANOOGA/18010/12680A/AF43460
4 |  | MAGNECISER | 18030 | 200809 0064 | 53036 | UCI PEDIATRICA |  |  |  | 30008715 | CICLOERGOMETRO MAGNECISER/18030/200809 0064/AF53036
5 |  | MAGNECISER | 18031 | 200812 0520 | 52499 |  |  |  |  | 30008716 | CICLOERGOMETRO MAGNECISER/18031/200812 0520/AF52499
6 | ELECTROESTIMULADOR | INTELECT | 2777 | 1350 | 43457 | REHABILITACIÓN |  | 2 |  | 30008717 | ELECTROESTIMULADOR INTELECT/2777/1350/AF43457
7 | EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFIA Y POTENCIALES EVOCADOS | CADWELL | SIERRA II | 0602WV001063 | 43979 | REHABILITACIÓN |  | 2 |  | 30008718 | EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFIA Y POTENCIALES EVOCADOS CADWELL/SIERRA II/0602WV001063/AF43979
8 | MESA DE BIPEDASTACIÓN ELÉCTRICA | DEWERT | DYMATEZ | NR | 43409 | REHABILITACIÓN |  | 1 |  | 30008719 | MESA DE BIPEDASTACIÓN ELÉCTRICA DEWERT/DYMATEZ/NR/AF43409
9 | TENS | PRO-TENS | NR | NR | 35980 | REHABILITACIÓN |  | 2 |  | 30008720 | TENS PRO-TENS/NR/NR/AF35980
10 |  | PRO-TENS | NR | R040636584 | NR |  |  |  |  | 30008721 | TENS PRO-TENS/NR/R040636584/AFNR
11 |  | BIOMEDICAL | NR | B00768 L7A | NR |  |  |  |  | 30008722 | TENS BIOMEDICAL/NR/B00768 L7A/AFNR
12 | VIBROPERCUTOR | HOMEDICS | PA-100A | 4606 | 48708 | REHABILITACIÓN |  | 2 |  | 30008723 | ULTRASONIDO TERAPEUTICO HOMEDICS/PA-100A/4606/AF48708
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA BAÑOS DE FLOTACIÓN, MARÍA, SECO, AGITACIÓN Y SEROLÓGICO
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) VIGENCIA 2014 | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) VIGENCIA 2015 |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | BAÑO DE FLOTACIÓN | NR | NR | NR | 6106 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1 | 1 |  | 30008724- 30008725 | BAÑO DE FLOTACIÓN/NR/NR/NR/AF6106 | 1201400324- 1201300802
2 |  | SHANDON | 3120070 | 1-65-0124 | 28502 | PATOLOGIA |  |  |  |  | BAÑO DE FLOTACIÓN SHANDON/3120070/1-65-0124/AF28502
3 |  | SELECTA | NR | 0334873 | 28498 | [5 empty] | BAÑO DE FLOTACIÓN SELECTA/NR/0334873/AF28498
4 |  | SELECTA | NR | NR | 28500 | [5 empty] | BAÑO DE FLOTACIÓN SELECTA/NR/NR/AF28500
5 |  | SHANDON | 3122070 | 1650134 | 16706 | [5 empty] | BAÑO DE FLOTACIÓN SHANDON/3122070/1-65-0134/AF16706
6 |  | SHANDON | 3120070 | 1-65-0123 | 28501 | [5 empty] | BAÑO DE FLOTACIÓN SHANDON/3120070/1-65-0123/AF28501
7 | BAÑO MARIA | LAB-LINE | AQUABATH/18005 | 1193-7370 | 11057 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  |  | BAÑO MARIA LAB-LINE/AQUABATH/1196-7370/AF11057
8 | BAÑO SECO | THERMOLYNE | DB16525 | 810950792343 | 34082 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  |  | BAÑO SECO THERMOLYNE/DB16525/810950792343/AF34082
9 | BAÑO SECO CON AGITACIÓN | LABNET | VORTEMP 56 | 09042364 | 53289 | BANCO NACIONAL DE TUMORES |  |  |  |  | BAÑO DE AGITACIÓN LABNET/VORTEMP 56/09042364/AF53289
10 |  | LABNET | VORTEMP 56 | 09092448 | 53288 | [5 empty] | BAÑO DE AGITACIÓN LABNET/VORTEMP 56/09092448/AF53288
11 | BAÑO SEROLÓGICO | THERMOLYNE | TYPE 16500 DRI - BATH / DB16525 | 810950792371 | 13543 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  |  | BAÑO SEROLÓGICO THERMOLYNE/TYPE 16500 DRI - BATH / DB16525/810950792371/AF13543
12 |  | LABLINE | 18005 | 0795-0051 | 13445 | GENÉTICA |  |  |  |  | BAÑO SEROLOGICO LAB-LINE/18005/0795-0051/AF13445
13 |  | BARNSTED/LABLINE | 18050A | 506N0012 | 43440 | RADIOFARMACIA |  |  |  |  | BAÑO SEROLOGICO LAB-LINE/18050A/506N0012/AF43440
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA BIOANALIZADOR
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | BIOANALIZADOR | AGILENT TECHNOLOGIES | G2938C | DE72905420 | 53445 | BANCO NACIONAL DE TUMORES |  | 3 |  | 30008737 | BIOANALIZADOR AGILENT TECHNOLOGIES/G2938C/DE72905420/AF53445 | 1201400324
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA CABINA DE FOTOTERAPIA
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | CABINA DE FOTOTERAPIA | NATIONAL BIOLOGICAL | UAB-007 | 7091 | 20496 | DERMATOLOGIA |  | 2 |  | 30008738 | CABINA DE FOTOTERAPIA NATIONAL BIOLOGICAL/UAB-007/7091/AF20496 | 1201400324
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA CABINAS PCR Y TERMOCICLADORES
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) VIGENCIA 2014 | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) VIGENCIA 2015 |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | CABINA PARA PCR | PLAS LABS | 825-PCR/HEA | 33009H | 53292 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | 1 |  | 30008739 | CABINA PCR PLAS LABS/825-PCR/HEA/33009H/AF53292 | 1201400324- 1201400802
2 |  | PLAS LABS | 825PCR/HEPA | 33209H | 53290 | [5 empty] | CABINA PCR PLAS LABS/825-PCR/HEA/33209H/AF53290
3 |  | PLAS LABS | 825PCR/HEPA | 33109H | 53291 | [5 empty] | CABINA PCR PLAS LABS/825-PCR/HEA/33109H/AF53291
4 |  | THE CLONE ZONE | NR | NR | 23992 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  |  | CABINA PCR THE CLONE ZONE/NR/NR/AF23992
5 |  | THE CLONE ZONE | NR | NR | 26190 | [5 empty] | CABINA PCR THE CLONE ZONE/NR/NR/AF26190
6 |  | THE CLONE ZONE | NR | NR | 23993 | [5 empty] | CABINA PCR THE CLONE ZONE/NR/NR/AF23993
7 |  | THE CLONE ZONE | NR | NR | 23994 | [5 empty] | CABINA PCR THE CLONE ZONE/NR/NR/AF23994
8 |  | THE CLONE ZONE | NR | NR | 23995 | [5 empty] | CABINA PCR THE CLONE ZONE/NR/NR/AF23995
9 | TERMOCICLADOR | TECHNE | TC-3000G | 001874-1 | 55256 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | 1 |  | 30008747 | TERMOCICLADOR TECHNE/TC-3000G/001874-1/AF55256
10 |  | TECHNE | TC-3000G | 002131-1 | 55257 | [5 empty] | TERMOCICLADOR TECHNE/TC-3000G/002131-1/AF55257
11 |  | MJ RESEARCH | PTC-200 REF:D.A | EN029517 | 44672 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  |  | TERMOCICLADOR MJ RESEARCH/PTC-200 REF:D.A/EN029517/AF44672
12 |  | MJ RESEARCH | PTC-200 REF:D.A | EN028982 | 43578 | [5 empty] | TERMOCICLADOR MJ RESEARCH/PTC-200 REF:D.A/EN028982/AF43578
13 |  | MJ RESEARCH | PTC-200 REF:D.A | EN016770 | 20626 | [5 empty] | TERMOCICLADOR MJ RESEARCH/PTC-200 REF:D.A/EN016770/AF20626
14 |  | MJ RESEARCH | PTC-200 | EN012407 | 47118 | [5 empty] | TERMOCICLADOR MJ RESEARCH/PTC-200/EN012407/AF47118
15 |  | MJ RESEARCH | PTC-200 REF:D.A | AL020586 | 17492 | GENETICA |  |  |  |  | TERMOCICLADOR MJ RESEARCH/PTC-200 REF:D.A/AL020586/AF17492
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA EQUIPOS DE SECADO DE MATERIAL
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) VIGENCIA 2014 | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) VIGENCIA 2015 |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | CABINA SECADO MATERIAL | SEIM | MO19 | 7483 | 24076 | ESTERILIZACIÓN | 1 | 1 |  | 30008754 | CABINA SECADO MATERIAL SEIM/MO19/7483/AF24076 | 1201400324- 1201400802
2 | SECADORA DE MATERIAL | EEMC | NR | NR | 15828 | TERAPIA RESPIRATORIA |  |  |  |  | SECADORA DE MATERIAL EEMC/NR/NR/AF15828
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA CALENTADOR DE FLUIDOS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | CALENTADOR DE FLUIDOS | HOTLINE | LEVEL 1 / HL-90 | 20051286 | 43568 | CIRUGÍA |  | 2 |  | 30008756 | CALENTADOR DR FLUIDOS ELITEC/ANIMEC AM-4/B970015/AF21553 | 1201400324
2 |  | ELITEC | ANIMEC AM-4 | B970015 | 21553 |  |  |  |  | 30008757 | CALENTADOR DR FLUIDOS HOTLINE/LEVEL1 HL-90/20051286/AF43568
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA CAMAS Y CAMILLAS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA | ADVANCE | ADVANCE | NR | 50698 | HOSPITALIZACIÓN/GAICA/BODEGA |  | 2 |  | 30008758 | CAMAS ELECTRICAS HOSPITALARIAS VARIAS MARCAS/NR/NR/AFNR | 1201400324
2 |  | ADVANCE | B1000 PLUS / BC | 09062302-025 | 54042
3 |  | ADVANCE | B1000 PLUS / BC | NR | 54046
4 |  | ADVANCE | B1000 PLUS / BC | NR | 54048
5 |  | ADVANCE | B1000 PLUS / BC | NR | 54049
6 |  | ADVANCE | B1000 PLUS / BC | NR | 50710
7 |  | ADVANCE | B1000 PLUS / BC | NR | 50713
8 |  | ADVANCE | B1000 PLUS / BC | NR | 50703
9 |  | ADVANCE | B1000 PLUS / BC | NR | 50707
10 |  | ADVANCE | B1000 PLUS / BC | NR | 50692
11 |  | ADVANCE | B1000 PLUS / BC | NR | 50705
12 |  | ADVANCE | B1000 PLUS / BC | NR | 50708
13 |  | ADVANCE | B1000 PLUS / BC | NR | 50690
14 |  | ADVANCE | B1000 PLUS / BC | NR | 50317
15 |  | ADVANCE | B1000 PLUS / BC | NR | 50687
16 |  | ADVANCE | B1000 PLUS / BC | NR | 50715
17 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50697
18 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50701
19 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50700
20 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50699
21 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50702
22 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50693
23 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50716
24 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50691
25 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50689
26 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 54040
27 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 54041
28 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50706
29 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50696
30 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 54044
31 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50688
32 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50694
33 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50695
34 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 54047
35 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50711
36 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50686
37 |  | ADVANCED | B1000 PLUS / BC | NR | 50704
38 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0915 | 45163
39 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H069BE0968 | 45128
40 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0949 | 45160
41 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0932 | 45153
42 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0923 | 45116
43 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0880 | 45201
44 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0874 | 45155
45 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0946 | 45132
46 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0875 | 45199
47 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0879 | 45197
48 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0891 | 45213
49 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0934 | 45127
50 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0935 | 45114
51 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0906 | 45211
52 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0955 | 45134
53 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0917 | 45117
54 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0872 | 45190
55 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0881 | 45183
56 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0871 | 45200
57 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0893 | 45159
58 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0924 | 45121
59 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0883 | 45204
60 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0939 | 45136
61 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0878 | 45151
62 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0961 | 45138
63 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | NR | 45161
64 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0947 | 45170
65 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0938 | 45142
66 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0942 | 45148
67 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0941 | 45144
68 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0948 | 45175
69 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0864 | 45185
70 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0937 | 45156
71 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0918 | 45111
72 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0867 | 45194
73 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0904 | 45179
74 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0890 | 45192
75 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0897 | 45158
76 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0930 | 45133
77 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0931 | 45164
78 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | NR | NR
79 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0927 | 45131
80 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0911 | 45212
81 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0908 | 45187
82 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | NR | 45189
83 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0896 | 45123
84 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0944 | 45141
85 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0944 | 45141
86 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0894 | 45191
87 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0956 | 45139
88 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0926 | 45143
89 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0877 | 45196
90 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0954 | 45154
91 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0886 | 45177
92 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0928 | 45115
93 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | NR | 45174
94 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0925 | 45126
95 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0889 | 45193
96 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0958 | 45137
97 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0901 | 45180
98 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0958 | 45137
99 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0913 | 45167
100 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0888 | 45176
101 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0887 | 45112
102 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0940 | 45172
103 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0922 | 45125
104 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0902 | 45184
105 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0945 | 45171
106 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0884 | 45188
107 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0869 | 45206
108 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0943 | 45140
109 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0870 | 45209
110 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0862 | 45208
111 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0910 | 45165
112 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0950 | 45205
113 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0907 | 45207
114 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | HO68BE0957 | 45162
115 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0933 | 45169
116 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0903 | 45178
117 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0921 | 45120
118 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0929 | 45147
119 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0899 | 45198
120 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0953 | 45135
121 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0868 | 45186
122 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0959 | 45146
123 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0909 | 45195
124 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0914 | 45168
125 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0863 | 45182
126 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H063BE0876 | 45203
127 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0905 | 45202
128 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0912 | 45166
129 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0951 | 45129
130 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H069BE0967 | 45130
131 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H069BE0963 | 45173
132 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0919 | 45122
133 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H068BE0960 | 45145
134 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | NR | NR
135 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0885 | 45181
136 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0898 | 45124
137 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H069BE0962 | 45149
138 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H065BE0900 | 45110
139 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0916 | 45157
140 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H069BE0964 | 45150
141 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H066BE0965 | 45118
142 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H069BE0966 | 54045
143 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H069BE0966 | 45152
144 |  | HILL-ROM | BASIC CARE / P1440A000010 | H067BE0936 | 45113
145 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41315 | NR
146 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41318 | 40658
147 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41323 | NR
148 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41317 | 40647
149 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41330 | 49650
150 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41327 | 49649
151 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41312 | 49659
152 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41336 | NR
153 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41316 | 49642
154 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41326 | 49652
155 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41333 | NR
156 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41325 | 49645
157 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41381 | 49640
158 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41313 | 49651
159 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41331 | 49661
160 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41314 | 49660
161 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41334 | 49655
162 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41311 | 49641
163 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41335 | 49638
164 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41332 | 49646
165 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41319 | 49644
166 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41320 | 49643
167 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41324 | 49636
168 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41321 | 49648
169 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41329 | 49637
170 |  | MERIVAARA | 100008381 | 071123-41328 | 49637
171 | CAMA ELECTRÓNICA PARA UCI | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310021 | 54722 | UCI'S QUIRÚRGICA, PEDIATRICA Y MÉDICA |  | 2 |  | 30008759 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/1103310021/AF54722
172 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310016 | 48874 |  |  |  |  | 30008760 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/1103310016/AF48874
173 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310014 | 54725 |  |  |  |  | 30008761 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/1103310014/AF54725
174 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310012 | 54726 |  |  |  |  | 30008762 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/1103310012/AF54726
175 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310017 | 54724 |  |  |  |  | 30008763 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/1103310017/AF54724
176 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310018 | 54721 |  |  |  |  | 30008764 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/1103310018/AF54721
177 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310023 | 54720 |  |  |  |  | 30008765 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/1103310023/AF54720
178 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310009 | 54727 |  |  |  |  | 30008766 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/11033100009/AF54727
179 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310015 | 48950 |  |  |  |  | 30008767 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/1103310015/AF48950
180 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310020 | 54723 |  |  |  |  | 30008768 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/1103310020/AF54723
181 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310022 | 54718 |  |  |  |  | 30008769 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/1103310022/AF54718
182 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 103310011 | 54717 |  |  |  |  | 30008770 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/1103310011/AF54717
183 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310013 | 54715 |  |  |  |  | 30008771 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/1103310013/AF54715
184 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310024 | 54719 |  |  |  |  | 30008772 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/1103310024/AF54719
185 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310019 | 54714 |  |  |  |  | 30008773 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/1103310019/AF54714
186 |  | SIGMA CARE | B-880AU | 1103310010 | 54716 |  |  |  |  | 30008774 | CAMA ELECTRICA NR/B-880AU/1103310010/AF54716
187 |  | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10723 | 50929 |  |  |  |  | 30008775 | CAMA ELECTRICA STRYKER/FL28EX-GOBED/M10723/AF50929
188 |  | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10725 | 50934 |  |  |  |  | 30008776 | CAMA ELECTRICA STRYKER/FL28EX-GOBED/M10725/AF50934
189 |  | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10720 | 50931 |  |  |  |  | 30008777 | CAMA ELECTRICA STRYKER/FL28EX-GOBED/M10720/AF50931
190 |  | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10730 | 50937 |  |  |  |  | 30008778 | CAMA ELECTRICA STRYKER/FL28EX-GOBED/M10730/AF50937
191 |  | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10724 | 50928 |  |  |  |  | 30008779 | CAMA ELECTRICA STRYKER/FL28EX-GOBED/M10724/AF50928
192 |  | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10726 | 50932 |  |  |  |  | 30008780 | CAMA ELECTRICA STRYKER/FL28EX-GOBED/M10726/AF50932
193 |  | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10721 | 50933 |  |  |  |  | 30008781 | CAMA ELECTRICA STRYKER/FL28EX-GOBED/M10721/AF50933
194 |  | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10729 | 50930 |  |  |  |  | 30008782 | CAMA ELECTRICA STRYKER/FL28EX-GOBED/M10729/AF50930
195 |  | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10727 | 50936 |  |  |  |  | 30008783 | CAMA ELECTRICA STRYKER/FL28EX-GOBED/M10727/AF50936
196 |  | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10728 | 50935 |  |  |  |  | 30008784 | CAMA ELECTRICA STRYKER/FL28EX-GOBED/M10728/AF50935
197 |  | STRYKER | FL28EX/ GOBED | M10722 | 50927 |  |  |  |  | 30008785 | CAMA ELECTRICA STRYKER/FL28EX-GOBED/M10722/AF50927
198 | CAMILLA | DOMETAL | 14400 | 1298 | 53566 | HOSPITALIZACIÓN-GAICA |  | 2 |  | 30008786 | CAMILLAS HOSPITALARIAS VARIAS MARCAS/NR/NR/AFNR
199 |  | DOMETAL | 14400 | 1293 | NR
200 |  | DOMETAL | 14400 | 1287 | 53564
201 |  | DOMETAL | 14400 | 1297 | 53569
202 |  | DOMETAL | 14400 | 1237 | 53562
203 |  | DOMETAL | 14400 | 1298 | 53559
204 |  | DOMETAL | 14400 | 1298 | 53563
205 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757771 | 42843
206 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757773 | 42850
207 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757774 | 42845
208 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757768 | 42848
209 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757764 | 42846
210 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757769 | 42847
211 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757772 | 42844
212 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757766 | 42842
213 |  | HUNTLEIGH HEALTHCARE | LG50/B | 757765 | 42849
214 |  | LOS PINOS | NR | NR | 54102
215 |  | STRICKER | 0737 STRETCHER | 0809 102023 | 50958
216 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809102029 | 50954
217 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809 102027 | 50947
218 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809 102025 | 50946
219 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809 102031 | 50947
220 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809 102022 | 50939
221 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809 102030 | 50942
222 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809 102080 | 50940
223 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809 102077 | 50945
224 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809 102024 | 50948
225 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809 102078 | 50941
226 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809 102021 | 50944
227 |  | STRYKER | 0737 STRETCHER | 0809102028 | 50957
228 |  | STRYKER | 0737 STRETCHER | 0809102033 | 50956
229 |  | STRYKER | 00737STREHER Refrencia | 0809 102079 | 50951
230 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809102076 | 50593
231 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809102035 | 50952
232 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809102026 | 50950
233 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809 102034 | 50949
234 |  | STRYKER | REF: 0737 Stretcher | 0809 102017 | 50938
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA CAMILLAS MARCA STERIS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | CAMILLA | STERIS | 402EMBST | 406506104 | 44668 | HOSPITALIZACIÓN-GAICA |  | 2 |  | 30008794 | CAMILLA STERIS/402EMBST/0406506104/AF44668 | 1201400324
2 |  | STERIS | 402EMBST | 406506108 | 44665 |  |  |  |  | 30008795 | CAMILLA STERIS/402EMBST/0406506108/AF44665
3 |  | STERIS | 402EMBST | 434705021 | 44663 |  |  |  |  | 30008796 | CAMILLA STERIS/402EMBST/0434705021/AF44663
4 |  | STERIS | 402EMBST | 404606068 | 44664 |  |  |  |  | 30008797 | CAMILLA STERIS/402EMBST/0404606068/AF44664
5 |  | STERIS | 402EMBST | 406506107 | 44669 |  |  |  |  | 30008798 | CAMILLA STERIS/402EMBST/0406506107/AF44669
6 |  | STERIS | 402EMBST | 406506105 | 44661 |  |  |  |  | 30008799 | CAMILLA STERIS/402EMBST/0406506105/AF44661
7 |  | STERIS | 402EMBST | 434705019 | 44666 |  |  |  |  | 30008800 | CAMILLA STERIS/402EMBST/0434705019/AF44666
8 |  | STERIS | 402EMBST | 404606069 | 44662 |  |  |  |  | 30008801 | CAMILLA STERIS/402EMBST/0404606069/AF44662
9 |  | STERIS | 402EMBST | 406506106 | 44667 |  |  |  |  | 30008802 | CAMILLA STERIS/402EMBST/0406506106/AF44667
10 |  | STERIS | 462EMCST | 431707142 | 48352 |  |  |  |  | 30008803 | CAMILLA STERIS/402EMBST/0431707142/AF48352
11 |  | STERIS | 462EMCST | 431707143 | 48349 |  |  |  |  | 30008804 | CAMILLA STERIS/402EMBST/0431707143/AF48349
12 |  | STERIS | 462EMCST | 431107011 | 48353 |  |  |  |  | 30008805 | CAMILLA STERIS/402EMBST/0431107011/AF48353
13 |  | STERIS | 462EMCST | 431107012 | 48354 |  |  |  |  | 30008806 | CAMILLA STERIS/402EMBST/0431107012/AF48354
14 |  | STERIS | 462EMCST | NR | NR |  |  |  |  | 30008807 | CAMILLA STERIS/402EMBST/NR/AFNR
15 |  | STERIS | 462EMCST | 431707141 | 48348 |  |  |  |  | 30008808 | CAMILLA STERIS/402EMBST/0431707141/AF48348
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | CAVITRON | DENTSPLY | CAVITRON SPS | 119-06159 | 16367 | ODONTOLOGÍA |  | 2 |  | 30008809 | CAVITRON DENTSPLY/CAVITRON SPS/119-06159/AF16367 | 1201400324
2 | UNIDAD DE ODONTOLÓGICA | ITALDENT | NR | 60876 | 48951 | ODONTOLOGIA |  | 2 |  | 30008810 | UNIDAD ODONTOLÓGICA ITALDENT/NR/60876/AF48951
3 |  | ITALDENT | NR | 60877 | 49480 |  |  |  |  | 30008811 | UNIDAD ODONTOLÓGICA ITALDENT/NR/60877/AF49480
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA CENTRÍFUGAS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | CENTRIFUGA | IEC | MICROMAX | 31220589 | 14291 | BANCO DE SANGRE |  | 2 |  | 30008812 | CENTRIFUGA IEC/MICROMAX/31220589/AF14291 | 1201400324
2 |  | SORVALL | RC12BP | X11P-157907-XP | 43763 |  |  |  |  | 30008813 | CENTRIFUGA SORVAL/RC12BP/X11P-157907-XP/AF43763
3 |  | HITACHI | CT15RE | S204728 | 51257 | BANCO NACIONAL DE TUMORES |  |  |  | 30008814 | CENTRIFUGA HITACHI/CT15RE/S204728/AF51257
4 |  | LABNET | Z 36 HK | 58085006 | 51391 |  |  |  |  | 30008815 | CENTRIFUGA LABNET/Z36HK/58085006/AF51391
5 |  | LABNET | C1301P | 1105 0729 | 55018 |  |  |  |  | 30008816 | MICROCENTRIFUGA LABNET/C1301P/11020729/AF55018
6 |  | LABNET | C1301P | 1105 0721 | 55019 |  |  |  |  | 30008817 | MICROCENTRIFUGA LABNET/C1301P/11050721/AF55019
7 |  | EPPENDORF | CENTRIFUGE 5415 C | 5415 B 42 431 | 9796 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  | 30008818 | CENTRIFUGA EPPENDORF/CENTRIFUGE 5415C/5415 B 42 431/AF9796
8 |  | IEC | CENTRA MP4R | 24382175 | 13433 |  |  |  |  | 30008819 | CENTRIFUGA IEC/CENTRA MP4R/24382175/AF13433
9 |  | IEC | CENTRA MP4R | 24381042 | 11062 |  |  |  |  | 30008820 | CENTRIFUGA IEC/CENTRA MP4R/24381042/AF11062
10 |  | THERMO | MICROLITE | 35800348 | 43479 |  |  |  |  | 30008821 | MICROCENTRIFUGA THERMO/MICROLITE/35800348/AF43479
11 |  | CLAY ADAMS | MICRO 2000 | L971L00 | 20685 |  |  |  |  | 30008822 | MICROCENTRIFUGA CLAY ADAMS/MICRO 2000/L971L00/AF20685
12 |  | LABNET | HERMLE Z216 MI | 61085100 | 50580 |  |  |  |  | 30008823 | MICROCENTRIFUGA LABNET/HERMLE Z216MI/61085100/AF50580
13 |  | THERMO | IEC | 37501933 | 21975 | GENÉTICA |  |  |  | 30008824 | CENTRIFUGA THERMO/IEC/37501933/AF21975
14 |  | HERAEUS | LABOFUGE A / 2501 | 122325 | 5691 |  |  |  |  | 30008825 | CENTRIFUGA HERAEUS/LABOFUGEA2501/122325/AF5691
15 |  | HERAEUS | LABOFUGE A / 2501 | 123158 | 50959 |  |  |  |  | 30008826 | CENTRIFUGA HERAEUS/LABOFUGEA2501/123158/AF50959
16 |  | IEC | MICROMAX | 24982903 | 13493 |  |  |  |  | 30008827 | MICROCENTRIFUGA IEC/MICROMAX/24982903/AF13493
17 |  | HETTICH | ROTOFIX 32 A | 0000465 | 48946 | LABORATORIO CLINICO |  |  |  | 30008828 | CENTRIFUGA HETTICH/ROTOFIX 32A/0000465/AF48946
18 |  | CLAY ADAMS | DYNAC III | 3820052 | 23712 |  |  |  |  | 30008829 | CENTRIFUGA CLAY ADAMS/DYNAC III/3820052/AF23712
19 |  | CLAY ADAMS | DYNAC CENTRIFUGE | 111164 | 5466 |  |  |  |  | 30008830 | CENTRIFUGA CLAY ADAMS/DYNAC CENTRIFUGE/111164/AF5466
20 |  | HETTICH | ROTOFIX 32 A | 0000423 | 48945 |  |  |  |  | 30008831 | CENTRIFUGA HETTICH/ROTOFIX 32A/0000423/AF48945
21 |  | IEC | DAMON | AF2481 | 42499 |  |  |  |  | 30008832 | CENTRIFUGA IEC/DAMON/AF2481/AF42499
22 |  | THERMO | 75005448 | 40755622 | 50984 |  |  |  |  | 30008833 | CENTRIFUGA THERMO/75005448/40755622/AF50984
23 |  | SORVALL | LEGEND RT | 40500462 | 43764 | PATOLOGIA |  |  |  | 30008834 | CENTRIFUGA SORVALL/LEGEND RT/40500462/AF43764
24 |  | CLAY ADAMS | DYNAC | 150114 | 11659 |  |  |  |  | 30008835 | CENTRIFUGA CLAY ADAMS/DYNAC/150114/AF11659
25 |  | CLAY ADAMS | DYNAC | 278178 | 2323 |  |  |  |  | 30008836 | CENTRIFUGA CLAY ADAMS/DYNAC/278178/AF2323
26 |  | CLAY ADAMS | DYNAC | 18103 | 6272 |  |  |  |  | 30008837 | CENTRIFUGA CLAY ADAMS/DYNAC/18103/AF6272
27 |  | THERMO | 75005184/BIOFUGE PRIMO | 40903181 | 51416 | RADIOFARMACIA |  |  |  | 30008838 | CENTRIFUGA THERMO/BIOFUGUE PRIMO/40903181/AF51416
28 |  | IEC | MEDISPIN | 46200385 | 16972 | VPH |  |  |  | 30009407 | CENTRIFUGA IEC/MEDISPIN/46200385/AF16972
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA COLPOSCOPIOS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | COLPOSCOPIO | MED GYM | AL-102 | 217410 | 51394 | CIRUGÍA |  | 2 |  | 30008839 | COLPOSCOPIO MED GYM/AL-102/217410/AF51394 | 1201400324
2 |  | CARL ZEISS | COLP SWIVEL ARM / 303287-9902 | NR | 51496 | GINECOLOGÍA |  |  |  | 30008840 | COLPOSCOPIO CARL ZEISS/COLP SWIVEL ARM/303287-9902/AF51496
3 |  | MED GYM | AL-104 | 2X134 | 51393 |  |  |  |  | 30008841 | COLPOSCOPIO MED GYM/AL-104/2X134/AF51393
4 |  | LEISEGANG | VA303 / BF | 1490 / 8559 | 11219 |  |  |  |  | 30008842 | COLPOSCOPIO LEISEGANG/VA303-BF/1490-8559/AF11219
5 |  | ECLERIS | C100F1 | C100F1R0110082841 | 53543 |  |  |  |  | 30008843 | COLPOSCOPIO ECLERIS/C100F1/C100F1R0110082841/AF53543
6 |  | CARL ZEISS | COLP SWIVEL ARM / 303287-9902 | 252642 | 51500 |  |  |  |  | 30008844 | COLPOSCOPIO CARL ZEISS/COLP SWIVEL ARM/252642/AF51500
7 |  | CARL ZEISS | OPMI-1 | 65379 | 50576 |  |  |  |  | 30008845 | COLPOSCOPIO CARL ZEISS/OPMI-1/65379/AF50576
8 |  | NIKON | CS1 | 880250 | 51392 |  |  |  |  | 30008846 | COLPOSCOPIO NIKON/CS1/880250/AF51392
9 |  | CARL ZEISS | KOLPOSKOP E | 332466/302940 | 17607 | VPH |  |  |  | 30008847 | COLPOSCOPIO CARL ZEISS/KOLPOSKOP E/332466-302940/AF17607
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA COMPRESORES VASCULARES
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | COMPRESOR VASCULAR | KENDALL | SCD EXPRESS | V0752179 | 50521 | UCI - QUIRÚRGICA |  | 3 |  | 30008848 | COMPRESOR VASCULAR KENDALL/SCD EXPRESS/V0752179/AF50521 | 1201400324
2 |  | KENDALL | SCD EXPRESS | V0752186 | 50524 |  |  |  |  | 30008849 | COMPRESOR VASCULAR KENDALL/SCD EXPRESS/V0752186/AF50524
3 |  | KENDALL | SCD EXPRESS | V0752184 | 50523 |  |  |  |  | 30008850 | COMPRESOR VASCULAR KENDALL/SCD EXPRESS/V0752184/AF50523
4 |  | KENDALL | SCD EXPRESS | V0838475 | 53530 |  |  |  |  | 30008851 | COMPRESOR VASCULAR KENDALL/SCD EXPRESS/V0838475/AF53530
5 |  | KENDALL | SCD EXPRESS | V0752183 | 50522 |  |  |  |  | 30008852 | COMPRESOR VASCULAR KENDALL/SCD EXPRESS/V0752183/AF50522
6 |  | KENDALL | SCD EXPRESS | 1008101 | 54523 |  |  |  |  | 30008853 | COMPRESOR VASCULAR KENDALL/SCD EXPRESS/1008101/AF54523
7 |  | KENDALL | SCD EXPRESS | 908819 | 54524 |  |  |  |  | 30008854 | COMPRESOR VASCULAR KENDALL/SCD EXPRESS/0908819/AF54524
8 |  | KENDALL | SCD EXPRESS | V0752126 | 50298 |  |  |  |  | 30008855 | COMPRESOR VASCULAR KENDALL/SCD EXPRESS/V0752126/AF50298
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA CUARTOS FRÍOS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | CUARTO FRIO | POLARES | NR | NR | 19058 | FARMACIA |  | 4 |  | 30008452 | CUARTO FRÍO POLARES/NR/NR/AF19058 | 1201400324
2 |  | NR | NR | NR | NR |  |  |  |  | 30008453 | CUARTO FRÍO NR/NR/NR/AFNR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA ULTRACONGELADORES
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | ULTRACONGELADOR | REVCO | ULT2586-9SI-A38 | X25S-244444-YS | 48326 | BANCO DE SANGRE |  | 3 |  | 30008856 | ULTRACONGELADOR REVCO/ULT2586-9SI-A38/X25S-244444-YS/AF48326 | 1201400324
2 |  | REVCO | ULT1386-5-A12 | S17E-206764-SE | 13839 |  |  |  |  | 30008857 | ULTRACONGELADOR REVCO/UTL1386-5-A12/S17E-206764-SE/AF13839
3 |  | REVCO | ULT1786-5-A34 | Y02K-503355-YK | 19059 |  |  |  |  | 30008858 | ULTRACONGELADOR REVCO/ULT1786-5-A34/Y02K-503355-YK/AF19059
4 |  | REVCO | ULT2586-9SI-A38 | X31S-244650-YS | 48325 | BANCO NACIONAL DE TUMORES |  |  |  | 30008859 | ULTRACONGELADOR REVCO/ULT2586-9SI-A38/X31S-244650-YS/AF48325
5 |  | REVCO | ULTIMA PLUS/ULT2586-10-A46 | 0128445001090801 | 51250 |  |  |  |  | 30008860 | ULTRACONGELADOR REVCO/ULT2586-10-A46/0128445001090801/AF51250
6 |  | REVCO | LEGACI | X29J460829-YJ | 18293 | BIOLOGIA DEL CANCER |  |  |  | 30008861 | CONGELADOR REVCO/LEGACI/X29J460829-YJ/AF18293
7 |  | REVCO | ULT786-5-A12 | T01E-208185-TE | 48325 |  |  |  |  | 30008862 | ULTRACONGELADOR REVCO/ULT786-5-A12/T01E-208185-TE/AF48325
8 |  | REVCO | ULT2186-5ABA | T01B-118522-TB | 9816 |  |  |  |  | 30008863 | ULTRACONGELADOR REVCO/ULT2183-5-5ABA/T01B-118522-TB/AF9816
9 |  | REVCO | ULT1786-9-A37 | P24P-277748-PP | 28774 |  |  |  |  | 30008864 | ULTRACONGELADOR REVCO/ULT1786-9-A37/P24P-277748-PP/AF28774
10 |  | NUAIRE | NUAIRE/ UN-6617A36 | V04N-200839-VN | 23432 |  |  |  |  | 30008865 | ULTRACONGELADOR NUAIRE/UN-6617A36/V04N-200839-VN/AF23432
11 |  | REVCO | ULT2586-9SI-A38 | X29S-244578-YS | 48327 |  |  |  |  | 30008866 | ULTRACONGELADOR REVCO/ULT2586-9SI-A38/X29S-244578-YS/AF48327
12 |  | REVCO | ULT2186-7-A12 | P23E-201787-PE | 13689 |  |  |  |  | 30008867 | ULTRACONGELADOR REVCO/ULT2186-7-A12/P23E-201787-PE/AF13689
13 |  | REVCO | NR | X24P-647903-XP | 43443 | GENÉTICA |  |  |  | 30008868 | ULTRACONGELADOR REVCO/NR/X24P-647903-XP/AF43443
14 |  | REVCO | ULT1786-5-A34 | P06L-520201-PL | 19350 | VPH |  |  |  | 30008869 | ULTRACONGELADOR REVCO/UTL1786-5-A34/P06L-520201-PL/AF19350
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA DESFIBRILADORES
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | CARDIO LIFE / TEC 5331E | 1776 | 52858 | BANCO DE SANGRE |  | 3 |  | 30008870 | DESFIBRILADOR NIHON KODHEN/CARDIOLIFE/01776/AF52858 | 1201400324
2 |  | NIHON KOHDEN | CARDIOLIFE ACTIBIPHASIC | 01775 | 53381 | RADIOTERAPIA |  |  |  | 30008871 | DESFIBRILADOR NIHON KODHEN/CARDIOLIFE/01775/AF53381
3 |  | ARTEMA | CARDIO-AID 200 | 12127226 | 20701 | CIRUGÍA |  |  |  | 30008872 | DESFIBRILADOR ARTEMA/CARDIO-AID200/12127226/AF20701
4 |  | NIHON KOHDEN | CARDIO LIFE / TEC-5521K | 00163 | 27569 |  |  |  |  | 30008873 | DESFIBRILADOR NIHON KODHEN/CARDIO LIFE TEC-5521K/00163/AF27569
5 |  | ZOLL | PB1200 | 4271 | 18288 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 30008874 | DESFIBRILADOR ZOLL/PB1200/4271/AF18288
6 |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER | NR | 15636 | GAICA |  |  |  | 30008875 | DESFIBRILADOR HEWLETT PACKARD/CODEMASTER/NR/AF15636
7 |  | SCHILLER | DEFIGARD 3002IH | 402 32986 | 23970 | HOSPITALIZACIÓN |  |  |  | 30008876 | DESFIBRILADOR SCHILLER/DEFIGRARD 3002IH/402 32986/AF23970
8 |  | NIHON KODHEN | TEC-7521K | 01266 | 18855 |  |  |  |  | 30008877 | DESFIBRILADOR NIHON KODHEN/TEC-7521K/01266/AF18855
9 |  | NIHON KODHEN | TEC-7511K | 00502 | 18858 |  |  |  |  | 30008878 | DESFIBRILADOR NIHON KODHEN/TEC-7511K/00502/AF18858
10 |  | NIHON KODHEN | TEC-7511K | 01035 | 18857 |  |  |  |  | 30008879 | DESFIBRILADOR NIHON KODHEN/TEC-7511K/01035/AF18857
11 |  | NIHON KODHEN | TEC-7511K | 1997-00197 | 18856 |  |  |  |  | 30008880 | DESFIBRILADOR NIHON KODHEN/TEC-7511K/1997-00197/AF18856
12 |  | SHILLER | DEFIGARD 3002IH | 40122453 | 21368 |  |  |  |  | 30008881 | DESFIBRILADOR SCHILLER/DEFIGARD 3002IH/40122453/AF21368
13 |  | NIHON KODHEN | TEC-5351E | 01777 | 53382 |  |  |  |  | 30008882 | DESFIBRILADOR NIHON KODHEN/TEC-5351E/01777/AF53382
14 |  | NIHON KODHEN | CARDIO LIFE / TEC 5331E | 1457 | 50292 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS |  |  |  | 30008883 | DESFIBRILADOR NIHON KODHEN/TEC-5531E/1457/AF50292
15 |  | INSTRAMED | CARDIOMAX | 00502 CM 2077 | 54344 | UCI QUIRÚRGICA/PEDIATRICA/MÉDICA |  |  |  | 30008884 | DESFIBRILADOR INSTRAMED/CARDIOMAX/00502CM 2077/AF54344
16 |  | INSTRAMED | CARDIOMAX | 00225 CM 1875 | 54345 |  |  |  |  | 30008885 | DESFIBRILADOR INSTRAMED/CARDIOMAX/00225CM 1875/AF54345
17 |  | NIHON KOHDEN | CARDIO LIFE / TEC-5531E | 01459 | 51223 |  |  |  |  | 30008886 | DESFIBRILADOR NIHON KODHEN/TEC-5531E/01459/AF51223
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA DESIONIZADORE Y DESTILADORES DE AGUA
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | DESIONIZADOR | LABCONCO | WATER PRO PLUS | 00107342G | 17437 | BIOLOGIA DEL CANCER |  | 2 |  | 30008887 | DESIONIZADOR LABCONCO/WATER PRO PLUS/00107342G/AF17437 | 1201400324
2 |  | LABCONCO | WATER PRO PS | 261666 | 13407 |  |  |  |  | 30008888 | DESIONIZADOR LABCONCO/WATER PRO PS/261666/AF13407
3 |  | LABCONCO | WATER PRO PS | 031214297 G | 24000 | LABORATORIO CLINICO |  |  |  | 30008889 | DESIONIZADOR LABCONCO/WATER PRO PS/031214297 G/AF24000
4 | DESTILADOR DE AGUA | BARNSTEAD | MP-1/MEGA PURE SYSTEM | 674931228532 | 11088 | BIOLOGIA DEL CANCER |  | 2 |  | 30008890 | DESTILADOR DE AGUA BARNSTEAD/MP-1/MEGA PURE SYSTEM/674931228532/AF11088
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA DINAMÓMETROS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) VIGENCIA 2014 | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) VIGENCIA 2015 |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | DINAMOMETRO | BASELINE | NR | 10533 | 43315 | REHABILITACIÓN | 1 | 1 |  | 30008891 | DINAMOMETRO BASELINE/NR/10533/AF43315 | 1201400324- 1201400802
2 |  | TERUMO | BLOOD COLLECTION SCALE | NR | 49482 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | 30008892 | DINAMOMETRO TERUMO/BLOOD COLLECTION SCALE/NR/AF49482
3 |  | TERUMO | BLOOD COLLECTION SCALE | NR | 49487 |  |  |  |  | 30008893 | DINAMOMETRO TERUMO/BLOOD COLLECTION SCALE/NR/AF49487
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA DISECTOR QUIRÚRGICO
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) VIGENCIA 2014 | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) VIGENCIA 2015 |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | DISECTOR QUIRÚRGICO | ERBE | HELIX HYDRO-JET | 5071 | 43761 | CIRUGÍA | 1 | 1 |  | 30008894 | DISECTOR QUIRÚRGICO ERBE/HELIX HYDRO-JET/5071/AF43761 | 1201400324- 1201400802
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA ECÓGRAFO
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | ECÓGRAFO | ALOKA | PROSOUND 3500 / SSD3500 | M02985 | 26426 | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS |  | 3 |  | 30008455 | ECOGRAFO ALOKA/PROSOUND 3500/M02985/AF26426 | 1201400324
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA ECÓGRAFO
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | ECOGRAFO | BK MEDICAL | PRO FOCUS | 1861879 | 55581 | RADIOTERAPIA |  | 2 |  | 30008895 | ECOGRAFO ALOKA/SSD-500/M12713C/AF43510 | 1201400324
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA ELECTROBISTURÍ
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | ELECTROBISTURI | VALLEYLAB | FORCE 2 | FOI11328T | NR | CIRUGÍA |  | 3 |  | 30008456 | ELECTROBISTURI VALLEYLAB/FORCE 2/FOI11328T/AFNR | 1201400324
2 |  | VALLEYLAB | FORCE 2 | FOI11328T | NR |  |  |  |  | 30008457 | ELECTROBISTURI VALLEYLAB/FORCE FX/FOI11328T/AFNR
3 |  | VALLEYLAB | FORCE 2 | F5L29124T | 16359 |  |  |  |  | 30008458 | ELECTROBISTURI VALLEYLAB/FORCE 2/F5L29124T/AF16359
4 |  | VALLEYLAB | FORCE FX | F5I41832A | 43707 |  |  |  |  | 30008459 | ELECTROBISTURI VALLEYLAB/FORCE FX/F5I41832A/AF43707
5 |  | VALLEYLAB | FORCE 2 | F7E3224T | NR |  |  |  |  | 30008460 | ELECTROBISTURI VALLEYLAB/FORCE 2/F7E3224T/AFNR
6 |  | VALLEYLAB | FORCE FX | F7K57467A | 50468 |  |  |  |  | 30008461 | ELECTROBISTURI VALLEYLAB/FORCE FX/F7K57467A/AF50468
7 |  | VALLEYLAB | FORCE FX | F7K57463A | 50470 |  |  |  |  | 30008462 | ELECTROBISTURI VALLEYLAB/FORCE FX/F7K57463A/AF50470
8 |  | VALLEYLAB | FORCE 2 | F6E29970T | NR |  |  |  |  | 30008463 | ELECTROBISTURI VALLEYLAB/FORCE 2/F6E29970T/AFNR
9 |  | VALLEYLAB | FORCE TRIAD | T0K19442E | 54966 |  |  |  |  | 30008464 | ELECTROBISTURI VALLEYLAB/FORCE TRAID/T0K19442E/AF54966
10 |  | VALLEYLAB | FORCE FX | F7K57481A | 50310 |  |  |  |  | 30008465 | ELECTROBISTURI VALLEYLAB/FORCE FX/F7K57481A/AF50310
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA EQUIPOS KLS MARTIN
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | ELECTROBISTURÍ | KLS MARTIN | ME MB2 m | MEMB2M0000060515 | 44202 | UROLOGÍA |  | 2 |  | 30008896 | ELECTROBISTURI KLS MARTIN/MEMB2M/MEMB2M0000060515/AF44202 | 1201400324
2 | UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON PLASMA | KLS MARTIN | ME402 MAXIUM | ME402I | 53777 | CIRUGÍA |  | 2 |  | 30008897 | UNIDAD QUIRURGICA KLS MARTIN/ME402 MAXIUM/ME402I/AF53777
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA ELECTROCARDIÓGRAFO
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | ELECTROCARDIOGRAFO | BIONET | CARDIOTOUCH | TB1200018-28-29 | 53294 | GAICA |  | 2 |  | 30008898 | ELECTROCARDIOGRAFO BIONET/CARDIOTOUCH/TB1200018-28-29/AF53294 | 1201400324
2 |  | MEDIANA | NR | MD052110701498 | 55031 |  |  |  |  | 30008899 | ELECTROCARDIOGRAFO MEDIANA/NR/MD052110701498/AF55031
3 |  | BURDICK | EK10 | 5479 | 16423 | HOSPITALIZACIÓN |  |  |  | 30008900 | ELECTROCARDIOGRAFO BURDICK/EK10/05479/AF16423
4 |  | BURDICK | EK 10 | 5375 | 25133 |  |  |  |  | 30008901 | ELECTROCARDIOGRAFO BURDICK/EK10/05375/AF25133
5 |  | EDAN | SE-3 | NR | 54595 | UCI'S QUIRÚRGICA, PEDIATRICA Y MÉDICA |  |  |  | 30008902 | ELECTROCARDIOGRAFO EDAN/SE-3/ SE3A32311136211/AF54595
6 |  | EDAN | SE-3 | SE3A323107121301 | 54596 |  |  |  |  | 30008903 | ELECTROCARDIOGRAFO EDAN/SE-3/SE3A323107121301/AF54596
7 |  | EDAN | SE-3 | NR | 54594 |  |  |  |  | 30009408 | ELECTROCARDIOGRAFO EDAN/SE-3/SE3A 323111135951/AF54594
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA UNIDADES ELECTROQUIRÚRGICAS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | ELECTROBISTURI | S.I. | SENSIMATIC ELECTROSURGE | 40666 | 16369 | ODONTOLOGÍA |  | 2 |  | 30008904 | ELECTROBISTURI NR/SENSIMATIC ELECTROSURGE/40666/AF16369 | 1201400324
2 |  | ERBE | ICC-300 | F-1113 | 26456 | CIRUGÍA |  |  |  | 30008905 | ELECTROBISTURI ERBE/ICC-300/F-1113/AF26456
3 | ELECTROCAUTERIO | ELLMAN | NR | NR | NR | GINECOLOGÍA |  | 2 |  | 30008906 | ELECTROCAUTERIO ELLMAN/ASURGITRON FFPF/164271/AFNR
4 |  | ELLMAN | NR | NR | 50861 | VPH |  |  |  | 30008907 | ELECTROCAUTERIO ELLMAN/NR/NR/AF50861
5 |  | BOVIE | AARON 900 | AA1510057 | 53368 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 30008908 | ELECTROCAUTERIO BOVIE/AARON 900/AA151005/AF53368
6 | UNIDAD ELECTROQUIRURGICA | ERBE | ICC 200 | D-2235 | 27207 | ENDOSCOPIA |  | 2 |  | 30008909 | UNIDAD QUIRURGICA ERBE/ICC200/D-2235/AF27207
7 |  | BOWA | ARC200 | 20000284 | 53634 |  |  |  |  | 30008910 | UNIDAD QUIRURGICA BOWA/ARC200/20000284/AF53634
8 |  | BOWA | ARCPLUS | 90001582 | 53634 |  |  |  |  | 30008911 | UNIDAD QUIRURGICA BOWA/ARCPLUS/90001582/AF53635
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA Y ABLASIÓN
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA Y ABLASION | RITA | 1500 SERIES | 0G0328 | 19134 | CIRUGÍA |  | 2 |  | 30008912 | UNIDAD QUIRURGICA RITA/1500 SERIES/0G0328/AF19134 | 1201400324
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA EXTRACTORES DE PLASMA
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) VIGENCIA 2014 | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) VIGENCIA 2015 |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | EXTRACTOR DE PLASMA | FENWAL | 4R4414 | T19780 | 33273 | BANCO DE SANGRE | 1 | 1 |  | 30008913 | EXTRACTOR DE PLASMA FENWAL/4R4414/T19780/AF33273 | 1201400324- 1201300802
2 |  | FENWAL | 4R4414 | T19805 | 10222 | [5 empty] | EXTRACTOR DE PLASMA FENWAL/4R4414/T19805/AF10222
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA FLUJÓMETROS
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | FLUJOMETRO | OHIO | NR | X35909 | NR | BRAQUITERAPIA |  | 1 |  | 30008915 | FLUJÓMETROS/VARIAS MARCAS/NR/NR/AFNR | 1201400324
2 |  | IMETAN | FM-100 | F03081 | NR | CABEZA Y CUELLO
3 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F-02091 | 9679 | CIRUGÍA
4 |  | OHMEDA | NR | B04186 | 15234
5 |  | AMVEX | NR | 208 | 16693
6 |  | OHMEDA | NR | Y29013 | 17285
7 |  | OHMEDA | NR | X35911 | 21004
8 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F-02091 | 21005
9 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03081 | 21006
10 |  | CHEMETRON | 34-01 | 1055024 | 21007
11 |  | OHMEDA | NR | X35907 | 21008
12 |  | ALLIED HEALTH CARE | TIMETER | 999 | 21009
13 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F-02091 | 21010
14 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F-02091 | 33092
15 |  | OHMEDA | NR | X35913 | 33093
16 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F-08071 | 35247
17 |  | OHMEDA | NR | X35910 | 35248
18 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F-08071 | 35249
19 |  | PRECISION MEDICAL | 1MFA1001 | LOTE:164 | 35250
20 |  | OHMEDA | NR | Y290 | 36092
21 |  | OHMEDA | NR | B04179 | NR
22 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F08071 | NR
23 |  | AMVEX | NR | NR | NR | ENDOSCOPIA
24 |  | OHMEDA | NR | B05172 | NR
25 |  | OHMEDA | NR | B04163 | NR
26 |  | AMVEX | NR | NR | NR
27 |  | AMVEX | NR | NR | NR
28 |  | TIMETER | NR | NR | NR | GAICA
29 |  | TIMETER | NR | NR | NR
30 |  | TIMETER | NR | NR | NR
31 |  | PRESICION MEDICAL | NR | NR | NR
32 |  | TIMETER | NR | NR | NR
33 |  | TIMETER | NR | NR | NR
34 |  | TIMETER | NR | NR | NR
35 |  | TIMETER | NR | NR | NR
36 |  | AIR METAN | FM-100 | F08091 | NR
37 |  | PRECISION MEDICAL | NR | NR | NR
38 |  | TIMETER | NR | NR | NR
39 |  | PRECISION MEDICAL | NR | NR | NR
40 |  | AIR METAN | FM-100 | F03081 | NR
41 |  | TIMETER | NR | NR | NR | HOSPITAL DÍA
42 |  | PRECISION MEDICAL | NR | NR | NR
43 |  | PRECISION MEDICAL | NR | NR | NR
44 |  | PRECISION MEDICAL | NR | NR | NR
45 |  | PRECISION MEDICAL | NR | NR | NR
46 |  | PRECISION MEDICAL | NR | NR | NR
47 |  | CHEMETRON | 34-01 | 11088563 | 21008 | HOSPITALIZACIÓN 2DO PISO
48 |  | PRECISION MEDICAL | NR | NR | NR
49 |  | TIMETER | NR | NR | NR
50 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F04101 | NR
51 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03081 | NR
52 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F07102 | NR
53 |  | TIMETER | NR | NR | NR
54 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F08091 | NR | HOSPITALIZACIÓN 3RO OCCIDENTE
55 |  | OHMEDA | NR | B04168 | NR
56 |  | TIMETER | NR | NR | NR
57 |  | TIMETER | NR | NR | NR
58 |  | OHMEDA | NR | B04171 | NR
59 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F04101 | NR
60 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F07101 | NR
61 |  | TIMETER | NR | NR | NR
62 |  | TIMETER | NR | NR | NR
63 |  | TIMETER | NR | NR | NR | HOSPITALIZACIÓN 3RO SUR
64 |  | TIMETER | NR | NR | NR
65 |  | TIMETER | NR | NR | NR
66 |  | TIMETER | NR | NR | NR
67 |  | TIMETER | NR | NR | NR
68 |  | TIMETER | NR | NR | NR
69 |  | PRESISION MEDICAL | NR | NR | NR
70 |  | PRESISION MEDICAL | NR | NR | NR
71 |  | TIMETER | NR | NR | NR
72 |  | TIMETER | NR | NR | NR
73 |  | TIMETER | NR | NR | NR
74 |  | AIR IMETAN | NR | F08081 | NR
75 |  | TIMETER | NR | NR | NR
76 |  | AIR IMETAN | NR | F08091 | NR
77 |  | TIMETER | NR | NR | NR
78 |  | AIR IMETAN | NR | F08091 | NR
79 |  | TIMETER | NR | NR | NR
80 |  | TIMETER | NR | NR | NR
81 |  | TIMETER | NR | NR | NR | HOSPITALIZACIÓN 4TO NORTE
82 |  | TIMETER | NR | NR | NR
83 |  | OHMEDA | NR | B04181 | NR
84 |  | TIMETER | NR | NR | NR
85 |  | TIMETER | NR | NR | NR
86 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F02071 | NR
87 |  | OHMEDA | NR | B04158 | NR
88 |  | TIMETER | NR | NR | NR
89 |  | TIMETER | NR | NR | NR
90 |  | OHMEDA | NR | B04149 | NR
91 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F08071 | NR
92 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F08071 | NR
93 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F08007 | NR
94 |  | TIMETER | NR | NR | NR
95 |  | TIMETER | NR | NR | NR
96 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03081 | NR | HOSPITLAIZACIÓN 4TO OCCIDENTE
97 |  | TIMETER | FM-100 | F03081 | NR
98 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03681 | NR
99 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03081 | NR
100 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03081 | NR
101 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03081 | NR
102 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03081 | NR
103 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03081 | NR
104 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03081 | NR
105 |  | TIMETER | NR | NR | NR
106 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03081 | NR
107 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03081 | NR
108 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03081 | NR
109 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03081 | NR
110 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F02091 | NR | HOSPITALIZACIÓN 4TO ORIENTE
111 |  | TIMETER | NR | NR | NR
112 |  | CHEMETRON | 34-01 | 1015098 | NR
113 |  | PRESISION MEDICAL | NR | NR | NR
114 |  | OHMEDA | NR | B04170 | NR
115 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F02071 | NR
116 |  | TIMETER | NR | NR | NR
117 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F08071 | NR
118 |  | CHEMETRON | 34-01 | 1055049 | NR
119 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F02071 | NR
120 |  | CHEMETRON | 34-01 | 11088907 | NR
121 |  | CHEMETRON | 34-01 | 11088907 | NR
122 |  | TIMETER | NR | NR | NR
123 |  | TIMETER | NR | NR | NR
124 |  | PRESISION MEDICAL | NR | NR | NR
125 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F02091 | NR
126 |  | OHMEDA | NR | B04162 | NR
127 |  | TIMETER | NR | B04162 | NR
128 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F08091 | NR
129 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F02071 | NR
130 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F08081 | NR
131 |  | TIMETER | NR | NR | NR
132 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03081 | NR
133 |  | TIMETER | NR | NR | NR
134 |  | TIMETER | NR | NR | NR
135 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F02071 | NR
136 |  | TIMETER | NR | NR | NR
137 |  | OHMEDA | NR | B04169 | NR | HOSPITALIZACIÓN 4TO SUR
138 |  | TIMETER | NR | NR | NR
139 |  | TIMETER | NR | NR | NR
140 |  | TIMETER | NR | NR | NR
141 |  | TIMETER | NR | NR | NR
142 |  | AIR IMETAN | NR | F02071 | NR
143 |  | TIMETER | NR | NR | NR
144 |  | TIMETER | NR | NR | NR
145 |  | TIMETER | NR | NR | NR
146 |  | TIMETER | NR | NR | NR
147 |  | TIMETER | NR | NR | NR
148 |  | TIMETER | NR | NR | NR
149 |  | OHMEDA | NR | B04153 | NR
150 |  | TIMETER | NR | NR | NR
151 |  | TIMETER | NR | NR | NR
152 |  | TIMETER | NR | NR | NR
153 |  | TIMETER | NR | NR | NR
154 |  | TIMETER | NR | NR | NR
155 |  | TIMETER | NR | NR | NR
156 |  | TIMETER | NR | NR | NR
157 |  | OHMEDA | NR | B04150 | NR
158 |  | AIR IMETAN | NR | F08021 | NR
159 |  | AIR IMETAN | NR | F0807 | NR
160 |  | AIR IMETAN | NR | NR | NR
161 |  | TIMETER | NR | NR | NR
162 |  | TIMETER | NR | NR | NR
163 |  | OHMEDA | NR | B04177 | NR
164 |  | OHMEDA | NR | B04166 | NR | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA
165 |  | TIMETER | NR | 999 | NR
166 |  | TIMETER | NR | NR | NR
167 |  | TIMETER | NR | NR | NR
168 |  | TIMETER | NR | NR | NR
169 |  | TIMETER | NR | NR | NR
170 |  | OHMEDA | NR | B04173 | NR
171 |  | OHMEDA | B04165 | NR | NR
172 |  | TIMETER | NR | NR | NR
173 |  | TIMETER | NR | NR | NR
174 |  | OHMEDA | NR | BO4187 | NR
175 |  | TIMETER | NR | NR | NR
176 |  | TIMETER | NR | NR | NR
177 |  | TIMETER | NR | NR | NR
178 |  | TIMETER | NR | NR | NR
179 |  | TIMETER | NR | NR | NR
180 |  | TIMETER | NR | NR | NR
181 |  | OHMEDA | NR | B04184 | NR
182 |  | TIMETER | NR | B04184 | NR
183 |  | PRECISION MEDICAL | 1MFA4001 | NR | NR
184 |  | TIMETER | NR | NR | NR
185 |  | TIMETER | NR | NR | NR
186 |  | TIMETER | NR | NR | NR
187 |  | IMETAN | F03081 | NR | NR
188 |  | ALLIED HEALTH CARE | TIMETER | NR | NR | IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
189 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F-08091 | NR
190 |  | ALLIED HEALTH CARE | TIMETER | 305 | NR
191 |  | ALLIED HEALTH CARE | TIMETER | 101 | NR
192 |  | ALLIED HEALTH CARE | TIMETER | NR | NR
193 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F-10071 | NR
194 |  | ALLIED HEALTH CARE | TIMETER | NR | NR
195 |  | ALLIED HEALTH CARE | TIMETER | NR | NR
196 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F-03081 | NR
197 |  | CHEMETRON | 34-01 | 1055164 | NR
198 |  | OHMEDA | NR | B04186 | NR
199 |  | AIR IMETAN | NR | F03081 | NR
200 |  | OHMEDA | NR | B0174 | NR
201 |  | AIR IMETAN | NR | F10071 | NR
202 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F07102 | NR
203 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F10071 | NR
204 |  | AGILENT TECHNOLOGIES | ADM 1000 | US12A52410 | 55664 | RADIOFARMACIA
205 |  | OHIO | J2010 | NR | NR | UCI'S QUIRÚRGICA, PEDIATRICA Y MÉDICA
206 |  | AMVEX | NR | QOAK04836 | NR
207 |  | OHIO | J2010 | NR | NR
208 |  | AMVEX | NR | QOAK04816 | NR
209 |  | OHIO | J2010 | NR | NR
210 |  | AMVEX | NR | QOAK04825 | NR
211 |  | OHIO | J2010 | NR | NR
212 |  | AMVEX | NR | QOAK04826 | NR
213 |  | OHIO | J2010 | NR | NR
214 |  | AMVEX | NR | QOAK04846 | NR
215 |  | OHIO | J2010 | 2010 | NR
216 |  | AMVEX | NR | QOAK04845 | NR
217 |  | OHIO | J2010 | NR | NR
218 |  | AMVEX | NR | QOAK04832 | NR
219 |  | OHIO | J2010 | NR | NR
220 |  | AMVEX | NR | QOAK04818 | NR
221 |  | OHIO | J2010 | NR | NR
222 |  | AMVEX | NR | QOAK04841 | NR
223 |  | OHIO | J2010 | NR | NR
224 |  | AMVEX | NR | QOAK04839 | NR
225 |  | OHIO | NR | 2008 | NR
226 |  | AMVEX | NR | FMA023743KG | NR
227 |  | OHIO | H2009 | NR | NR
228 |  | AMVEX | NR | FMA023720KG | NR
229 |  | OHIO | NR | C2008 | NR
230 |  | AMVEX | NR | FMA013343KG | NR
231 |  | OHIO | H2009 | NR | NR
232 |  | AMVEX | NR | FMA023748KG | NR
233 |  | OHIO | NR | 82010 | NR
234 |  | AMVEX | NR | FMA023732KG | NR
235 |  | OHIO | NR | 32010 | NR
236 |  | AMVEX | NR | FMA013347KG | NR
237 |  | ALLIED | TIMETER | NR | NR
238 |  | ALLIED | CHEMETRON | 1055004 | NR
239 |  | ALLIED | CHEMETRON | NR | 21007
240 |  | ALLIED | TIMETER | 501 | NR
241 |  | ALLIED | CHEMETRON | 11088581 | NR
242 |  | ALLIED | CHEMETRON | 11088550 | NR
243 |  | ALLIED | CHEMETRON | 501 | NR
244 |  | ALLIED | CHEMETRON | 11088966 | NR
245 |  | ALLIED | TIMETER | NR | NR
246 |  | ALLIED | TIMETER | NR | NR
247 |  | ALLIED | CHEMETRON | 11088943 | NR
248 |  | AIR IMETAN | FM-100 | F03081 | NR | YODOTERAPIA
249 |  | TIMETER | NR | NR | NR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA FOTÓSFOROS CON FUENTE DE LUZ
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | FOTOFO CON FUENTE DE LUZ | LUXTEC | 9100 | NR | 43734 | CIRUGÍA |  | 2 |  | 30008920 | FOTOFO CON FUENTE DE LUZ LUXTEC/9100/NR/AF43734 | 1201400324
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO INCLUYENDO TODAS LAS VISITAS EN CASO DE FALLA Y/0 DAÑO PARA FUENTES DE LUZ
EQUIPO |  | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN |  | NUMERO DE VISITAS (X EQUIPO) |  | SOLPE | DESCRIPCIÓN | CDP
1 | FUENTE DE LUZ | WOLF | 5124.002 | 1100119985 | 50577 | CIRUGÍA |  | 2 |  | 30008921 | FUENTE DE LUZ WOLF/5124,002/1100119985/AF50577 | 1201400324
2 |  | WOLF | 5124.002 | 1100119981 | 50301 |  |  |  |  | 30008922 | FUENTE DE LUZ WOLF/5124,002/1100119981/AF50301
3 |  | CUDA | M2-150-300 | 4773723 | 16337 |  |  |  |  | 30008923 | FUENTE DE CUDA/M2-150-300/4773723/AF16337
4 |  | WOLF | 4200 | 97282 | NR |  |  |  |  | 30008924 | FUENTE DE LUZ WOLF/4200/97282/AFNR
5 |  | LUXTEC | 9100 | NR | 43734 |  |  |  |  | 30008925 | FUENTE DE LUZ LUXTEC/9100/NR/AF43734
6 |  | INTERMED | HLS-150 | 455870304 | 27601 |  |  |  |  | 30008926 | FUENTE DE LUZ INTERMED/HLS-150/455870304/AF27601
7 |  | FUJINON | FIL-150EEH | 1048252 | NR | ENDOSCOPIA |  |  |  | 30008927 | FUENTE DE LUZ FUJINON/FIL-150EEH/1048252/AFNR
32 | BASCULA DE PISO DIGITAL | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212927 | 48283 | HEMATOLOGÍA
33 |  | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212868 | 48284
34 |  | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212870 | 50306
35 |  | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212871 | 48345 | ONCOLOGÍA
36 |  | ADAM | CPW PLUS - 150 | AE40212857 | 49555 | ORTOPEDIA
37 |  | ADAM | CPW PLUS 150 | AE40212928 | 49199 | UROLOGÍA
38 |  | ADAM | CPW PLUS 150 | AE40212930 | 49198
TOTAL
ACTIVIDADES A REALIZAR: |  |  | Visitas de Mantenimiento Preventivo para los equipos descritos en el cuadro, incluyendo las demás visitas que requieran en caso de falla y/o daño. En cada una de las visitas se debe realizar control de funcionamiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de acuerdo a las especificaciones de fábrica; ajuste y calibración mecánica, eléctrica y electrónica de acuerdo a los parámetros de fabricación; verificación del desempeño y funcionalidad, lubricación de partes mecánicas; limpieza interna; documentación y reportes detallando las condiciones del sistema; recomendación sobre cambio de partes necesarias para la solución y prevención de problemas.
SERVICIOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS: |  |  | 1. Soporte telefónico. 2. Chequeos de seguridad. 3. Inspecciones de calidad. 4. Efectuar las revisiones que sean necesarias en caso de fallas o daños. 5. Se debe adjuntar carta de representación de la marca (si aplica).
*NO APLICA INCLUIDO REPUESTOS: PARA LOS EQUIPOS SEÑALADOS SE DEBE COTIZAR SÓLO EL SERVICIO SIN REPUESTOS.