## Gases
REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 899.999.092-7
ANEXO No.2
ELEMENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS
GRUPO | ÍTEM | CDP | SOLPE | DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES DE GASES MEDICINALES INCLUYENDO, TANQUE CRIOGENICO.
Grupo Tecnología Biomédica | 1 | 1201300497 | 30006220 | SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES DE GASES MEDICINALES, INCLUYENDO TANQUE CRIOGENICO.
El servicio debe incluir:
1. Transporte, Arriendo de Envases y Suministro de Gases Medicinales según el Anexo No. 3 Listado de Gases Medicinales.
2. Una (1) Visita mensual de verificación de funcionamiento a los Sistemas de Almacenamiento, Distribución de Gases Medicinales y Alarmas.
3. Una (1) Visita de Mantenimiento Preventivo a la Red de Gases Medicinales y a la Central de Gases, la cual debe incluir corrección de fugas y revisión de tomas en cada uno de los servicios; anexando protocolo para mantenimiento de redes y dispositivos involucrados con el suministro de Gases Medicinales.
4. Suministro, instalación y mantenimiento preventivo y correctivo necesario para el tanque de Oxigeno Liquido, durante la vigencia del contrato.
5. Los proponentes deben cumplir con lo solicitado en las normas vigentes expedidas por el INVIMA y entre otras el acta 20 de 1995 referente a que el Oxigeno, Aire, Dioxicarbomed y Helontix; los cuales son considerados medicamentos: la Resolución 1672 de 2004 sobre la aplicación de las buena practicas de Manufactura de los Gases Medicinales, Decretos 667 de 1995 y 2086 de 2010.
6. Se deben anexar a la propuesta Registros Sanitarios de Medicamentos cómo Oxigeno, Aire, Dióxido de Carbono y Heliontix.
7. Adjuntar a la propuesta las fichas técnicas de cada uno de los gases incluidos en el Anexo No. 3.
8. El servicio deben garantizar un sistema para dispensación segura de nitrógeno liquido.
9. Los cilindros destinados al servicio al servicio de Oxigenoterapia deben ser de una capacidad de 1 m3, con selector de flujo integrado e indicador de presión.
OBLIGACIONES |  | LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE DE OXIGENO LIQUIDO PUEDEN SER INSPECCIONADAS EN LAS INSTALACIONES DEL INC.
EL PROPONENTE DEBE PRESENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DIRIGIDO AL PERSONAL DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA, FARMACIA Y PERSONAL ASISTENCIAL REFERENTE A LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS PARA EL TRANSPORTE, RECEPCIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS Y EN GENERAL TODOS AQUELLOS TEMAS QUE ESTAN RELACIONADOS CON EL MANEJO SEGURO Y EFECTIVO DE LOS GASES MEDICINALES.
EL PROPONENTE DEBE ANEXAR A LA PROPUESTA CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN A SUS EMPLEADOS EN EL MANEJO DE GASES MEDICINALES.
TIEMPOS DE RESPUESTA ANTE FALLAS EN LA RED DE GASES MEDICINALES Y TANQUE CRIOGENICO INFERIORES A 4 HORAS EN SITIO, TIEMPOS DE RESPUESTA ANTE SOLICITUDES DE PEDIDO NO MAYORES A UN (1) DIA PARA GASES CONVENCIONALES, EXCEPTUANDO LOS GASES ESPECIALES.
EL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO DEBERÁ CONTAR CON FORMACIÓN ACADÉMICA, Y EXPERIENCIA CERTIFICADA EN EL MANEJO DE GASES MEDICINALES.
EN LA PROPUESTA SE DEBE ADJUNTAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON FECHAS TENTATIVAS Y PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DONDE SE RELACIONEN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA VISITA.
Nombre: | (Elaboro) |  | Mauren Liced López Pineda
Dependencia: |  |  | Grupo Tecnología Biomédica
_______________________________________
Rubia Cardenas Bayona
Coordinador Grupo Adquisiciones y Compras
Nombre: | (Aprobo) |  | Sandra Milena González Catelblanco- Ingenieria Biomédica
Dependencia: |  |  | Coordinadora Grupo Tecnología Biomédica (17/04/2012)
SAF/VHCH/GTB/SMGC/Mauren L.

## Anexo Gases
ANEXO No. 3
LISTADO DE GASES MEDICINALES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | VALOR | IVA | TOTAL
Oxigeno Liquido Medicinal | M3 | 1
Oxigeno Medicinal Gaseoso En Cilindros. | M3 | 1
Dióxido De Carbono Seco (CO2). | KG | 1
Dioxido de Carbono tipo Sifón | KG | 1
Helontix (Helio 60%, Oxigeno 40%) | M3 | 1
Helio Liquido RMN. | LTS | 1
Helio Gaseoso U.A.P. | M3 | 1
Nitrógeno U.A.P. | M3 | 1
Nitrógeno Gaseoso Cilindros. | M3 | 1
Nitrógeno Liquido Termo (Lin). | LTS | 1
Oxido Nitroso. | KG | 1
Argón U.A.P. | M3 | 1
Hexafluoruro De Azufre. | M3 | 1
Aire Comprimido En Cilindros. | M3 | 1
Hidrogeno Comprimido Grado 5.0 (ONU 1049-NTC 2462). | M3 | 1
Mezcla P-10 Mixture que contienen 90% Argón y 10% Metano (UN1956). | M3 | 1
Nitrógeno comprimido Grado 5.0 (ONU 1006-NTC 2462). | M3 | 1
Argón comprimido (UN 1006- NTC 2462). | M3 | 1
Argón puro (99,9995% de pureza). | M3
Argón Métano (10.14%Metano y 89.86 | M3 | 1
Mezcla Inerte que contiene 2.4% Oxígeno y Nitrógeno Balanceado (ONU 1956). | M3 | 1
Helio Comprimido Grado 5.0 Analítico (ONU 1046-NTC 2462). | M3 | 1
Gas de Oxigeno, Oxigeno Al 99.95% (CERO). | M3 | 1
Gas De Helio, Helio Al 99.95%. | M3 | 1
Difusión: 50 a 70 PSI (Monoxido de carbono 0.3%, Metano 0.3%, Oxigeno 21%, Balance de Nitrógeno) | M3 | 1
Nitrógeno Oxigeno (2.4 Oxigeno y Balance de Nitrógeno). | M3 | 1
Arriendo Cilindros Mensual. | CIL/MES | GLOBAL
Arriendo Tanque Mensual. | TANQUE/MES | 1
Transporte al INC Por Cilindro. | C/U | 1
Flete Oxigeno Liquido. | M3 | 1
Transporte al INC Nitrógeno Liquido en Termos. | MES | 30
Transporte de Nitrógeno Liquido Fuera de Bogota (Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Tunja). | C/U | 1
Suministro de Nitrógeno Liquido Fuera de Bogota (Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Tunja). | LTS | 1
Revisión y Calibración de Cilindros. | C/U | 1
Sistema para dispensación segura de Nitrógeno líquido
Servicio Oxigenoterapia LIV Incluyendo arriendo de cilindros de transporte pequeños. | MES | 40