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	TECNOLOGÍA E INTERFASE REQUERIDA PARA LAS PRUEBAS O INSUMOS PARA EQUIPOS DE APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS)           


	ÍTEM
	GRUPO 
	CODIGO MATERIAL
	DESCRIPCION DEL MATERIAL
	TECNOLOGIA REQUERIDA
	INTERFASE REQUERIDA
	UN. MEDIDA
	CANTIDAD REQUERIDA

	1
	Servicios farmacéuticos
	20040003
	MEDIO CONTRASTE NO IONICO 300MG 50ML
	 SE REQUIEREN DOS (2) INYECTORES DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC), INALÁMBRICO DE DOBLE CABEZAL, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. CON VELOCIDAD DE FLUJO CONSTANTE DE SOLUCIÓN SALINA Y JERINGAS DE CARGA DE 150 - 200ML Y SISTEMA EN CASCADA. SE REQUIERE QUE LOS CONSUMIBLES DEL INYECTOR (JERINGAS, EXTENSIONES QUE RESISTAN LA PRESIÓN, LÍNEAS DE TRANSFERENCIA Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO LOS CUALES DEBEN SER DESCRITOS EN SU TOTALIDAD EN CADA UNA DE LAS PROPUESTAS), SEAN ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LAS NECESIDADES DEL SERVICIO Y DE LOS INYECTORES EQUIPO,  PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, SIN NINGÚN COBRO ADICIONAL.

	NO APLICA 
	FCO
	18000

	2
	Servicios farmacéuticos
	40060460
	HISOPOS  PRUEBAS LUMINOMETRIA  PAQUETE X 100 Unidades
	LUMINOMETRO SE REQUIERE UN (1) LUMINÓMETRO  POR CADA 70 HISOPOS.
	NO APLICA 
	PAQUETE
	5

	3
	Grupo Laboratorio Clinico 
	40060530
	COLORANTES DE COLORACION AUTOMATIZADA DE GRAM. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO

	 AUTOMATIZADO 
	NO REQUIERE
	UNIDAD
	3.500
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