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ANEXO No. 4
OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, TRANSFERENCIAS MT- BT, TRANSFORMADORES, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y  BANCOS DE CONDENSADORES,  ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANT
	VALOR UNITARIO
	SUBTOTAL
	IVA
	VALOR TOTAL

	1
	PLANTA ELECTRICA  MARCA CATERPILLAR DE 275 KVA, CONSULTA EXTERNA
	UN
	1
	 
	
	
	 

	2
	PLANTA ELECTRICA  MARCA WILSON DE 630 KVA, HOSPILAIZACION
	UN
	1
	 
	
	
	 

	3
	PLANTA ELECTRICA  MARCA WILSON DE 630 KVA, IMÁGENES DIAGNOSTICAS
	UN
	1
	
	
	
	

	4
	TRANSFERENCIA DE MEDIA TENSION 11.4 KVA 
	UN
	1
	 
	
	
	 

	5
	TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 630 KVA HOSPITAL.
	UN
	1
	 
	
	
	 

	6
	TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 275 KVA CONSULTA EXTERNA.
	UN 
	1
	
	
	
	

	7
	TRANSFERENCIA DE BAJA TENSION 300 KVA 380 V. IMÁGENES DIAGNOSTICAS.
	UN
	1
	
	
	
	

	8
	TRANSFORMADOR TIPO SECO 630 KVA 

CONSULTA EXTERNA
	UN
	1
	
	
	
	

	9
	TRANSFORMADOR 45 KVA, 380-412 V
	UN 
	1
	
	
	
	

	10
	TRANSFORMADOR 90 KVA, 380-412 V INGENIERIA
	UN
	1
	
	
	
	

	11
	TRANSFORMADOR 112.5 KVA, 380-480 V
	UN
	1
	
	
	
	

	12
	TRANSFORMADOR 300 KVA, 380-214 V
	UN 
	1
	
	
	
	

	13
	TRANSFORMADOR 45 KVA, 208-213 V MEDICINA NUCLEAR
	UN
	1
	
	
	
	

	14
	TRANSFORMADOR 115 KVA, 380-410 V MEDICINA NUCLEAR
	UN
	1
	
	
	
	

	15
	TRANSFORMADOR 75 KVA, 220-380 V  XENER CE
	UN 
	1
	
	
	
	

	16
	TRANSFORMADOR RED REGULADA 30 KVA. EDIF ADMISTRATIVO
	UN
	2
	
	
	
	

	17
	BANCO DE CONDENSADORES CRA 9 ( 4 PASOS, 220 V, 400 AMP)
	UN
	1
	
	
	
	

	18
	BANCO DE CONDENSADORESIMAGENES DIAGNOSTICAS ( 6 PASOS, 380 V, 200 AMP)
	UN
	1
	
	
	
	

	19
	TABLERO RESONADOR 208 V
	UN 
	1
	
	
	
	

	20
	TABLERO SPECT-CT 408 V
	UN
	1
	
	
	
	

	21
	TABLERO DISTRIBUCION  308 V
	UN
	1
	
	
	
	

	22
	TABLERO DISTRIBUCION  208 V
	UN 
	1
	
	
	
	

	23
	TABLERO DISTRIBUCION  HOSPITALIZACION
	UN
	1
	
	
	
	

	24
	TABLERO GENERAL BAJA TENSION MEDICINA NUCLEAR.
	UN
	1
	
	
	
	

	25
	TABLERO REGULADO ILUMINACION NORMAL
	UN
	1
	
	
	
	

	26
	TABLERO DISTRIBUCION  EDIFICIO ADMINISTRATIVO
	UN
	1
	
	
	
	

	27
	TABLERO DISTRIBUCION CONSULTA EXTERNA DE CIRUGIA.
	UN
	1
	
	
	
	

	28
	TABLERO DISTRIBUCION  HOSPITAL DIA
	UN
	1
	
	
	
	

	29
	TABLERO HOSPITALIZACION 1ER PISO  208 V
	UN
	1
	
	
	
	

	30
	TABLERO REGULADO UPS 40 KVA 1ER PISO.
	UN
	1
	
	
	
	

	SUBTOTAL
	

	IVA
	

	VALOR TOTAL.
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