ANEXO No. 4

OFERTA ECONÓMICA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUB - TOTAL | IVA | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA TAMO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtros de 24*24*4” 65% marco plástico | UN | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Filtros 12*24*2" 65% | UN | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Pre filtros de 24*24*2" 35% | UN | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Pre filtros de 24*12*2" 35% | UN | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Filtros tipo bolsa de 24*24*21" , ocho bolsillos UL2 | UN | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Filtros HEPA 24*24*4 99% | UN | 3 |  |  |  |  |
| UCI QUINTO PISO |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Filtros 20*24*4" 65% | UN | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Filtros 20*24*2" 35% | UN | 3 |  |  |  |  |
| UCI QUINTO PISO RECUPERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Filtros marco metálico 16*20*2" 35% | UN | 8 |  |  |  |  |
| 10 | Filtros 16*20*4" 35% | UN | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Filtros HEPA 24*24*12" 99,99% | UN | 4 |  |  |  |  |
| RESONANCIA MAGNÉTICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Filtros tipo bolsa, ocho bolsillos 80-85% | UN | 2 |  |  |  |  |
| CASINO |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Filtro 24*24*4 Merv 11 | UN | 1 |  |  |  |  |
| HABITACIONES TAMO |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Filtros 12*12*2", aluminio tipo terminal 97-99% | UN | 14 |  |  |  |  |
| UCI PEDIATRICA QUINTO PISO |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Filtros 20*24*2" 30-35% | UN | 4 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL. |  |  |  |  |  |  |  |

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS PARA SISTEMAS DE AIRE,  ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.