| ANEXO Nro. 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECNOLOGÍA E INTERFASE REQUERIDA PARA LAS PRUEBAS O INSUMOS PARA EQUIPOS DE APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | GRUPO | CODIGO MATERIAL | DESCRIPCION DEL MATERIAL | TECNOLOGIA REQUERIDA | INTERFASE REQUERIDA | UN. MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA |
| 1 | Servicios farmacéuticos | 20040003 | MEDIO CONTRASTE NO IONICO 300MG 50ML | SE REQUIEREN DOS (2) INYECTORES DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC), INALÁMBRICO DE DOBLE CABEZAL, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. CON VELOCIDAD DE FLUJO CONSTANTE DE SOLUCIÓN SALINA Y JERINGAS DE CARGA DE 150 - 200ML Y SISTEMA EN CASCADA. SE REQUIERE QUE LOS CONSUMIBLES DEL INYECTOR (JERINGAS, EXTENSIONES QUE RESISTAN LA PRESIÓN, LÍNEAS DE TRANSFERENCIA Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO LOS CUALES DEBEN SER DESCRITOS EN SU TOTALIDAD EN CADA UNA DE LAS PROPUESTAS), SEAN ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD, DE ACUERDO LAS NECESIDADES DEL SERVICIO Y DE LOS INYECTORES EQUIPO, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, SIN NINGÚN COBRO ADICIONAL. | NO APLICA | FCO | 18000 |
| 2 | Servicios farmacéuticos | 40060460 | HISOPOS PRUEBAS LUMINOMETRIA PAQUETE X 100 Unidades | LUMINOMETRO SE REQUIERE UN (1) LUMINÓMETRO POR CADA 70 HISOPOS. | NO APLICA | PAQUETE | 5 |
| 3 | Grupo Laboratorio Clinico | 40060530 | COLORANTES DE COLORACION AUTOMATIZADA DE GRAM. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | AUTOMATIZADO | NO REQUIERE | UNIDAD | 3.500 |