## Anexo No. 4.1 Costos
ANEXO No. 4 - 1
ITEM | DESCRIPCION | REF | MARCA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO COP | PRECIO ANTES DE IVA TOTAL COP
[5 empty] | 0 | 0
1 | EQUIPOS
1.01 | SUMINISTRO DE EQUIPO CAMARA MINIDOMO - lente varifocal wdr |  |  | 5 |  | 0
1.02 | MANO DE OBRA MINIDOMO |  |  | 5 |  | 0
1.03 | SUMINISTRO DE DOMO PTZ - G5 600 28X Day/Night STD OUTDR PEND CLEAR NTSC |  |  | 3 |  | 0
1.04 | Mano de obra instalacion puesta en funcionamiento trabajo en alturas mediante manlif |  |  | 3 |  | 0
1.05 | SUMINISTRO DE BOTON PUSH CON RETORNO + PROTECTOR |  |  | 20 |  | 0
1.06 | CAJA RADWELL 2X4 |  |  | 20 |  | 0
1.07 | MANO DE OBRA INSTALACION DE BOTONES |  |  | 20 |  | 0
1.08 | SUMINISTRO DE CONTROLADORAS CONTROL DE ACCESO - AMC2 Doorcontroller 4 Wiegand, CF-Card | APC-AMC2-4WCF | BOSCH | 6 |  | 0
1.09 | MANO DE OBRA INSTALACION DE CONTROLADORAS |  |  | 6 |  | 0
2 | EQUIPOS DE INGRESO PEATONAL - MOLINETES | 0 |  |  |  | 0
2.01 | Equipos entrada Carrera 9 |  |  |  |  | 0
2.02 | Molinete de acceso peatonal Slim Evolution II con brazo abatible y espacio físico para integración Smart Card, sin recolector de tarjeta |  |  | 3 |  | 0
2.03 | Barrera peatonal para discapacitados fisicos, Incluye: fuente de alimentación, tarjeta electrónica de de control, brazo tipo clip en acero inoxidable sistema bidireccional. |  |  | 1 |  | 0
2.04 | SUMINISTRO DE BOTON PUSH CON RETORNO + PROTECTOR |  |  | 1 |  | 0
2.05 | Equipos entrada Calle 1 |  |  |  |  | 0
2.06 | Molinete de acceso peatonal Slim Evolution II con brazo abatible y espacio físico para integración Smart Card, sin recolector de tarjeta |  |  | 2 |  | 0
2.07 | Barrera peatonal para discapacitados fisicos, Incluye: fuente de alimentación, tarjeta electrónica de de control, brazo tipo clip en acero inoxidable sistema bidireccional. |  |  | 1 |  | 0
2.08 | SUMINISTRO DE BOTON PUSH CON RETORNO + PROTECTOR |  |  | 1 |  | 0
2.09 | EQUIPOS DE INGRESO VEHICULAR- TALANQUERAS | 0 |  |  |  | 0
2.1 | Talanquera Wolpark con brazo recto de 4,5 metros con 2 lazos inductivos de 6 metros y 1 dectector de 2 canal |  |  | 4 |  | 0
2.11 | SERVICIOS- Servicios de instalación y configuración FASE 2 |  |  | 0 |  | 0
2.12 | Servicios de instalación, configuración, puesta en marcha y pruebas de los molinetes y puertas para discapacitados de control de acceso |  |  | 1 |  | 0
2.13 | Servicios de instalación, configuración, puesta en marcha y pruebas de las talanqueras e integración sistemas de deteccion |  |  | 1 |  | 0
2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO UTP, OBRA CIVIL PARA 7 MOLINETES |  |  | 1 |  | 0
3 | MODULOS DE BIOMETRIA Y LECTORES DE CEDULA |  |  |  |  | 0
3.01 | SOLUCION SISTEMA DE VISITANTES MEDIANTE BIOMETRIA Y CEDULA |  |  |  |  | 0
3.02 | Modulo de servicio de verificacion de lectores remotos de codigo de barras |  |  | 1 |  | 0
3.03 | Equipos entrada Carrera 9 |  |  |  |  | 0
3.04 | Controlador remoto I/O posee interfaz de red 10/100, puerto 232 y 4 salidas |  |  | 6 |  | 0
3.05 | Lector 2D para cedulas verificación en el ingreso y salida de cada uno de los molinetes |  |  | 6 |  | 0
3.06 | Lector Biometrico PoE con compatibilidad RFID(13.56MHz Mifare/Desfire), PoE. Para el control de acceso peatonal en los molinetes. |  |  | 6 |  | 0
3.07 | Equipos entrada Calle 1 |  |  |  |  | 0
3.08 | Controlador remoto I/O posee interfaz de red 10/100, puerto 232 y 4 salidas |  |  | 4 |  | 0
3.09 | Lector 2D para cedulas verificación en el ingreso y salida de cada uno de los molinetes |  |  | 4 |  | 0
3.1 | Lector Biometrico PoE con compatibilidad RFID(13.56MHz Mifare/Desfire), PoE. Para el control de acceso peatonal en los molinetes. |  |  | 4 |  | 0
3.11 | EQUIPOS PARQUEADEROS ( FUNCIONARIOS Y LOTE) | 0 |  |  |  | 0
3.12 | Lector Biometrico PoE con compatibilidad RFID(13.56MHz Mifare/Desfire), PoE. Para el control de acceso talanqueras |  |  | 4 |  | 0
3.13 | SERVICIO DE INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  | 0
3.14 | Servicios de instalación, configuración, puesta en marcha y pruebas de sistema de biometria e implementacion de control de visitantes mediante cedula |  |  | 1 |  | 0
4 | ESTACION DE TRABAJO ENTRADA CARGA | 0 | 0 |  |  | 0
4.01 | Software - Estación cliente del sistema de control de visitantes y enrolamiento | T.I.S VISITMANAGER | STCH | 1 |  | 0
4.02 | Lector biometrico USB para enrolamiento sensor optico 500dpi integrable y necesario para software de visitantes | Biomini | SUPREMA | 1 |  | 0
4.03 | Lector de codigo de barras tipo gatillo 2D para lectura de codigo de barras de cedulas de ciudadania |  |  | 1 |  | 0
4.04 | Impresora termica para impresión de stickers incluye royo para 300 impresiones |  |  | 1 |  | 0
4.05 | Rollo para 300 impresiones termicas |  |  | 500 |  | 0
4.06 | CAMARA |  |  | 1 |  | 0
4.07 | SERVICIO DE INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |  |  | 1 |  | 0
R7 |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
R8 |  | IVA |  |  | 16% | 0
R9 |  | TOTAL PROPUESTA COP |  |  |  | 0
|  | Porcentaje de descuento por pronto pago |  |  | %
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO: