## METROLOGÍA LEGAL
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE | [6 empty] | CÓDIGO: | GTE-P04-F-14
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [6 empty] | VERSIÓN: | 03
| SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS | [6 empty] | FECHA: | 2016-01-06
Página 1 de 1
ANEXO No. 4
ELEMENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS
TIPO DE MANTENIMIENTO: METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS MÉDICOS
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO FIJO | UBICACIÓN | CANTIDAD | OBJETO | SOLPE | CDP
MICROPIPETA | GILSON | PIPET MAN | H12270B | 4755 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL | 30012669 | 1201600929
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | U6304 IN | 4757 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E83870 | 9799 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | SIN IDENTIFICAR | 3230 | 10865 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | SIN IDENTIFICAR | V46224 | 12496 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | 4710 | 30032M | 13630 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | SIN IDENTIFICAR | 326373 | 13632 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | F62154 | 16973 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E78134 | 16974 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | G1X0031 | 20684 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | J68712 | 22932 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | SIN IDENTIFICAR | 10060 | 22934 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | B21279 | 28554 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | B19419 | 28556 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E83869 | 38555 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4500 | E78135 | 38556 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | THERMO ELECTRON | T70365 | 43312 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | D36341 | 47561 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | NICHRYO | NICHIPET EX | H2X003481 | 47911 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | SIN IDENTIFICAR | 3230 | 47912 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | NICHRYO | 5000 | 533527 | 47913 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | H65028392 | 47914 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN NEO | EB61286 | 53413 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | HAMILTON | SOFT GRIP | 073850 | 53512 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | HAMILTON | SOFT GRIP | 073626 | 53513 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | 473969A | 55660 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | 429244A | 55663 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | G13879B | 55661 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH PLUS | G13208B | 55662 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EA52600 | 53448 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC62403 | 53449 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076523 | 52495 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 05V7788 | 18195 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68471 | 53529 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A7Z023061 | 17463 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | THERMO | FINNPIPETTE F3 | EH29011 | 53453 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | THERMO | FINNPIPETTE F3 | FJ92929 | 53454 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4173 | B15346 | 12299 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 05A3212 | 42579 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09X09401 | 53784 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 3N4123 | 10838 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | NR | 9825 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K08Y11061 | 53788 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076527 | 53086 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 6055598 | 48279 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EA57324 | 53451 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076748 | 53089 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | JENCONS | SEALPETTE | EL 56377 | 48280 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | GJ20026 | 55666 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | SIN IDENTIFICAR | 062488 | 21037 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | RESEARCH | 442074 | 7624 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | L10Z19541 | 53786 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | SIN IDENTIFICAR | 385319 | 3408 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEMS | FINNPIPETTE | C22790 | 15247 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | EH52462 | 53455 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | 4027 | B48184 | 23061 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F3 | GH08250 | 53456 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | DRUMMOND | PIPET-AID | 78442 | 17448 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EK90694 | 55665 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | FINNPIPETTE | B48183 | 12301 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 05V7734 | 37143 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EA56808 | 53447 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076522 | 53088 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EB50529 | 53450 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | 98010432 | 13813 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | H21007171 | 13811 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC55060 | 53526 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076747 | 53090 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | THERMO SCIENTIFIC | FINNPIPETTE F2 | GH38388 | 53410 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 9079097 | 53092 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09Z21691 | 53680 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 9003461 | 53085 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09Z02551 | 53679 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 8076746 | 52496 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68465 | 53527 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 9079113 | 53091 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | REFERENCE | 044951 | 13812 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC55057 | 53528 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | REFERENCE | 064185 | 21036 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BOECO | SIN IDENTIFICAR | 9079107 | 52497 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | NR | NR | 31805 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | EC68240 | 53452 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | REFERENCE | 044541 | 13693 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A87003571 | 17461 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABSYSTEM | SIN IDENTIFICAR | A44388 | 12497 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | NR | 31807 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | E95023102 | 21035 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | GILSON | PIPETMAN | NR | 31806 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09X09681 | 53785 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | H21007051 | 13692 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET EX | E9X012532 | 17462 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | SOCOREX | SWISS | 0852576 | 14675 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K09X09271 | 53781 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | BRAND | TRANSFERPETTE | 3N6316 | 10837 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | NICHIRYO | JUSTOR 1100 | NR | 23274 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | FISHER BRAND | EX | K08X25401 | 53787 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | NICHIRYO | NICHIPET / 5000DG | A82001871 | 17462 | GENÉTICA | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | LABNET | BIOPETTE | 851070028 | 50562 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
MICROPIPETA | EPPENDORF | REPEATER PLUS | 4081185 | 47760 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
PIPETA AUTOMÁTICA | LABSYSTEMS | FINNPIPETTE | L09509 | 18331 | BIOLOGÍA DEL CANCER | 1 | ANUAL
PIPETA AUTOMÁTICA | LABNET | FASTPETTE | 903060199 | 53245 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
PIPETA AUTOMÁTICA | LABNET | FASTPETTE | 903060424 | 53246 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
PIPETA AUTOMÁTICA | LABNET | FASTPETTE | 903060651 | 53473 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA MULTICANAL AUTOMÁTICA | THERMO ELECTRON FINNPIPETTE | 0,5 - 10 UL | V85284 | 58155 | INVESTIGACIONES | 1 | ANUAL
MICROPIPETA MULTICANAL ELECTRÓNICA | VWR INTERNATIONAL | 100-1200 UL | VWR-20008-1012015 | 58156 | INVESTIGACIONES | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42554 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42558 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42559 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42560 | SALAS DE CIRUGÍA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139965 | NR | ESTERILIZACIÓN | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139970 | NR | ESTERILIZACIÓN | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139966 | NR | ESTERILIZACIÓN | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139964 | NR | ESTERILIZACIÓN | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42915 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42918 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42919 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42920 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42921 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42922 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42923 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42924 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 26622 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42931 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42932 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 49516 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 49517 | PATOLOGÍA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | EXTECH | 42280 | 9103897 | 54498 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | EXTECH | 42280 | 9104962 | 55104 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | EXTECH | 42280 | 9104983 | 55105 | BANCO NACIONAL DE TUMORES | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | HYGRO | HIGRO-THERMOMETER | NR | 49509 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | CONTROL COMPANY | 4154CC | 80655415 | 51213 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | CONTROL COMPANY | 4154CC | 80655421 | 51214 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | CONTROL COMPANY | 4154CC | 80655420 | 50869 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | 1516 | 54848 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 54846 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42928 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | KTJ | NR | NR | NR | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | KTJ | NR | NR | NR | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 53521 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42917 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 43034 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | RT-811E | NR | 53514 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | NR | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42545 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | HYGROTERMOMETER | 811E | 1528 | 53520 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | HYGROTERMOMETER | 811E | 1525 | 53516 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | HYGROTERMOMETER | 811E | 1520 | 53518 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | HYGROTERMOMETER | 811E | 1519 | 53515 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | HYGROTERMOMETER | 811E | 1530 | 53519 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42546 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | WK | WK072 | NR | 53250 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DATALOGGER 42270 | 9135950 | 53247 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | WK | WK072 | NR | 53256 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 26618 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 26619 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42930 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42916 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | ALLIANCE FRANCE | NR | ALLIANCE FRANCE | NR | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42280 | NR | 56263 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42280 | NR | 56624 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | HYGROTERMOMETER | NR | NR | 52847 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | HYGROTERMOMETER | NR | NR | 54844 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139965 | NR | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | 9139952 | 52848 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | EXTECH | DAT6ALOGGER 42270 | NR | 49514 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | CLOCK/HUMIDITY | HTC-2 | NR | 52849 | BANCO DE SANGRE | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42926 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42925 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | NR | NR | NR | 42929 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42557 | FARMACIA | 1 | ANUAL
TERMOHIGROMETRO | BRIXCO | NR | NR | 42547 | FARMACIA | 1 | ANUAL
AUTOCLAVE | ALL AMERICAN | 25X | NR | 20526 | BIOLOGIA DEL CANCER | 1 | ANUAL
AUTOCLAVE | TUTTNAUER | 3150EL | 2912966 | 55870 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
AUTOCLAVE | TUTTNAUER | 3150EL | 2912971 | 55871 | LABORATORIO CLÍNICO | 1 | ANUAL
AUTOCLAVE | NAPCO | 8000-DSE/6600 | 113540 | 55633 | RADIOFARMACIA | 1 | ANUAL
Sandra Milena González Castelblanco
Profesional Universitario- Grupo Tecnología Biomédica |  |  | 2016-11-22
PESO
| BALANZA ANALÍTICA | 9
| BALANZA DE PISO | 34
| BALANZA DIGITAL | 2
| BALANZA PESA-BEBE | 2
| BALANZA PESA-ÓRGANOS | 1
| BASCULA CON TALLIMETRO | 7
| CAMA ELÉCTRICA | 34
| PESA PATRON | 1
| DINAMÓMETRO | 1
| CANTIDAD | 91
TEMPERATURA
| CONGELADOR | 3
| CUARTO FRIO | 1
| NEVERA | 28
| REFRIGERADOR | 29
| ULTRACONGELADORES | 13
| TERMOHIGRÓMETRO | 66
| TERMÓMETRO | 39
| AUTOCLAVES | 4
| BAÑOS SECO, MARÍA, SEROLÓGICO | 19
| HORNOS | 13
| INCUBADORAS | 19
| CANTIDAD | 234
VOLUMEN
| MICROPIPETA | 105
| CANTIDAD | 105
PRESIÓN
| REGULADORES | 113
| TENSIÓMETROS | 51
| CANTIDAD | 164
| TOTAL EQUIPOS | 594
Note on E180: COLSOF: FALTA FOTO ACTIVO FIJO