## 4. LIMS Implementador
ANEXO No. 4 ESPECIFIACIONES TECNICA PROYECTO LIMS PATOLOGIA INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGA E.S.E.
Instrucciones: Diligencie el siguiente cuadro, dando respuesta a cada requerimiento, teniendo en cuenta el siguiente significado de las columnas E,G
SI | Marque con una equis (X) si el sistema cumple con esta funcionalidad de manera natural o con el uso de opciones de parametrización disponibles.
ADI | Marque con una equis (X) si es necesario realizar un desarrollo, adición al sistema o adoptar una herramienta adicional (opción, pantalla, reporte, entre otros) para cumplir con la funcionalidad.
NO | Marque con una equis (X) si el sistema no cumple con la funcionalidad solicitada.
Módulo/Aplicación/Herramienta: El PROPONENTE debe especificar el módulo, herramienta o aplicación que cumple con la funcionalidad.
Observaciones, aclaraciones: El PROPONENTE puede complementar su respuesta diligenciando este campo.
|  | Cumplimiento |  |  | Módulo/Aplicación/Herramienta | Observaciones
|  | SI | ADI | NO
2. | REQUERIMIENTOS DEL IMPLEMENTADOR
1 | El proponente debe tener representación, sede o sucursal permanente en la ciudad de Bogotá (acreditada mediante registro de la Cámara de Comercio de Bogotá)
3 | El fabricante del sistema debe ser miembro de la organización HL7. Presentar acreditación o membresía.
4 | El implementador está avalado por el fabricante del producto ofertado
5 | El implementador posee por lo menos 5 años en el mercado
6 | Posee línea de soporte de producto en Colombia - Especificar Niveles de Servicio
7 | Asignar al proyecto personal certificado en el producto ofertado
8 | El proveedor deberá asignar gerente de proyecto por parte se proveedor
9 | El gerente de proyecto debe disponer de certificación PMI o especialización en gerencia de proyectos
10 | El proveedor deberá asignar personal el sitio durante toda la ejecución del proyecto y 4 meses despues de salida en produccion
11 | El proveedor deberá contar con al menos 1 experiencia de implementación en servcios de live sciences Patologia, Biobanco en colombia y aun vigente

## 4.1 Especificaciones Tecnicas
ANEXO No. 4.1 ESPECIFIACIONES TECNICA PROYECTOLIMS PATOLOFIA INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGA E.S.E.
Instrucciones: Diligencie el siguiente cuadro, dando respuesta a cada requerimiento, teniendo en cuenta el siguiente significado de las columnas
SI | Marque con una equis (X) si el sistema cumple con esta funcionalidad de manera natural o con el uso de opciones de parametrización disponibles.
NO | Marque con una equis (X) si el sistema no cumple con la funcionalidad solicitada.
Módulo/Aplicación/Herramienta: El PROPONENTE debe especificar el módulo, herramienta o aplicación que cumple con la funcionalidad.
Observaciones, aclaraciones: El PROPONENTE puede complementar su respuesta diligenciando este campo.
La funcionalidad que se solicita del sistema LIMS, debe permitir la automatización de todos las procesos y procedimientos que se realizan en las áreas que conforman el grupo de Patología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología que son: patología quirúrgica (macroscopía, microscopía), citología, histología, histoquímica, inmunohistoquímica, citometría de flujo, morfología hematológica, genética, patología molecular, VPH, archivo de muestras de patología e inventarios de patología. Adicionalmente debe integrarse completamente con el sistema LIMS con el cual se opera el Banco Nacional de Tumores Terry Fox.
|  |  |  | Módulo/Aplicación/Herramienta | Observaciones
|  | SI | NO
ANEXO DE ESPECIFIACIONES TECNICAS Y FUNCIONALES
1 | El LIMS ofertado debe cumplir en la norma CFR 21 Parte 11; y debe ser un "Paquete de Software Configurable de Categoría 4" de acuerdo a Los Lineamientos de a guía GAMP 5. Se debe certificar que la oferta presentada garantiza el cumplimiento a cabalidad de las siguientes condiciones
2 | Que la oferta incluye la totalidad del Software LIMS o software adicional si lo requiere, el licenciamiento, desarrollo de interfaces y mano de obra requerido.
3 | Disponibilidad de operación de sistema 7x24 , sin limitaciones funcionales para la garantía y con soporte (7x24) para toda la solución (incluida la base de datos), sin que se genere ningún costo durante el primer año , contados a partir de la entrada en producción formalizada mediante acta firmada por los interventores.
4 | El proveedor entregará anexo a la oferta los valores del mantenimiento del licenciamiento durante un año y el soporte (7x24) indicando los niveles o tipos de servicio por un año
5 | El proveedor deberá asignar personal el sitio durante toda la ejecución del proyecto
6 | oferta presentada debe incluir la totalidad del sistema LIMS y software adicional (si lo requiere), el licenciamiento, desarrollo de interfaces y mano de obra requerido.
7 | Deberá entregar un paquete de 15 licencias completas del sistema, que permitan el trabajo de 15 usuarios concurrentes a toda la funcionalidad. Este licenciamiento no debe generar costos adicionales durante el periodo de implementación, ni durante la garantía.
8 | Que la versión que se implemente sea la última disponible, configurable y escalable, que no entrara en obsolescencia en menos de tres (3) años
9 | Que la versión de LIMS que se implemente, incluya ELN (Electronic-Laboratory-Notebook) y que la versión instalada de esta sea la última disponible, configurable y escalable y que no entrara en obsolescencia en menos de tres (3) años.
10 | Incluir las interfaces que se requieran con los sistemas (SAP y LABWARE LIMS) lo cual n o debe no generar un valor adicional al contrato.
11 | El implementador debe migrar a LIMS, los datos históricos que se tienen en MED
12 | Que el sistema permite y proveerá la herramienta requerida para realizar reconocimiento de voz que también deberá permitir el trabajo de 15 usuarios concurrentes.
13 | Que el LIMS permita la creación de diferentes entornos (producción, desarrollo y calidad) y el movimiento de las modificaciones de un entorno a otro.
14 | Que los mecanismos de configuración del sistema permitan que el INC, implemente, configure y use el sistema sin perjudicar o degradar la funcionalidad del producto estándar que se adquirió.
15 | contar con la creación de roles y perfiles para el acceso que permitan realizar cambios, altas y modificaciones, de acuerdo con los perfiles de autorización previamente definidos.
16 | contar con los mecanismos y herramientas que permitan realizar auditoria automática sobre los cambios de objetos que se sucedan y generar reportes en caso de ser necesario
17 | La funcionalidad instalada del sistema LIMS que se requiere para este proyecto, así como el mismo sistema, tendrán una garantía de un (1) año, contado a partir de la entrada del sistema en producción formalizada mediante acta firmada por los interventores. Presentar documentos de garantía sin costo adicional
18 | El LIMS debe soportar múltiples idiomas, en la totalidad del producto y que el idioma se pueda elegir por el usuario.
19 | Que el LIMS, cuenta con certificados o validaciones que garanticen los protocolos de seguridad informática, que minimicen el riesgo de ataques cibernéticos, enumerar y entregar dichos certificados o resultados de las validaciones o documentación relacionada).
20 | Que entregará planes de contingencia y procedimientos de recuperación de información ante un eventual desastre informático (Software, hardware y procedimientos para tal fin)
21 | En caso de necesitar software adicional, este vendrá incluido no tendrá costo adicional y se instalará la última versión disponible del mismo, y que no entrara en obsolescencia en menos de tres (3) años.
22 | Que la versión de LIMS que se instale garantice la interacción con la vertical de salud SAP ISH-MED cumpliendo el estándar HL7, el proveedor asumirá las necesidades técnicas desde lo que corresponde a su producto y solicitará lo necesario en SAP al INC
23 | Que la versión de LIMS que se instale garantice la integración con el sistema LABWARE – LIMS cumpliendo el estándar HL7 y que su desarrollo estará 100% bajo la responsabilidad del oferente, al igual que el costo derivado de la misma
24 | Que el proveedor migrara los datos históricos que se tienen en sistema MED los cuales deberán aparecer de manera permanente en LIMS y así no se requiera el uso de MED.
25 | Que se proveerán los manuales: a) Manuales y catálogos técnicos de equipos (si aplica) y software instalados. b) Manuales de soporte técnico, en medio físico y electrónico, avalados y aceptados a satisfacción. c) Que proveerá los manuales de usuario final, en medio físico y electrónico, avalados y aceptados a satisfacción por los usuarios responsables
26 | Mantener la configuración de LIMS de manera centralizada.
27 | El sistema admita cambios en la configuración de la base de datos sin modificar el código fuente.
28 | Permitir traducir el lenguaje y la terminología sin modificar el código fuente
29 | Entorno de generación de informes que permita a los administradores del sistema, configurar y publicar un informe, a partir de un evento o sobre la base de una planificación.
30 | El sistema debe contar con los mecanismos que permitan realizar cambios, altas y modificaciones, de acuerdo con los perfiles de autorización previamente definidos.
31 | Completo acceso basado en Web, para la mayoría de las funciones administrativas (como ajustes de seguridad de usuarios, mantenimiento de especificaciones del producto etc.), y el completo control del ciclo de vida de las muestras, procedimientos y su movimiento o dependencia dentro del grupo o laboratorio. Permitir la consulta de datos de forma remota.
32 | El sistema debe incluir la capacidad suficiente para publicar y utilizar Web Services
33 | El sistema debe contar y proveer los mecanismos que le permitan importar de forma automática, los resultados guardados en un archivo. El mecanismo de importación debe tener la posibilidad de crear muestras y ensayos o pruebas cuando se requiera.
34 | Durante el ingreso de resultados, el usuario debe contar con las opciones para adicionar comentarios al ensayo.
35 | El usuario debe contar con las opciones que le permitan registrar un resultado, que afecte solamente al ensayo seleccionado. Este resultado no es necesariamente definido en el análisis original.
36 | El sistema debe soportar el siguiente tipo de resultados: numérico, texto, listado, exponencial, calculado, logarítmico, archivo adjunto, archivo externo, notas HTML y RTF.
37 | El sistema debe permitir la integración con equipos de laboratorio, esta interacción debe migrar información que sea importante para los resultados que se desean obtener.
38 | Especificar la funcionalidades totales que posea el producto ofertado , así como los costos de configuración de la funcionalidad que no se contempla en este anexo.
39 | El sistema debe incluir un editor/paser XML y debe soportar archivos unidireccionales, bidireccionales y comunicaciones basadas en tecnología XML
40 | EL sistema LIMS permita usar pautas de estándar Microsoft Windows, como ventanas redimensionables, copia/pega en campos, menú de contexto (botón derecho) ayuda (F1), trabajar en múltiples ventanas al mismo tiempo, debe permitir arrastrar y soltar objetos de una ventana a otra, cuando la funcionalidad lo permita.etc
41 | El sistema debe permitir el "parsing" de archivos PDF entre otros, para extraer información de resultados de análisis.
42 | Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo para problemas críticos (problema que no permita la operación del sistema en producción), menor o igual a dos horas on line y menor o igual a ocho (8) horas en sitio
43 | El sistema debe ser configurable de manera que los mensajes y menús permitan la terminología propia de cada procedimiento, área o laboratorio.
44 | El fabricante del sistema debe estar abierto a auditorías por el INC o agencia reguladora, y toda la documentación del Sistema de Calidad debe estar disponible para su inspección y revisión
45 | En el caso de que el proveedor por cualquier razón ajena al INC, no pueda seguir prestando el mantenimiento de software personalizado al INC, deberá garantizar la entrega de una copia del código fuente actualizado mediante un contrato de código fuente. a) Este servicio deberá ser legalizado a través de un contrato con un agente de fideicomiso que deberá ser prestado por una empresa dedicada a tal fin e independiente de cualquiera de las partes y su responsabilidad consistirá principalmente en tomar la custodia del código fuente del licenciante y entregarlo al licenciatario. b) Para tal efecto el proveedor deberá entregar al INC un documento oficial, en donde manifieste su disposición y especifique los costos adicionales que el INC debería incurrir en el caso de ser requerido.
46 | Deberá tener la posibilidad de integrar el sistema en las salas de autopsia con la trazabilidad total de los órganos desde el punto de extracción, controlar las variables requeridas como el peso etc.
47 | El sistema deberá proveer de un registro electrónico/firma electrónica sobre eventos claves del proceso de laboratorio.
48 | El sistema deberá proveer herramientas de configuración sobre los eventos que requieran firma electrónica.
49 | El sistema deberá tener la posibilidad de mantener la gestión documental a) Gestión de POEs (Procedimientos operativos estandarizados) , versiones y rutas de aprobación b) Deberá disponer de los documentos en línea para uso y consulta del personal c) Deberá almacenar las imágenes y fotografías generadas con sus versiones
50 | Los usuarios deben poder gestionarse mediante LDAP / Active Directory
51 | Poder crecer la aplicación en el futuro a otras áreas clínicas
52 | Especificar metodología de implementación y costos asociados
53 | Especificar costos asociados a capacitación
54 | Presentar cronograma de implementación, teniendo en cuanta que la jornada laboral del INC es de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm. Con algunas variaciones dependiendo de profesional o personal que requieran por parte del INC.
55 | Especificar recurso humano asignado al proyecto, incluidas hojas de vida de consultores que participaran en la implementación y aclarar quienes estarán en el INC durante el tiempo de implementación (deben presentar certificación del fabricante en la cual se determine la capacitación y conocimiento de los mismos en el producto ofertado)
56 | En caso de requerir la implementación de software adicional para potenciar o lograr la funcionalidad requerida; se debe detallar el alcance del producto. Los costos de implementación y capacitación deben ser asumidos por el ofertante durante la implementación y el primer año de garantía.
57 | Brindar información de costos de licenciamiento del software adicional
58 | Brindar información del tipo de licenciamiento y condiciones del mismo
59 | Brindar información de proveedores
OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS CONEXOS
52 | Brindar acompañamiento por cuatro (4) meses, de forma presencial en las instalaciones del INC, contados a partir de la fecha de entrada en producción, formalizada mediante acta firmada por los interventores del contrato.
53 | Documentar la estructura de la base de datos y proveer los documentos y diagramas relacionados, en medio físico y electrónico
54 | Presentar el cronograma de implementación
55 | Presentar informes de avance en el formato y periodicidad que el INC determine. El formato de informe será entregado cuando se firme el acta de inicio y deberá ser firmado por el gerente de proyecto que el proveedor del LIMS determine, además del consultor, el coordinador del proyecto en el Instituto y los interventores del contrato que se genere.
CAPACITACIÓN
56 | Que se brindará capacitación al personal técnico 80 horas mínimo, con el personal que el INC designe, en las instalaciones del instituto
57 | Que se brindará capacitación a los usuarios finales del LIMS y la funcionalidad implementada. 40 horas mínimo. Para el personal que el INC designe, en las instalaciones del instituto
58 | Entregar plan de capacitación
59 | Especificar recurso de infraestructura (salones, ayudas audiovisuales) que requieran para la metodología de capacitación.
60 | Brindar certificación de los entrenamientos emitida por el fabricante del producto.
61 | Brindar capacitaciones y entrenamientos a diferentes grupos de usuarios finales de forma local.
62 | Brindar la posibilidad de compartir la información y experiencias con clientes mediante foros de comunicación y juntas de clientes, mínimo una vez al año
63 | Brindar la posibilidad de configuración total del sistema por parte del personal propio del INC y no depender del proveedor, garantizando la transferencia del conocimiento y/o entrenamientos a través de cursos y talleres on site.
64 | El sistema deberá permitir la gestión de capacitación de los usuarios: a) Deberá permitir el control de la capacitación a un método o técnica b) Deberá permitir el control de capacitación a un equipo c) Deberá tener un control de certificaciones y recertificaciones d) Deberá tener un calendario de las capacitaciones
NORMAS – CERTIFICADOS Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES
66 | El sistema LIMS ofertado y su fabricante deben estar incluidos en la guía de productos para Sistemas de Información de Laboratorio de la American College of American Pathologists
67 | El sistema LIMS ofertado y su fabricante deben estar incluido en la guía de productos para Anatomic Pathology Computer Systems de la American College of American Pathologists
68 | El sistema LIMS ofertado, deberá proporcionar todas las capacidades del software necesarias al grupo de patología oncológica, que permitan el cumplimiento total de las normas de seguridad y privacidad bajo HIPAA/Hitech. Especificar cuáles.
69 | El sistema LIMS ofertado debe estar diseñado de acuerdo con las directrices GAMP e ISO 9001: 2000. Presentar evidencia.
70 | El sistema LIMS ofertado debe estar diseñado de acuerdo con la norma ASTM E 1578 para Sistemas de Gestión de Información de Laboratorio (LIMS) y Cuadernos Electrónicos de Laboratorio (ELN). Presentar evidencia.
71 | El sistema LIMS ofertado deberá utilizar en muchas operaciones del laboratorio las 24 horas del día y herramientas (especificar cuáles) para ayudar a conseguir la acreditación del CAP, CLIA e ISO 15089 y a mantener dicha acreditación.
73 | El sistema ofertado debe proveer herramientas que permitan al laboratorio obtener la certificación de cumplimiento de la norma ISO17025. Enumerar cuales son dichas herramientas.
FUNCIONALIDAD QUE REQUIERE SER CONFIGURADA : El LIMS ofertado deberá garantizar toda la funcionalidad estándar del aplicativo para patología pero debe garantizar la siguiente funcionalidad
74 | Integración con el sistema LABWARE - LIMS con el cual se maneja el banco Nacional de Tumores Terry Fox e intercambio de información entre los dos sistemas
75 | Configuración para que haga interfaz con el sistema SAP y haya intercambio de información
76 | Configuración para que los datos históricos que se encuentran registrados en el sistema MED estén disponibles en el sistema LIMS.
77 | Usuarios creados con perfiles diferentes, con roles y funciones específicas
78 | Flujos de trabajo específicos por cada área y laboratorio, creados y probados.
79 | Control de seguridad de datos por usuarios.
80 | Garantizar la capacidad de generar y monitorear diferentes tipos de agendas, como por ejemplo: Salas de cirugía, Agendas de trabajo del personal del grupo de patología (Patólogos, citólogos, técnicos entre otros), agenda de visitas de pacientes (programación de citas en el área específica cuando apliquen), agendas especiales etc.
81 | El sistema deberá contar con la capacidad de documentar cualquier problema o incidente que sea detectado en cualquier paso del flujo de trabajo, incluyendo problemas de contenedores de especímenes, preparación de muestras, análisis/pruebas fallidas, resultados, reportes etc. a) Cada usuario que se enfrente a algún incidente o problema en alguno de los procesos o procedimiento deberá contar con la opción de agregar observaciones o comentarios dentro del flujo de procedimientos. b) Cada incidente documentado en el sistema deberá contar con un ciclo de vida (abierto, en proceso, cerrado, etc.). (tiempos de resolución de incidentes) c) El sistema debe contar con la capacidad de automatizar la creación de incidentes basados en reglas de control y contar con la capacidad de alertar a un conjunto de personas.
82 | Crear y administrar la entrega de resultados a pacientes y/o notificaciones al interior del grupo de patología. a) El sistema debe proveer visibilidad sobre las llamadas pendientes que deben ser realizadas a los doctores y/o pacientes. b) Los registros de seguimiento deben proporcionar acceso al número telefónico del paciente o médico tratante. c) El sistema debe proveer la capacidad de documentar todo intento de contacto, llamada o encuentro. d) El sistema debe proveer la herramienta para administrar los seguimientos exitosos, de forma que puedan considerarse como tareas completadas y sean removidas de la lista de pendientes
MANEJO DE ORDENES DE SERVICIOS Y REGISTRO DE CASOS Y MUESTRAS: El sistema LIMS deberá permitir
83 | La recepción de solicitudes de análisis o test/pruebas mediante diferentes formatos electrónicos HL7, Web Services, archivos de textos planos o acceso a bases de datos externas.
84 | El sistema debe proveer una interfaz de gestión de órdenes que permita capturar los detalles de los pedidos de análisis/pruebas, información del paciente, información del doctor/profesional que genera la orden, servicio que genera la orden, detalles clínicos y detalles de los especímenes recolectados (los cuales vienen en el código de barras que identifica la muestra) a) El sistema debe proveer una interfaz intuitiva que permita la carga de esta información y debe contar con herramientas para configurar la información presentada b) El sistema deberá permitir la modificación del orden de la información de las ordenes, personalizar información y agregar plantillas pre configuradas c) El sistema debe gestionar diferentes tipos de órdenes: internas por área solicitante y órdenes recibidas mediante interfaces externas. d) El sistema debe contar con la capacidad de administrar las prioridades en la que se solicitan las solicitudes de análisis/pruebas, estas pueden ser de alta prioridad o urgentes. e) Poder codificar dichas solicitudes mediante códigos definidos por las unidades f) Posibilidad de revisar la información de las solicitudes en función de los perfiles
85 | Para el registro de casos y muestras el LIMS, deberá permitir una clasificación que indique si se trata de un procedimiento para venta de servicios diagnósticos, investigación, contratos con la industria farmacéutica, control de calidad institucional y extra institucional, pro eficiencia, estandarización, importancia académica etc. a) Durante el proceso de implementación se indicará cuáles de las pruebas de acuerdo a la clasificación anterior estarán condicionados a un proceso de cobro para la gestión de la solicitud o informe de resultados finales. b) En caso de tratarse de un caso que no está supeditado a un proceso de cobro, el sistema deberá permitir el registro del mismo y por ende la realización de la prueba. c) Para el registro de casos que estén condicionados a un proceso de cobro previo al desarrollo o inicio del desarrollo de la prueba, el puesto de trabajo de facturación deberá liberar en el sistema SAP la orden (indicando que existe ya un proceso de cobro en marcha) y esta liberación del servicio deberá ser utilizada por LIMS para poder realizar el registro del caso y de la muestra y continuar con la gestión de la solicitud.
86 | Todos los casos que soliciten pruebas relacionadas con los servicios prestados en macroscopía, microscopía, citología, histología, histoquímica, inmunohistoquímica, citometría de flujo, morfología hematológica, serán recepcionados únicamente en el puesto de trabajo de recepción de muestras del grupo de patología oncológica.
87 | Los laboratorios de Patología Molecular, genética y VPH podrán recibir y registrar casos en su área respectivamente A) En caso de tratarse de casos que dependan de un proceso de cobro de servicios el laboratorio deberá gestionar con el puesto de área de facturación el trámite para el cobro de la misma. B) Para los casos que dependan de un proceso de cobro, los resultados finales y por ende el informe final no podrá ser diligenciado ni entregado hasta que no se haya obtenido la factura correspondiente o la evidencia del inicio del proceso de cobro por parte del puesto de trabajo de facturación.
88 | Que las órdenes generadas en el sistema SAP para patología, provenientes de pacientes atendidos en el INC, tanto de consulta externa como hospitalizadas, sean cargadas automáticamente al LIMS, al puesto de trabajo en donde se reciben especímenes o al laboratorio en donde se realiza el procedimiento, incluso antes de que llegue la orden física a patología. a) El sistema LIMS deberá conservar la marca de tiempo en la que se generó la orden y se registró la muestra en SAP b) El sistema LIMS deberá generar una marca de tiempo indicando el momento en el que se recibe la orden de manera física o presencial en el área de patología o en el laboratorio específico
89 | Que el sistema LIMS permita el registro de casos provenientes del INC trayendo del sistema SAP los datos demográficos clínicos o los que se requieran. a) Estos casos deben ser identificables como casos atendidos en el INC bien sea de consulta externa u hospitalización b) LIMS deberá traer de SAP la información clínica que sea relevante para cada procedimiento y permitir la visualización de esta información en los procedimientos y momento que así lo requieran. c) El sistema deberá permitir el registro de observaciones sobre la información presentada y que se requieran para resolver el caso.
90 | El sistema deberá permitir registrar casos extra institucionales sin que sea necesaria una orden generada desde SAP, permitiendo identificar el procedimiento solicitado, así como el registro manual de los datos de identificación, demográficos y clínicos del paciente. a) Para el registro de casos extra institucionales, el sistema debe tener en el formulario de registro, campos para consignar datos como: IPS remitente, ciudad de origen, médico solicitante, datos de correo electrónico para envío de resultados, empresa trasportadora o persona responsable del traslado de las muestras, número de guía de transporte, resultado de patología previo si se tiene, resumen de la historia clínica etc. b) El sistema LIMS deberá generar una marca de tiempo en la que se registra el caso. c) El sistema LIMS deberá generar una marca de tiempo indicando el momento en el que se recibe la orden de manera física o presencial en el área de patología o en el laboratorio específico.
91 | El registro de casos deberá generar un identificador de cada paciente de acuerdo a las necesidades del grupo. En términos generales este identificador deberá contener el año del registro y un número de caso o lo que el grupo o laboratorio solicite.
92 | El sistema deberá permitir el control de los documentos y condiciones asociadas a cada una de los servicios solicitados (estas condiciones serán informados en el documento de alcance una vez se firme el contrato para la adquisición del sistema) a) En caso de no cumplir deberá permitirse el rechazo del caso indicando la razón del mismo
93 | El sistema LIMS deberá poder controlar que tipos de casos (venta de servicios, pro eficiencias etc.), requieren una factura y en cuáles no. a) El registro de resultados para los casos que requieran factura, se podrá realizar únicamente cuando se genere dicha factura y el número de la misma deberá quedar asociada a la prestación del servicio facturado. b) El sistema debe permitir la identificación y diferenciación de cada procedimiento a pesar de estar agrupados en un mismo código de facturación (CUPS), esta edificación debe ser realizada en el momento de la recepción del caso. La lista de procedimientos por laboratorio y área se entregarán una vez se firme el documento de alcance de la implementación del LIMS. c) El registro de resultados para los casos que no requieran factura, se podrá realizar únicamente cuando se autorice directamente en el sistema. d) Esta autorización se debe generar únicamente desde el usuario del coordinador del grupo de patología o la persona que él decida pueda hacerlo e) En el flujo de trabajo correspondiente al perfil de coordinador, deberá haber una herramienta en la que aparezcan las pruebas que requieren autorización para no ser facturadas.
94 | En caso de tener una orden generada de manera incorrecta desde SAP, en el momento de recibir la orden en el grupo de patología o en el área específica, se deberá tener la posibilidad de rechazar la orden indicando el motivo de rechazo para que se genere una nota aclaratoria que permita orientar la corrección de la orden bien sea por el personal del INC o para que el paciente se dirija al médico tratante y solicite la corrección de la misma. Esta nota debe poderse imprimir.
95 | El sistema LIMS debe permitir el registro de las muestras biológicas y generar un identificador de las muestras que conserve parte o todo el identificador del paciente. Este identificador debe ser alfa numérico. a) En caso de requerir el registro de submuestras o muestras derivadas de una muestra primaria, en alguna parte del procedimiento, el sistema debe permitir el registro de la misma y generar el identificador específico para esta submuestras o muestra derivada, conservando el identificador de la muestra original. b) En caso de requerir más de un procedimiento sobre la misma muestra o submuestras o muestra derivada, el sistema LIMS deberá permitir que los resultados sean cargados directamente a la muestra o submuestras o muestra derivada sin que se cambie el identificador de la misma.
96 | El sistema debe permitir visualizar y controlar el estado del caso y la solicitud (Recibida, en proceso, finalizado).
97 | El sistema debe controlar la impresión de los códigos de barras tanto de las órdenes como de las muestras biológicas identificando el tipo de muestra.
98 | Una vez se reciba la orden de servicio en patología y se realicen los controles para el registro de casos y muestras, estas deberán ser re direccionadas a cada una de las áreas respectivamente y en el flujo de trabajo de cada laboratorio deberá existir un mecanismo de control que permita visualizar y controlar las órdenes que se solicitan vs las órdenes que se reciben. a) En caso de no recibir la orden o el espécimen en un área específica, a pesar de haber recibido la orden, el sistema deberá permitir el registro de tal eventualidad y generar un control por medio de una alerta en el área de registro de muestras y casos del grupo de patología indicando que dicha orden no se ha recibido. b) La áreas a las que se re direccionan las solicitudes y muestras, deberán tener la posibilidad de recibir o rechazar dicha solicitud y debe existir la posibilidad de consignar la razón por la cual no se presta el servicio, mediante una lista de selección de posibilidades o de un ingreso manual (si la razón no está en la lista). c) En caso de que una de las áreas rechace la prestación de un servicio ya facturado, el sistema deberá de generar una alerta en el puesto de trabajo de facturación indicando que la factura generada debe ser anulada y la anulación de la misma debe quedar asociada con el servicio rechazado.
99 | El sistema deberá contar con un gestor de órdenes que permita la generación de solicitudes. La forma en que se realice esta solicitud deberá ser establecida durante la definición de alcance de implementación del sistema a) Si un usuario del sistema (patólogo, genetista, biólogo etc.), requiere que se realice una prueba adicional, el sistema deberá permitir al usuario crear una nueva orden para las nuevas pruebas.. b) Esta solicitud deberá aparecer de manera automática en el puesto de trabajo de facturación (diferenciándola en una carpeta distinta de las provenientes de SAP y de las externas), y el sistema deberá proveer un mecanismo que informe al facturador la generación de esta orden (alarmas, mensaje emergente, correo electrónico etc.). c) Una vez el facturador gestione la orden y consiga la facturación o liberación de la misma, el sistema deberá informar a la persona que realizó la orden que puede proceder a realizar las pruebas solicitadas (dejando registro siempre de la factura o pre aprobación generada) d) Si la prueba solicitada no es realizada por la persona que la solicita, el sistema deberá permitir que se cargue al área de trabajo a la que corresponda la prueba e) En el área de trabajo esta solicitud deberá aparecer como pendiente en la agenda de trabajo de la persona que se encuentre en turno o deberá aparecer en pruebas pendientes si el área no maneja una agenda por usuario.
MACROSCOPIA Y MICROSCOPIA
100 | Una vez recibida la orden y muestra debidamente registrada y etiquetada en el LIMS, debe permitir la asignación de caso a un residente a) La lista de residentes debe poderse alimentar de manera permanente y debe permitir únicamente la selección de residentes activos en el momento de la asignación del trabajo. b) Que el trabajo de un residente inactivo permanezca formando parte del proceso diagnóstico en el que haya estado involucrado. c) El sistema debe conservar el equilibrio en las cargas de trabajo entre el total de los residentes activos, indicando cuando hay sobrecarga en alguno de ellos.
101 | El LIMS deberá permitir la asignación automática de las muestras, pero también debe proponer una lista de posibles candidatos en una tabla de selección a) Esta tabla deberá indicar para cada candidato el número de muestras disponibles a asignar, su prioridad y el número de muestras en proceso. b) Esta lista deberá mostrar máximo un top de 5 usuarios activos con la más baja carga de trabajo asignado.
102 | Debe existir un flujo de trabajo para residentes desde el cual se podrá a) Acceder para verificar los casos que le fueron asignados (El sistema LIMS deberá registrar automáticamente la fecha en la que el residente verificó dicha asignación) b) Registrar la fecha en la que el residente inicia el análisis del caso. c) El sistema verá permitir el registro del trabajo realizado, este registro deberá poderse realizar de manera manual o automática mediante dictado de voz - El sistema deberá poderse integrar con las estaciones de macro que se adquirirán en el proyecto. Estas máquinas permiten el registro de imágenes videos, texto y notas o dictados de voz, los cuales deberán ser integrados a cada uno de los casos en el sistema LIMS - El sistema deberá permitir el almacenamiento y manejo de imágenes así como la edición de las mismas de manera manual. d) El sistema deberá permitir el ingreso del número de fragmentos en la descripción Macroscópica, los cuales son ingresados por el residente, y controlar con este número la creación de sub-muestras representativas de cada fragmento. e) El sistema debe crear una marca de tiempo en el momento de creación de las sub- muestras para efectos de control del proceso. - En el momento de la creación de las sub-muestras, el sistema debe generar el ID de la submuestras y controlar la impresión de las etiquetas y códigos de barras incluyendo información de la muestra madre - Se debe crear un reporte para la entrega de los fragmentos al citohistotecnólogo encargado de la central de inclusión. (Puede manejarse de forma digital mediante el LIMS).
103 | El LIMS debe permitir crear roles para las siguientes funciones de los citohistotecnólogos: encargado de inclusión, diagnóstico de rutina (coloración con hematoxilina eosina), coloraciones especiales o histoquímica y encargado de inmunohistoquímica, encargado de patología molecular. a) La lista de citohistotecnólogos debe poderse alimentar de manera permanente y debe permitir únicamente la selección de citohistotecnólogos activos en el momento de la asignación del trabajo. b) Que el trabajo de un citohistotecnólogo inactivo permanezca formando parte del proceso diagnóstico en el que haya estado involucrado. c) El LIMS deberá permitir la asignación automática de las muestras a los diferentes usuarios de cuerdo a cada solicitud, pero también debe proponer una lista de posibles candidatos en una tabla de selección - Esta tabla deberá indicar para cada candidato el número de muestras disponibles a asignar, su prioridad y el número de muestras en proceso. - Esta lista deberá mostrar máximo un top de 5 usuarios activos (cuando aplique) o con la más baja carga de trabajo asignado o asignar de manera automática un usuario especifico si el único asignado a ese puesto de trabajo. d) En sistema debe lanzar una pregunta para la verificación de la asignación de trabajo para cada usuario (cuando aplique) en el momento de ingresar, si el usuario desea verificar el trabajo asignado, se debe abrir de inmediato una carpeta que contenga el trabajo pendiente del usuario. Se debe registrar la fecha en la que inicia el trabajo para cada muestra o caso e) El LIMS deberá permitir el registro del trabajo realizado y actualizar el estado de esta del proceso.
104 | Una vez generados los fragmentos de tejido incluidos en parafina el sistema LIMS, debe permitir la asignación de casos a los citohistotecnólogos encargados del diagnóstico de rutina para que se puedan generar los cortes para hematoxilina eosina, esta asignación se realiza desde el perfil del citohistotecnólogo encargado de la central de inclusión, con el visto bueno del coordinador del área de patología, esta asignación también debe poderse realizar de manera manual. a) El citohistotecnólogo de H&E recibe las muestras asignadas (bloques de parafina) y genera unas nuevas sub-muestras que serán las láminas extraídas de los bloques, estas submuestras deberán conservar el ID del bloque del cual se obtuvieron adicionando la letra L antes del ID del bloque. Si se genera más de una lámina del bloque se indicará al final del ID con un guion y un incremental b) Si el caso requiere y trae ya proceso de cobro de inmunohistoquímica, una vez se genere el bloque de parafina, y al mismo momento que se asignó para el citohistotecnólogo de hematoxilna eso si na, el sistema deberá asignar también el caso al citohistotecnólogo encargado de inmunohistoquímica quien tendrá también un aviso de asignación, adicionalmente el sistema debe controlar la revisión, aceptación y ejecución del trabajo realizado. c) Las láminas serán entregadas al residente que las solicito y el sistema debe informar al mismo cuando se hayan generado d) Cada caso quedara informado al coordinador de patología con una herramienta que permita que agrupe los casos pendientes para asignación a patólogo.
106 | El coordinador de patología deberá poder abrir en el sistema la relación de casos asignados por residente (láminas) y deberá poder realizar la asignación de casos a cada patólogo. a) El sistema propone el top 5 de patólogos disponibles en el turno con menos carga de trabajo para que se les asigne un caso. c) La pantalla de selección de patólogos debe mostrar una columna con la cantidad de casos asignados por recibir, cantidad de casos en curso. La pantalla de selección debe dar la opción de mostrar una carpeta de casos en curso para un patólogo
107 | Una vez se asigne el análisis de las láminas a un patólogo, dicha asignación debe aparecer en una sección de casos asignados con la fecha respectiva. a) El sistema debe generar una marca de tiempo cuando el patólogo revise la asignación b) El patólogo aceptará la asignación cuando tenga en su poder las muestras, para realizar el análisis respectivo y el sistema debe generar una marca de tiempo en el momento de la aceptación. c) Una vez se realice el análisis por parte del patólogo pueden ocurrir las siguientes opciones que debe permitir el sistema y controlar cada una de las mismas - Que se pueda emitir el diagnóstico, mediante dictado por voz o digitación manual de resultados. En estos casos el reporte estará conformado entre otra información: de lo registrado en microscopia (únicamente cuando sea pertinente) y macroscopía - Que se requiera repetir el corte para hematoxilina eosina y por ende el sistema deberá permitir de manera directa la solicitud del patólogo al citohistotecnólogo que realizó el corte para este caso y el sistema realizar los controles ya previamente descritos, hasta la obtención del nuevo corte. - Que se requiera la realización de coloraciones especiales (histoquímica) o inmunohistoquímica. En estos casos el patólogo deberá poder realizar la solicitud de estos análisis y seguir el proceso de informar automáticamente al facturador, quien deberá tramitar la autorización para poder realizar dichos procedimientos * Si el facturador no pueda realizar este procedimiento, informará mediante el LIMS al patólogo quien consignará en el resultado de su análisis la necesidad de las pruebas adicionales para que el médico las tramite. * Si el facturador obtuvo la autorización de estas pruebas, el LIMS deberá permitir que EL facturado de manera automática le informe al coordinador del grupo de patología para que se pueda realizar la asignación de este trabajo y se realicen las pruebas con los controles y verificaciones que ya se había descrito previamente. d) Luego de finalizar la microscopia se determina si se concluye el caso y por ende el reporte final será el resultante de la descripción realizada en macroscopía y del diagnóstico emitido para el caso que puede tener una o “N” láminas y uno o “N” bloques. En el reporte final aparecerá entonces la información de muestras y análisis por caso .
108 | El sistema deberá poder controlar el estado del caso indicando si es: a) Caso concluido: El caso se pudo terminar y el diagnóstico es definitivo, el reporte tendría dos componentes que son la descripción macroscópica y la descripción microscópica cuando sea pertinente. b) El caso no es concluido, por lo tanto debe generarse un reporte preliminar (con lo que se describe en macroscopía y en microscopia cuando sea pertinente) en el cual el patólogo solicita exámenes complementarios. c) El sistema deberá controlar si el caso está concluido o no o si es un resultado preliminar, si el caso está concluido será firmado mediante firma electrónica y se incrusta en el informe una imagen de la firma del patólogo. d El sistema deberá tener la capacidad de realizar correcciones en el informe generado, mediante el levantamiento de la firma digital, sin embargo deberá agregar un texto indicando que se trata de una corrección sobre un resultado previamente informado e indicar la fecha de ese resultado y la de la corrección y permitir la firma del reporte nuevamente del reporte, adicionalmente el sistema solo deberá permitir el acceso a los reportes con error a usuarios autorizados e) El sistema deberá tener la capacidad de que el reporte sea firmado por más de un patólogo en los casos que requirieron una segunda opinión. En estos casos el sistema deber también mostrar en la agenda de trabajo del segundo patólogo.
109 | Una vez finalizado el caso el patólogo indicará si hay material para que se almacene en el archivo de patología a) Si queda material para almacenar en el archivo, el sistema generara un mensaje y una tarea pendiente en el flujo de trabajo del rol de archivo de patología , indicado que las muestras deben ser almacenadas y que patólogo las tiene b) Una vez se recoja el material se genera un informe de envío y recepción para que el trabajo quede asignado y recibido por el personal del archivo y se mantenga la cadena de custodia. c) El sistema deberá controlar que de acuerdo a la definición que se tenga del reporte de resultados, este se realice de manera completa impidiendo la generación del mismo si no se ha diligenciado de manera correcta, por ejemplo que no tenga los respectivos códigos o que no se haya categorizado por ejemplo como tejido neoplásico maligno, tejido neoplásico benigno, tejido sin neoplasia o tejido con neoplasia de comportamiento biológico incierto o desconocido.
OTRAS AREAS: Citología, Citometría de flujo, morfología hematológica, genética, patología molecular, VPH y Morgue
110 | El sistema deberá proveer un flujo de trabajo específico para cada rol
111 | El sistema deberá incluir en el flujo de trabajo una herramienta que permita el manejo y control de inventarios de equipos, insumos y reactivos desde el cual se pueda controlar el inventario de la bodega específica, adicionalmente esta herramienta deberá permitir la búsqueda de reactivos en las otras bodegas del grupo de patología oncológica cuando el elemento no se encuentre presente en la bodega del laboratorio.
112 | En los laboratorios de Genética, VPH y patología molecular el sistema deberá permitir el registro de casos institucionales y extra institucionales generando un identificador que conserve el consecutivo del puesto de trabajo de recepción de muestras de patología: a) Este registro de casos deberá tener las mismas opciones que las descritas para la recepción de muestras de patología b)En algunas pruebas específicas se requiere consignar alguna información adicional que se especificara en cada prueba durante la definición de alcance durante la implementación. c) El sistema deberá guardar una marca de tiempo y de responsable del registro de casos y muestras.
113 | El sistema deberá permitir el registro de muestras e impresión de código de barras para la identificación de las mismas, con las indicaciones de identificación que mantengan el identificador del paciente, de la muestra y el de la submuetsra o muestra derivada en caso de ser necesario.
114 | .Los flujos de trabajo deberán tener una opción que permita visualizar las órdenes que se han generado desde el sistema SAP, filtrado por las diferentes áreas a las que pertenezca el rol o usuario, adicionalmente mostrar si ya han sido recepcionadas en la central de recepción de muestras del grupo de patología oncológica y si ya fueron remitidas al laboratorio con la respectiva factura.
115 | El sistema debe mostrar un reporte por muestra que permita establecer las partes del procedimiento que se han ejecutado.
a. Una vez se ingrese una muestra en un procedimiento en la información general de la muestra se debe mostrar que procedimiento se ha realizado y en que parte del mismo se encuentra o si ya está finalizado.
b. La lista de procedimientos de cada laboratorio se entregara durante el proceso de implementación y quedaran consignados en el documento de alcance de la funcionalidad.
116 | El registro de casos y muestras en el laboratorio de patología molecular es diferente y requiere más control: a) Se deberá poder registrar de acuerdo al pagador b) Se deberá poder registrar de acuerdo al tratamiento recibido c) Se deberá poder registrar por tipo de caso, institucional o extra institucional d) Se deberá poder registrar el médico que emite la orden e) Se deberá poder registrar que EPS e IPS está remitiendo el caso f) En caso de tener más de un pagador habilitado para la misma prueba, el sistema deberá controlar que pagador corresponde a cada tratamiento: i. El sistema deberá permitir el registro del número del voucher que se utilice para habilitar el cobro ii.Para los casos institucionales, para las pruebas que tienen habilitado más de un pagador para el mismo tratamiento, el sistema deberá controlar que se vaya asignando un caso a un pagador, el siguiente al otro y así de manera secuencial, garantizando el equilibrio del cobro entre los pagadores del mismo tratamiento. iii.Para los casos extra institucionales, para las pruebas que tienen habilitado más de un pagador para el mismo tratamiento, el sistema deberá permitir el registro del caso de acuerdo al voucher que ya traiga el caso iv. Si es un caso transportado por un agente transportador, el sistema deberá permitir el registro del número de guía con nombre de la compañía transportadora. g) El sistema deberá generar la marca de tiempo del registro de la muestra h) Debe existir al igual que en todo el procedimiento de patología el control de la asignación del trabajo al responsable de cada parte del procedimiento. i) En las pruebas que se requiera tejido fijado en formalina incluido en parafina y que sean pacientes atendidos en el INC, el sistema deberá mostrar de manera automática si las muestras están en el archivo de patología y el diagnostico de patología asociado a dicho material j) El sistema deberá permitir aceptar o rechazar el caso y documentar el por qué se rechaza el caso k) En caso de aceptación del caso el sistema deberá permitir que el usuario realice la solicitud de tejido al archivo de patología de manera sistematizada h) El sistema deberá permitir el control de fecha, hora y usuario que realizó la solicitud del material163164 i. El sistema deberá permitir el control de fecha, hora y usuario que realizó la solicitud del material ii. La solicitud deberá aparecer en el rol de trabajo de los encargados del archivo de muestras de patología y controlar la fecha y hora en que se revisó la solicitud así como la fecha y hora en que se tienen las muestras listas para la entrega del mismo al usuario que lo solicito iii. El sistema deberá informar al usuario que solicito las muestras que puede recogerlas en el archivo iv. Una vez las muestras sean recogidas de debe generar un reporte de envío y recepción reasignando la responsabilidad de las mismas v. Debe existir al igual que en todo el procedimiento de patología el control de la asignación del trabajo al responsable de cada parte del procedimiento y controlar la verificación de asignación, inicio de trabajo y finalización del mismo por cada responsable dentro del flujo de trabajo de cada procedimiento vi. El sistema deberá controlar y proveer herramientas visuales que permitan establecer el estado de cada caso en general al igual si ya está finalizado o aún en proceso l) Para los casos extra institucionales que traigan muestras, el sistema deberá permitir el registro del ID de las muestras con el que ya vienen de la IPS o laboratorio remitente y generar adema el ID de la muestra en el grupo de patología. m) Una vez se termine el procedimiento, el citohistotecnólogo de patología molecular deberá poder generar un informe de entrega de maestras al archivo de patología iv. Una vez las muestras sean recogidas de debe generar un reporte de envío y recepción reasignando la responsabilidad de las mismas v. Debe existir al igual que en todo el procedimiento de patología el control de la asignación del trabajo al responsable de cada parte del procedimiento y controlar la verificación de asignación, inicio de trabajo y finalización del mismo por cada responsable dentro del flujo de trabajo de cada procedimiento vi.El sistema deberá controlar y proveer herramientas visuales que permitan establecer el estado de cada caso en general al igual si ya está finalizado o aún en proceso l. Para los casos extra institucionales que traigan muestras, el sistema deberá permitir el registro del ID de las muestras con el que ya vienen de la IPS o laboratorio remitente y generar adema el ID de la muestra en el grupo de patología. m. Una vez se termine el procedimiento, el citohistotecnólogo de patología molecular deberá poder generar un informe de entrega de maestras al archivo de patología i. Una vez las muestras sean entregadas al archivo el sistema deberá reasignar la custodia de las muestras los responsables del archivo. ii. En caso de que la muestra se haya agotado durante el procedimiento el sistema deberá permitir el registro de dicha observación y eliminar la muestra de manera automática del inventario de muestras disponible del archivo de patología. iii. A pesar de la eliminación de la muestra como material disponible, el resultados e histórico de procedimiento realizados con la misma deberán permanecer vigentes y susceptibles de consulta cuando se requiera.
n. Para la prueba de BCRABL, una vez registrado el caso y la muestra, se deberá mostrar en la carga de trabajo de los dos profesionales encargados de realizar el procedimiento y el encargado del caso será el que lo acepte como responsable.
o. Los casos de EGFR. RAS (KRAS y NRAS), BRAF, serán asignados inicialmente al citohistotecnólogo de patología molecular
i. El cito histotecnólogo realizará laminas para análisis de hematoxilina eosina en caso de que no hayan llegado o no estén en el archivo y el sistema deberá permitir su registro y controlar la impresión del código de barras de la misma
ii. En este procedimiento se realiza una evaluación por parte del patólogo en donde determina características como porcentaje de tejido tumoral y necrosis presentes en tejido, que deben poder ser registrados durante dicha evaluación
iii. Debe poderse registrar que muestra es seleccionada para el procedimiento
iv. El citohistotecnólogo deberá poder seleccionar el patólogo que realizó dicha evaluación y selección y en el momento de la emisión de resultado cuando finalice el procedimiento la firma del patólogo aparecerá al lado de los responsables del procedimiento.
v. En caso de que no haya muestras que funcionen para realizar el procedimiento, el sistema deberá permitir el registro de esta información y emitir un reporte en donde se indique por qué no se realiza el cual que deberá ser firmado por el patólogo que realizó dicha evaluación.
vi. Una vez se seleccione el tejido el citohistotecnólogo realizara los cortes con los cuales se va a obtener el ADN y en ese momento deberá registrar que los cortes esta listos y esta información se verá en la carga de trabajo de los profesionales que continúan con el proceso.
p. Una vez los profesionales realicen el proceso se debe determinar si
i. El caso termino de manera satisfactorio y en ese caso se procede a facturar para poder emitir el resultado
ii. El caso obtuvo un resultado inválido, en ese caso también se debe facturar y proceder a repetir el procedimiento.
iii. Si el caso aún después de repetir el procedimiento continua inválido se debe generar la factura y evaluar si la prueba se puede realizar en otra muestra que no sea tejido incluido en parafina sino en plasma, y en ese caso repetir todo el procedimiento nuevamente.
iv. El citohistotecnólogo realiza la prueba y solicitar la lectura por parte del patólogo
v. El coordinador del grupo de patología asignara el patólogo responsable de la lectura de estas pruebas
vi. El sistema registrará dentro de la agenda de trabajo del patólogo asignado dicho trabajo
vii. El reporte de productividad de los patólogos encargados de estas pruebas mostrará también estas asignaciones y el estado de las mismas.
viii. El citohistotecnólogo consignará los resultados en el sistema de información y firmará como responsable del desarrollo de la prueba y el patólogo firmará como responsable del diagnóstico emitido. Firmas digitales
q. Para la prueba BCR/ABL, deberá generar una gráfica en escala logarítmica en la cual se debe incluir mínimo los últimos tres resultados que se tengan por paciente
i. El reporte de resultados tendrá la grafica incluida
117 | Para las pruebas para cáncer hereditario a cargo del laboratorio de genética y patología molecular el sistema permitir lo siguiente:
a. Obtener un consentimiento informado para adultos que deberá ser configurado y emitido por el sistema LIMS
b. Obtener un consentimiento informado para menores o personas con discapacidades físicas o mentales, que deberá ser configurado y emitido por el sistema LIMS
c. El sistema deberá permitir el almacenamiento del consentimiento informado una vez esté firmado por el paciente y testigos.
d. El sistema deberá proveer la herramienta para digitalizar las respuestas del consentimiento informado las cuales deberán quedar disponibles para realizar búsquedas en caso de ser necesario.
e. Configurar 2 cuestionarios epidemiológicos aplicables a las pruebas para determinar riesgo de cáncer hereditario, las cuales van a ser ordenadas desde el grupo de genética para casos atendidos en el INC (Estos cuestionarios se entregaran en el momento que se firme el alcance de la implementación) En todo caso estos cuestionarios no superaran en total más de 200 preguntas las cuales estarán organizadas de acuerdo al contenido de la misma en diferentes secciones.
f. La realización de las pruebas estará a cargo de los laboratorios de genética y patología molecular por lo cual se requiere que la información del cuestionario y del registro del caso estén disponibles en cada uno de estos laboratorio
g. El reporte de resultados final deberá ser emitido entre los responsables del montaje de las pruebas y el contenido del mismo en algunos casos será dependiente de ambos laboratorios
h. El sistema deberá permitir registrar los resultados obtenidos así como la categorización del resultado mismo dependiendo de la prueba
i. Estos resultados se deberán categorizar además como reportables o no, y el informe de resultados se realizará dependiendo de la voluntad del paciente de acuerdo al consentimiento informado firmado. Los resultados quedarán disponibles para investigación.
i. Los resultados para investigación podrán tener información del paciente en caso de que el paciente acepte.
ii. Los resultado para investigación también podrán ser anonimizados de manera irreversible en caso de que el paciente así lo decida
j. El LIMS deberá permitir que se lleve un conteo de pruebas realizadas y determinar en qué porcentaje de pruebas se ha obtenido el mismo resultado, variante por variante y la categoría o clasificación con la que fue almacenada inicialmente, adicionalmente los resultados deberán relacionados dependiendo de la patología o síndrome o enfermedad.
k. En caso de que se trate de una variante previamente clasificada el sistema deberá permitir que se integre dicha información al registro de resultado y que esta información esté disponible de manera permanente
l. El sistema deberá permitir la reclasificación de una variante, registrando el usuario que realiza dicha modificación y siempre deberá solicitar se anexe una evidencia de la re clasificación. Título de artículo, información de base de dato etc.
i. El sistema tomará esa reclasificación y la aplicará a todos los casos que hayan obtenido el mismo resultado de manera automática
ii. Esta reclasificación se deberá informar en el reporte de pruebas realizadas indicando el resultado inicial y la fecha de la reclasificación.
iii. El sistema deberá emitir un listado de casos en los cuales hubo reclasificación de alguna variante, mostrando los datos de contacto del paciente para informar al paciente sobre esta nueva situación
m. El sistema deberá controlar la entrega de resultados a los casos, la cual se deberá realizar únicamente en el contexto de la consulta con un genetista, es decir que no se podrá imprimir este informe de resultados ni migrar a SAP sin la consulta y recomendaciones del genetista, quien deberá firmar el reporte final durante la consulta para que migre a SAP o se pueda imprimir y entregar al paciente directamente.
n. Los resultados obtenidos en su totalidad deberán quedar disponibles en una base de datos que pueda ser consultada mediante una herramienta intuitiva que el sistema deberá proveer.
118 | En caso de que la muestra que se utilizó para el diagnóstico en patología se haya agotado o haya sido retirada por el paciente y se requiera realizar pruebas adicionales, el sistema deberá proveer la herramienta que permita establecer si en el Inventario del muestras del Banco Nacional de tumores Terry Fox hay una muestra que se haya generado durante la misma cirugía del material que se agotó o una muestra que tenga el mismo diagnostico obtenido.
a. En caso de que haya muestra en el Banco, el sistema deberá permitir que el usuario o responsable del caso solicite dicha muestra, y esta solicitud deberá ser informada de manera automática al director técnico científico del banco nacional de tumores
b. El director del Banco nacional de tumores, realizará el movimiento de la muestra para que sea entregada al patólogo.
c. Una vez la muestra sea entregada, será dada de baja del inventario de muestras disponibles del banco, quedando como soporte de salida la solicitud y recepción de la muestra por parte del usuario solicitante
d. El sistema de información deberá tener un mecanismo que permita generar relación entre las muestras enviadas para el diagnóstico de patología con las muestras enviadas al banco nacional de tumores Terry Fox, durante el mismo procedimiento quirúrgico
i. Una vez el resultado del diagnóstico de patología se haya finalizado, este resultado deberá migrar al banco, específicamente a las muestras que se hayan colectado durante la misma cirugía, sin datos de identificación de paciente solo con el identificador de la cirugía o el mecanismo que el sistema de información utilice.
ii. De este resultado, el sistema LIMS de patología migrara de manera automática los códigos, CIEO y CIE 10 a la plantilla de registro de muestras del encuentro especifico en el cual se colectaron las muestras del banco
iii. La categorización del tipo de neoplasia o ausencia de la misma.
e. En caso de que en una muestra de patología que tenga una muestra par en el banco, tenga resultados de tipo molecular como detección de mutaciones somáticas o de tipo hereditario, dichos resultados deberán migrar de manera automática al a la muestra consignada en el banco.
ELN (Electronic laboratory Notebook)
119 | Cada procedimiento o test o los que quien , deben ser configurado en ELN permitiendo el registro de equipos usados, programas de equipos usados (o lo que aplique), manejo de reactivos y configurar la herramienta para generar la lista de muestras que se van a someter al mismo.
a. En el ELN debe existir la posibilidad de ingresar resultados cuando aplique, esta pertinencia deberá establecerse en el documento de alcance cuando se inicie el proceso de implementación.
b. Cada experimento que se realice deber quedar guardado y ser susceptible de auditoria e informes cuando se requiera.
120 | El ELN deberá entregar la herramienta que controle la preparación de soluciones de trabajo (diluciones de reactivos, mezclas, buffer, etc.) que sean requeridos para el normal funcionamiento de todos los servicios del grupo de patología oncológica.
121 | El sistema deberá tener la configuración de plantillas de acuerdo al tipo de solución que se va a preparar, esta plantilla deberá ser diseña de acuerdo a las necesidades establecidas previamente en cada servicio de patología, de acuerdo a los procedimientos operativos utilizados para la realización de soluciones. Dentro de este plantilla deberán quedar establecidos los siguientes parámetros de seguimiento: Nombre de servicio generador, Nombre y presentación de la solución de trabajo, Responsable de la preparación, Fecha de preparación, Nombres, cantidades y concentraciones de los reactivos in vitro que se utilicen para la preparación de soluciones de trabajo. Número de lote y fecha de vencimiento de cada reactivo usado. Fórmulas utilizadas para la preparación, Condiciones de almacenamiento, Equipos utilizados para la preparación de soluciones
122 | Generar y controla la impresión de una etiqueta con código de barras para la Identificación de las soluciones de trabajo en donde deberá ir incluido lo siguiente: Logotipo Institucional, Nombre del servicio generador, Fecha de preparación, Nombres de Reactivos utilizados y concentraciones cuando lo requieran, Valor de pH de la solución (si Aplica), Condiciones de almacenamiento, uso, seguridad y restricciones especiales (indicaciones y niveles de peligro, consejos de prudencia), con sus respectivos pictogramas. Volumen final de la solución, generar fecha de vencimiento utilizando como referencia la fecha de vencimiento más cercana de los reactivos utilizados durante la preparación
Archivo de muestras Patología Oncológica: LIMS deberá:
123 | Configurar el flujo de trabajo por roles para cada usuario.
124 | Permitir el manejo y control del archivo de muestras del grupo de patología
125 | Configurar la organización de las estructuras para el almacenamiento de muestras (Estructura, Un edifici0, laboratorio, Gabinetes, Estantes, Columnas, Cajas, Filas, Posiciones etc.), que permita establecer un inventario y ubicación de las muestras, cuando sea necesario.
126 | Manejar y controlar el ingreso de las muestras registrando quien la entrega, quien fue el último responsable de la muestra, fecha de ingreso, si es una muestra institucional o extra institucional etc.
127 | Asignar de manera automática o manual una posición dentro de la estructura de almacenamiento.
128 | Controlar la salida de las muestras registrando; quien solicita la salida, si es una salida definitiva, para diagnóstico adicional, para investigación etc.
a. Almacenar de manera digital y asociar a las muestras, los soportes para la salida de las mismas.
b. Las muestras que sean solicitadas para investigación deberán reintegrarse al archivo y por tanto LIMS deberá controlar la fecha de retorno proyectada, así como el investigador responsable.
129 | Controlar el reintegro de las muestras al archivo, indicando la posición original en la que se encontraba y en lo posible reasignado la misma posición
130 | Controlar los motivos por los cuales una muestra no ingresa o reingresa al archivo (si se agotó completamente en el proceso diagnóstico o en investigación etc.)
131 | El sistema deberá proveer una herramienta o mecanismo fácil de usar que permita:
a. Crear proyectos de investigación, registrando estado del proyecto, controlando fechas de inicio, finalización etc.
b. Registrar el responsable proyecto, con datos de contacto.
c. Almacenar digitalmente los documentos relacionados con el proyecto (actas de aprobación, protocolo, registro firmado de salida de muestras, registro firmado del retorno de las muestras etc.)
d. Realizar búsquedas de casos y muestras, mediante la combinación de características o información especial de cada caso.
e. Realizar solicitudes de muestras para un proyecto específico o a manera de información.
f. Generar registro de despacho o salida de muestras
g. Asociar muestras aun proyecto y controlar el número de caos y muestras que se solicitan y se entregan
h. Colocar en el flujo de trabajo del Banco Nacional de Tumores Terry Fox, la herramienta que permita controlar las solicitudes, despacho y salida de las muestras almacenadas en el archivo de archivo de patología para procesos de investigación.
132 | Se debe garantizar siempre la trazabilidad en la cadena de custodia.
133 | .Generar un catálogo de las muestras consignadas en el archivo de patología, indicando el CIE 10, CIEO y el tipo de neoplasia si existe.
134 | .LIMS debe permitir el registro de resultados obtenidos con las muestras del archivo que hayan sido utilizadas en procesos de investigación.
135 | LIMS deberá llevar un registro de la agenda de vencimientos y destrucción de muestras, así como también, los métodos de destrucción por tipo de espécimen
Manejo y control de Inventarios: El LIMS deberá permitir:
136 | Extraer de SAP códigos de insumos, equipos, reactivos, materiales etc., presentación, unidad de medida y las características de cada elemento que se tenga en el inventario
137 | Generar y controlar la impresión de código de barras que permita marcar cada elemento o reactivo que se tenga en bodega en el cual se indique el código INC, el código de las naciones unidas, el tipo de elemento, el nombre, las indicaciones de reactivo vigilancia, el proyecto o área al cual pertenece, el proveedor y la fecha de vencimiento o lo que aplique.
138 | Configuración para el manejo de inventarios por cada una de las áreas del grupo en donde haya una bodega
139 | Genera un informe de stock general que integre el grupo de patología pero que permita establecer el stock de cada elemento en cada una de las bodegas
140 | El manejo de inventarios consolidado por el grupo de patología indicando la bodega de almacenamiento o laboratorio en donde se encuentra el elemento
141 | Hacer proyecciones de consumo por cada elemento x cada una de las áreas y consolidar en una proyección total del grupo de patología
142 | Categorizar los reactivos y elementos de acuerdo a las normas de reactivo vigilancia que aplican al Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
143 | Trazar la información del número de lote. Fecha de expiración, cantidad, precio unitario, proveedor, numero de contrato, fecha de vigencia del contrato, fecha de entrega y datos referenciales a cada ítem
144 | Brindar herramientas para realizar las operaciones del inventario, mover inventarios, asignar recursos y/o modificar asignaciones.
145 | Permitir almacenar los soportes de movimientos, ingresos, bajas o el movimiento, que corresponda a cada caso.
146 | Emitir alertas cuando un ítem de inventario se encuentre bajo de stock (valor definido por el usuario) o cuando el material este próximo a su fecha de vencimiento (fecha de alerta tres meses antes de la fecha de vencimiento)
147 | El sistema deberá proveer la capacidad y funcionamiento de administrar y trazar el uso de reactivos, estándares y materiales para el control de calidad. a. El sistema deberá almacenar la información referente al reactivo (Nombre, código, lote, fabricante, proveedor etc.). b. El sistema deberá asociar los estándares, reactivos y materiales de control con las tandas/tareas/test/procedimientos en los cuales fueron utilizados.
148 | Para los equipos el sistema deberá controlar: a. El cronograma para mantenimientos. El sistema deberá informar con antelación y en la fecha establecida, mediante alertas indicando la programación de programan dichas actividades b. El cronograma para calibraciones. El sistema deberá informar con antelación y en la fecha establecida, mediante alertas indicando la programación de dichas actividades. c. Puesta en servicio d. Reportes de calibración de instrumentos
INFORMES Y REPORTES:
149 | El sistema LIMS debe: a)permitir integrarse son las principales herramientas para la generación de informes incluyendo: Crystal Reports, MS acces report, MS Word, MS Excel. b) la generación de informes sobre una interfaz web c) permitir la visualización de informes mediante acceso a web, previa asignación de credenciales y permisos. d) permitir la generación de informes en múltiples idiomas e) contar con los mecanismos y herramientas que permitan realizar auditoria automática sobre los cambios de objetos que se sucedan y generar reportes en caso de ser necesario f)Todos los informes o reportes deberán indicar el estado de la prestación del servicio (finalizado, en proceso o no realizado). En caso de no haberse prestado el servicio, indicar la causa del por qué no se prestó.
150 | El sistema deberá soportar múltiples métodos de envío de reporte final al paciente para los doctores que lo soliciten, como así también, una lista de copia o notificación.
151 | El sistema deberá soportar el envío de reportes mediante archivos, fax, email, vía electrónica mediante HL7, web Services o XML.
152 | El sistema deberá enviar un formato para reporte de resultados, que sea inmodificable.
153 | El sistema deberá contar con plantillas de reportes configurables por el usuario para tipo de caso o requerimientos especiales de clientes.
154 | El sistema deberá soportar la inserción de ICD, SNOMED y códigos sinópticos de reporte dentro del reporte del paciente.
155 | El sistema deberá proporcionar un registro de reportes preliminares y enmiendas del reporte final.
156 | El sistema deberá incluir los últimos resultados y los resultados de otras áreas del laboratorio dentro del reporte final de histología y citología
157 | El sistema deberá permitir la inserción de imágenes electrónicas dentro del reporte final representando la firma del patólogo
158 | El sistema deberá permitir que el reporte de resultados migre al sistema SAP.
159 | El sistema debe permitir la visualización de informes mediante acceso a web, previa asignación de credenciales y permisos.
160 | El sistema LIMS deberá permitir la generación de diferentes reportes para medir la gestión, productividad, seguridad y otros parámetros que se requieran medir, los cuales deben generarse en el momento que se requiera y con la posibilidad de seleccionar e periodo en tiempo que se requiere. Entre otros se solicita se generen los siguientes:
161 | Reporte que indique el total de órdenes que se generaron en SAP para el grupo de patología oncológica, indicando el procedimientos solicitados y desde que servicio se solicitó, adicionalmente indicar si esta orden efectivamente llegó al patología o no e indicar el tiempo que se tomó la orden en llegar, usando como fecha inicial la marca de tiempo en la que se generó la orden. En este informe indicar además el tiempo mínimo, el tiempo máximo y el promedio que se demora en llegar una orden al grupo de patología.
162 | Reporte de órdenes rechazadas en el grupo de patología indicando la razón de rechazo de la misma.
163 | Reporte de órdenes recibidas en el grupo de patología vs las recibidas en el área o laboratorio responsable del procedimiento solicitado, indicando el tiempo que se tomó tarda en llegar la orden al área después de recibida en el puesto de trabajo de recepción de muestras
164 | El sistema deberá permitir la generación de un reporte de pruebas extra institucionales solicitadas, con la misma información y agrupación descrita en los puntos anteriores.
165 | El sistema deberá generar un reporte consolidado de todas las áreas del grupo en las que se realizaron pruebas no facturadas, indicando el laboratorio o área que realizó la prueba, la prueba realizada, el identificador del caso y la persona que autorizó la realización de la misma.
166 | Cada área o laboratorio debe poder generar un reporte de pruebas no facturadas, en el cual se listen únicamente las pruebas realizadas en esa área específica.
167 | Reportes por usuario, en el cual se indique el número de pruebas que realizó, o casos que soluciono, indicando además el tiempo de oportunidad para los mismos.
168 | Para el grupo de patología molecular se deberán generar reportes por procedimiento y por pagador, indicando el procedimiento realizado, el médico solicitante, el número de Boucher, el número de guía cuando aplique, el estado del caso, el resultado obtenido, el número de factura y cuenta de cobro, la fecha de recepción en el laboratorio, la fecha de emisión del resultado, el ID y el tipo de muestra con la que se realizó el procedimiento entre otros, observaciones en caso de haberlos, entre otros datos.
169 | Reportes de procedimientos realizados por usuarios o responsables, indicando fecha de recepción del caso por el usuario, fecha de entrega de resultados y tiempo que se tomó la realización del procedimiento, indicando tiempo total y observaciones en caso de que haya.
170 | Reporte por área, indicando el número y tipo de procedimientos realizados, además del tiempo de oportunidad.
171 | Un reporte sobre la cantidad de pruebas realizadas en patología molecular y los resultados obtenidos en términos de muestra positivas o negativas y el tipo de mutación y en que gen todo en términos porcentuales.
172 | Todos los informe debe poderse generar en periodos de tiempo específicos
173 | Los resultados de las pruebas de cáncer hereditario deberán permitir su agrupación indicando el porcentaje de acuerdo a la totalidad de muestras y casos testeados, indicando las variantes y la categoría que se le dio a la misma, haciendo énfasis en las patologías, potencialmente patológicas y de significado incierto.
174 | Reportes de existencia de inventarios tanto de equipos, reactivos, insumos. Estos reportes deben poder ser generados por área y consolidado por todo el grupo de patología. En caso de equipos indicar si es propio con el número del activo fijo o si es apoyo tecnológico o comodato e indicar en estos casos el número de contrato y la vigencia del mismo.
175 | El reporte de inventarios deberá contener la información del elemento (insumo, equipo, reactivo etc.) y bodega o área en la que se encuentra y responsable del mismo.
176 | Medición de indicadores (los cuales se establecerán en el documento de alcance que se firme para la implementación del sistema) generando gráficas y demás ayudas.)
177 | Todos los reportes deberán poderse generar en el periodo de tiempo que se requiera
178 | Reporte de tareas indicando si está pendiente en proceso finalizada, responsable etc.
179 | Reporte de proyectos creados y que usaron muestras del archivo de patología
180 | Reporte de solicitud de muestras
181 | Reporte de muestras entregadas y la razón de su entrega o salida.
182 | Otros reportes que se solicitarán e indicarán en el acta de acta de alcance
183 | La la solución debera garantizar compatibilidad con el protocolo IPV4 y tambien con el protocolo IPV6.

## 5. Experiencia
ANEXO No. 5 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
ITEM | OBJETO | ENTIDAD CONTRATANTE | PLAZO EJECUCIÓN EN MESES | FECHA DE INICIACIÓN día/mes/año | FECHA DE TERMINACIÓN día/mes/año | VALOR EN PESOS | SMMLV | NIVEL SATISFACCIÓN (E B R M) | Sector Salud
1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
TOTALES | [5 empty] | 0 | 0
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

## 6. Equipo de Proyecto
ANEXO NO. 6 EQUIPO DE PROYECTO
Criterios
Especificaciones minimas de La consultoria | Cantidad | Puntaje Criterio Minimo | Especializacion Gerencia de Proyectos | PMP | Experiencia > 5 años | Total | Indicar Folio donde se verifica la informacion
Puntaje |  | 1 | 1 | 1 | 1
Gerente de Proyecto con certificación PMP o con especialización en gerencia de proyectos y Con minimo 4 años de experiencia. | 1
Consultor LIMS certificado en el producto con experiencia en el Sector Salud minimo 2 años en sitio | 2
Consultoría Adicional que considere necesaria para los demas componentes para garantizar el éxito del proyecto (Especificar)
| Descripcion Perfil del la consultoria adicional | [5 empty] | Indicar Folio donde se verifica la informacion
Consultor adicional
Consultor adicional
Consultor adicional
Consultor adicional
El equipo de consultoria debera cumplir con los requisitos minimos
El Puntaje sera asignado de acuerdo a la tabla anterior. Y obtendra (1) punto por cumplir con las Especificaciones minimas de La consultoria
En caso de cumplir mas de un criterio obtendra 1 punto adicional
Se asiganará 1 punto por cada consultor adicional
Serán válidas máximo 2 certificaciones por persona.
La oferta que sume el mejor puntaje de acuerdo a la metodolgia obtendra 100 puntos y los demas obtendra un puntaje proporcional
La oferta que no cumpla con los requisitos minimos en cuanto al equipo de trabajo no sera evaluada en este ítem y por lo tanto no obtendra puntaje
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

## 7. Costos
ANEXO No. 7 COSTOS
COSTOS PROYECTO | Cantidad | Valor Unitario | Subtotal | IVA | Total
Licenciamiento necesario para cumplir el objeto y alcance
Servicios de Consultoria
Servicios de capacitación
Valor Total