## Especificaciones Minimas Requer
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
ANEXO No. 6 CRITERIOS
EMR
REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS
Ítem | Requisito
EMR # | ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS (EMR) | CUMPLE | NO CUMPLE | registre # folios en la oferta que explican este contenido
RESPONSABILIDADES DEL PROPONENTE
1 | Garantizar Puesta en funcionamiento de un centro alterno de recuperación desastres CRD para el sistema productivo ERP / ISH MED de misión crítica SAP conforme a los requisitos técnicos, durante la vigencia del contrato.
2 | Deberá asignar un gerente de proyecto.
3 | Deberá contar con personal directo y con experiencia comprobada en la solución de la replicación ofertada.
4 | El monitoreo de la replicacion estará a cargo del proveedor
5 | Garantizar 2 Pruebas del funcionamiento del CRD durante la vigencia del contrato con acompañamiento y documentación por parte del proveedor
6 | Deberá garantizar una plataforma alterna con las condiciones tecnicas suficientes que permitan la replica y la utilizacion del CRD de forma eficiente, estos son licenciamiento, servidores de aplicación, servidor de base de datos, servidores de almacenamiento, equipos de comunicación, 100% servicios (Gerente de Proyecto, Consultoria de sistema operativo, base de datos db2, sistema SAP, comunicacones, Storage)
7 | Deberá contar con Infraestructura como Servicio sobre plataforma IBM Power con Procesadores como minimo Power7
8 | El proveedor deberá contar con el software para automatizar el aprovisionamiento de capacidades con el fin de ofrecer rápida respuesta al aumento o disminución de capacidades en contingencia (PowerVM - PowerVC - storage).
9 | Garantizar el 100% de la documentacion, de retorno de actividades en el INC, posterior a la utilizacion del CRD.
10 | El proveedor debera garantizar un 99.6% de disponibilidad de la solución de contingencia ofertada. 1. Infraestructura de servidores 2. Canales de Comunicación 3. Software de Replicación
11 | Estara a cargo de la administracion del sitio alterno.
12 | La oferta debe estimar los costos adicionales de almacenamiento , asi como los costos adicionales por procesamiento, los cuales podran ser utilizados por demanda por parte del INC.
13 | Proveer la infraestructura y recursos comprometidos, dentro del sitio y los tiempos establecidos en el alcance de esta propuesta.
14 | Asignar y tener disponibles los recursos en los tiempos establecidos en los alcances del servicio.
15 | Monitorear la ocurrencia de problemas y asegurar que éstos sean cerrados y documentados dentro de los criterios de Niveles de Servicio definidos.
16 | Informar al cliente oportunamente los procesos y procedimientos a seguir durante el desarrollo del proyecto.
17 | Garantizar los niveles de seguridad que se requieran y que estén dentro del alcance contratado.
18 | Informar oportunamente al cliente sobre cualquier cambio que pueda afectar la disponibilidad de sus servicios.
19 | Proveer soporte en caso de problemas técnicos asociados a hardware y software incluidos dentro de la solución.
20 | Garantizar Instalacion de SAP Router en el sitio alterno para comunicaciones via internet.
21 | Tiempo de servicios solicitado durante la vigencia del contrato.
22 | Tiempo de puesta en marcha del CRD 45 dias.
23 | Este servicio deberá ser administrado bajo la guía del conjunto de buenas prácticas para el manejo de la infraestructura y operación de las tecnologías de información –ITIL® (Information Technology Infrastructure Library).
24 | El oferente entregará de forma mensual el informe de gestión del CRD mediante el cual se garantiza la réplica de forma permanente la cual deberá estar lista para ser utilizada por el INC ante una emergencia.
25 | Garantizar Informes mensuales sobre la actividad del CRD
26 | El oferente debe garantizar la funcionalidad permanente de la replica y la integridad y confidencialidad de la informacion que conserva a través de la infraestructura ofertada.
27 | La plataforma alterna del proveedor debe disponer de la infraestructura suficiente y de herramientas que faciliten las pruebas en un ambiente controlado, la preparacion de dicho ambiente de pruebas esta 100% a cargo del oferente
28 | Cumplir las especificaciones de plataforma, procesador, almacenamiento, memoria etc esperados de acuerdo a 3.2. DESCRIPCION SITUACION ESPERADA del anexo tecnico No. 3.
29 | El proveedor deberá presentar un cronograma de actividades de implementacion del servicio contratado
30 | CARACTERISTICAS DEL DATA CENTER
31 | El datacenter de contingencia debe contar con certificación a nivel de procesos de Calidad ISO/IEC 270001-2005
32 | La especificaciones técnicas de infraestructura del datacenter de contingencia deben cumplir como mínimo con un TIER III
33 | El datacenter de contingencia debe contar con la arquitectura y la infraestructura necesaria para soportar la caída o ingreso a contingencia de los servicios criticos del negocio
34 | Todos los sistemas operativos, las aplicaciones soportadas, y los datos de usuarios finales deben estar disponibles 7x24.
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
35 | El servicio de replicación debe como mínimo estar conformada por: 1. Infraestructura como servicio (IaaS) 2. Canales de Comunicación 3. Software de Replicación 4. Seguridad perimetral 5. Gestión y administración de todo el servicio
36 | La plataforma debe escalar mínimo a 22 Cores Power7.
37 | La plataforma debe escalar mínimo a 512 GB de RAM.
38 | La conexión al storage debe der mínimo a 8 Gbps Fibre Channel
39 | El soporte del hardware y del software debe ser en modalidad 7x24x4.
40 | Flexibilidad para ofrecer capacidades de cómputo variables para condición de replicación y situación de pruebas o contingencia real.
41 | El proponente debe brindar su infraestructura con crecimiento por demanda 1. Procesamiento: Procesadores Power7 minimo 2. Storage: Storage Mínimo Storwize v-3700
42 | El Proponente debe realizar todas las gestiones necesarias para mantener la continuidad en la operación (disponibilidad y acceso a los servicios) dentro de parámetros adecuados de calidad, llevando para ello una supervisión y monitoreo de la infraestructura física, equipos activos de red, servidores y servicios en general, de tal manera que se garantice una operación normal con una disponibilidad de 7X24X365
43 | Deberá permitir la duplicación del entorno de producción en un servidor de respaldo en tiempo real sin pérdida de datos.
44 | El proveedor deberá proponer una solucion de replica eficiente de tal manera que no afecte el el rendimiento del sistema principal
45 | Especificar el sistema propuesto de forma esquematica, indicando claramente la herramienta de replicación y como funcionará
46 | El oferente debe suministrar el 100% de los elementos necesarios para la replicacion al sitio alterno Los anterior se refiere a elementos de hardware, software y comunicaciones necesarios para garantizar la replicacion al sitio alterno
47 | Canal de Internet 10 MB minimo para conexión via SAP Router, el cual debe ser escalable
48 | Canal dedicado de comunicaciones entre el INC y el sitio alterno de 40 MB ( Replica y activacion CRD), escalable.
49 | Los tiempos de respuesta para las transacciones SAP no deben sobrepasar los 1000 ms en el CRD
50 | La replicación se realizará en tiempo real o como maximo de forma Asincronica con intervalos de 5 minutos.
51 | El RTO esperado una vez declarada la contingencia no debe ser mayor a 2 horas
52 | El RPO esperado una vez declarada la contingencia no debe ser 10 minutos
53 | Todas las tareas de instalacion y configuracion del sitio alterno, serán realizadas en un 100% por el proveedor

## Experiencia Proponente
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
ITEM | OBJETO | ENTIDAD CONTRATANTE | SECTOR ENTIDAD CONTRATANTE | PLAZO EJECUCIÓN EN MESES | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR EN PESOS | SMMLV | NIVEL SATISFACCIÓN
|  |  | (G, P) |  | día/mes/año | día/mes/año |  | 737717 | (E, B, R, M)
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 | 0
13 | [6 empty] | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0
16 | [6 empty] | 0 | 0
17 | [6 empty] | 0 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0
19 | [6 empty] | 0 | 0
20 | [6 empty] | 0 | 0
21 | [6 empty] | 0 | 0
22 | [6 empty] | 0 | 0
TOTALES | [6 empty] | 0 | 0
COMPAÑÍA PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

## Talento Humano
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
ANEXO No. 6 CRITERIOS
TALENTO HUMANO
EVALUACIÓN REQUISITOS EXIGIBLES |  |  | OFERENTE
|  |  | Perfil | Experiencia | Tiempo experiencia | Cantidad | >=3 y < 5 años | >=5 y < 6 años | >=6 y < 7 años | >=7 y <8 años | >=8 y <9 años | >=9 y <10 años | >=10 años
TALENTO HUMANO
|  | Folio | PERFIL REQUERIDO |  |  |  | EXPERIENCIA PROFESIONAL - PUNTOS
ROLES REQUERIDOS |  | en oferta |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15
1 | GERENTE DE PROYECTO | Registrar #folio hoja de vida | (a) Profesional graduado en Ingeniería (b) Certificación ITIL® , reconocido por organismo certificador autorizado. | Experiencia certificada en gerencia de proyectos de tecnología informática o PMP | Tres (3) o más años, | 1
2 | ESPECIALISTA CON CONOCIMIENTOS BASIS - SAP | Registrar #folio hoja de vida | Personal con experiencia | Conocimientos BASIS - SAP | Tres (3) o más años. | 1
3 | DBA para db2 | Registrar #folio hoja de vida | Personal con experiencia en DB2 | Experiencia como dba db2. | tres (3) o más años. | 1
4 | Especialista sistema operativo AIX | Registrar #folio hoja de vida | Personal Cerificado | Experiencia certificada como administrador de plataformas AIX | Tres (3) o más años. | 1
5 | Especialista en Storage | Registrar #folio hoja de vida | Personal certificado | Experiencia como administrador de sistemas de almacenamiento SAN | Tres (3) o más años. | 1
6 | Especialista en redes y comunicaciones | Registrar #folio hoja de vida | Personal certificado | Experiencia como administrador de redes | Cinco (3) o más años. | 1
TOTAL PUNTOS POR TALENTO HUMANO

## Valor de la oferta
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE
ANEXO No.6 CRITERIOS
VALOR DE LA OFERTA
VALOR DE LA OFERTA
El 100% de los costos necesarios para la instalación, incluidos servicios, hardware, comunicaciones, licencias y en general todo lo necesario para activar la réplica conforme al anexo técnico # 3 deberá ser expresado en un costo mensual durante la vigencia del contrato. Deberán ser valores iguales y no podrán superar las asignaciones presupuestales destinadas por año conforme a la vigencia de los CDPS.
ítem | Cantidad | Valor Mensual | Iva | Valor Total Mes
Servicio CRD Sistema SAP ERP + ISH MED mes | 1 | 0 | 0 | 0
Costo Adicional de almacenamiento mes (GB) ( NO hace parte del valor total de la oferta) | 1 | 0 | 0
Costo adicional Memoria mes (GB) (Opcional) (NO hace parte del valor total de la oferta) | 1 | 0 | 0
Costo adicional de Procesamiento mes (Opcional) (NO hace parte del valor total de la oferta) | 1 | 0 | 0
|  | Valor total mes |  | 0
|  | Valor total |  | 0
COMPAÑÍA:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO: