## ITEM 1- MANOMETRO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Hospitalización, Urgencias
NOMBRE GENÉRICO: | MANOMETRO
DEFINICIÓN: | Instrumento de medición para la presión de oxígeno gasesoso medicinal contenido en una bala. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES |  | 1.1 Manómetros para oxígeno médicinal
1.2 Presión máxima de entrada 3000 PSI
1.3 Manometros de dos pulgadas
1.4 En caja cromada
1.5 Conexión 1/4 NPT
1.6 Manometro de entrada que crubra el rango de 0 a 4000 PSI
1.7 Manometro de salida que crubra el rango de 2 a 15 lpm
1.8 Conexión de entrada CGA 540
1.9 Conexión de salida 9/16-18 RD macho
1.10 Instrumento ensamblado
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en el Formato GTE-P04-F-23.
10. Garantizar calibración en sitio realizado por un laboratorio acreditado por la ONAC y entrega de certificado.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos tres (3) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante tres (3) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TECNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 2-TENSIOMETRO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM No. 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Consulta externa
NOMBRE GENÉRICO: | TENSIÓMETRO MANUAL
DEFINICIÓN : | Equipo o instrumento médico empleado para la medición indirecta de la presión arterial por método no invasivo. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1.1 Equipo para uso pediátrico y adulto.
1.2 Material de manómetro resistente y de fácil limpieza.
1.3 Escala de 0-300 mm Hg +/- 2 mm Hg.
1.4 Diseño de mano y liviano.
1.5 Manguera lisa.
1.6 Manómetro tipo reloj con protector de goma.
1.7 Pera de hule con válvula metálica de control.
1.8 Bomba o manguito de compresión en hule con mangueras incorporadas.
1.9 Máximo error permitido +/- 3mmHg
| 2. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES | 2.1 Dos (2) brazaletes reusables con velcro uno adulto y uno pediátrico.
2.2 Estuche de protección con cierre en velcro o cremallera
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
| 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | [5 empty] | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
| 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más. | [5 empty] | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | [5 empty] | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | [5 empty] | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en el Formato GTE-P04-F-23. | [5 empty] | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
10. Garantizar calibración en sitio realizado por un laboratorio acreditado por la ONAC y entrega de certificado.
NORMAS - CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 3-FONENDOSCOPIO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Consulta externa, Hospitalización interna, Urgencias, Unidad de cuidado intensivo, Unidades de diagnóstico.
NOMBRE GENÉRICO: | FONENDOSCOPIO
DEFINICIÓN : | Es un instrumento medico acústico utilizado en las ciencias de la salud para la auscultación de sonidos internos del cuerpo humano. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1.1 Versatilidad para adulto y pediátrico.
1.2 Diseño con dos (2) diafragmas en cada lado de la campana.
1.3 Campana elaborada en acero inoxidable o aleación en zinc.
1.4 Monitoreo de los sonidos de baja y alta frecuencia
1.5 Eliminación de ruido con de tubos de transmisión (siliconado o en PVC).
1.6 Olivas flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico ABS y lavables.
1.7 Arco metálico flexible con resorte interno
ACCESORIOS: | 1. Un (1) estuche.
6. CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
| 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | [5 empty] | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
| 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | [5 empty] | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | [5 empty] | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | [5 empty] | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en el Formato GTE-P04-F-23. | [5 empty] | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
7. NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima. | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 4 -TERMOMETRO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE | [13 empty] | CÓDIGO: |  |  |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | [13 empty] | VERSIÓN: |  |  |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA | [13 empty] | VIGENCIA: |  |  |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM No. 4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIOS: | Hospitalización, urgencias
NOMBRE GENÉRICO: | TERMOMETRO
DEFINICIÓN: | Equipo de medición de temperatura corporal para paciente pediátrico y adulto. | [19 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES |  | 1.1 Dispositivo digital
1.2 Peso no mayor a 360 gramos.
1.3 Sistema de encendido y apagado.
1.4 Pantalla de visualización LCD de fácil lectura.
1.5 Material resistente.
1.6 Toma de parámetro para paciente pediátrico y adulto.
1.7 Precisión del parámetro (temperatura) +- 0,5 °C máximo.
1.8 Cambio de magnitud de grados Celsius, grados Fahrenheit.
1.9 Memoria de ultimas lecturas.
1.10 Sin composición de mercurio.
1.11 Método de medición en tiempo real.
| 2. TIEMPOS DE LECTURA |  | 2.1 Lectura oral máximo 10 segundos.
2.2 Lectura axilar máximo 15 segundos.
| 3. ALARMA |  | 3.3 Sistema indicador de alta y baja temperatura
| 4. BATERÍA |  | 4.1 Batería(s) recargable
4.2 Indicador de duración de la batería
| 5. ACCESORIOS: |  | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables | 5.1 Dos (2) juegos de baterías recargables
|  |  | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector. | 5.2 Estuche protector.
|  |  | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar | 5.3 Sonda axilar
|  |  | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar) | 5.3 Doscientas (200) cubiertas de sondas (tipo axilar)
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más.
7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo.
9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en el Formato GTE-P04-F-23.
10. Garantizar calibración en sitio realizado por un laboratorio acreditado por la ONAC y entrega de certificado.
NORMAS - CERTIFICADOS: | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  |  |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos tres (3) años, emitida por casa matriz. | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años. |  |  |  | 2. Presentar certificación donde garantice que no será descontinuado el modelo del equipo en los próximos Cinco (05) años.
3. Presentar documento donde conste la capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento y verificación de la calibración por parte del proveedor, durante tres (3) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.
4. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA, CE, TUV, DIN y/o JIS.
5. Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia en Colombia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 5 -BASCULA CON TALLIMETRO
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 01
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 01-09-2015
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM No. 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Consulta externa, Urgencias, Hospitalizacion, entre otras.
NOMBRE GENÉRICO: | BASCULA CON TALLIMETRO.
DEFINICIÓN : | Equipo o instrumento de medición de talla y peso en escala numérica. | [7 empty] | No. de FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1.1 Báscula de pedestal y plataforma sólida.
1.2 Peso neto de la bascula no mayor a 18Kg
1.3 Para uso adulto y pediátrico
1.4 Material de metal resistente, lavable, para uso pesado y resistente a la corrosión.
1.5 Escala numérica para medición de peso y talla integrada al pedestal de la báscula.
1.6 Con ruedas traseras para fácil transporte.
1.7 Sistema de aguja indicadora por medio de riel.
1.8 Superficie de pesaje con plataforma antideslizante.
1.9 Tallimetro incorporado.
| 2. RANGOS DE MEDICIÓN | 2.1 Rango de medición en talla mínimo 190cm.
2.2 Rango de medición en peso mínimo 200Kg.
2.3 Sensibilidad de peso 100 gr
2.4 Resolución de talla 1 cm
2.5 Medición de talla en centímetros y milímetros.
2.6 Medición de paso en libras y kilogramos.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
| 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | [5 empty] | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
| 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo dos (2) años o más. | [5 empty] | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | [5 empty] | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | [5 empty] | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en el Formato GTE-P04-F-23. | [5 empty] | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
10. Garantizar calibración en sitio realizado por un laboratorio acreditado por la ONAC y entrega de certificado.
NORMAS - CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.

## ITEM 6 -FLUJOMETRO DE O2
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | GTE-P01-F-01
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 02
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA |  |  |  |  | VIGENCIA: |  | 19-02-2014
Página 1 de 1
ANEXO No.4 - ITEM No.6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas
SERVICIOS: | Hospitalizacion, salas de cirugía, ucis.
NOMBRE GENÉRICO: | FLUJOMETRO DE OXIGENO, DE PARED
DEFINICIÓN : | Equipo de medición de flujo de oxígeno para uso médico, con escala en litros por minuto, compensando las variaciones de presión de la línea de suministro, manteniendo una entrega constante de litros por minuto (LPM) al paciente, a través de su válvula de graduación. | [7 empty] | NÚMERO DE FOLIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1. GENERALES | 1.1 Tipo de material: aluminio para oxigeno medicinal y plástico resistente y lavable.
1.2 Columna con escala numérica para paciente adulto o pediátrico.
1.3 Escala numérica de 0 a 15 Lpm adulto o de 0.5 a 7Lpm pediátrico.
1.4 Cilindro que soporte presiones mínimas de 55psi.
1.5 Válvula tipo rosca de perilla resistente con indicador de apertura máxima y mínima para regular Lpm.
1.6 Salida en rosca para frasco humidificador o acople de línea.
1.7 Con acople para toma chemetron.
1.8 Cilindro de alta resistencia, con dispositivo de seguridad en la válvula.
1.9 Sistema libre de fugas.
| 2. ACCESORIOS | 2.1 Acople para toma Ohio.
CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO: | 1. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo y correctivo continuo durante la garantía por personal calificado.
2. Realizar por cada año de garantía la cantidad de mantenimientos sugeridos por el fabricante. Anexar documento donde se especifique esta recomendación.
3. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a ocho (8) horas en sitio.
| 4. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto. | [5 empty] | 3. Garantizar soporte y mantenimiento preventivo Veinticuatro (24) horas, Siete (07) días a la semana, (mínimo durante el tiempo de garantía del equipo).
5. Asegurar entrega de manuales de usuario y de mantenimiento de los equipos (se considera manual de mantenimiento el que incluya la información técnica para realizar diagnostico, mantenimiento preventivo y/o reparación de los equipos) en castellano.
| 6. Presentar documento de garantía, donde se evidencia el tiempo de la misma, la cobertura y lo que no incluye, mínimo un (1) año o más. | [5 empty] | 4. Tiempo de respuesta a mantenimiento correctivo menor o igual a Ocho (08) horas.
| 7. Especificar vida útil del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado). | [5 empty] | 5. Describir el programa de capacitación técnica-tiempo capacitación (Colombia), tanto para personal asistencial como de ingeniería del Instituto.
| 8. Propuesta o términos de mantenimiento al término de la vigencia de la garantía con precios por visita de mantenimiento preventivo. | [5 empty] | 7. Manuales y catálogos en español o con su traducción certificada al idioma castellano.
| 9. Adjuntar protocolo de mantenimiento preventivo en formato institucional e Instrucciones de Manejo Básico en el Formato GTE-P04-F-23. | [5 empty] | 10. Especificar vida util del equipo, accesorios y repuestos (anexar listado).
10. Garantizar verificación de calibración en sitio, de acuerdo a las recomendaciones de fabricante.
NORMAS - CERTIFICADOS | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere". |  | 1. Presentar registro sanitario ante el Invima y en caso de no requerir presentar certificado de "No Requiere".
| 2. Presentar certificación ISO 9001- 2000 - 13485 para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA,CE, TUV, DIN y/o JIS. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia. |  | 3. Presentar certificación de Casa matriz donde el proponente sea avalado como distribuidor autorizado especificando la vigencia.
NOTA: EL PROVEEDOR DEBE COLOCAR EN LA CASILLA DE NUMERO DE FOLIO, LA UBICACIÓN (FOLIO) DE CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DENTRO DE LA PROPUESTA.