## ANEXO 4
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE |  |  | CÓDIGO: | GDG-P02-F-01
|  | GESTIÓN DEL GASTO |  |  | VERSIÓN: | 02
|  | BIENES REQUERIDOS |  |  | VIGENCIA: | 31-10-2014
Página 1 de 1
ANEXO No. 4-2017
GRUPO | ÍTEM | CÓDIGO DEL MATERIAL | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A COMPRAR | MODALIDAD DE COMPRA
INSUMOS O ELEMENTOS PARA EQUIPOS DADOS APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS)
El Instituto adquiere “pruebas efectivas”, es decir, que se deben incluir todos los calibradores, controles e insumos necesarios para el procesamiento de las mismas.
Terapia Respiratoria
APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS) | 1 | 40010132 | GASES ARTERIALES PRUEBA, incluye pH, pCO2, pO2,CHC03, BE,ELECTROLITOS Na, K, Cl,AG, HCTO, MERTABOLITOS (GLUCOSA Y LACTATO), COOXIMETRIA (Hb, COHb, Met hB), CALCULO DE PARAMETROS (PS0, H+, BE, efc, SO2, Hct, a/A02, AaD02, Pa02, QS/QT, indice P/F, RE, Cc, Cv, Ca. DEBE INCLUIR CONTROLES, CALIBRADORES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UNIDAD | 13500 | CONVOCATORIA PÚBLICA
Patología oncológica
APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS) | 2 | 40020486 | PRUEBA DE CITOMETRIA DE FLUJO CON PORTAFOLIO DE ANTICUPERTOS INCLUIDOS | UNIDAD | 13500 | CONVOCATORIA PÚBLICA
DENTRO DE LOS PANELES EUROFLOW Y TODOS LOS QUE SE NECESITEN PARA EL
DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE HEMATOPATOLOGIAS, FACS FLOW SHEAT FLUID,
FACS SHUTDOWN SOLUTION, FACS CLEAN , TUBOS DE 12 x 75, FILCONS,
MEDICONS, PERLAS DE CALIBRACIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD DEL EQUIPO Y
PERLAS DE 3COMPENSACIÓN PARA TODAS
LAS APLICACIONES.
| 3 | 40020487 | PRUEBA DE INMUNOHISTOQUÍMICA QUE INCLUYA LÁMINA CARGADA, | UNIDAD | 22500 | CONVOCATORIA PÚBLICA
DESPARAFINIZADOR, RECUPERADOR ANTIGÉNICO, PEROXIDO DE HIDROGENO,
ANTICUERPO PRIMARIO LISTO PARA USAR (MINIMO
DISPONIBILIDAD DE 220 ANTICUERPOS) KIT DE DETECCIÓN (POLIMERO O
MULTIMERO), DAB, SULFATO DE COBRE, HEMATOXILINA, AGUA AMONIACAL Y TBS.
| 4 | 40060216 | COLORANTE WRIGTH*25 GRS | FRASCO | 4 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 5 | 40020646 | REACTIVO PARA PRUEBAS DE CITOLOGIA LIQUIDA COMPUESTO POR 480 MM REACTIVO DE DENSIDAD, CON JERINGAS BD PREPMATE, CITOCEPILLOS, PRESERVATIVO BD SUREPATH, COLORACION, BUFFERED TRIS, RINSE, DEBE INCLUIR LOS ELEMENTOS, CALIBRADORES Y CONTROLES Y DEMAS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UNIDAD | 480 | CONVOCATORIA PÚBLICA
Grupo Laboratorio Clinico
| 6 | 40060284 | TIRAS PARA ORINA PRUEBA | UNIDAD | 6750 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 7 | 40060350 | TROPONINA | UNIDAD | 750 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 8 | 40060470 | PRUEBAS DE HEMATOLOGIA, INCLUYE CUADRO HEMATICO AUTOMATIZADO, CUADRO HEMATICO DE URGENCIA, ADICIONAL 4 CAJAS MENSUALES DE CONTROL DE 3 NIVELES, SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR. CON LOTE MINIMO DE 3 MESES. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES Y CALIBRADORES E | UNIDAD | 52500 | CONVOCATORIA PÚBLICA
INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO
| 9 | 40060480 | COLORANTES DE COLORACION AUTOMATIZADA DE WRIGHT. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UNIDAD | 23000 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 10 | 40060483 | PRUEBAS ESPECIALES DE HEMATOLOGIA, INCLUYE ELECTROFORESIS DE PROTEINAS,INMUNOFIJACION EN SUERO. | UNIDAD | 900 | CONVOCATORIA PÚBLICA
Y SUS CONTROLES DE 3 NIVELES, SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN
INCLUIR CONTROLES Y CALIBRADORES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTOPOR EL PROVEEDOR
| 11 | 40060485 | PRUEBAS ESPECIALES. DEBEN TENER DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS PRUEBAS. INCLUYE ANTI HBs, HEPATITIS C, ANTI Hbe, ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B, ANTIGENO E, HEPATITIS B, HIV-1/HIV, CORE ANTI HBC, ALFAFETO PROTEINA (AFP), ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA), CA 125, CA 19.9, PROCALCITONINA CUANTITATIVA, TIROGLOBULINA, TSH DE TERCERA GENERACION, ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL), CALCITONINA, HORMONA DE CRECIMIENTO, HORMONA DE GONADOTROPINA HCG SUBUNIDAD B, PARATOHORMONA, ANTITIROGLOBULINA, FERRITINA, HORMONA LUTEINIZANTE (LH), PROLACTINA, CORTISOL , ESTRADIOL, HORMONA FOLICULO LEUTILIZANTE FSH, T3 LIBRE, TESTOSTERONA TOTAL, T4 LIBRE. EL PROVEEDOR DEBE SUMINISTRAR AL MES 3 CAJAS DE NIVEL NORMAL Y ANORMAL(2 NIVELES) INDEPENDIENTES, PARA TODAS LAS PRUEBAS.SE DEBE GARANTIZAR EL MISMO LOTE DE REACTIVOS ,LOS CUALES DEBEN SER MONOREACTIVOS LISTOS PARA SU USO, CONTROLES Y CALIBRADORES POR MINIMO 6 MESES.SE DEBEN GARANTIZAR LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTOS DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL. | UNIDAD | 45000 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 12 | 40060486 | PRUEBAS DE COAGULACION, DEBEN TENER DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS PRUEBAS. INCLUYE DIMERO D, FIBRINOGENO DE CLAUSS, ANTITROMBINA III, PT, PTT. EL PROVEEDOR DEBE SUMINISTRAR AL MES 2 CAJAS DE CONTROLES INDEPENDIENTES , NIVEL NORMAL Y ANORMAL, SE DEBE GARANTIZAR EL MISMO LOTE DE REACTIVOS Y CONTROLES MINIMO POR 6 MESES | UNIDAD | 42000 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 13 | 40060487 | PRUEBAS DE IDENTIFICACION DE GERMENES. SE DEBE TENER DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS PRUEBAS. INCLUYE: PARA GERMENES GRAM POSITIVOS, GERMENES GRAM NEGATIVOS, GERMENES LEVADURAS, GERMENES ANAEROBIOS, HAEMOPHILUS Y NEISSERIAS. | UNIDAD | 6000 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 14 | 40060656 | BETA 2 MICROGLOBULINA KIT X 100 PRUEBAS EFECTIVAS INCLUYE CALIBRADORES Y CONTROLES | UNIDAD | 9 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 15 | 40060680 | KIT FREELITE KAPPA LATEX SPAPLUS KIT X 100 PRUEBAS EFECTIVAS INCLUYE CALIBRADORES Y CONTROLES | UNIDAD | 9 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 16 | 40060681 | KIT FREELITE LAMBDA LATEX SPAPLUS X 100 KIT X 100 PRUEBAS EFECTIVAS INCLUYE CALIBRADORES Y CONTROLES | UNIDAD | 9 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 17 | 40060530 | COLORANTES DE COLORACION AUTOMATIZADA DE GRAM. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UNIDAD | 1500 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 18 | 40060281 | HEMOCULTIVOS PARA HONGOS, HEMOCULTIVOS PEDIATRICOS Y HEMOCULTIVOS AEROBIO Y ANAEROBIO ADULTO, TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UNIDAD | 6000 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 19 | 40060446 | DETECCION AUTOMATICA DE MYCOBACTERIAS EN MEDIO LIQUIDO | UNIDAD | 1000 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 20 | 40060654 | COLORACION AUTOMATIZADA DE ZIELH NEELSEN | KIT | 1000 | CONVOCATORIA PÚBLICA | *
| 21 | 40060660 | MEDICION DE NIVELES DE VANCOMICINA KIT X 10O PRUEBAS | KIT | 6 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 22 | 40060690 | AUTOMATIZADO PARA COLORACIÓN DE ZIELH NEELSEN CON SISTEMA CERRADO PARA BIOSEGURIDAD POR EMISIÓN DE VAPORES | PRUEBA | 2400 | CONVOCATORIA PÚBLICA | *
| 23 | 40060692 | REACTIVO PARA MEDICIONES DE NIVELES DE VITAMINA B-12 KIT POR 100 PRUEBAS | KIT | 12 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 24 | 40060693 | REACTIVO PARA PROCESAMIENTO DE LAS PROTEINAS C Y S DE LA COAGULACION (PROTEINA C DE LA COAGULACION) | KIT | 1 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 25 | 40060694 | REACTIVO PARA PROCESAMIENTO DE LAS PROTEINAS C Y S DE LA COAGULACION (PROTEINA S DE LA COAGULACION) | KIT | 12 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 26 | 40060695 | REACTIVO PARA MEDICIONES DE NIVELES DE ACIDO FOLICO KIT POR 100 PRUEBAS | KIT | 12 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 27 | 40060696 | PRUEBA COLORIMETRICA PARA LA DETECCION DE CARBAPENEMASAS | PRUEBA | 240 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 28 | 40070266 | COMPLEMENTO C3 Y C4 PRUEBA EFECTIVA INCLUYE CALIBRADORES Y CONTRALES | UNIDAD | 100 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 29 | 40060620 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA PRUEBA | UNIDAD | 450 | CONVOCATORIA PÚBLICA
Servicios farmacéuticos
APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS) | 24 A | 40040051 | BOLSA RECOLECCIÓN DE SANGRE CON FILTRO PREALMACENAMIENTO | BOLSA | 4535 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 25 A | 40040022 | ESTUCHE DE PLAQUETAFERESIS CERRADO UNIPUNCION | UNIDAD | 600 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 26 A | 40040042 | BOLSA CUADRUPLE | BOLSA | 4172 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 27 A | 20040003 | MEDIO CONTRASTE NO IONICO 300MG 50ML | FCO | 26051 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 28 A | 20040141 | Gadolineo 28.4mg 0.5 mmol/ml frasco 15ml | FCO | 3822 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 29 A | 40060460 | Hisopos pruebas Luminometría PAQUETE X 100 Unidades | PAQUETE | 8 | CONVOCATORIA PÚBLICA
Banco de sangre
APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS) | 30 | 40040172 | PRUEBAS DE INMUNOSEROLOGIA PARA EL BANCO DE SANGRE CON CONTROL DE TERCERA OPINION DIARIO,DEBEN TENER DISPONIBILIDAD DE LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS. INCLUYE ANTI CORE HEPATITIS , ANTI HCV, ANTI HTLV1/2, ANTI TRIPANOZOMA CRUZZI, HIV AG-AC, PRUEBA TREPONEMICA PARA SIFILIS, ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B, TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES Y CALIBRADORES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO, TECNOLOGIA:QUIMIOLUMINISCENCIA Y TODAS LA PRUEBAS EN UNA SOLA PLATAFORMA | UNIDAD | 12000 | CONVOCATORIA PÚBLICA
| 31 | 40040173 | PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA PARA SERVICIO TRANSFUSIONAL CON CONTROL DE TERCERA OPINION DIARIO. DEBEN TENER LA DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS PRUEBAS. INCLUYE PRUEBA PARA DETERMINAR SUBGRUPOS DE A, PRUEBA DE COMPATIBILIDAD CRUZADA CON RECHEQUEO, RASTREO DE ANTICUERPOS PARA PACIENTES CON CELULAS I, II , III, HEMOCLASIFICACION ABO DIRECTA E INVERSA A1, B PARA PACIENTES Y PARA DONANTES, PRUEBA PARA DETERMINAR COOMBS DIRECTO FRACCIONADO, COOMBS DIRECTO CUALITATIVO, PRUEBA PARA IDENTIFICACION FENOTIPO RH-KELL, PRUEBA PARA CONFIRMACION DEL D DEBIL. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR INSUMOS, CONTROLES, CALIBRADORES Y DEMAS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO. TECNOLOGIA: AGLUTINACION EN COLUMNA Y MICROPLACA. NOTA: La hemoclasificación se puede ofertar en microplaca. La lectina debe ser ofertada en la tecnología de aglutinación en columna. La prueba para determinar el fenotipo Rh- Kell se puede ofertar en microplaca. | UNIDAD | 60000 | CONVOCATORIA PÚBLICA

## ANEXO 6
ANEXO No. 6-2017
INSUMOS O ELEMENTOS PARA EQUIPOS DADOS APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS)
GRUPO | ÍTEM | CÓDIGO DEL MATERIAL | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | TECNOLOGÍA REQUERIDA | INTERFASE REQUERIDA
Terapia Respiratoria
APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS) | 1 | 40010132 | GASES ARTERIALES PRUEBA, incluye pH, pCO2, pO2,CHC03, BE,ELECTROLITOS Na, K, Cl,AG, HCTO, MERTABOLITOS (GLUCOSA Y LACTATO), COOXIMETRIA (Hb, COHb, Met hB), CALCULO DE PARAMETROS (PS0, H+, BE, efc, SO2, Hct, a/A02, AaD02, Pa02, QS/QT, indice P/F, RE, Cc, Cv, Ca. DEBE INCLUIR CONTROLES, CALIBRADORES Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UNIDAD | 13500 | DOS (2) Equipos que procesen Gases, Oximetria básica, electrolitos, metabolitos, Cooximetria y realice cálculos, sistema de ayuda con aspiración automatizada de muestras, calibraciones y controles de calidad automáticos, mínimo 3, uno de cada nivel, normal, alto y bajo para seguimiento diario y con electrodos libre de mantenimiento, con almacenamiento y disposición en gráficos de Levey-Jenning. Mantenimiento con reactivos e insumos necesarios para el procesamiento de las muestras determinadas, Capacitación y soporte técnico permanente. Con posibilidad de conectividad a Equipo del Instituto para Consulta de Datos
Patología oncológica
APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS) | 2 | 40020486 | PRUEBA DE CITOMETRIA DE FLUJO CON PORTAFOLIO DE ANTICUPERTOS INCLUIDOS | UNIDAD | 13500 | CITOMETRO DE FLUJO DE 3 LASER, 8 COLORES, 10 PARAMETROS CON PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y CALIBRACIÓN AUTOMÁTICO Y PROGRAMA DE INICIALIZACIÓN Y APAGADO AUTOMÁTICO. SEPARADOR DE POBLACIONES CELULARES, VORTEX, CENTRÍFRUGA. PROCESADOR DE TEJIDOS. DOS UNIDADES DE ANÁLISIS CON LOS PROGRAMAS INFINICITY Y PAINT A GATE PRO, IMPRESORA. DEBEN INCLUIR TODOS LOS INSUMOS, PROCESADORES Y CONTROLES NECESARIOS | SISTEMA MED
DENTRO DE LOS PANELES EUROFLOW Y TODOS LOS QUE SE NECESITEN PARA EL
DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE HEMATOPATOLOGIAS, FACS FLOW SHEAT FLUID,
FACS SHUTDOWN SOLUTION, FACS CLEAN , TUBOS DE 12 x 75, FILCONS,
MEDICONS, PERLAS DE CALIBRACIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD DEL EQUIPO Y
PERLAS DE 3COMPENSACIÓN PARA TODAS
LAS APLICACIONES.
| 3 | 40020487 | PRUEBA DE INMUNOHISTOQUÍMICA QUE INCLUYA LÁMINA CARGADA, | UNIDAD | 22500 | CUATRO (4) EQUIPOS DE COLORACIÓN AUTOMÁTICA (AUTOSTAINER), CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA 30 POSICIONES QUE INCLUYA MÓDULO DE DESPARAFINIZACIÓN Y DE RECUPERACIÓN ANTIGÉNICA, PC, MONITOR, IMPRESORA DE DOCUMENTOS Y RÓTULOS, CÓDIGO DE BARRAS, UPC Y UNIDAD DE DESECHOS , CONECTIVIDAD ENTRE LOS EQUIPOS Y AL SISTEMA DE INFORMACIÓN MED DEL LABORATORIO DE PATOLOGÍA. DEBEN SUMINISTRAR INSUMOS, PROCESADORES Y CONTROLES NECESARIOS | NO APLICA
DESPARAFINIZADOR, RECUPERADOR ANTIGÉNICO, PEROXIDO DE HIDROGENO,
ANTICUERPO PRIMARIO LISTO PARA USAR (MINIMO
DISPONIBILIDAD DE 220 ANTICUERPOS) KIT DE DETECCIÓN (POLIMERO O
MULTIMERO), DAB, SULFATO DE COBRE, HEMATOXILINA, AGUA AMONIACAL Y TBS.
| 4 | 40060216 | COLORANTE WRIGTH*25 GRS | FRASCO | 4
| 5 | 40020646 | REACTIVO PARA PRUEBAS DE CITOLOGIA LIQUIDA COMPUESTO POR 480 MM REACTIVO DE DENSIDAD, CON JERINGAS BD PREPMATE, CITOCEPILLOS, PRESERVATIVO BD SUREPATH, COLORACION, BUFFERED TRIS, RINSE, DEBE INCLUIR LOS ELEMENTOS, CALIBRADORES Y CONTROLES Y DEMAS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UNIDAD | 480
Grupo Laboratorio Clinico
| 6 | 40060284 | TIRAS PARA ORINA PRUEBA | UNIDAD | 6750 | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACION DEL PH, LEUCOCITOS, NITRITOS PARAMETROS QUIMICOS (PROTEINAS GLUCOSA CUERPOS CETONICOS UROBILINOGENO BILIRRUBINA SANGRE DENSIDAD | EQUIPO DE FASE BIDIRECCIONAL COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO
| 7 | 40060350 | TROPONINA | UNIDAD | 750 | EQUIPO AUTOMATIZADO CON TECNOLOGIA DE QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA | EQUIPO DE FASE BIDIRECCIONAL COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO
| 8 | 40060470 | PRUEBAS DE HEMATOLOGIA, INCLUYE CUADRO HEMATICO AUTOMATIZADO, CUADRO HEMATICO DE URGENCIA, ADICIONAL 4 CAJAS MENSUALES DE CONTROL DE 3 NIVELES, SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR. CON LOTE MINIMO DE 3 MESES. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES Y CALIBRADORES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UNIDAD | 52500 | EQUIPO AUTOMATIZADO (2) CON TECNOLOGIA DE CITOMETRIA DE FLUJO, CON OPCION DE MODO ABIERTO Y CERRADO, CON OPCION DE MICROMUESTRAS, DEBE TENER REGISTRO DE LOTES DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL SISTEMA , CON ALMACENAMIENTO DE MINIMO 12000 PACIENTES, 26 PARAMETROS COMO MINIMO. | EQUIPO DE FASE BIDIRECCIONAL COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO
| 9 | 40060480 | COLORANTES DE COLORACION AUTOMATIZADA DE WRIGHT. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UNIDAD | 23000 | EQUIPO AUTOMATIZADO | NO REQUIERE
| 10 | 40060483 | PRUEBAS ESPECIALES DE HEMATOLOGIA, INCLUYE ELECTROFORESIS DE PROTEINAS,INMUNOFIJACION EN SUERO. | UNIDAD | 900 | EQUIPOS AUTOMATIZADO ELECTROFORESIS E INMUNOFIJACION EN SUERO, CON COMPUTADOR E IMPRESORA Y REGULADOR DE CORRIENTE DE SER NECESARIO, CON SOFTWARE DE LECTURA Y ANALISIS, EL NUMERO DE DETERMINACIONES SOLICITADAS DEBE CORRESPONDER AL NUMERO DE PRUEBAS EFECTIVAS | EQUIPO DE FASE BIDIRECCIONAL COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO
Y SUS CONTROLES DE 3 NIVELES, SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN
INCLUIR CONTROLES Y CALIBRADORES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTOPOR EL PROVEEDOR
| 11 | 40060485 | PRUEBAS ESPECIALES. DEBEN TENER DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS PRUEBAS. INCLUYE ANTI HBs, HEPATITIS C, ANTI Hbe, ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B, ANTIGENO E, HEPATITIS B, HIV-1/HIV, CORE ANTI HBC, ALFAFETO PROTEINA (AFP), ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA), CA 125, CA 19.9, PROCALCITONINA CUANTITATIVA, TIROGLOBULINA, TSH DE TERCERA GENERACION, ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA TOTAL), CALCITONINA, HORMONA DE CRECIMIENTO, HORMONA DE GONADOTROPINA HCG SUBUNIDAD B, PARATOHORMONA, ANTITIROGLOBULINA, FERRITINA, HORMONA LUTEINIZANTE (LH), PROLACTINA, CORTISOL , ESTRADIOL, HORMONA FOLICULO LEUTILIZANTE FSH, T3 LIBRE, TESTOSTERONA TOTAL, T4 LIBRE. EL PROVEEDOR DEBE SUMINISTRAR AL MES 3 CAJAS DE NIVEL NORMAL Y ANORMAL(2 NIVELES) INDEPENDIENTES, PARA TODAS LAS PRUEBAS.SE DEBE GARANTIZAR EL MISMO LOTE DE REACTIVOS ,LOS CUALES DEBEN SER MONOREACTIVOS LISTOS PARA SU USO, CONTROLES Y CALIBRADORES POR MINIMO 6 MESES.SE DEBEN GARANTIZAR LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTOS DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL. | UNIDAD | 45000 | EQUIPO AUTOMATIZADO DE TECNOLOGIA DE QUIMIOLUMINISCENCIA O ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA, CON CAPACIDAD MINIMA DE 30-50 MUESTRAS A BORDO, Y POSICION PARA MUESTRAS DE URGENCIAS, MANEJO DE DIFERENTES TAMAÑOS DE TUBOS, TUBO PRIMARIO CON CODIGO DE BARRAS, DEBE TENER SISTEMA DE DETECCION DE COAGULOS O BURBUJAS, CON SENSOR DE INDICES SERICOS Y MEZCLADO ULTRASONICO, EL EQUIPO NO DEBE REQUERIR NINGUN PROCESO MANUAL (PRE DILUCION ) O ADICIONAL, LA DILUCION DE LAS MUESTRAS DEBE SER SEGUN LINEARIDAD DE LA PRUEBA, DEBE PERMITIR CARGA CONTINUA DE MUESTRAS, TENER COPIA DE SEGURIDAD DE RESULTADOS, CALIBRACIONES Y CONTROLES, Y EL NUMERO DE DETERMINACIONES SOLICITADAS DEBE CORRESPONDER AL NUMERO DE PRUEBAS EFECTIVAS. | EQUIPO DE FASE BIDIRECCIONAL COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO
| 12 | 40060486 | PRUEBAS DE COAGULACION, DEBEN TENER DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS PRUEBAS. INCLUYE DIMERO D, FIBRINOGENO DE CLAUSS, ANTITROMBINA III, PT, PTT. EL PROVEEDOR DEBE SUMINISTRAR AL MES 2 CAJAS DE CONTROLES INDEPENDIENTES , NIVEL NORMAL Y ANORMAL, SE DEBE GARANTIZAR EL MISMO LOTE DE REACTIVOS Y CONTROLES MINIMO POR 6 MESES | UNIDAD | 42000 | EQUIPO AUTOMATIZADO DE TECNICA COAGULOMETRICA O NEFELOMETRICA CON BANDEJA DE REACTIVOS REFRIGERADA PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS, DEBE PERMITIR LA CARGA CONTINUA DE MUESTRAS, DILUCIONES AUTOMATICAS SEGÚN LINEARIDAD DE LAS PRUEBAS. EL NUMERO DE PRUEBAS OFERTADAS POR REACTIVO SERAN LAS EFECTIVAS SIN CONTAR CON LAS CALIBRACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, EL PROVEEDOR ASUMIRA LAS REPOSICIONES PERTINENTES | EQUIPO DE FASE BIDIRECCIONAL COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO
| 13 | 40060487 | PRUEBAS DE IDENTIFICACION DE GERMENES. SE DEBE TENER DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS PRUEBAS. INCLUYE: PARA GERMENES GRAM POSITIVOS, GERMENES GRAM NEGATIVOS, GERMENES LEVADURAS, GERMENES ANAEROBIOS, HAEMOPHILUS Y NEISSERIAS. | UNIDAD | 6000 | EQUIPO CON TARJETAS O PANELES PARA IDENTIFICACION AUTOMATIZADA POR CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA DE MICROORGANISMOS GRAM NEGATIVOS, GRAM POSITIVOS, LEVADURAS NEISSERIAS Y HAEMOPHILUS, ANAEROBIOS. LAS TARJETAS O PANELES DEBEN CONTENER LAS DILUCIONES Y LOS PUNTOS DE CORTE. SEGUN LA NORMA CLSI VIGENTE Y EXIGIDIA POR LA SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA. EL ENSAYO DE SUSCEPTIBILIDAD PARA MICROOORGANISMOS GRAM NEGATIVOS DEBE CONTENER LA PRUEBA PARA LA DETECCION DE BETALACTAMASA (BLEE) Y PRUEBAS CONFIRMATORIAS EXIGIDAS POR LA SECRETARIA DE SALUD YY ADICIONALES(SENSIDISCOS Y/ O TIRAS IMPREGNADAS CON DULUCIONES DE ANTIBIIOTICO PARA CONFIRMACION DE CARBAPENEMASAS, Y TODOS LOS ANTIBIOTICOS Y PUNTOS DE CORTE SEGUN NORMA CLSI. EL ENSAYO DE SUSCEPTIBILIDAD PARA MICROORGANISMOS GRAM POSITVOS DEBE CONTENER : PRUEBA PARA LA CONFIRMACION DE RESISTENCIA A LA OXACILILINA (CEFOXITINA)ASI COMO LOS ANTIBIOTICOS Y PUNTOS DE CORTE SEGUN NORMAS CLSI.LA DILUCION PARA EL MICROORGANISMO PARA LA PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD DEBE SER AUTOMATIZADA PARA SEGURIDAD EN LA EXACTITUD EN EL INOCULO. DEBE TENER UN SOFTWARE QUE PERMITA DETERMINAR EL FENOTIPO DE RESISTENCIA NATURAL Y ADQUIRIDA PARA LA ADECUADA LECTURA INTERPRETADA DEL ANTIBIOGRAMA., TAMBIEN DEBE PERMITIR LA ACTIVACION Y CREACION POR PARTE DEL USUARIO DE REGLAS DE SUPRESION Y ALARMAS EN CASO DE PERFILES DE RESISTENCIA CRITICOS, TAMBIEN DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE ESTADISTICA Y ANALISIS EPIDEMIOLOGICO QUE SEA COMPATIBLE CON EL SISTEMA WHONET O SISTEMA ORDENADO POR LA SDS PARA REPORTE EPIDEMIOLOGICO LA BASE DE DATOS DEBE SER AMPLIA Y ACTUALIZADA DE TODOS LOS MICROORGANISMOS INCLUYENDO LEVADURAS Y ANAEROBIOS, EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR QUE LAS PRUEBAS EN LAS CUALES NO SE OBTENGA UN RESULTADOS CONCLUYENTE O FINAL CON EL EQUIPO INSTALASDO SERA SU RESPONSABILIDAD EL ENVIO Y PROCESAMIENTO DE DICHA MUESTRA EN UN LABORATORIO RECONOCIDO Y DE IGUAL NIVEL DE LA INSTITUCION QUE CUENTE CON LOS RESULTADOS DE CC EXIGIDOS PARA EMITIR UN RESULTADO CONFIABLE, YE ESTOS RESULTADOS DEBEN SER ENTREGADOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE PARA NO AFECTAR EL CORRECTO TRATAMIENTO DEL PACIENTE. EL OFERENTE SE COMPROMETE A ENTREGAR TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA COMPLETA HASTA EL REPORTE FINAL DE LOS RESULTADOS ASI: PANELES Y/O TARJETAS TUBOS DE INOCULACION, ESCOBILLONES SOLUCIONES QUE SE REQUIERAN PARA EL PROCESAMIENTO DE LA PRUEBA COMPLETA SIN QUE SE GENERE COSTO ALGUNO PARA LA INSTITUCION. EL EQUIPO DE HEMOCULTIVOS PARA LA DETECCION MICROBIANA AUTOMATIZADA SE DEBE BASAR EN LA DETECCION DE PRODUCTOS DEL METABOLISMO BACTERIANO CO2 MEDIANTE TECNICAS RADIOMETRICA FLUOROMETRICA Y/O COLORIMETRICAS QUE COMPLAN CON LOS REQURIMIENTOS PARA EL CRECIMIENTO DE GERMENES GRAM POSITIVOS, GRAM NEGATIVOS, AEROBIOS, ANANEROBIOS FACULTATIVOS LEVADURAS YMYCOBACTERIAS. LOS DOS EQUIPOS DEBEN GARANTIZAR LA INTERFAZ BIDIRECCIONAL(INGRESO, REPORTE Y TRANSFERENCIA) DE LOS RESULTADOS AL SISTEMA DE INFORMACION DEL LABORATORIO QUE SE ESTE UTILIZQANDO EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION . EQUIPO PARA IDENTIFICACION RAPIDA DE MYCOBACTERIAS TUBERCULOSAS Y NO TUBERCULOSAS Y PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD. | EQUIPO DE FASE BIDIRECCIONAL COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO
| 14 | 40060656 | BETA 2 MICROGLOBULINA KIT X 100 PRUEBAS EFECTIVAS INCLUYE CALIBRADORES Y CONTROLES | UNIDAD | 9 | AUTOMATIZADO | CUALQUIERA COMPATIBLE CON SAP
| 15 | 40060680 | KIT FREELITE KAPPA LATEX SPAPLUS KIT X 100 PRUEBAS EFECTIVAS INCLUYE CALIBRADORES Y CONTROLES | UNIDAD | 9 | EQUIPO AUTOMATIZADO DETECCION DE CADENAS DE KAPPA Y LAMBDA , EL NUMERO DE DETERMINACIONES SOLICITADAS DEBE CORRESPONDER AL NUMERO DE PRUEBAS EFECTIVAS | EQUIPO DE FASE BIDIRECCIONAL COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO
| 16 | 40060681 | KIT FREELITE LAMBDA LATEX SPAPLUS X 100 KIT X 100 PRUEBAS EFECTIVAS INCLUYE CALIBRADORES Y CONTROLES | UNIDAD | 9 | EQUIPO AUTOMATIZADO DETECCION DE CADENAS DE KAPPA Y LAMBDA , EL NUMERO DE DETERMINACIONES SOLICITADAS DEBE CORRESPONDER AL NUMERO DE PRUEBAS EFECTIVAS | EQUIPO DE FASE BIDIRECCIONAL COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO
| 17 | 40060530 | COLORANTES DE COLORACION AUTOMATIZADA DE GRAM. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UNIDAD | 1500 | AUTOMATIZADO | NO REQUIERE
| 18 | 40060281 | HEMOCULTIVOS PARA HONGOS, HEMOCULTIVOS PEDIATRICOS Y HEMOCULTIVOS AEROBIO Y ANAEROBIO ADULTO, TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO | UNIDAD | 6000 | EL EQUIPO DE HEMOCULTIVOS PARA LA DETECCION MICROBIANA AUTOMATIZADA SE DEBE BASAR EN LA DETECCION DE PRODUCTOS DEL METABOLISMO BACTERIANO CO2 MEDIANTE TECNICAS RADIOMETRICA FLUOROMETRICA Y/O COLORIMETRICAS QUE CUMPLAN CON LOS REQURIMIENTOS PARA EL CRECIMIENTO DE GERMENES GRAM POSITIVOS, GRAM NEGATIVOS, AEROBIOS, ANANEROBIOS FACULTATIVOS LEVADURAS YMYCOBACTERIAS. EL EQUIPO DEBE GARANTIZAR LA INTERFAZ BIDIRECCIONAL(INGRESO, REPORTE Y TRANSFERENCIA) DE LOS RESULTADOS AL SISTEMA DE INFORMACION DEL LABORATORIO QUE SE ESTE UTILIZQANDO EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION | EQUIPO DE FASE BIDIRECCIONAL COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO
| 19 | 40060446 | DETECCION AUTOMATICA DE MYCOBACTERIAS EN MEDIO LIQUIDO | UNIDAD | 1000 | EQUIPO PARA IDENTIFICACION RAPIDA DE MYCOBACTERIAS TUBERCULOSAS Y NO TUBERCULOSAS Y PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD | EQUIPO DE FASE BIDIRECCIONAL COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE INFORMACION CON EL QUE CUENTE EL LABORATORIO
| 20 | 40060654 | COLORACION AUTOMATIZADA DE ZIELH NEELSEN | KIT | 1000 | IGUAL AL CODIGO 40060690
| 21 | 40060660 | MEDICION DE NIVELES DE VANCOMICINA KIT X 10O PRUEBAS | KIT | 6
| 22 | 40060690 | AUTOMATIZADO PARA COLORACIÓN DE ZIELH NEELSEN CON SISTEMA CERRADO PARA BIOSEGURIDAD POR EMISIÓN DE VAPORES | PRUEBA | 2400 | IGUAL AL CODIGO 40060654
| 23 | 40060692 | REACTIVO PARA MEDICIONES DE NIVELES DE VITAMINA B-12 KIT POR 100 PRUEBAS | KIT | 12
| 24 | 40060693 | REACTIVO PARA PROCESAMIENTO DE LAS PROTEINAS C Y S DE LA COAGULACION (PROTEINA C DE LA COAGULACION) | KIT | 1
| 25 | 40060694 | REACTIVO PARA PROCESAMIENTO DE LAS PROTEINAS C Y S DE LA COAGULACION (PROTEINA S DE LA COAGULACION) | KIT | 12
| 26 | 40060695 | REACTIVO PARA MEDICIONES DE NIVELES DE ACIDO FOLICO KIT POR 100 PRUEBAS | KIT | 12
| 27 | 40060696 | PRUEBA COLORIMETRICA PARA LA DETECCION DE CARBAPENEMASAS | PRUEBA | 240
| 28 | 40070266 | COMPLEMENTO C3 Y C4 PRUEBA EFECTIVA INCLUYE CALIBRADORES Y CONTRALES | UNIDAD | 100 | AUTOMATIZADO | EQUIPO AUTOMATIZADO CON INTERFASE BIDIRECCIONAL
| 29 | 40060620 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA PRUEBA | UNIDAD | 450 | AUTOMATIZADO | EQUIPO AUTOMATIZADO CON INTERFASE BIDIRECCIONAL
Servicios farmacéuticos
APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS) | 24 A | 40040051 | BOLSA RECOLECCIÓN DE SANGRE CON FILTRO PREALMACENAMIENTO | BOLSA | 4535 | 1 Sistema de aféresis para recolección automatizada de hemocomponentes. 3 Separadores automáticos de componentes sanguíneos. 3 sistemas de balanza con agitación continua 1 Balanza digital 1 Centrifuga refrigerada 2 Sellador dieléctrico 1 Conector estéril 1 Balanza automatizada de componentes un contador celular en el Banco de Sangre que mida Hematocrito, Leucocitos y plaquetas, que creo, se puede conseguir en apoyo tecnológico 1 Agitador de plaquetas 1 Sistema de tratamiento completo de sangre de acuerdo a la tecnología de cada proveedor. 1 contador celular en el Banco de Sangre que mida Hematocrito, Leucocitos y plaquetas, que creo, se puede conseguir en apoyo tecnológico Y todos los dispositivos que se requieran para el correcto funcionamiento de los equipos.
| 25 A | 40040022 | ESTUCHE DE PLAQUETAFERESIS CERRADO UNIPUNCION | UNIDAD | 600
| 26 A | 40040042 | BOLSA CUADRUPLE | BOLSA | 4172 | 1 Sistema de aféresis para recolección automatizada de hemocomponentes. 3 Separadores automáticos de componentes sanguíneos. 3 sistemas de balanza con agitación continua 1 Balanza digital 1 Centrifuga refrigerada 2 Sellador dieléctrico 1 Conector estéril 1 Balanza automatizada de componentes un contador celular en el Banco de Sangre que mida Hematocrito, Leucocitos y plaquetas, que creo, se puede conseguir en apoyo tecnológico 1 Agitador de plaquetas 1 Sistema de tratamiento completo de sangre de acuerdo a la tecnología de cada proveedor. 1 contador celular en el Banco de Sangre que mida Hematocrito, Leucocitos y plaquetas, que creo, se puede conseguir en apoyo tecnológico Y todos los dispositivos que se requieran para el correcto funcionamiento de los equipos.
| 27 A | 20040003 | MEDIO CONTRASTE NO IONICO 300MG 50ML | FCO | 26051 | EN TOTAL SE REQUIEREN TRES INYECTORES DE MEDICO DE CONTRASTE DISTRIBUIDOS ASI: E *DOS (2) inyectores de medio de contraste para tomografía axial computarizada (tac), de doble cabezal controlado por microprocesador. con velocidad de flujo constante de solución salina y jeringas de carga de 150 – 200ml y preferiblemente con sistema en cascada. se requiere que los consumibles del inyector (jeringas, líneas de trasferencia y los que se requieran) sean entregados en su totalidad para el funcionamiento de este equipo, sin ningún cobro adicional. *SE REQUIERE UN (1) INYECTOR DE MEDIO de contraste para angiografía de doble cabezal controlado por microprocesador. con velocidad de flujo constante de solución salina y jeringas de carga de 150 – 200ml y preferiblemente con sistema en cascada. se requiere que los consumibles del inyector (jeringas, líneas de trasferencia y los que se requieran) sean entregados en su totalidad para el funcionamiento de este equipo, sin ningún cobro adicional.
| 28 A | 20040141 | Gadolineo 28.4mg 0.5 mmol/ml frasco 15ml | FCO | 3822 | Se requiere un (1) inyector de medio de contraste para Resonancia Magnética, de doble cabezal controlado por microprocesador. Con velocidad de flujo constante de solución salina y jeringas de carga de 150 – 200mL. Se requiere que los consumibles del inyector (jeringas, líneas de trasferencia y los que se requieran) sean entregados en su totalidad para el funcionamiento de este equipo, sin ningún cobro adicional.
| 29 A | 40060460 | Hisopos pruebas Luminometría PAQUETE X 100 Unidades | PAQUETE | 8 | LUMINOMETROS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS
Banco de sangre
APOYO TECNOLOGICO (COMODATOS) | 30 | 40040172 | PRUEBAS DE INMUNOSEROLOGIA PARA EL BANCO DE SANGRE CON CONTROL DE TERCERA OPINION DIARIO,DEBEN TENER DISPONIBILIDAD DE LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS. INCLUYE ANTI CORE HEPATITIS , ANTI HCV, ANTI HTLV1/2, ANTI TRIPANOZOMA CRUZZI, HIV AG-AC, PRUEBA TREPONEMICA PARA SIFILIS, ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B, TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR CONTROLES Y CALIBRADORES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO, TECNOLOGIA:QUIMIOLUMINISCENCIA Y TODAS LA PRUEBAS EN UNA SOLA PLATAFORMA | UNIDAD | 12000 | QUIMIOLUMINISCENCIA: UN EQUIPO. LA OFERTA DEBE INCLUIR TODOS LOS CONSUMIBLES PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO: SOLUCIONES DE LAVADO, CALIBRADORES, CONTROLES DE TERCERA OPINION, PUNTAS, ETC. CUATRO (4) EQUIPOS DE COMPUTO PARA APOYO CON BUENA CAPACIDAD Y SERVIDOR PARA EL SISTEMA DE INFORMACION, DOS (2) LECTORES DE CODIGO DE BARRAS, TRES (3) IMPRESORA LASER, TRES (3) IMPRESORAS ZEBRA, UNA (1) TABLETA DE CONSULTA PARA USO EXTRAMURAL | CUALQUIERA COMPATIBLE CON SAP
| 31 | 40040173 | PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA PARA SERVICIO TRANSFUSIONAL CON CONTROL DE TERCERA OPINION DIARIO. DEBEN TENER LA DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS PRUEBAS. INCLUYE PRUEBA PARA DETERMINAR SUBGRUPOS DE A, PRUEBA DE COMPATIBILIDAD CRUZADA CON RECHEQUEO, RASTREO DE ANTICUERPOS PARA PACIENTES CON CELULAS I, II , III, HEMOCLASIFICACION ABO DIRECTA E INVERSA A1, B PARA PACIENTES Y PARA DONANTES, PRUEBA PARA DETERMINAR COOMBS DIRECTO FRACCIONADO, COOMBS DIRECTO CUALITATIVO, PRUEBA PARA IDENTIFICACION FENOTIPO RH-KELL, PRUEBA PARA CONFIRMACION DEL D DEBIL. TODAS LAS PRUEBAS DEBEN INCLUIR INSUMOS, CONTROLES, CALIBRADORES Y DEMAS NECESARIOS PARA SU PROCESAMIENTO. TECNOLOGIA: AGLUTINACION EN COLUMNA Y MICROPLACA. NOTA: La hemoclasificación se puede ofertar en microplaca. La lectina debe ser ofertada en la tecnología de aglutinación en columna. La prueba para determinar el fenotipo Rh- Kell se puede ofertar en microplaca. | UNIDAD | 60000 | AGLUTINACION EN COLUMNA. EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN SERVICIO TRANSFUSIONAL, INCUBADOR A 37°C. CENTRIFUGA DE TARJETAS, LECTOR DE TARJETAS CON INTERFASE AL SOFTWARE, PIPETAS AUTOMATIZADAS, DIPENSADORES DE REACTIVOS.TUBOS DE DILUCION Y PUNTAS DESECHABLES PARA LAS PIPETAS.CONTROLES DE CALIDAD.EQUIPO AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN BANCO DE SANGRE CON LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, INCUBADOR,CENTRIFUGA Y PIPETEADOR. LECTURA E INTERPRETACION WALK AWAY. INTERFASE AL SOFTWARE DEL SERVICIO.LA OFERTA DEBE INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y DE LA PRUEBA OFERTADA: SOLUCIONES DE LAVADO Y DESINFECCION, SOLUCIONES DE SUSPENSIÓN CELULAR, CELULAS PARA DETERMINACION DE RASTREO DE AC Y HEMOCLASIFICACIONES, TUBOS TAPA LILA PARA TOMA DE MUESTRA DE ACUERDO AL PROMEDIO DE CONSUMO DE LA INSTITUCION | CUALQUIERA COMPATIBLE CON SAP